Kutno, dnia 05.06.2023 r.

KOMUNIKAT Nr 2

W sprawie stwierdzenia poprawy jakości wody po przeprowadzonych działaniach naprawczych skierowany do konsumentów wody z wodociągu publicznego Baby zaopatrujący miejscowości: Baby, Baby Nowe, Zgórze, Liliopol, Piotrowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie informuje, że w próbach wody pobranych w dniach 29.05.2023 r. i 01.06.2023 r.z sieci wodociągu publicznego  Baby, nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli.

Oznacza to, że działania naprawcze podjęte przez Producenta wody przyniosły pożądany efekt.W chwili obecnej jakość wody pochodzącej z sieci wodociągu publicznego Baby spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Woda z wodociągu publicznego Baby nadaje się do spożycia bez żadnych ograniczeń.