KWECIEŃ 2024r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416), § 21 ust. 1  Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  z 2017r., poz. 2294), art. 12, ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U.  z 2023r. poz. 537                           z późn.zm.) po zapoznaniu się z wynikami badań wody:

1. z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie:

- Bogucino (woda uzdatniona)  po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 171/04/2024/NLW i Nr 170/04/2024/NLW z dnia 30.04.2024r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

- Rościęcino (woda uzdatniona)  po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 173/04/2024/NLW i Nr 172/04/2024/NLW z dnia 30.04.2024r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

- Kołobrzeg, ul. Artyleryjska 3 baza MWiK po rozpatrzeniu danych zawartych                                      w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 175/04/2024/NLW  i Nr 174/04/2024/NLW                  z dnia 30.04.2024r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Stacja Pomp Trzynik po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 177/04/2024/NLW i Nr 176/04/2024/NLW  z dnia 30.04.2024r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Pławęcino 1/1 po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 179/04/2024/NLW  i Nr 178/04/2024/NLW  z dnia 30.04.2024r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Bardy 3 po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 181/04/2024/NLW i Nr 180/04/2024/NLW  z dnia 30.04.2024r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/40311/04/2024 z dnia 11.04.2024r. wykonanych przez Laboratorium  SGS Polska Sp.  z o.o. Laboratorium Środowiskowe  ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

2. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem we Włościborzu:

- Włościbórz 14/2 po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 183/04/2024/NLW i Nr 182/04/2024/NLW  z dnia 30.04.2024r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/40310/04/2024 z dnia 11.04.2024r. wykonanych przez Laboratorium  SGS Polska Sp.                 z o.o. Laboratorium Środowiskowe  ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

3. z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Bagiczu:

- Bagicz (woda uzdatniona)  po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu   z badań laboratoryjnych Nr 187/04/2024/NLW i Nr 186/04/2024/NLW   z dnia 30.04.2024r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

- Ustronie Morskie, ul. Rolna 2 dz. nr 28/34 obręb Ustronie Morskie  po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 185/04/2024/NLW i Nr 184/04/2024/NLW   z dnia 30.04.2024r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1                  w Bogucinie,

4. z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Gorawinie:

- Drozdowo 40A  po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 191/04/2024/NLW i Nr 190/04/2024/NLW z dnia 30.04.2024r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

5. z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Rymaniu:

- Skrzydłowo dz. nr 364/46 obręb Rzesznikowo  po rozpatrzeniu danych zawartych                                w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 189/04/2024/NLW i Nr 188/04/2024/NLW                       z dnia 30.04.2024r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

stwierdza

przydatność wody do spożycia w wodociągach: z ujęciem

w Bogucinie-Rościęcinie, Włościborzu,  Bagiczu, Gorawinie i Rymaniu.