# SEKTOR ELEKTROENERGETYCZNY

PRZESYŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

### Przesył energii elektrycznej – Priorytet Inwestycyjny 4.1

| Kod | Przedsiębiorstwo | Rodzaj inwestycji (długość linii) | Klasyfikacja wg Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko | Informacja o posiadanych decyzjach środowiskowych i raportach | Główne elementy środowiska na które może oddziaływać przedsięwzięcie | Identyfikacja obszarów chronionych w tym Natura 2000 | Potencjalne zagrożenia | Środki zapobiegawcze, minimalizujące i kompensacyjne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E/4.1/P/1 | PSE S.A. | Budowa dwutorowego ciągu liniowego 400 kV Dunowo – Żydowo Kierzkowo – Piła Krzewina wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym | §2 ust.1 pkt 6) | Brak danych | Przyroda (głównie ptaki i wycinka drzew) Powierzchnia ziemi, krajobraz, ludzie | PLH: Bobolickie Jeziora Lobeliowe, Dolina Radwi, Chocieli i Chotli, Jezioro Bobięcińskie; PLB: Ostoja Drawska, Puszcza nad Gwdą; rezerwat Uroczysko Jary – otulina; OCHK: Okolice Żydowo-Biały Bór, Dolina Noteci, Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy, Jeziora Szczecineckie | - Defragmentacja siedlisk przyrodniczych, - Fizyczne zajęcie terenu, występowania siedlisk przyrodniczych, - Wycinka drzew i krzewów, - Kolizje ze szlakami migracji dla ptaków - Wypłoszenie zwierząt, w tym ptaków w fazie budowy obiektów (hałas, obecność ludzi i sprzętu) - Zagrożenia dla ptaków: - redukcja siedlisk ważnych dla ptaków poprzez zajęcie terenu pod obiekty oraz linie przesyłowe - kolizje z liniami elektroenergetycznymi lub konstrukcją słupa; - Oddziaływanie pól elektromagnetycznych - Hałas; _ Efekt wizualny. | - ograniczenie do minimum wycinki drzew i krzewów, - odpowiednie wytycznie trasy w sposób zapobiegający (lub minimalizujący) przecinaniu i defragmentacji obszarów cennych struktur przyrodniczych, - prowadzenie prac związanych z wycinką drzew i krzewów poza okresami: lęgowym ptaków oraz rozrodczym płazów, - stworzenie siedlisk zastępczych na czas budowy (np. budki dla ptaków), - zapewnienie ochrony drzew przed uszkodzeniem podczas prowadzenia prac, - prowadzenie prac budowlanych w sposób minimalizujący emisje zanieczyszczeń i hałasu, - oszczędne gospodarowanie przestrzenią w trakcie budowy w celu uniknięcia nadmiernego niszczenia powierzchniowej warstwy gleby, - zabezpieczenie terenu budowy przed przedostaniem się ewentualnych wycieków z maszyn i urządzeń budowlanych do gleby i wód, - ewentualne dopasowanie wysokości linii do tras przelotu ptactwa (np. ocena wariantowa – linia ponad koronami drzew na słupach nadleśnych lub linia w przecince leśnej), - oznaczenie linii za pomocą kul lotniczych. |
| E/4.1/P/2 | PSE S.A. | Budowa linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym | §2 ust.1 pkt 6) | Brak danych |  | PLH: Dolina Noteci; PLB: Dolina Samicy, Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego, Puszcza Notecka; OCHK: Dolina Noteci, Pawłowicko-Sobocki, Puszcza Notecka |  |  |
| E/4.1/P/3 | PSE S.A. | Budowa linii 400 kV Mikułowa – Czarna wraz z rozbudową/modernizacją stacji w tym ciągu liniowym | §2 ust.1 pkt 6) | Brak danych |  | ZPK: Wysoczyzna Taczalińska |  |  |
| E/4.1/P/4 | PSE S.A. | Budowa dwutorowej linii 400 kV Krajnik – Baczyna wraz z budową/rozbudową/ modernizacją stacji w tym ciągu liniowym | §2 ust.1 pkt 6) | Brak danych |  | PLH: Dziczy Las, Dolina Tywy; OCHK: Puszcza Barlinecka, Myślibórz |  |  |
| E/4.1/P/5 | PSE S.A. | Budowa dwutorowej linii 400 kV Mikułowa – Świebodzice wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym | §2 ust.1 pkt 6) | Brak danych | Przyroda (głównie ptaki i wycinka drzew) Powierzchnia ziemi, krajobraz, ludzie | PLH: Ostoja nad Bobrem, Góry i Pogórze Kaczawskie, Dobromierz; Parki krajobrazowe: Doliny Bobru, Książański, Chełmy; OCHK: Ostrzyca Proboszczowicka |  |  |
| E/4.1/P/6 | PSE S.A. | Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Dunowo | §2 ust.2 | Brak danych |  | Brak | - Zajęcie terenu i zmiana jego użytkowania, - Przekształcenia szaty roślinnej w obrębie stacji i wyprowadzanych linii, - oddziaływanie pól elektromagnetycznych, - Hałas | - ograniczenie do minimum wycinki drzew i krzewów, - prowadzenie prac związanych z wycinką drzew i krzewów poza okresami: lęgowym ptaków oraz rozrodczym płazów, - zapewnienie ochrony drzew przed uszkodzeniem podczas prowadzenia prac, - prowadzenie prac budowlanych w sposób minimalizujący emisje zanieczyszczeń i hałasu, - oszczędne gospodarowanie przestrzenią w trakcie budowy w celu uniknięcia nadmiernego niszczenia powierzchniowej warstwy gleby, - zabezpieczenie terenu budowy przed przedostaniem się ewentualnych wycieków z maszyn i urządzeń, w tym budowlanych do gleby i wód. |

Podane potencjale zagrożenia mają charakter przykładowy i ich szczegółowy zakres będzie każdorazowo analizowany na podstawie konkretnych projektów.

Podane środki zaradcze, minimalizujące i kompensacyjne mają charakter przykładowy i na etapie projektowym dla konkretnych projektów powinny być uszczegółowione.

OCHK – obszar chronionego krajobrazu

ZPK – zespół przyrodniczo-krajobrazowy

Klasyfikacja przedsięwzięć będzie każdorazowo dokonywana w procesie ooś w zależności od zakresu przedsięwzięcia. Niemniej w tabeli zaznaczono je, uwzględniając zasadę prewencji jako możliwe do zakwalifikowania w grupie stale znacząco oddziaływujących na środowisko.