### Dystrybucja energii elektrycznej – Priorytet Inwestycyjny 4.4

| Kod |  | Przedsiębiorstwo | Rodzaj inwestycji (długość linii) | Klasyfikacja wg Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko | Informacja o posiadanych decyzjach środowiskowych i raportach | Główne elementy środowiska na które może oddziaływać przedsięwzięcie | Identyfikacja obszarów chronionych* | Potencjalne zagrożenia | Środki zapobiegawcze, minimalizujące i kompensacyjne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E/4.4/D/1 |  | Enea Operator Sp. z o.o. | Budowa sieci inteligentnej na terenie środkowej Wielkopolski (OD Poznań cen.) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, wymianę transformatorów, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych oraz zastosowanie inteligentnego opomiarowania, w tym liczników bilansujących wraz z infrastrukturą transmisyjną. | - | Brak danych | Przyroda (głównie ptaki i wycinka drzew) Powierzchnia ziemi, krajobraz, ludzie | Po uzyskaniu informacji o lokalizacji przedsięwzięcia, identyfikacji obszarów chronionych i ich zagrożeń będzie można dokonać na podstawie mapy stanowiącej załącznik 4, z wykorzystaniem instrumentów GIS. |  | - Ograniczenie prac budowlanych i przekształceń powierzchni do minimum, - Ograniczenie do minimum wycinki drzew, - Prowadzenie nowych sieci w sposób zapobiegający defragmentacji cennych przyrodniczo terenów, - Prowadzenie wycinki drzew w okresie nielęgowym, - zapewnienie odpowiedniej widoczności sieci , - Realizacja budowy wg zasad ekologicznych |
| E/4.4/D/2 |  | Enea Operator Sp. z o.o. | Budowa sieci inteligentnej na terenie północno-zachodniej Polski (OD Szczecin) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, wymianę transformatorów, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych oraz zastosowanie inteligentnego opomiarowania, w tym liczników bilansujących wraz z infrastrukturą transmisyjną. | - | Brak danych | Przyroda (głównie ptaki i wycinka drzew) Powierzchnia ziemi, krajobraz, ludzie |  |  |  |
| E/4.4/D/3 |  | Enea Operator Sp. z o.o. | Budowa sieci inteligentnej na terenie południowej Wielkopolski (OD Poznań poł.) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, wymianę transformatorów, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych oraz zastosowanie inteligentnego opomiarowania, w tym liczników bilansujących wraz z infrastrukturą transmisyjną. | - | Brak danych | Przyroda (głównie ptaki i wycinka drzew) Powierzchnia ziemi, krajobraz, ludzie |  | - Defragmentacja siedlisk przyrodniczych - Fizyczne zajęcie terenu występowania siedlisk przyrodniczych pod obiekty planowanej infrastruktury - Wycinka drzew i krzewów w przypadku prowadzenia wykopu przez tereny leśne - Kolizje ze szlakami migracji zwierząt, roślin i grzybów i związane z tym powstanie barier ekologicznych - Wypłoszenie zwierząt, w tym ptaków w fazie budowy obiektów (hałas, obecność ludzi i sprzętu) - Negatywny wpływ na ekosystemy podmokłe w skutek obniżenia poziomu wód gruntowych w fazie budowy - W przypadku awarii skażenie gleby w strefie korzeniowej powoduje usychanie liści, uszkodzenie młodych pędów | - Ograniczenie prac budowlanych i przekształceń powierzchni do minimum, - Ograniczenie do minimum wycinki drzew, - Prowadzenie nowych sieci w sposób zapobiegający defragmentacji cennych przyrodniczo terenów, - Prowadzenie wycinki drzew w okresie nielęgowym, - zapewnienie odpowiedniej widoczności sieci , - Realizacja budowy wg zasad ekologicznych |
| E/4.4/D/4 |  | Enea Operator Sp. z o.o. | Budowa sieci inteligentnej na terenie północnej Wielkopolski (OD Poznań płn.) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, wymianę transformatorów, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych oraz zastosowanie inteligentnego opomiarowania, w tym liczników bilansujących wraz z infrastrukturą transmisyjną. | - | Brak danych | Przyroda (głównie ptaki i wycinka drzew) Powierzchnia ziemi, krajobraz, ludzie | Po uzyskaniu informacji o lokalizacji przedsięwzięcia, identyfikacji obszarów chronionych i ich zagrożeń będzie można dokonać na podstawie mapy stanowiącej załącznik 4, z wykorzystaniem instrumentów GIS. |  | Ograniczenie prac budowlanych i przekształceń powierzchni do minimum, - Ograniczenie do minimum wycinki drzew, - Prowadzenie nowych sieci w sposób zapobiegający defragmentacji cennych przyrodniczo terenów, - Prowadzenie wycinki drzew w okresie nielęgowym, - zapewnienie odpowiedniej widoczności sieci , - Realizacja budowy wg zasad ekologicznych |
| E/4.4/D/5 |  | Enea Operator Sp. z o.o. | Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (OD Gorzów Wlkp.) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, wymianę transformatorów, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych oraz zastosowanie inteligentnego opomiarowania, w tym liczników bilansujących wraz z infrastrukturą transmisyjną. | - | Brak danych | Przyroda (głównie ptaki i wycinka drzew) Powierzchnia ziemi, krajobraz, ludzie |  |  |  |
| E/4.4/D/6 |  | Enea Operator Sp. z o.o. | Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (OD Zielona Góra) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, wymianę transformatorów, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych oraz zastosowanie inteligentnego opomiarowania, w tym liczników bilansujących wraz z infrastrukturą transmisyjną. | - | Brak danych | Przyroda (głównie ptaki i wycinka drzew) Powierzchnia ziemi, krajobraz, ludzie |  |  |  |
| E/4.4/D/7 |  | Enea Operator Sp. z o.o. | Budowa sieci inteligentnej na terenie Kujaw (OD Bydgoszcz) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, wymianę transformatorów, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych oraz zastosowanie inteligentnego opomiarowania, w tym liczników bilansujących wraz z infrastrukturą transmisyjną. | - | Brak danych | Przyroda (głównie ptaki i wycinka drzew) Powierzchnia ziemi, krajobraz, ludzie | Po uzyskaniu informacji o lokalizacji przedsięwzięcia, identyfikacji obszarów chronionych i ich zagrożeń będzie można dokonać na podstawie mapy stanowiącej załącznik 4, z wykorzystaniem instrumentów GIS. |  | Ograniczenie prac budowlanych i przekształceń powierzchni do minimum, - Ograniczenie do minimum wycinki drzew, - Prowadzenie nowych sieci w sposób zapobiegający defragmentacji cennych przyrodniczo terenów, - Prowadzenie wycinki drzew w okresie nielęgowym, - zapewnienie odpowiedniej widoczności sieci , - Realizacja budowy wg zasad ekologicznych |
| E/4.4/D/8 |  | ENERGA - Operator SA | Przebudowa sieci do standardów Smart Grid poprzez instalowanie inteligentnego opomiarowania, automatyzację sieci, wdrożenie dedykowanej łączności cyfrowej, w celu aktywizacji odbiorcy, dla poprawy efektywności użytkowania energii oraz efektywnego zarządzania systemem elektroenergetycznym, dla poprawy bezpieczeństwa dostaw. Wdrożenie podstawowe w obszarze etapu IV na podstawie wyników projektu pilotażowego i etapów I - III. | - | Faza koncepcyjna | Prawdopodobny brak oddziaływań |  |  |  |
| E/4.4/D/9 |  | ENERGA - Operator SA | Przebudowa sieci do standardów Smart Grid poprzez instalowanie inteligentnego opomiarowania i automatyzację sieci, w celu aktywizacji odbiorcy dla poprawy efektywności użytkowania energii oraz efektywnego zarządzania systemem elektroenergetycznym dla poprawy bezpieczeństwa dostaw. Wdrożenie podstawowe w obszarze etapu III na podstawie wyników projektu pilotażowego i etapów I i II. | - | Faza koncepcyjna | Prawdopodobny brak oddziaływań | Po uzyskaniu informacji o lokalizacji przedsięwzięcia, identyfikacji obszarów chronionych i ich zagrożeń będzie można dokonać na podstawie mapy stanowiącej załącznik 4, z wykorzystaniem instrumentów GIS. |  | Ograniczenie prac budowlanych i przekształceń powierzchni do minimum, - Ograniczenie do minimum wycinki drzew, - Prowadzenie nowych sieci w sposób zapobiegający defragmentacji cennych przyrodniczo terenów, - Prowadzenie wycinki drzew w okresie nielęgowym, - zapewnienie odpowiedniej widoczności sieci , - Realizacja budowy wg zasad ekologicznych |
| E/4.4/D/10 |  | ENERGA - Operator SA | Przebudowa sieci do standardów Smart Grid poprzez instalowanie inteligentnego opomiarowania, automatyzację sieci, wdrożenie dedykowanej łączności cyfrowej, w celu aktywizacji odbiorcy, dla poprawy efektywności użytkowania energii oraz efektywnego zarządzania systemem elektroenergetycznym, dla poprawy bezpieczeństwa dostaw. Wdrożenie podstawowe w obszarze etapu V na podstawie wyników projektu pilotażowego i etapów I - IV. | - | Faza koncepcyjna | Prawdopodobny brak oddziaływań |  |  |  |
| E/4.4/D/11 |  | ENERGA - Operator SA | Przebudowa sieci do standardów Smart Grid poprzez instalowanie inteligentnego opomiarowania, automatyzację sieci, wdrożenie dedykowanej łączności cyfrowej, w celu aktywizacji odbiorcy, dla poprawy efektywności użytkowania energii oraz efektywnego zarządzania systemem elektroenergetycznym, dla poprawy bezpieczeństwa dostaw. Wdrożenie podstawowe w obszarze etapu VI na podstawie wyników projektu pilotażowego i etapów I - V. | - | Faza koncepcyjna | Prawdopodobny brak oddziaływań |  |  |  |
| E/4.4/D/12 |  | ENERGA - Operator SA | Przebudowa sieci do standardów Smart Grid poprzez instalowanie inteligentnego opomiarowania, automatyzację sieci, wdrożenie dedykowanej łączności cyfrowej, w celu aktywizacji odbiorcy, dla poprawy efektywności użytkowania energii oraz efektywnego zarządzania systemem elektroenergetycznym, dla poprawy bezpieczeństwa dostaw. Wdrożenie podstawowe w obszarze etapu VII na podstawie wyników projektu pilotażowego i etapów I - VI. | - | Faza koncepcyjna | Prawdopodobny brak oddziaływań |  |  |  |
| E/4.4/D/13 |  | ENERGA - Operator SA | Rozbudowa sieci obszaru półwyspu Hel do standardu Smart Grid jako Lokalnego Obszaru Bilansowania opartego na magazynie energii, automatyzacji sieci i systemach DSM. Wdrożenie projektu z wykorzystaniem wyników projektu pilotażowego Smart Hel | - | Faza koncepcyjna | Przyroda (głównie ptaki i wycinka drzew) Powierzchnia ziemi, krajobraz, ludzie | PLH: Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLB: Zatoka Pucka | - Defragmentacja siedlisk przyrodniczych - Fizyczne zajęcie terenu występowania siedlisk przyrodniczych pod obiekty planowanej infrastruktury - Wycinka drzew i krzewów w przypadku prowadzenia przez tereny leśne - Kolizje ze szlakami migracji zwierząt, - Wypłoszenie zwierząt, w tym ptaków w fazie budowy obiektów (hałas, obecność ludzi i sprzętu) - Negatywny wpływ w skutek obniżenia poziomu wód gruntowych w fazie budowy | - Zabezpieczenie środowiska morskiego przed zanieczyszczeniem, - Ochrona brzegów morskich - Ograniczenie prac budowlanych i przekształceń powierzchni do minimum, - Ograniczenie do minimum wycinki drzew, - Prowadzenie nowych sieci w sposób zapobiegający defragmentacji cennych przyrodniczo terenów, - Prowadzenie wycinki drzew w okresie nielęgowym, - zapewnienie odpowiedniej widoczności sieci , - Realizacja budowy wg zasad ekologicznych |
| E/4.4/D/14 |  | ENERGA - Operator SA | Budowa sieci Smart Grid poprzez budowę systemu SCADA nN, modelu CIM, w celu wsparcia współdziałania Smart Grid nN z siecią SN w oparciu o środowisko GIS z implementacją modelu CIM na linii o długości 12,9 km. Województwo pomorskie | - | Faza koncepcyjna | Prawdopodobny brak oddziaływań | Po uzyskaniu informacji o lokalizacji przedsięwzięcia, identyfikacji obszarów chronionych i ich zagrożeń będzie można dokonać na podstawie mapy stanowiącej załącznik 4, z wykorzystaniem instrumentów GIS. |  | Ograniczenie prac budowlanych i przekształceń powierzchni do minimum, - Ograniczenie do minimum wycinki drzew, - Prowadzenie nowych sieci w sposób zapobiegający defragmentacji cennych przyrodniczo terenów, - Prowadzenie wycinki drzew w okresie nielęgowym, - zapewnienie odpowiedniej widoczności sieci , - Realizacja budowy wg zasad ekologicznych |
| E/4.4/D/15 |  | ENERGA - Operator SA | Przebudowa sieci do standardu sieci Smart Grid poprzez automatyzację tworzenia schematu elektrycznego z paszportyzacji w oparciu o model CIM dla sieci SN na linii o długości 12,8 km w celu zapewniania optymalnego zarządzania siecią dla poprawy bezpieczeństwa i efektywności dostaw energii dla odbiorcy | - | Faza koncepcyjna | Prawdopodobny brak oddziaływań |  |  |  |
| E/4.4/D/16 |  | ENERGA - Operator SA | Przebudowa sieci do standardu sieci Smart Grid poprzez optymalizację współpracy sieci SN i nN na liniach o długości 11 km w celu poprawy bezpieczeństwa i efektywności dostaw energii dla odbiorcy. Województwo pomorskie. | - | Faza koncepcyjna | Prawdopodobny brak oddziaływań |  |  |  |
| E/4.4/D/17 |  | PGE Dystrybucja SA | Przebudowa sieci na średnich i niskich poziomach napięć wraz budową i przebudową bilansowych systemów pomiarowych z transmisją danych w stacjach transformatorowych SN/nn, a także z przebudową modułów systemu informatycznego zarządzania dystrybucją, w wybranych miastach i powiatach województwa łódzkiego, w tym wymiana transformatorów w kierunku inteligentnych systemów na liniach o długości 25,6 km + 40 km + 44,7 km = 110,3 km, dla zwiększenia wytwarzania w OZE i ograniczenia zużycia energii. Województwo łódzkie. | - | Brak danych | Prawdopodobny brak oddziaływań |  |  |  |
| E/4.4/D/18 |  | RWE Stoen Operator Sp. z o.o. | Modernizacja sieci do standardów Smart Grid poprzez przebudowę stacji WN/SN, wymianę transformatorów, automatyki zabezpieczeniowej, telemetryki i telemechaniki (WJE, WWS i inn.) w celu uruchomienia funkcjonalności przewidzianych dla sieci Smart. Woj. mazowieckie | - | Brak danych | Prawdopodobny brak oddziaływań |  | - | Ograniczenie prac budowlanych i przekształceń powierzchni do minimum, - Ograniczenie do minimum wycinki drzew, - Prowadzenie nowych sieci w sposób zapobiegający defragmentacji cennych przyrodniczo terenów, - Prowadzenie wycinki drzew w okresie nielęgowym, - zapewnienie odpowiedniej widoczności sieci , - Realizacja budowy wg zasad ekologicznych |
| E/4.4/D/19 |  | RWE Stoen Operator Sp. z o.o. | Modernizacja sieci SN do standardów Smart Grid poprzez wymianę transformatorów SN/nn, modernizację i montaż nowych urządzeń stacji SN/nn (wskaźniki przepływu prądu zwarciowego, układy telemechaniki, telemetryki, automatyki zabezpieczeniowej i inne) oraz linii (rozłączniki zdalne) w celu uruchomienia funkcjonalności przewidzianych dla sieci Smart. Woj. mazowieckie | - | Brak danych | Prawdopodobny brak oddziaływań |  | - |  |
| E/4.4/D/20 |  | RWE Stoen Operator Sp. z o.o. | Modernizacja sieci nN do standardów Smart Grid poprzez wymianę linii, złączy kablowych i instalację układów telemetryki, telemechaniki i automatyki zapewniających możliwość implementacji funkcjonalności przewidzianych dla sieci Smart. Woj. Mazowieckie. | - | Brak danych | Prawdopodobny brak oddziaływań |  | - |  |
| E/4.4/D/21 |  | TAURON Dystrybucja SA | Budowa i modernizacja rozdzielni SN w stacjach WN/SN na terenie województwa opolskiego w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej | - | Brak danych | Prawdopodobny brak oddziaływań | Po uzyskaniu informacji o lokalizacji przedsięwzięcia, identyfikacji obszarów chronionych i ich zagrożeń będzie można dokonać na podstawie mapy stanowiącej załącznik 4, z wykorzystaniem instrumentów GIS. |  | Ograniczenie prac budowlanych i przekształceń powierzchni do minimum, - Ograniczenie do minimum wycinki drzew, - Prowadzenie nowych sieci w sposób zapobiegający defragmentacji cennych przyrodniczo terenów, - Prowadzenie wycinki drzew w okresie nielęgowym, - zapewnienie odpowiedniej widoczności sieci , - Realizacja budowy wg zasad ekologicznych |
| E/4.4/D/22 | TAURON Dystrybucja SA | Budowa i wymiana rozdzielni 20 kV w GPZ na obszarze aglomeracji śląskiej w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej | - | Brak danych | Przyroda (głównie ptaki i wycinka drzew) Powierzchnia ziemi, krajobraz, ludzie |  | - Defragmentacja siedlisk przyrodniczych - Fizyczne zajęcie terenu występowania siedlisk przyrodniczych pod obiekty planowanej infrastruktury - Wycinka drzew i krzewów w przypadku prowadzenia wykopu przez tereny leśne - Kolizje ze szlakami migracji zwierząt, roślin i grzybów i związane z tym powstanie barier ekologicznych - Wypłoszenie zwierząt, w tym ptaków w fazie budowy obiektów (hałas, obecność ludzi i sprzętu) - Negatywny wpływ na ekosystemy podmokłe w skutek obniżenia poziomu wód gruntowych w fazie budowy | Ograniczenie prac budowlanych i przekształceń powierzchni do minimum, - Ograniczenie do minimum wycinki drzew, - Prowadzenie nowych sieci w sposób zapobiegający defragmentacji cennych przyrodniczo terenów, - Prowadzenie wycinki drzew w okresie nielęgowym, - zapewnienie odpowiedniej widoczności sieci , - Realizacja budowy wg zasad ekologicznych |
| E/4.4/D/23 | TAURON Dystrybucja SA | Modernizacja rozdzielni SN w zakresie urządzeń łączeniowych i automatyki w stacjach rozdzielczych WN/SN i SN/SN na terenie województwa śląskiego w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej | - | Brak danych | Prawdopodobny brak oddziaływań | Po uzyskaniu informacji o lokalizacji przedsięwzięcia, identyfikacji obszarów chronionych i ich zagrożeń będzie można dokonać na podstawie mapy stanowiącej załącznik 4, z wykorzystaniem instrumentów GIS. |  | Ograniczenie prac budowlanych i przekształceń powierzchni do minimum, - Ograniczenie do minimum wycinki drzew, - Prowadzenie nowych sieci w sposób zapobiegający defragmentacji cennych przyrodniczo terenów, - Prowadzenie wycinki drzew w okresie nielęgowym, - zapewnienie odpowiedniej widoczności sieci , - Realizacja budowy wg zasad ekologicznych |
| E/4.4/D/24 | TAURON Dystrybucja SA | Budowa i modernizacja sieci SN i nN na terenie województwa śląskiego w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej | - | Brak danych | Przyroda (głównie ptaki i wycinka drzew) Powierzchnia ziemi, krajobraz, ludzie |  | - Defragmentacja siedlisk przyrodniczych - Fizyczne zajęcie terenu występowania siedlisk przyrodniczych pod obiekty planowanej infrastruktury - Wycinka drzew i krzewów w przypadku prowadzenia wykopu przez tereny leśne - Kolizje ze szlakami migracji zwierząt, roślin i grzybów i związane z tym powstanie barier ekologicznych - Wypłoszenie zwierząt, w tym ptaków w fazie budowy obiektów (hałas, obecność ludzi i sprzętu) - Negatywny wpływ na ekosystemy podmokłe w skutek obniżenia poziomu wód gruntowych w fazie budowy | Ograniczenie prac budowlanych i przekształceń powierzchni do minimum, - Ograniczenie do minimum wycinki drzew, - Prowadzenie nowych sieci w sposób zapobiegający defragmentacji cennych przyrodniczo terenów, - Prowadzenie wycinki drzew w okresie nielęgowym, - zapewnienie odpowiedniej widoczności sieci , - Realizacja budowy wg zasad ekologicznych |
| E/4.4/D/25 | TAURON Dystrybucja SA | Budowa i modernizacja sieci SN i nN na terenie województwa śląskiego i łódzkiego w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej | - | Brak danych |  | Po uzyskaniu informacji o lokalizacji przedsięwzięcia, identyfikacji obszarów chronionych i ich zagrożeń będzie można dokonać na podstawie mapy stanowiącej załącznik 4, z wykorzystaniem instrumentów GIS. |  |  |
| E/4.4/D/26 | TAURON Dystrybucja SA | Modernizacja rozdzielni SN w stacjach WN/SN na terenie województwa śląskiego w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej | - | Brak danych | Prawdopodobny brak oddziaływań |  | - |  |
| E/4.4/D/27 | TAURON Dystrybucja SA | Modernizacja rozdzielnic SN w rozdzielniach sieciowych SN zasilających obszary miejskie województwa dolnośląskiego w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej | - | Brak danych | Prawdopodobny brak oddziaływań | Po uzyskaniu informacji o lokalizacji przedsięwzięcia, identyfikacji obszarów chronionych i ich zagrożeń będzie można dokonać na podstawie mapy stanowiącej załącznik 4, z wykorzystaniem instrumentów GIS. |  |  |
| E/4.4/D/28 | TAURON Dystrybucja SA | Budowa i modernizacja sieci SN i NN na terenie województwa opolskiego w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej | - | Brak danych | Przyroda (głównie ptaki i wycinka drzew) Powierzchnia ziemi, krajobraz, ludzie |  |  |  |
| E/4.4/D/29 | TAURON Dystrybucja SA | Modernizacja rozdzielnic SN w rozdzielniach sieciowych SN na terenie powiatów zgorzeleckiego i lwóweckiego w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej | - | Brak danych | Prawdopodobny brak oddziaływań |  | - |  |
| E/4.4/D/30 | TAURON Dystrybucja SA | Budowa i modernizacja linii SN na terenie województwa opolskiego w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej | - | Brak danych | Przyroda (głównie ptaki i wycinka drzew) Powierzchnia ziemi, krajobraz, ludzie | Po uzyskaniu informacji o lokalizacji przedsięwzięcia, identyfikacji obszarów chronionych i ich zagrożeń będzie można dokonać na podstawie mapy stanowiącej załącznik 4, z wykorzystaniem instrumentów GIS. |  |  |
| E/4.4/D/31 | TAURON Dystrybucja SA | Budowa i modernizacja sieci SN i NN na terenie Podbeskidzia w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej | - | Brak danych | Przyroda (głównie ptaki i wycinka drzew) Powierzchnia ziemi, krajobraz, ludzie |  | - Defragmentacja siedlisk przyrodniczych - Fizyczne zajęcie terenu - Wycinka drzew i krzewów w przypadku prowadzenia wykopu przez tereny leśne - Kolizje ze szlakami migracji zwierząt, - Wypłoszenie zwierząt, w tym ptaków w fazie budowy obiektów (hałas, obecność ludzi i sprzętu) - Negatywny wpływ na ekosystemy podmokłe w skutek obniżenia poziomu wód gruntowych w fazie budowy | Ograniczenie prac budowlanych i przekształceń powierzchni do minimum, - Ograniczenie do minimum wycinki drzew, - Prowadzenie nowych sieci w sposób zapobiegający defragmentacji cennych przyrodniczo terenów, - Prowadzenie wycinki drzew w okresie nielęgowym, - zapewnienie odpowiedniej widoczności sieci , - Realizacja budowy wg zasad ekologicznych |
| E/4.4/D/32 | TAURON Dystrybucja SA | Budowa i modernizacja sieci SN i nN na terenie Zagłębia w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej | - | Brak danych | Prawdopodobny brak oddziaływań | Po uzyskaniu informacji o lokalizacji przedsięwzięcia, identyfikacji obszarów chronionych i ich zagrożeń będzie można dokonać na podstawie mapy stanowiącej załącznik 4, z wykorzystaniem instrumentów GIS. |  | Ograniczenie prac budowlanych i przekształceń powierzchni do minimum, - Ograniczenie do minimum wycinki drzew, - Prowadzenie nowych sieci w sposób zapobiegający defragmentacji cennych przyrodniczo terenów, - Prowadzenie wycinki drzew w okresie nielęgowym, - zapewnienie odpowiedniej widoczności sieci , - Realizacja budowy wg zasad ekologicznych |
| E/4.4/D/33 | TAURON Dystrybucja SA | Budowa rozdzielni SN w stacjach GPZ na obszarze województw śląskiego i małopolskiego w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej | - | Brak danych | Prawdopodobny brak oddziaływań |  |  |  |

* Dla większości przypadków nie są znane dokładne lokalizacje planowanych przedsięwzięć, jak też i ich charakterystyka. Ewentualne potencjalne zagrożenia określono ogólnie, jak niżej:

- Defragmentacja siedlisk przyrodniczych;

- Fizyczne zajęcie terenu występowania siedlisk przyrodniczych pod obiekty planowanej infrastruktury;

- Wycinka drzew i krzewów w przypadku prowadzenia wykopu przez tereny leśne;

- Kolizje ze szlakami migracji zwierząt, roślin i grzybów i związane z tym powstanie barier ekologicznych, w szczególności dla nietoperzy;

- Płoszenie zwierząt, w tym ptaków w fazie budowy obiektów (hałas, obecność ludzi i sprzętu);

- Zagrożenia dla ptaków:

- redukcja siedlisk ważnych dla ptaków poprzez fizyczne zajęcie terenu pod obiekty oraz linie przesyłowe;

- kolizje z liniami elektroenergetycznymi lub konstrukcją słupa;

- porażenie prądem w czasie odpoczynku i czatowania na zdobycz na słupach i liniach napowietrznych (oraz wskutek budowania gniazd na liniach energetycznych przez niektóre gatunki, głównie przez bociany);

- oddziaływanie pól elektromagnetycznych;

- hałas;

- efekt wizualny".

Podane potencjale zagrożenia mają charakter przykładowy i ich szczegółowy zakres będzie każdorazowo analizowany na podstawie konkretnych projektów.

Podane środki zapobiegawcze, minimalizujące i kompensacyjne mają charakter przykładowy i na etapie projektowym dla konkretnych projektów powinny być uszczegółowione.