### Przesył energii elektrycznej – Priorytet Inwestycyjny 7.5

| Kod | Przedsiębiorstwo | Rodzaj inwestycji (długość linii) | Klasyfikacja wg Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko | Informacja o posiadanych decyzjach środowiskowych i raportach | Główne elementy środowiska na które może oddziaływać przedsięwzięcie | Identyfikacja obszarów chronionych | Potencjalne zagrożenia | Środki zaradcze, minimalizujące i kompensacyjne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E/7.5/P/1 | PSE S.A. | Budowa linii 400 kV Chełm – Lublin Systemowa wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym | §2 ust.1 pkt 6) | Brak danych | Przyroda (głównie ptaki i wycinka drzew) Powierzchnia ziemi, krajobraz, ludzie | PLH: Dobromyśl; i Park Krajobrazowy Nadwieprzańsk | - Defragmentacja siedlisk przyrodniczych i przerywanie korytarzy ekologicznych, mogące negatywnie wpływać na migrację ptaków, zwłaszcza w czasie budowy, - Wycinka drzew i krzewów w przypadku prowadzenia wykopu przez tereny leśne - Wypłoszenie zwierząt, w tym ptaków w fazie budowy obiektów (hałas, obecność ludzi i sprzętu) - Zagrożenia dla ptaków: - redukcja siedlisk ważnych dla ptaków poprzez fizyczne zajęcie terenu pod obiekty oraz linie przesyłowe - kolizje z liniami elektroenergetycznymi lub konstrukcją słupa; - oddziaływania pól elektromagnetycznych; - hałas; - "efekt wizualny". | - ograniczenie do minimum wycinki drzew i krzewów, - odpowiednie wytycznie trasy w sposób zapobiegający (lub minimalizujący) przecinaniu i defragmentacji obszarów cennych struktur przyrodniczych, a szczególnie obszarów chronionych, - prowadzenie prac związanych z wycinką drzew i krzewów poza okresami: lęgowym ptaków oraz rozrodczym płazów, - stworzenie siedlisk zastępczych na czas budowy (np. budki dla ptaków), - zapewnienie ochrony drzew przed uszkodzeniem podczas prowadzenia prac, - prowadzenie prac budowlanych w sposób minimalizujący emisje zanieczyszczeń i hałasu, - oszczędne gospodarowanie przestrzenią w trakcie budowy w celu uniknięcia nadmiernego niszczenia |
| E/7.5/P/2 | PSE S.A. | Budowa linii 2 × 400 + 220 kV Byczyna-Podborze wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym | §2 ust.1 pkt 6) | Brak danych |  | PLB: Stawy w Brzeszczach |  |  |
| E/7.5/P/3 | PSE S.A. | Budowa stacji 400/220 kV Podborze wraz z wprowadzeniem linii 220 kV: Kopanina - Liskovec, Bujaków - Liskovec, Bieruń - Komorowice, Czeczott-Moszczenica oraz linii 400 kV Nosovice-Wielopole | §2 ust.1 pkt 6) | Brak danych |  | Brak | - Zajęcie terenu i zmiana jego użytkowania, - Przekształcenia szaty roślinnej w obrębie stacji i wyprowadzanych linii, - Oddziaływania pól elektromagnetycznych, - Hałas - Pozostałe zagrożenia, jak dla linii energetycznych | - ograniczenie do minimum wycinki drzew i krzewów, - prowadzenie prac związanych z wycinką drzew i krzewów poza okresami: lęgowym ptaków oraz rozrodczym płazów, - zapewnienie ochrony drzew przed uszkodzeniem podczas prowadzenia prac, - prowadzenie prac budowlanych w sposób minimalizujący emisje zanieczyszczeń i hałasu, - oszczędne gospodarowanie przestrzenią w trakcie budowy - zabezpieczenie terenu budowy przed przedostaniem się ewentualnych wycieków z maszyn i urządzeń budowlanych do gleby i wód. |
| E/7.5/P/4 | PSE S.A. | Budowa linii 400 kV Czarna – Pasikurowice wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym | §2 ust.1 pkt 6) | Brak danych | Przyroda (głównie ptaki i wycinka drzew) Powierzchnia ziemi, krajobraz, ludzie | PLH: Łęgi Odrzańskie Dolina Widawy PLB: Łęgi Odrzańskie | - Defragmentacja siedlisk przyrodniczych i przerywanie korytarzy ekologicznych, mogące negatywnie wpływać na migrację ptaków, zwłaszcza w czasie budowy, - Wycinka drzew i krzewów w przypadku prowadzenia wykopu przez tereny leśne - Wypłoszenie zwierząt, w tym ptaków w fazie budowy obiektów (hałas, obecność ludzi i sprzętu) - Zagrożenia dla ptaków: - redukcja siedlisk ważnych dla ptaków poprzez fizyczne zajęcie terenu pod obiekty oraz linie przesyłowe - kolizje z liniami elektroenergetycznymi lub konstrukcją słupa; - oddziaływania pól elektromagnetycznych; - hałas; - "efekt wizualny | - ograniczenie do minimum wycinki drzew i krzewów, - odpowiednie wytycznie trasy w sposób zapobiegający (lub minimalizujący) przecinaniu i defragmentacji obszarów cennych struktur przyrodniczych, a szczególnie obszarów chronionych, - prowadzenie prac związanych z wycinką drzew i krzewów poza okresami: lęgowym ptaków oraz rozrodczym płazów, - stworzenie siedlisk zastępczych na czas budowy (np. budki dla ptaków), - zapewnienie ochrony drzew przed uszkodzeniem podczas prowadzenia prac, - prowadzenie prac budowlanych w sposób minimalizujący emisje zanieczyszczeń i hałasu, - oszczędne gospodarowanie przestrzenią w trakcie budowy w celu uniknięcia nadmiernego niszczenia |
| E/7.5/P/5 | PSE S.A. | Budowa dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym | §2 ust.1 pkt 6) | Brak danych |  | PLH: Ostoja Nadbużańska Ostoja Nadliwiecka PLB: Puszcza Biała Dolina Liwca Dolina Dolnego Bugu; Nadbużański Park Krajobrazowy |  |  |
| E/7.5/P/6 | PSE S.A. | Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Olsztyn Mątki | §2 ust.2* | Brak danych |  | Brak | - Zajęcie terenu i zmiana jego użytkowania, - Przekształcenia szaty roślinnej w obrębie stacji i wyprowadzanych linii, - Oddziaływania pól elektromagnetycznych, - Hałas | - ograniczenie do minimum wycinki drzew i krzewów, - prowadzenie prac związanych z wycinką drzew i krzewów poza okresami: lęgowym ptaków oraz rozrodczym płazów, - zapewnienie ochrony drzew przed uszkodzeniem podczas prowadzenia prac, - prowadzenie prac budowlanych w sposób minimalizujący emisje zanieczyszczeń i hałasu, - oszczędne gospodarowanie przestrzenią w trakcie budowy - zabezpieczenie terenu budowy przed przedostaniem się ewentualnych wycieków z maszyn i urządzeń, w tym budowlanych do gleby i wód. |
| E/7.5/P/7 | PSE S.A. | Rozbudowa i modernizacja stacji 400/110 kV Tarnów wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej | §2 ust.2* | Brak danych |  | Brak |  |  |
| E/7.5/P/8 | PSE S.A. | Rozbudowa stacji 400/110 kV Dobrzeń | §2 ust.2* | Brak danych |  | Brak |  |  |
| E/7.5/P/9 | PSE S.A. | Rozbudowa stacji 220/110 kV Blachownia wraz z wprowadzeniem linii 220 kV Groszowice-Kędzierzyn | §2 ust.2* | Brak danych |  | Brak |  |  |
| E/7.5/P/10 | PSE S.A. | Modernizacja linii 220 kV Adamów-Konin tor I | §2 ust. 2* | Brak danych | Przyroda (głównie ptaki i wycinka drzew) Powierzchnia ziemi, krajobraz, ludzie | PLB: Dolina Środkowej Warty | - Defragmentacja siedlisk przyrodniczych i przerywanie korytarzy ekologicznych, mogące negatywnie wpływać na migrację ptaków, - Wycinka drzew i krzewów w przypadku prowadzenia wykopu przez tereny leśne - Wypłoszenie zwierząt, w tym ptaków w fazie budowy obiektów (hałas, obecność ludzi i sprzętu) - Zagrożenia dla ptaków: - redukcja siedlisk ważnych dla ptaków poprzez fizyczne zajęcie terenu pod obiekty oraz linie przesyłowe - kolizje z liniami elektroenergetycznymi lub konstrukcją słupa; - oddziaływania pól elektromagnetycznych; - hałas; - "efekt wizualny | - ograniczenie do minimum wycinki drzew i krzewów, - prowadzenie prac związanych z wycinką drzew i krzewów poza okresami: lęgowym ptaków oraz rozrodczym płazów, - stworzenie siedlisk zastępczych na czas budowy (np. budki dla ptaków), - zapewnienie ochrony drzew przed uszkodzeniem podczas prowadzenia prac, - prowadzenie prac budowlanych w sposób minimalizujący emisje zanieczyszczeń i hałasu, - oszczędne gospodarowanie przestrzenią w trakcie budowy w celu uniknięcia nadmiernego niszczenia |
| E/7.5/P/11 | PSE S.A. | Modernizacja linii 220 kV Adamów-Konin tor II | §2 ust.2* | Brak danych |  | PLB: Dolina Środkowej Warty |  |  |
| E/7.5/P/12 | PSE S.A. | Modernizacja linii 220 kV Rogowiec-Pabianice | §2 ust.2* | Brak danych |  | PLH: Grabia |  |  |
| E/7.5/P/13 | PSE S.A. | Modernizacja linii 220 kV Janów-Rogowiec, Rogowiec-Piotrków | §2 ust.2* | Brak danych |  | Brak |  |  |
| E/7.5/P/14 | PSE S.A. | Modernizacja stacji 400/220 kV Rogowiec w zakresie rozdzielni 400 kV | §2 ust.2* | Brak danych | Przyroda (głównie ptaki i wycinka drzew) Powierzchnia ziemi, krajobraz, ludzie | Brak | - Zajęcie terenu i zmiana jego użytkowania, - Przekształcenia szaty roślinnej w obrębie stacji i wyprowadzanych linii, - Oddziaływania pól elektromagnetycznych, - Hałas | - ograniczenie do minimum wycinki drzew i krzewów, - prowadzenie prac związanych z wycinką drzew i krzewów poza okresami: lęgowym ptaków oraz rozrodczym płazów, - zapewnienie ochrony drzew przed uszkodzeniem podczas prowadzenia prac, - prowadzenie prac budowlanych w sposób minimalizujący emisje zanieczyszczeń i hałasu, - oszczędne gospodarowanie przestrzenią w trakcie budowy - zabezpieczenie terenu budowy przed przedostaniem się ewentualnych wycieków z maszyn i urządzeń budowlanych do gleby i wód. |
| E/7.5/P/15 | PSE S.A. | Modernizacja stacji 400/220 kV Rogowiec w zakresie rozdzielni 220 kV | §2 ust.2* | Brak danych |  | Brak |  |  |
| E/7.5/P/16 | PSE S.A. | Modernizacja linii 220 kV Janów-Zgierz-Adamów | §2 ust.2* | Brak danych | Przyroda (głównie ptaki i wycinka drzew) Powierzchnia ziemi, krajobraz, ludzie | PLB: Dolina Środkowej Warty; Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich; ZPK: Sucha dolina w Moskulach | - Rredukcja siedlisk ważnych dla ptaków poprzez fizyczne zajęcie terenu pod obiekty oraz linie przesyłowe - Kolizje ptaków z liniami elektroenergetycznymi lub konstrukcją słupa; - Oddziaływania pól elektromagnetycznych; - Hałas; - Eefekt wizualny | - ograniczenie do minimum wycinki drzew i krzewów, - prowadzenie prac związanych z wycinką drzew i krzewów poza okresami: lęgowym ptaków oraz rozrodczym płazów, - stworzenie siedlisk zastępczych na czas budowy (np. budki dla ptaków), - zapewnienie ochrony drzew przed uszkodzeniem podczas prowadzenia prac, - prowadzenie prac budowlanych w sposób minimalizujący emisje zanieczyszczeń i hałasu, - oszczędne gospodarowanie przestrzenią w trakcie budowy w celu uniknięcia nadmiernego niszczenia |
| E/7.5/P/17 | PSE S.A. | Modernizacja stacji 400/110 kV Ostrowiec | §2 ust.2* | Brak danych | Przyroda (głównie ptaki i wycinka drzew) Powierzchnia ziemi, krajobraz, ludzie | Brak | - Zajęcie terenu i zmiana jego użytkowania, - Przekształcenia szaty roślinnej w obrębie stacji i wyprowadzanych linii, - Oddziaływania pól elektromagnetycznych, - Hałas | - ograniczenie do minimum wycinki drzew i krzewów, - prowadzenie prac związanych z wycinką drzew i krzewów poza okresami: lęgowym ptaków oraz rozrodczym płazów, - zapewnienie ochrony drzew przed uszkodzeniem podczas prowadzenia prac, - prowadzenie prac budowlanych w sposób minimalizujący emisje zanieczyszczeń i hałasu, - oszczędne gospodarowanie przestrzenią w trakcie budowy - zabezpieczenie terenu budowy przed przedostaniem się ewentualnych wycieków z maszyn i urządzeń budowlanych do gleby i wód. |
| E/7.5/P/18 | PSE S.A. | Modernizacja stacji 220/110 kV Rożki | §2 ust.2* | Brak danych |  | Brak |  |  |
| E/7.5/P/19 | PSE S.A. | Modernizacja stacji 220/110 kV Chmielów | §2 ust.2* | Brak danych |  | Brak |  |  |
| E/7.5/P/20 | PSE S.A. | Modernizacja linii 220 kV Mikułowa-Leśniów | §2 ust.2* | Brak danych | Przyroda (głównie ptaki i wycinka drzew) Powierzchnia ziemi, krajobraz, ludzie | PLH: Dolina Dolnego Bobru Uroczyska Borów Dolnośląskich PLB: Bory Dolnośląskie | - Defragmentacja siedlisk przyrodniczych i przerywanie korytarzy ekologicznych, mogące negatywnie wpływać na migrację ptaków, zwłaszcza w czasie budowy, - Wycinka drzew i krzewów, - Wypłoszenie zwierząt, w tym ptaków w fazie budowy obiektów (hałas, obecność ludzi i sprzętu) - Zagrożenia dla ptaków: - redukcja siedlisk ważnych dla ptaków - kolizje z liniami elektroenergetycznymi lub konstrukcją słupa; - oddziaływania pól elektromagnetycznych; - hałas; - efekt wizualny | - ograniczenie do minimum wycinki drzew i krzewów, - prowadzenie prac związanych z wycinką drzew i krzewów poza okresami: lęgowym ptaków oraz rozrodczym płazów, - stworzenie siedlisk zastępczych na czas budowy (np. budki dla ptaków), - zapewnienie ochrony drzew przed uszkodzeniem podczas prowadzenia prac, - prowadzenie prac budowlanych w sposób minimalizujący emisje zanieczyszczeń i hałasu, - oszczędne gospodarowanie przestrzenią w trakcie budowy w celu uniknięcia nadmiernego niszczenia |
| E/7.5/P/21 | PSE S.A. | Modernizacja stacji 220/110 kV Żukowice | §3 ust. 2* | Brak danych | Przyroda (głównie ptaki i wycinka drzew) Powierzchnia ziemi, krajobraz, ludzie | Brak | - Zajęcie terenu i zmiana jego użytkowania, - Przekształcenia szaty roślinnej w obrębie stacji i wyprowadzanych linii, - Oddziaływania pól elektromagnetycznych, - Hałas | - ograniczenie do minimum wycinki drzew i krzewów, - prowadzenie prac związanych z wycinką drzew i krzewów poza okresami: lęgowym ptaków oraz rozrodczym płazów, - zapewnienie ochrony drzew przed uszkodzeniem podczas prowadzenia prac, - prowadzenie prac budowlanych w sposób minimalizujący emisje zanieczyszczeń i hałasu, - oszczędne gospodarowanie przestrzenią w trakcie budowy - zabezpieczenie terenu budowy przed przedostaniem się ewentualnych wycieków z maszyn i urządzeń budowlanych do gleby i wód. |
| E/7.5/P/22 | PSE S.A. | Modernizacja stacji 220/110 kV Leszno Gronowo - etap II | §3 ust.2* | Brak danych |  | Brak |  |  |
| E/7.5/P/23 | PSE S.A. | Modernizacja linii 220 kV Byczyna-Jamki, Byczyna-Koksochemia | §2 ust.2* | Brak danych | Przyroda (głównie ptaki i wycinka drzew) Powierzchnia ziemi, krajobraz, ludzie | PLH: Łąki w Sławkowie | - Defragmentacja siedlisk przyrodniczych i przerywanie korytarzy ekologicznych, mogące negatywnie wpływać na migrację ptaków, zwłaszcza w czasie budowy, - Wycinka drzew i krzewów - Wypłoszenie zwierząt, w tym ptaków w fazie budowy obiektów (hałas, obecność ludzi i sprzętu) | - ograniczenie do minimum wycinki drzew i krzewów, - prowadzenie prac związanych z wycinką drzew i krzewów poza okresami: lęgowym ptaków oraz rozrodczym płazów, - stworzenie siedlisk zastępczych na czas budowy (np. budki dla ptaków), - zapewnienie ochrony drzew przed uszkodzeniem podczas prowadzenia prac, - prowadzenie prac budowlanych w sposób minimalizujący emisje zanieczyszczeń i hałasu, oszczędne gospodarowanie przestrzenią w trakcie budowy w celu uniknięcia nadmiernego niszczenia |
| E/7.5/P/24 | PSE S.A. | Modernizacja stacji 400/110 kV Tucznawa | §2 ust.2* | Brak danych | Przyroda (głównie ptaki i wycinka drzew) Powierzchnia ziemi, krajobraz, ludzie |  | - Zajęcie terenu i zmiana jego użytkowania, - Przekształcenia szaty roślinnej w obrębie stacji i wyprowadzanych linii, - Oddziaływania pól elektromagnetycznych, - Hałas | - ograniczenie do minimum wycinki drzew i krzewów, - prowadzenie prac związanych z wycinką drzew i krzewów poza okresami: lęgowym ptaków oraz rozrodczym płazów, - zapewnienie ochrony drzew przed uszkodzeniem podczas prowadzenia prac, - prowadzenie prac budowlanych w sposób minimalizujący emisje zanieczyszczeń i hałasu, - oszczędne gospodarowanie przestrzenią w trakcie budowy zabezpieczenie terenu budowy przed przedostaniem się ewentualnych wycieków z maszyn i urządzeń budowlanych do gleby i wód. |

*Klasyfikacja przedsięwzięć będzie każdorazowo dokonywana w procesie ooś w zależności od zakresu przedsięwzięcia. Niemniej w tabeli zaznaczono, uwzględniając zasadę prewencji jako możliwe do zakwalifikowania w grupie stale znacząco oddziaływujących na środowisko.

Podane potencjale zagrożenia mają charakter przykładowy i ich szczegółowy zakres będzie każdorazowo analizowany na podstawie konkretnych projektów.

Podane środki zaradcze, minimalizujące i kompensacyjne  mają charakter przykładowy i na etapie projektowym dla konkretnych projektów wymagają uszczegółowienia.

ZPK – zespół przyrodniczo-krajobrazowy