Załącznik nr 2 
                                                 do Zaproszenia do składania ofert

Specyfikacja – wymiana drzwi zewnętrznych w Budynku Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Makowie Mazowieckim, ul. Mickiewicza 31

Zakres robót obejmować będzie:
1.	Demontaż drzwi istniejących  zewnętrznych – szt. 2
2.	Montaż  2 szt.  drzwi aluminiowych z ościeżnicą w kolorze – brąz, pełnych, ciepłych o wymiarach w świetle ościeżnicy min. 90 cm szerokości i wysokości 200 cm z naświetlem  wysokości 47 cm i współczynnikiem przenikania ciepła U 1,3 W, wyposażonych w:
a/ dwa zamki, w tym jeden zamek z wkładką antywłamaniową
b/ samozamykacz
c/ pochwyt obustronny
3.	Wykonanie obróbek.
4.	Transport materiałów z demontażu.