## Zał. 1 - POŻYWKI SYPKIE I SUPL.
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 1 do SWZ
CZĘŚĆ 1 - POŻYWKI SYPKIE I SUPLEMENTY
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA LUB PROCEDURA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | 40% mocznik - suplement | PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09 | 6 miesięcy | op. | 10 fiolek | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Agar Baird – Parkera | PN- EN ISO 6888-1:2022-03 | 2 lata | op. | 500g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Agar CCA (Chromogenic Coliform Agar)- pożywka kompletna | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017 | 2 lata | op. | 500g | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Agar Kliglera z żelazem do identyfikacji gram ujemnych pałeczek jelitowych Enterobacteriaceae | - | 2 lata | op. | 500g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Agar Palcam | PN – EN ISO 11290-1:2017-07 | 2 lata | op. | 500g | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Agar Slanetza i Bartleya | PN-EN ISO 7899-2:2004 | 2 lata | op. | 500g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Agar SS - pożywka do bezpośredniego posiewu próbek klinicznych w celu izolacji pałeczek jelitowych, w tym Salmonella i Shigella | - | 2 lata | op. | 500 g | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Agar TSC | PN-EN ISO 14189:2016-10 | 2 lata | op. | 500 g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Agar XLD | PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09 | 2 lata | op. | 500g | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Agar z ekstraktem drożdżowym | PN-EN ISO 6222:2004 | 2 lata | op. | 500g | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Agar z eskuliną, żółcią i azydkiem | PN-EN ISO 7899-2:2004 | 2 lata | op. | 500 g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Bulion MKTTn- pożywka z nowobiocyną, jedyny dodatek to roztwór jodu w jodku potasu | PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09 | 2 lata | op. | 500g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Bulion mózgowo-sercowy | PN- EN ISO 6888-1:2022-03 | 2 lata | op. | 500 g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Bulion SF - pożywka kompletna z seleninem sodu- do selektywnego namnażania pałeczek Salmonella spp. Skład pożywki na litr wody: pankreatynowy hydrolizat kazeiny 5,00 g, laktoza 4,00 g; diwodorofosforan sodu 1,00 g ; kwaśny selenin sodu 4,00 g; wodorofosforan sodu 10,00 g. Inkubacja 37 ±1°C przez 18-24 h | - | 2 lata | op. | 500 g | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Emulsja jaja kurzego | PN – EN ISO 7932:2005+A1:2020-09 | 6 miesięcy | op. | 100ml | 45 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Fraser bulion - pożywka podstawowa do sporządzania bulionu Frazera i półFrazera | PN – EN ISO 7932:2005+A1:2020-09 | 2 lata | op. | 500g | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Hektoen Agar - podłoże wybiórcze do wykrywania i izolowania drobnoustrojów z rodziny Enterobacteriaceae; inkubacja 37 ±1°C przez 18-24 h | - | 1,5 roku | op. | 500 g | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | M.Y.P.Agar | PN – EN ISO 7932:2005+A1:2020-09 | 2 lata | op. | 500g | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Mac Conkey Agar | met. z PZH z 2001 r. | 2 lata | op. | 500g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Pożywka agarowa Listeria według Ottaviani i Agosti (ALOA)- pożywka podstawowa | PN – EN ISO 11290-1:2017-07 | 2 lata | op. | 500g | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | Suplement do pożywki Frazera (1 fiolka/500 ml) | PN – EN ISO 11290-1:2017-07 | 2 lata | op. | 10 fiolek | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Suplement PółFrazera (pożywka kompletna ważna 2 tygodnie, wydajność 1 fiolki wystarczająca do sporządzenia 225 ml pożywki) | PN – EN ISO 7932:2005+A1:2020-09 | 1 rok | op. | 10 fiolek | 35 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | Suplement różnicujący do pożywki ALOA - L- α- fosfatydyloinozytol (1 fiolka /480 ml) | PN – EN ISO 11290-1:2017-07 | 5 miesięcy | op. | 10 fiolek | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Suplement selektywny do agar M.Y.P. (polimyksyna B- 1 fiolka/ 500 ml pożywki) | PN – EN ISO 7932:2005+A1:2020-09 | 1 rok | op. | 10 fiolek | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
25 | Suplement selektywny do agaru PALCAM (1 fiolka/ 500ml) | PN – EN ISO 11290-1:2017-07 | 1,5 roku | op. | 10 fiolek | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Suplement selektywny do pożywki ALOA -skład: kwas naliksydowy, polimyksyna B, amfoterycyna, ceftazidimina (1 fiolka/480 ml) | PN – EN ISO 11290-1:2017-07 | 9 miesięcy | op. | 10 fiolek | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Suplement TSC | PN-EN ISO 14189:2016-10 | 1,5 roku | op. | 10 fiolek | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
28 | TSA agar | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017 | 2 lata | op. | 500g | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Zbuforowana woda peptonowa | PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09 | 2 lata | op. | 500g | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
30 | α-amylaza z B.subtilis w proszku, aktywność ~380 u/mg (równoważna z SIGMA 10069) | PN-EN ISO 6887-4:2017-05 | 15 miesięcy | op. | 250mg | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM: | 0 | 0
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty złożenia zamówienia. W ramach każdej dostawy dla każdej pozycji asortymentowej Wykonawca dołączy certyfikat jakości zawierający: 1. nazwę pożywki, 2. termin przydatności do użycia, 3. wyniki i kryteria kontroli mikrobiologicznej zgodne z normą ISO 11133. Dla metod ilościowych należy podać wartość liczbową współczynnika żyzności wraz z opisem morfologii kolonii, z podaniem odniesienia do kolekcji kultur i kryteriów akceptacji. W poz. 10 w/w sprawdzenie musi być przeprowadzone techniką zalewową, 4. deklarację producenta o własnościach fizycznych, pH i stosowanych kryteriach akceptacji, 5. numer katalogowy produktu, 6. numer serii, 7. wymagane warunki inkubacji (czas i temp.). Informacje zawarte na etykiecie muszą być w pełni zgodne z instrukcjami dołączonymi do oferty. Pojemność fiolek z suplementami powinna umożliwić pełne upłynnienie suplementu, bez konieczności przenoszenia roztworu do innego naczynia. Temperatura przechowywania pożywek sypkich powinna mieścić się w zakresie 20–30°C, natomiast suplementów w zakresie 2-8°C. Po przygotowaniu temperatura przechowywania powinna wynosić 2-8°C. Oferowane pożywki powinny podlegać wybranym warunkom sterylizacji tj. 121°C - 15 minut, z wyjątkiem pozycji 8. Wykonawca w ramach jednego zamówienia określonego asortymentu będzie dostarczał towar pochodzący z jednej serii produkcyjnej. Zamawiający wymaga, aby oferowany suplement do pożywki oraz pożywka były produkowane przez tego samego producenta. Wykonawca zobowiązuje się, iż składniki służące do sporządzenia kompletnej pożywki będą posiadały numery katalogowe zgodne z numerami wymienionymi w certyfikatach jakości lub instrukcjach wykonania podłoża wszystkich pozostałych składników pożywki. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie numery katalogowe produktów. Podane w załącznikach normy nie stanowią elementu/sposobu opisu przedmiotu zamówienia, do którego odnosi się art. 101 ust. 4 PZP. Jest ona informacją/daną podmiotową, która ma zobrazować wymagania jakim sprostać musi Zamawiający po to, by zostały zaoferowane takie materiały do badań, na których Zamawiający pracując nie naruszy wymagań akredytacyjnych.

## Zał. 2 - SUROWICE SALMONELLA
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
CZĘŚĆ 2 - SUROWICE SALMONELLA
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA LUB PROCEDURA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej DO | - | 1,5 roku | butelka | 5 ml | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej Hf | - | 1,5 roku | butelka | 3 ml | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej Hgm | - | 1,5 roku | butelka | 5 ml | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej Hh | - | 1,5 roku | butelka | 3 ml | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej HM | - | 1,5 roku | butelka | 5 ml | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej Hm | - | 1,5 roku | butelka | 5 ml | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej O8 | - | 1,5 roku | butelka | 5 ml | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej O9 | - | 1,5 roku | butelka | 5 ml | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej OC | - | 1,5 roku | butelka | 5 ml | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej Hc | - | 1,5 roku | butelka | 3 ml | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej Hd | - | 1,5 roku | butelka | 5 ml | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej Hw | - | 1,5 roku | butelka | 3 ml | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Surowice Salmonella do aglutynacji szkiełkowej H7 | - | 1,5 roku | butelka | 3 ml | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Surowice Salmonella do aglutynacji szkiełkowej Ha | - | 1,5 roku | butelka | 3 ml | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Surowice Salmonella do aglutynacji szkiełkowej Hb | - | 1,5 roku | butelka | 3 ml | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Surowice Salmonella do aglutynacji szkiełkowej Hnz15 | - | 1,5 roku | butelka | 3 ml | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Surowice Salmonella do aglutynacji szkiełkowej Ht | - | 1,5 roku | butelka | 3 ml | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Surowice Salmonella do aglutynacji szkiełkowej Hx | - | 1,5 roku | butelka | 3 ml | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Surowice Salmonella do aglutynacji szkiełkowej O10 | - | 1,5 roku | butelka | 3 ml | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Surowice Salmonella do aglutynacji szkiełkowej O13 | - | 1,5 roku | butelka | 3 ml | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | Surowice Salmonella do aglutynacji szkiełkowej O4 | - | 1,5 roku | butelka | 5 ml | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Surowice Salmonella do aglutynacji szkiełkowej OB | - | 1,5 roku | butelka | 5 ml | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | Surowice Salmonella do aglutynacji szkiełkowej OE |  | 1,5 roku | butelka | 3 ml | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Surowice Salmonella do aglutynacji szkiełkowej Vi | - | 1,5 roku | butelka | 3 ml | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM: | 0 | 0
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia zamówienia. W ramach jednorazowej dostawy dla każdej pozycji asortymentowej Wykonawca dołączy certyfikat (świadectwo jakości) w języku polskim zawierający: 1. nazwę produktu, 2. numer katalogowy produktu, 3. numer serii, 4. datę ważności, 5. opis kontroli jakości. Ww. informacje mogą być dołączone w innych dokumentach, np. instrukcjach. Wykonawca jest zobowiązany wykazać wdrożenie, przez producenta odczynników, systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001.

## Zał. 3 -TESTY DO MIKROBIOLOGII
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ
CZĘŚĆ 3 - TESTY DO MIKROBIOLOGII
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA LUB PROCEDURA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | Lateksowy test aglutynacyjny do różnicowania Staphylococcus aureus, aglutynacja w kolorze niebieskim, kartoniki testowe | - | 8 miesięcy | op. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Odczynnik do barwienia Grama: płyn Lugola | - | 6 miesięcy | butelka | 50 ml | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Odczynnik do barwienia Grama: fiolet krystaliczny | - | 6 miesięcy | butelka | 50 ml | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Odczynnik do barwienia Grama: fuksyna karbolowa | - | 6 miesięcy | butelka | 50 ml | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Odczynnik do barwienia Grama: odbarwiacz | - | 6 miesięcy | butelka | 50 ml | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Odczynnik Kovacsa do wykrywania indolu trójskładnikowego ( butelka z zakraplaczem) warunki przechowywania od 2°C do 25 °C | - | 2 lata | butelka | 100 ml | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Odczynnik Nesslera ( butelka z zakraplaczem ) warunki przechowywania od 2°C do 25 °C | - | 1 rok | ml | 10-50 ml | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Osocze królicze (opakowanie jedn. 10 ampułek po 2 -3 ml), w teście na koagulazę podczas kontroli pozytywnej objętość skrzepu ma wynosić więcej niż połowę początkowej objętości płynu, możliwość oznaczania koagulazy metodą probówkową z hodowli z podłoża płynnego i agarowego | - | 1 rok | op. | (10 amp. po 2-3 ml) | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Paski testowe do wykrywania oksydazy cytochromowej - czas reakcji do 60 sekund, wielkość strefy reakcyjnej ok. 0,5cm/0,5cm, kolor strefy reakcyjnej - biały | - | 1 rok | op. | 50 szt. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Paski testowe do wykrywania oksydazy cytochromowej- czas reakcji 5- 60 sekund, wielkość strefy reakcyjnej ok 5 cm/ 1cm, kolor strefy reakcyjnej biały, warunki przechowywania (2-8 ) °C | - | 1 rok | op. | 100 szt. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Szybki test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania antygenów Gardia Lamblia w ludzkim kale | - | 1 rok | op. | 20 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Wkłady do wytwarzania atmosfery beztlenowej wewnątrz pojemników o objętości 2,5 l , do inkubacji hodowli bakterii, warunki przechowywania (2-25 ) °C | - | 1 rok | op. | 10 szt. | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Wskaźnik paskowy atmosfery beztlenowej warunki przechowywania (2-25 ) °C | - | 2 lata | op. | 100 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM: | 0 | 0
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wykazać wdrożenie przez producenta systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001. Wykonawca dostarczy produkty z poz. 2-5 od tego samego producenta. W ramach jednorazowej dostawy dla każdej pozycji asortymentowej Wykonawca dołączy certyfikat (świadectwo jakości) w języku polskim lub angielskim zawierający: 1. nazwę produktu 2. numer katalogowy produktu 3. numer serii i datę ważności 4. opis kontroli jakości 5. warunki przechowywania Ww. informacje mogą być dołączone w innych dokumentach, np. instrukcjach. Temperatura przechowywania przedmiotów zamówienia w poz. 6,7,12,13 powinna mieścić się w zakresie (2-25)°C. Jeżeli Wykonawca dostarczy Wkłady do wytwarzania atmosfery beztlenowej razem ze zintegrowanym wskaźnikiem warunków beztlenowych (poz.12), zamawiający rezygnuje z pozycji 13. Wskaźnik paskowy atmosfery beztlenowej. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie numery katalogowe produktów.

## Zał. 4 - WYMAZÓWKI
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ
CZĘŚĆ 4 - WYMAZÓWKI
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA LUB PROCEDURA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | Wymazówki z podłożem transportowym bez węgla aktywnego, pakowane pojedynczo - opakowanie typu blister, z miejscem na opis, z możliwością odłamywania końcówki, opakowanie zbiorcze nie więcej 150 sztuk w paczce | - | 1,5 rok | szt. | - | 15000 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Wymazówki z wiskozy wstępnie zwilżone buforem neutralizującym, zgodnie z załącznikiem A wg PN-EN ISO 18593:2018-08 odłamywane końcówki na wysokości 45mm., pakowane w probówce | - | 1 rok | op. | 50 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM: | 0 | 0
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia zamówienia. Podłoże transportowe nie powinno zawierać węgla aktywnego. Dla poz. 1: Pakowane pojedynczo - opakowanie typu blister, z miejscem na opis, z możliwością odłamywania końcówki, opakowanie zbiorcze nie więcej niż 150 sztuk w paczce. Dla poz. 2: W ramach jednorazowej dostawy Wykonawca dołączy certyfikat jakości. Sprzedawca jest zobowiązany wykazać wdrożenie , przez producenta odczynników, systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001 Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie numery katalogowe produktów.

## Zał. 5 - BIOINDYKATORY
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ
CZĘŚĆ 5 - BIOINDYKATORY
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA LUB PROCEDURA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚC W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | Wskaźnik biologiczny ampułkowy do kontroli sterylizacji parą wodną w temp. 121ºC przez 15 minut, wg ISO 11138 lub równoważny, do procesów sterylizacji płynów - G.stearothermophilus log 5 | - | 15 miesięcy | op. | 50 szt. -ampułki szklane | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Wskaźniki biologiczne do kontroli sterylizacji narzędzi w autoklawie, w postaci plastikowej fiolki z bibułowym paskiem opłaszczonym sporami G.stearothermophilus log6 oraz ampułką ze zmodyfikowaną pożywką TSB, zgodnie z ISO 11138 | - | 15 miesięcy | op. | 100 fiolek | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Wskaźniki biologiczne do kontroli sterylizacji parą wodną w niskiej temperaturze do 118°C (forma ampułek ze sporami Bacillus subtilis ) | - | 15 miesięcy | op. | 100 ampułek | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM: | 0 | 0
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 21 dni od złożenia zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć certyfikat oraz instrukcję użycia przy każdorazowej dostawie produktów lub w formie elektronicznej w dniu wysyłki towaru. Certyfikat jakości powinien zawierać: nazwę produktu, numer serii, numer katalogowy, datę ważności oraz wynik kontroli jakości. Wykonawca jest zobowiązany wykazać wdrożenie przez producenta systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie numery katalogowe produktów.

## Zał. 6 - MAT. CHROMATOGRAFIA
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ
CZĘŚĆ 6 - MATERIAŁY POMOCNICZE DO CHROMATOGRAFII
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA LUB PROCEDURA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚC W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | Filtry membranowe białe, o śr. porów 0,45 μm, Ø filtra 6mm, niesterylne, odpowiadające Thermo Scientific P/N 072632 | - | 1 rok | op. | 10 szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Filtry membranowe białe, o śr. porów 35 μm, Ø filtra 6mm, niesterylne, odpowiadające Thermo Scientific P/N 036521 | - | 1 rok | op. | 10 szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Filtry membranowe białe, o śr. porów 5 μm, Ø filtra 6mm, niesterylne, odpowiadające Thermo Scientific P/N 036522 | - | 1 rok | op. | 10 szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Fiolki 5 ml Dionex PolyVials P/N 038008 | - | - | op. | 250 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | kapturek filtrujący 5 ml P/N 038009 | - | - | op. | 250 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Koncentrat eluentu Dionex AS22 | - | 1 rok | op. | 250 ml | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM: | 0 | 0
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od złożenia zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie numery katalogowe produktów.