## Pakiet A
Pakiet A
AT.272.3.2025 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Wzorce i materiały odniesienia
Karty charakterystyki zgodne z Rozporządzeniem REACH, klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin zgodne z Rozporządzeniem CLP.
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Roztwór wzorcowy Azotan Srebra CPAChem, r-r mianowany 0,02 mol/l | 1 l | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2025 r. | 12 miesięcy
2. | Wzorzec barwy wody 500 mg/l Pt Supelco, z tym samym nr serii | zestaw 2 x 500 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: maj 2025 r. | 12 miesięcy
3. | Wzorzec konduktometryczny 10 µS/cm CPA Chem | 500 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2025 r. | 6 miesięcy
4. | Wzorzec konduktometryczny 147 µS/cm Exaxol Italia Chemical | 500 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2025 r. | 6 miesięcy
5. | Wzorzec konduktometryczny 700 µS/cm Exaxol Italia Chemical | 500 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2025 r. | 6 miesięcy
6. | Zestaw kalibracyjny do mętnościomierza Turb 550 IR: 0,02; 10; 1000 NTU | komplet | 1 |  | dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: maj 2025 r. | 12 miesięcy
7. | Wzorzec mętności 1 NTU CPA Chem | 500 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2025 r. | 12 miesięcy
8. | Wzorzec mętności 10 NTU CPA Chem | 500 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2025 r. | 12 miesięcy
9. | Wzorzec pH 2,00 SCP Science | 500 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: maj 2025 r. | 6 miesięcy
10. | Wzorzec pH 4,00 CPA Chem | 500 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: lipiec 2025 r. | 6 miesięcy
11. | Wzorzec pH 4,00 Exaxol Italia Chemical | 500 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2025 r. | 6 miesięcy
12. | Wzorzec pH 7,41 CPA Chem | 500 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: marzec 2025 r. | 6 miesięcy
13. | Wzorzec pH 7,00 CPA Chem | 500 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: maj 2025 r. | 6 miesięcy
14. | Wzorzec żelaza Fe 1000 mg/l CPA Chem | 100 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: maj 2025 r. | 24 miesięce
15. | Wzorzec Cation Standard- Ammonium (NH4) 1000 mg/l AccuStandard | 100 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: maj 2025 r. | 24 miesięce
16. | Wzorzec amoniaku NH4+ 1000 mg/l CPA Chem | 100 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: maj 2025 r. | 24 miesięce
17. | Wzorzec azotynów NO2- 1000 mg/l CPA Chem | 100 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: maj 2025 r. | 24 miesięce
18. | Wzorzec azotanów NO3- 1000 mg/l CPA Chem | 100 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: maj 2025 r. | 12 miesięcy
19. | Wzorzec fluorków F- 1000 mg/l AccuStandard | 100 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: lipiec 2025 r. | 24 miesięce
20. | Wzorzec zawartości chlorków Cl- 1000 mg/l CPA Chem | 500 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2025 r. | 24 miesięce
21. | Wzorzec cyjanków Total Cyanide (CN) 1000 mg/l AccuStandard | 100 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: czerwiec 2025 r. | 24 miesięce
22. | Wzorzec Twardości og. 1000 mg/l CPA Chem | 500 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2025 r. | 12 miesięcy
23. | Wzorzec chloru 1000 µg/ml AccuStandard WC-TRC-10X-10ML | ampułka 10 ml | 2 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: 1 szt. - luty 2025 r. 1 szt. - maj 2025 r. | 12 miesięcy
24. | Standard chloru 1 mg/l Cl2 Nanocontrol 92517 (dla testów Nanocolor) | op. | 5 |  | dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: 3 szt. - luty 2025 r. 2 szt. - czerwiec 2025 r. | 12 miesięcy
25. | Roztwór buforowy pH 4,01 z dokładnością nie większą niż±0,02 w 250C) | 1 op.- 1litr | 3 |  | świadectwa jakości z laboratorium akredytowanego i karta charakterystyki aktualna w języku polskim, wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN-ISO 17034 dostawa: maj 2025 r. | 12 miesięcy
26. | Roztwór buforowy pH 9,00 z dokładnością nie większą niż±0,02 ( w 250C) | 1op.-1litr | 3 |  | świadectwa jakości z laboratorium akredytowanego i karta charakterystyki aktualna w języku polskim, wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN-ISO 17034 dostawa: maj 2025 r. | 12 miesięcy
27. | Roztwór buforowy pH 7,00 z dokładnością nie większą niż±0,02 ( w 250C) | 1op.-1litr | 3 |  | świadectwa jakości z laboratorium akredytowanego i karta charakterystyki aktualna w języku polskim, wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN-ISO 17034 dostawa: maj 2025 r. | 12 miesięcy
28. | Wzorzec pH -metryczny pH 7,00 ( w 250C) o dokładności nie większej niż +/- 0,02 | 1 op.-500ml | 1 |  | świadectwa jakości z laboratorium akredytowanego i karta charakterystyki aktualna w języku polskim, wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN-ISO 17034 dostawa: czerwiec 2025 r. | 12 miesięcy
29. | Wzorzec pH -metryczny pH 4,01 ( w 250C) o dokładności nie większej niż +/- 0,02 | 1 op.-500ml | 1 |  | świadectwa jakości z laboratorium akredytowanego i karta charakterystyki aktualna w języku polskim, wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN-ISO 17034 dostawa: czerwiec 2025 r. | 12 miesięcy
30. | Wzorzec pH -metryczny pH 9,18 ( w 250C) o dokładności nie większej niż +/- 0,02 | 1op.-500ml | 1 |  | świadectwa jakości z laboratorium akredytowanego i karta charakterystyki aktualna w języku polskim, wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN-ISO 17034 dostawa: czerwiec 2025 r. | 12 miesięcy
31. | Sód (Na) wzorzec do ASA 1000 mg/l (inny niż AccuStandard nr serii 222035056) | 500 ml | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiał odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: luty 2025 r. | co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca)
32. | Chrom Cr wzorzec do ASA 1000 mg/l (inny niż AccuStandard nr serii 223035192) | 500 ml | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiał odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: marzec 2025 r. | co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca)
33. | Cynk (Zn) wzorzec do ASA 1000 mg/l (inny niż AccuStandard nr serii 220085087-01) | 500 ml | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiał odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: lipiec 2025 r. | co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca)
34. | Trichlorometan wzorzec do GC (CPAchem SB112.5000) | 5 ml | 2 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiał odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: luty 2025 r. | co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca)
35. | Bromodichlorometan wzorzec do GC (CPAchem SB94.1000) | 1 ml | 3 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiał odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: luty 2025 r. | co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca)
36. | Trichloroeten standard do GC (CPAchem SB322.1000) | 1 ml | 2 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiał odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: luty 2025 r. | co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca)
37. | Tetrachloroeten standard do GC (CPAchem SB317.5000) | 5 ml | 2 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiał odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: luty 2025 r. | co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca)
38. | 1,2 Dichloroetan wzorzec do GC (Sigma Aldrich 02562) | 5 ml | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiał odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: luty 2025 r. | co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca)
39. | Dibromochlorometan standard do GC (CPAchem SB145.500) | 500 mg | 3 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiał odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: luty 2025 r. | co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca)
40. | Mix estrów kwasów tłuszczowych (SUPELCO O7256- 1 AMP) | 100 mg | 2 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiał odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: luty 2025 r. | co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca)
41. | Kwas erukowy – wzorzec do GC AccuStandard UFA-027N | 100 mg | 2 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiał odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: luty 2025 r. | co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca)
42. | Certyfikowany Materiał Kontrolny do analiz THM-ów, typu QCM-120(Trihalomethanes Quality Check Sample). Związki: chloroform, bromoform, bromodichlorometan, dibromochlorometan-zakres stężeń (po rozcieńczeniu w wodzie): 1-30µg/l | 2 ml | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiał odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: maj 2025 r. | co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca)
43. | Certyfikowany materiał odniesienia do analiz metali w wodzie (CRM TMDA lub inny) o zawartości metali: Mn od 0,015 mg/l do 0,8 mg/l Zn od 0,1 mg/l do 1,0 mg/l Cu od 0,1 mg/l do 1,2 mg/l Ni od 0,1 mg/l do 0,8 mg/l Pb od 0,2 mg/l do 1,6 mg/l Cd od 0,02 mg/l do 0,15 mg/l Cr od 0,1 mg/l do 1,2 mg/l | 250 ml | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiał odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: marzec 2025 r. | co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca)
44. | Wzorzec jonów NO2- stężenie 1000 mg/l | 250 ml | 1 |  | certyfikat akredytacji zgodnie z normą ISO 17034, dostawa: kwiecień 2025 r. | 2 lata
45. | Wzorzec jonów NO3- stężenie 1000 mg/l | 250 ml | 1 |  | certyfikat akredytacji zgodnie z normą ISO 17034, dostawa: kwiecień 2025 r. | 2 lata
46. | Wzorzec jonów jodkowych J¯ stężenie 1000mg/L | 100 ml | 1 |  | certyfikat akredytacji zgodnie z normą ISO 17034 dostawa: kwiecień 2025 r. | 2 lata
47. | Kwas solny 0,1 N roztwór wzorcowy | 1 l | 1 |  | certyfikat akredytacji zgodnie z normą ISO 17034 dostawa: kwiecień 2025 r. | 2 lata
48. | DL- Phenylalanine 99 % | 1 g | 1 |  | certyfikat akredytacji zgodnie z normą ISO 17034 dostawa: kwiecień 2025 r. | 2 lata
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet B
Pakiet B
AT.272.3.2025 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Materiały referencyjne dla mikrobiologii żywności
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Certyfikowany materiał odniesienia dla mikrobiologii żywności, certyfikowany w kierunkach: Plate count, Liczba E. coli, Liczba coliform, – sprzedawca Sterbios nr kat. FM0032 | 1 zestaw zawiera 5 saszetek x 10g | 1 |  | certyfikat, instrukcja postępowania dostawa: luty 2025 r. | 8 miesięcy
2. | Certyfikowany materiał odniesienia dla mikrobiologii żywności, certyfikowany w kierunkach: liczba Salmonella, spp. Liczba Listeria monocytogenes, ogólna liczba mikroorganizmów SPC, – sprzedawca Sterbios nr kat. FM0046 | 1 zestaw zawiera 5 saszetek x 10g | 1 |  | certyfikat, instrukcja postępowania dostawa: luty 2025 r. | 8 miesięcy
2. | Certyfikowany materiał odniesienia dla mikrobiologii żywności certyfikowany w kierunkach: Plate count, Liczba Lactobacilli, Liczba Bacillus cereus, Liczba Staphylococcus aureus – sprzedawca Sterbios nr kat. FM0031 | 1 opakowanie zawiera 5 saszetek x 10g | 1 |  | certyfikat, instrukcja postępowania dostawa: luty 2025 r. | 8 miesięcy
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet C
Pakiet C
AT.272.3.2025 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Materiały referencyjne dla mikrobiologii wody
Karty charakterystyki zgodne z Rozporządzeniem REACH, klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin zgodne z Rozporządzeniem CLP.
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | MV 0026 – Certyfikowany materiał odniesienia dla mikrobiologii wody lub żywności, IFM Universal Water/Food Control | 3 fiolki z liofilizatem | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034 dokument jakości, aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2025 r. | 12 miesięcy
2. | MV 0037 Legionella - Certyfikowany materiał odniesienia dla mikrobiologii wody, IFM Quality Services | 3 fiolki z liofilizatem | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034 dokument jakości, aktualna karta charakterystyki dostawa: maj 2025 r. | 12 miesięcy
WARTOŚĆ OGÓŁEM