Nasz znak:HŚ.9020.2.123.2025.SK        	    	Skierniewice, dnia 08 sierpnia 2025 r.

Miasto i Gmina Bolimów

ul. Łowicka 9

99-417 Bolimów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając 
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

stwierdza

przydatność wody wodociągu Bolimów do spożycia

UZASADNIENIE

W dniu 04.08.2025 r. jednostka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu Bolimów czyli Miasto i Gmina Bolimów przedstawiła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Skierniewicach wyniki badania próbek wody uzdatnionej, pobranych w dniu 30.07.2025 r. z wyjścia na sieć/hydroforni oraz z punktów na sieci: Urząd Miasta i Gminy Bolimów, ul. Łowicka 9 i Szkole Podstawowej w Bolimowie, ul. Sokołowska 24. Sprawozdania z badań z dnia 04.08.2025 r. nr: 550/2025, 551/2025 i 552/2025.

Badania zostały wykonane w zakresie parametrów mikrobiologicznych grupy B oraz parametru mętności w związku ze stwierdzoną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach warunkową przydatnością wody do spożycia z wodociągu Bolimów, decyzja znak: HŚ.9020.2.123.2025.KF z dnia 16.07.2025

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki analiz parametrów z powyższych sprawozdań, 
a także wyniki badań kontrolnych w zakresie parametrów mikrobiologicznych grupy B oraz parametru mętności wykonanych przez inspekcję sanitarną prób wody pobranych do badania w dniu 05.08.2025 r., raport z wyników badań nr PBŚiŚP.9051.505.310.2025 z dnia 08.08.2025 r. stwierdza się, że jakość wody wodociągu Bolimów odpowiada wymaganym parametrom jakości określonym w/w rozporządzeniem i jest przydatna do spożycia.

Wykonany został obowiązek nałożony na Miasto i Gminę Bolimów w decyzji znak: HŚ.9020.2.123.2025.KF z dnia 16.07.2025.

Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Skierniewicach

Zastępca z up. Dorota Rosińska

/podpisano elektronicznie/