ZAŁĄCZNIK nr 1 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Świadczenie usług w zakresie bieżącego utrzymania i konserwacji w budynkach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.

CPV: 45259000-7

- CZAS TRWANIA UMOWY

Czas trwania świadczenia usługi w okresie 16 miesięcy licząc od dnia 2 stycznia 2026 r. lub do wyczerpania kwoty maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 Umowy, w zależności od tego, która z tych okoliczności wystąpi pierwsza.

- Miejsce wykonywania usługi

- Wydział Inteligentnych Systemów – Dys, ul. Topolowa 32 A

- Wydział Laboratorium – Lublin, ul. Olszewskiego 1A;

- Laboratorium Niestacjonarne – Kock, ul. Kleeberga 79;

- OSW Kazimierz Dolny – ul. Czerniawy 67;

- OSW Nałęczów – ul. Partyzantów 11;

- OSW Okuninka nad Jeziorem Białym – ul. Turystyczna 186.

- Siedziba Oddziału – Lublin, ul. Techniczna 4;

- ZAKRES USŁUG

  - Usługi utrzymaniowo-naprawcze sieci elektrycznej,

naprawy (wymiana gniazd, włączników, wymiana oprawy, itp.), wymiana bezpieczników, żarówek, świetlówek, opraw oświetleniowych itp., prace konserwacyjno-naprawcze instalacji elektrycznej, naprawy urządzeń elektrycznych (czajniki, wentylatory, przedłużacze itp.), zgłoszenie nieprawidłowości w działaniu instalacji elektrycznej, instalacji ppoż. oraz monitoringu.

  - Usługi utrzymaniowo-naprawcze sieci wodno-kanalizacyjnej i ciepłowniczej,

wymiana armatury sanitarnej ( baterii, deski klozetowej, muszli klozetowej, pisuarów zaworów itp.), naprawa i uszczelnianie uszkodzonych elementów instalacji ( wymiana uszczelek lub elementów łącznikowych), przegląd i odpowietrzanie grzejników c.o., udrażnianie niedrożności, usuwanie nieszczelności, prace konserwacyjne.

  - Usługi ślusarsko-montażowe,

naprawa sprzętu i wyposażenia pomieszczeń ( naprawa w drzwiach i oknach zamków, zawiasów, klamek), naprawa mebli biurowych, biurek, szafek, krzeseł, foteli, wymiana zamków meblowych itp.) oraz inne naprawy wyposażenia biura, wykonywanie otworów, mocowanie wyposażenia pomieszczeń ( rolety, karnisze, wieszaki, obrazy, półki, itp.), składanie, montaż i demontaż mebli biurowych oraz foteli

  - Usługi ogólnobudowlane,

wykonywanie prac remontowo-budowlanych polegających na : uzupełnianiu ubytków tynku, malowaniu uszkodzonych powierzchni ścian i sufitów wraz z przygotowaniem podłoża, wymiana uszkodzonych i zużytych wykładzin, listew przypodłogowych, narożników, uzupełnianie ubytków glazury, terakoty, naprawa pokrycia dachowego, zabezpieczenie przecieków z dachu, renowacja ogrodzenia i inne prace konserwacyjno-budowlane.

  - Usługi transportowe

transport ręczny ( przewożenie, przenoszenie mebli, wyposażenia oraz innych przedmiotów) w obrębie działalności Oddziału.

- OBOWIĄZKI WYKONAWCY

  - bieżące wykonywanie czynności związanych z konserwacją i utrzymaniem budynków odbywać się będzie w dni robocze w godzinach pracy urzędu tj. 7.00-15.00 trzy razy w tygodniu w wyznaczone przez strony Umowy dni robocze tygodnia,

  - prace konserwacyjno- utrzymaniowe wyposażenia, instalacji wewnętrznych oraz pomieszczeń w Laboratorium Niestacjonarnym realizowane będą na wezwanie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym,

  - w przypadku prac uciążliwych dla prawidłowego funkcjonowania biura prace te wykonywane będą poza godzinami urzędowania,

  - w przypadku zaistnienia awarii wymagającej podjęcia natychmiastowych działań naprawczych, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przybycia, nie później niż w ciągu 2 godzin po wezwaniu telefonicznym/email upoważnionego pracownika Zamawiającego dotyczy lokalizacji w Lublinie i Dysie,

  - w przypadku wymienionym w punkcie 4 ust. 4.4. Wykonawca zobowiązuje się do stawienia się przez cała dobę , we wszystkie dni tygodnia, w tym w niedziele i święta oraz dni wolne od pracy,

  - Wykonawca będzie wykonywał usługi przy użyciu własnych narzędzi i sprzętu,

  - Wykonawca zaopatrzy się we własnym zakresie w odzież i obuwie robocze ochronne, które będzie stosował i używał przy realizacji przedmiotu zamówienia,

  - Wykonawca zapewni podzespoły, części, materiały eksploatacyjne i budowlane niezbędne do wykonania usług związanych z zakresem umowy po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji zakupu od Zamawiającego.

  - Koszty materiałów oraz części użytych przez Wykonawcę w ramach świadczonej usługi ponosi Zamawiający.

  - Wykonawca zastosuje materiały budowlane oraz urządzenia posiadające certyfikaty, aprobaty, atesty wymagane prawem polskim.

  - Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu odpowiednich dokumentów zakupu części i materiałów eksploatacyjnych użytych przy wykonywaniu zakresu umowy przez Zamawiającego.

  - Wezwania interwencyjne, liczone będą wg stawki roboczogodziny podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym,

  - Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres 12 miesięcy, a na użyte materiały zgodnie z gwarancją producenta,

  - Wykonawca przeprowadzi roboty rozbiórkowe i budowlane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401),

  - Koszty odbioru i utylizacji odpadów ponosi Wykonawca.

- Warunki udziału w postępowaniu

  - POTENCJAŁ TECHNICZNY

    - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował własnymi narzędziami i sprzętem niezbędnym do zakresu wykonywanych prac utrzymaniowo - remontowych;

  - POTENCJAŁ KADROWY

    - Wykonawca powinien dysponować co najmniej dwoma osobami zgodnie z wymaganiami określonymi w ZAŁĄCZNIKU 2 - OŚWIADCZENIE;

      - jedną osobą, która pełnić będzie funkcję Konserwatora – Elektryka posiadającą:

        - świadectwo kwalifikacji w zakresie dozoru i eksploatacji sieci energetycznych do 1 kV,

        - minimum dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu usług konserwacyjnych 
w zakresie obiektów użyteczności publicznej.

      - Jedną osobą, która pełnić będzie funkcję Konserwatora posiadającą:

        - dopuszczeniem do pracy na wysokości,

        - minimum dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu usług konserwacyjnych 
w zakresie obiektów użyteczności publicznej.

    - Wiedza i doświadczenie

Wykonawca składający ofertę musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich dwóch lat usług związanych zakresem umowy przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 1 lub 2 zamówień polegające na wykonywaniu usług konserwacyjnych, o łącznej wartości 50 000 zł netto.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentu potwierdzającego uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia.

Opracował:

mgr inż. Jarosław Woźniak