## MOP Stożne
Zestawienie urządzeń klimatyzacyjnych
Lokalizacja 16: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Zielona Góra Droga ekspresowa S3 MOP Stożne Wschód
Lp. | Typ urządzenia | Nr fabryczny | Lokalizacja | Nominalna moc chłodnicza kW | Kontrola szczelności urządzeń
Klimatyzatory w systemie Split |  |  |  |  | ilość czynnika w urządzeniu kg/ TEqCO2 | podlega wpisowi do CRO tak/nie | jeśli podlega wpisowi do CRO: ile razy w roku / terminy
1. | ASYG09KMCE | S/N 054464 | FUJITSU
| AOYG09KMCC | S/N 012705 | FUJITSU
Lokalizacja 17: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Zielona Góra Droga ekspresowa S3 MOP Stożne Zachód
Lp. | Typ urządzenia | Nr fabryczny | Lokalizacja | Nominalna moc chłodnicza kW | Kontrola szczelności urządzeń
Klimatyzatory w systemie Split |  |  |  |  | ilość czynnika w urządzeniu kg/ TEqCO2 | podlega wpisowi do CRO tak/nie | jeśli podlega wpisowi do CRO: ile razy w roku / terminy
1. | ASYG09KMCE | S/N E054465 | FUJITSU
| AOYG09KMCC | S/N 012732 | FUJITSU
URZĄDZENIA NA GWARANCJI PRODUCENTA DO 2033 R.

## MOP Niegosławice
Zestawienie urządzeń klimatyzacyjnych
Lokalizacja 14: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Zielona Góra Droga ekspresowa S3 MOP Niegosławice Wschód
Lp. | Typ urządzenia | Nr fabryczny | Lokalizacja | Nominalna moc chłodnicza kW | Kontrola szczelności urządzeń
Klimatyzatory w systemie Split |  |  |  |  | ilość czynnika w urządzeniu kg/ TEqCO2 | podlega wpisowi do CRO tak/nie | jeśli podlega wpisowi do CRO: ile razy w roku / terminy
1. | ASYG09KMCE | S/N E054462 | FUJITSU
| AOYG09KMCC | S/N E012723 | FUJITSU
Lokalizacja 15: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Zielona Góra Droga ekspresowa S3 MOP Niegosławice Zachód
Lp. | Typ urządzenia | Nr fabryczny | Lokalizacja | Nominalna moc chłodnicza kW | Kontrola szczelności urządzeń
Klimatyzatory w systemie Split |  |  |  |  | ilość czynnika w urządzeniu kg/ TEqCO2 | podlega wpisowi do CRO tak/nie | jeśli podlega wpisowi do CRO: ile razy w roku / terminy
1. | ASYG09KMCE | S/N 054463 | FUJITSU
| AOYG09KMCC | S/N 012740 | FUJITSU
URZĄDZENIA NA GWARANCJI PRODUCENTA DO 2033 R.

## Oddział ZG
Zestawienie urządzeń klimatyzacyjnych
Lokalizacja 1: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Zielona Góra ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra
Lp. | Typ urządzenia | Nr fabryczny | Lokalizacja | Nominalna moc chłodnicza kW | Kontrola szczelności urządzeń
Jednostki wewnętrzne klimatyzacji w systemie VRV/DVM |  |  |  |  | ilość czynnika w urządzeniu kg/ TEqCO2 | podlega wpisowi do CRO tak/nie | jeśli podlega wpisowi do CRO: ile razy w roku / terminy | kontrole z 2021r: | kontrole z 2022r:
1. | FXAQ40PAV1 | E002548 | pomieszczenie nr 4 | 4 |  |  | system |  |  |  | 1
2. | ND045QHXEB | Y56CPAGD200013M | pomieszczenie nr 31 | 4.5 |  |  | system | [6 empty] | 1 |  |  | ND to samsung
3. | ND056QHXEB | Y56APAGD300002K | pomieszczenie nr 34 | 5.6 |  |  | system | [6 empty] | 1
4. | ND045QHXEB | Y56CPAGD100014V | pomieszczenie nr 31A | 4.5 |  |  | system | [6 empty] | 1
5. | ND045QHXEB | Y56CPAGD100011A | pomieszczenie nr 33 | 4.5 |  |  | system | [6 empty] | 1
6. | ND045QHXEB | Y56CPAGD200012D | pomieszczenie nr 32 | 4.5 |  |  | system | [6 empty] | 1
7. | ND045QHXEB | Y56CPAGD200009F | pomieszczenie nr 35 | 4.5 |  |  | system | [6 empty] | 1
8. | ND056QHXEB | Y56CPALDB200001R | pomieszczenie nr 14 | 5.6 |  |  | system |  |  |  |  | 1
9. | FXAQ50PAV1 | E001370 | pomieszczenie nr 23 | 5 |  |  | system | [5 empty] | 1
10. | ND045QHXEB | Y56APAGD700002P | pomieszczenie nr 15 | 4.5 |  |  | system |  |  |  |  | 1
11. | ND045QHXEB | Y56APAGD700050A | pomieszczenie nr 13 | 4.5 |  |  | system |  |  |  |  | 1
12. | ND045QHXEB | Y56APAGD700048N | pomieszczenie nr 16 | 4.5 |  |  | system |  |  |  |  | 1
13. | ND045QHXEB | Y56APAGD700035N | pomieszczenie nr 17B | 4.5 |  |  | system |  |  |  |  | 1
14. | FXAQ40PAV1 | E002549 | pomieszczenie nr 3 | 4 |  |  | system |  |  |  | 1
15. | FXAQ40PAV1 | E002541 | pomieszczenie nr 24 | 4 |  |  | system | [5 empty] | 1
16. | FXAQ40PAV1 | E002550 | pomieszczenie nr 2 | 4 |  |  | system |  |  |  | 1
17. | FXAQ40PAV1 | E002547 | pomieszczenie nr 22 | 4 |  |  | system | [5 empty] | 1
18. | FXAQ20PV1 | E015590 | pomieszczenie nr 44 | 2 |  |  | system | [7 empty] | 1
19. | FXAQ20PV1 | E015585 | pomieszczenie nr 43 | 2 |  |  | system | [7 empty] | 1
20. | FXAQ20PV1 | E015596 | pomieszczenie nr 26 | 2 |  |  | system | [5 empty] | 1
21. | FXAQ20PV1 | E015556 | pomieszczenie nr 45 | 2 |  |  | system | [7 empty] | 1
22. | FXAQ20PV1 | E015597 | pomieszczenie nr 43 | 2 |  |  | system | [7 empty] | 1
23. | FXAQ20PV1 | E013170 | pomieszczenie nr 21 | 2 |  |  | system | [5 empty] | 1
24. | FXAQ20PV1 | E013171 | pomieszczenie nr 20 | 2 |  |  | system | [5 empty] | 1
25. | FXAQ20PV1 | E013165 | pomieszczenie nr 29 | 2 |  |  | system | [5 empty] | 1
26. | FXAQ25PV1 | E006596 | pomieszczenie nr 42 | 2.5 |  |  | system | [7 empty] | 1
27. | FXAQ25PV1 | E006599 | pomieszczenie nr 28 | 2.5 |  |  | system | [5 empty] | 1
28. | FXAQ25PV1 | E006602 | pomieszczenie nr 27 | 2.5 |  |  | system | [5 empty] | 1
29. | FXAQ25PV1 | E006592 | pomieszczenie nr 11 | 2.5 |  |  | system |  |  |  |  | 1
30. | FXAQ25PV1 | E006583 | pomieszczenie nr 19 | 2.5 |  |  | system |  |  |  |  | 1
31. | FXAQ25PV1 | E006595 | pomieszczenie nr 18 | 2.5 |  |  | system |  |  |  |  | 1
32. | FXAQ32PV1 | E003627 | pomieszczenie nr 12 | 3.5 |  |  | system |  |  |  |  | 1
33. | FXAQ63PV1 | E001640 | pomieszczenie nr 29 | 7 |  |  | system | [5 empty] | 1
34. | FTXS35J2V1B | J075565 | pomieszczenie nr 52 | 3.5 |  |  | system | [8 empty] | 1
35. | FTXS20J2V1B | J070438 | pomieszczenie nr 50 | 2 |  |  | system | [8 empty] | 1
36. | FTXS25J2V1B | J114479 | pomieszczenie nr 53 | 2.5 |  |  | system | [8 empty] | 1
37. | FTXS20J2V1B | J070441 | pomieszczenie nr 47 | 2 |  |  | system | [7 empty] | 1
38. | FTXS35J2V1B | J075574 | pomieszczenie nr 46 | 3.5 |  |  | system | [7 empty] | 1
39. | FTXS20J2V1B | J070433 | pomieszczenie nr 41 | 2 |  |  | system | [7 empty] | 1
40. | FTXS20J2V1B | J070440 | pomieszczenie nr 40 | 2 |  |  | system | [7 empty] | 1
41. | FTXS20J2V1B | J070445 | pomieszczenie nr 30 | 2 |  |  | system | [6 empty] | 1
42. | FTXS20J2V1B | J070407 | pomieszczenie nr 30 | 2 |  |  | system | [6 empty] | 1
43. | FTXS20J2V1B | J070431 | pomieszczenie nr 38 | 2 |  |  | system | [6 empty] | 1
44. | FTXS20J2V1B | J070439 | pomieszczenie nr 37 | 2 |  |  | system | [6 empty] | 1
45. | FTXS20J2V1B | J114487 | pomieszczenie nr 36 | 2 |  |  | system | [6 empty] | 1
Jednostki zewnętrzne klimatyzacji systemie VRV/DVM | [7 empty] | kontrole z 2021r: | [8 empty] | kontrole z 2022r:
1. | RD160HHXGB | ENWYP3GD300005N Samsung | 11 klimatyzatorów: 31, 31A, 32, 33, 34, 35, 13, 14, 15, 16, 17B |  | 7,0 / 15,0 | tak | raz w roku / 15.04. | 16.04.2021 | 15.04.2022 | [7 empty] | 15.04.2022 | Samsung
2. | RXYQ8P9W1B | 1208449 Daikin | 6 klimatyzatorów: 2, 3, 4, 22, 23, 24 |  | 7,7 / 16,0 | tak | raz w roku / 15.04. | 19.04.2021 | 15.04.2022 | [7 empty] | 15.04.2022 |  |  | 2300114
| RSX8KA7W15 | 2300113 | urządzenie nieczynne - brak konserwacji i przeglądów
3. | RXYQ5P7W1B | 4003087 Daikin | 5 klimatyzatorów: 42, 43, 43, 44, 45 |  | 6,2 / 13,0 | tak | raz w roku / 15.04. | 19.04.2021 | 15.04.2022 |  |  | RXVQ57W1B - w systemietrzeba zmienić nr na ten |  |  |  |  | 15.04.2022
4. | RXYQ12P7W1B | 5017870 Daikin | 11 klimatyzatorów: 11, 12, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, sekretariat i DO |  | 8,6 / 18 | tak | raz w roku / 15.04. | 16.04.2021 | 15.04.2022 | [7 empty] | 15.04.2022
5. | RXYQ10P7W1B | 7128748 Daikin | 12 klimatyzatorów: 30, 30, 36, 37, 38, 40, 41, 46, 47, 50, 52, 53 |  | 8,4 / 18 | tak | raz w roku / 15.04. | 16.04.2021 | 15.04.2022 |  |  | RXVQIOP7WIB - w systemie zmiana |  |  |  |  | 15.04.2022
Klimatyzatory w systemie Split
1. | AR12TXHQASINEU | BDDYP8DN319447H | pomieszczenie nr 8 |  |  | nie |  |  |  |  | 1
| AR12TXHQASIXEU | BDDZP8DRB04037H
2. | FTN25D | G000492 | pomieszczenie nr 9 | 3 | 0,9 / 2,0 | nie |  |  |  |  | 1
| RN25D | G000387
3. | FTN25D | G000448 | pomieszczenie nr 9 | 3 | 0,9 / 2,0 | nie |  |  |  |  | 1
| RN25D | G000365
4. | FTKS71F | E005450 | pomieszczenie nr 1 | 7 | 2,3 / 5,0 | nie |  |  |  |  | 1
| RKS71F | E005881
5. | FTKS60F | E008003 | pomieszczenie nr 7 | 6 | 2,0 / 4,5 | nie |  |  |  |  | 1
| RKS60F | J010879
6. | FTXS50F | E018981 | pomieszczenie UPS 7 | 5 | 1,7 / 4,0 | nie | [9 empty] | 1
| RXS50F | J053483
7. | FTXS50G | J061196 | pomieszczenie nr 51 | 5 | 1,7 / 4,0 | nie | [9 empty] | 1
| RKS50G | J008747
8. | AQ12TSBNC | Y5WLPAJCA03064F | pomieszczenie nr 6 | 3.5 | 1,0 / 2,2 | nie |  |  |  |  | 1
| AQ12TSBXC | Y5WNPADCA04000A
9. | AQ12TSBNC | Y5WLPAJCA03065H | pomieszczenie nr 5 | 3.5 | 1,0 / 2,2 | nie |  |  |  |  | 1
| AQ12TSBXC | Y5WNPADCA03937E
10. | NS1254DXEA | EF1UP3K300027J | sala konferencyjna | 12.5 | [11 empty] | 1 |  |  | SAMSUNG wchodzi do systemu CRO bo powyzej 2,3 - ma 2,9 kg
| 125DHXEB | EF5KP3CF300075E Samsung |  |  | 2,9 / 6 | tak | raz w roku / 13.03. | 19.04.2021 | 15.04.2022 |  |  |  | w karcie RC125DHXEB |  |  |  | 15.04.2022
11. | ASYGO9LMCE | E119665 | pomieszczenie nr 17A Fujitsu |  | 0,7 / 1,46 | nie | [5 empty] | 1
| AOYG09LMCE | E025521
[10 empty] | liczba urządzeń | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 6 | 56
[10 empty] | poziom | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[10 empty] | Jednostki wewnętrzne klimatyzacji w systemie VRV/DVM- 45 | 3 | 9 | 10 | 11 | 9 | 3 | 45
[10 empty] | Klimatyzatory w systemie Split - 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11
[10 empty] | Jednostki zewnętrzne klimatyzacji systemie VRV/DVM - 5 | jest 6 ale jednego nie robimy bo neiczynne | [5 empty] | 56
46. | ASYGO9LMCE AOYG09LMCE | E119665 E025521 | pomieszczenie nr 17 | [8 empty] | 1
| pow 5 - 50 ton ekwiwalentu co2 raz w roku |  | R410 2,209 kg
R32 7 kg

## O-Świebodzin
Zestawienie urządzeń klimatyzacyjnych
Lokalizacja 2: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Zielona Góra ul. Sobieskiego 14, 66-200 Świebodzin
Lp. | Typ urządzenia | Nr fabryczny | Lokalizacja | Nominalna moc chłodnicza kW | Kontrola szczelności urządzeń
Klimatyzatory w systemie Split |  |  |  |  | ilość czynnika w urządzeniu kg/ TEqCO2 | podlega wpisowi do CRO tak/nie | jeśli podlega wpisowi do CRO: ile razy w roku / terminy | kontrole z 2021r: | kontrole z 2022r:
1. | FTKS35CVMB | 4915519 | pokój - sekretariat | 3.5
| RKH35CAVMB | E001463 |  |  | 1,0 / 2,5 | nie
2. | FHQ71BVV1B | E001661 | korytarz | 7
| RR71B8V3B | 1601086 Daikin |  |  | 2,7 / 6 | tak | raz w roku / 17.03. | 16.04.2021 | 15.04.2022 | daikin

## Laboratorium
Zestawienie urządzeń klimatyzacyjnych
Lokalizacja 3: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Zielona Góra Laboratorium Drogowe w Zielonej Górze, ul. Racula - Wierzbowa 6, 66-004 Zielona Góra
Lp. | Typ urządzenia | Nr fabryczny | Lokalizacja | Nominalna moc chłodnicza kW | Kontrola szczelności urządzeń
Jednostki wewnętrzne klimatyzacji w systemie VRF |  |  |  |  | ilość czynnika w urządzeniu kg/ TEqCO2 | podlega wpisowi do CRO tak/nie | jeśli podlega wpisowi do CRO: ile razy w roku / terminy | kontrole z 2021r: | kontrole z 2022r:
1. | ARNU07 GTR C2 | 306KAPB00064 |  | 2.2
2. | ARNU07 GTR C2 | 306KACA00067 |  | 2.2
3. | ARNU07 GTR C2 | 306KAAE00056 |  | 2.2
4. | ARNU07 GTR C2 | 306KABF00133 |  | 2.2
5. | ARNU07 GTR C2 | 306KAVH00135 |  | 2.2
6. | ARNU07 GTR C2 | 306KANY00055 |  | 2.2
7. | ARNU07 GTR C2 | 306KAXV00058 |  | 2.2
8. | ARNU07 GTR C2 | 306KARW00062 |  | 2.2
9. | ARNU07 GTR C2 | 306KAKN00053 |  | 2.2
10. | ARNU07 GTR C2 | 306KAJP00060 |  | 2.2
11. | ARNU12 GTR C2 | 306KAKN00029 |  | 3.6
12. | ARNU12 GTR C2 | 306KAWQ00033 |  | 3.6
13. | ARNU12 GTR C2 | 308KAZK00157 |  | 3.6
14. | ARNU12 GTR C2 | 306KAZK00021 |  | 3.6
15. | ARNU15 GTR C2 | 308KAXV00026 |  | 4.5
16. | ARNU15 GTR C2 | 308KARW00030 |  | 4.5
Jednostki zewnętrzne klimatyzacji systemie VRF
1. | ARUN140 LTE4 | 307KAPB00024 LG |  | 39.2 | 19,1 / 40 | tak | raz w roku / 19.03. | 19.04.2021 | 15.04.2022
Klimatyzatory w systemie Split:
1. | ASYG12LMCE | E161674 | serwerownia Fujitsu - na gwarancji | 3.4 | 0,85 / 1,77 | nie
| AOYG12LMCE | E161674
Centrale wentylacyjne + wymiana filtrów
1. | VS-30-R-PHC | 8-110-13-3030-00198
2. | VS-21-L-PHC | 8-110-13-3021-00171
3. | VS-21-L-R-PHC | 8-110-13-3021-00172
4. | VS-75-L-E-RHC | 8-110-13-3075-00179
5. | VS-40-R-PH | 8-110-13-3040-00156
6. | VS-120-R-E-RHC | 8-110-13-3120-00075
Agregat wody lodowej
1. | INNOVA CHA/K 604-P SL/PS-CC-NR | 11-131417 INACA/K604-P SL+PS |  | 177.8 | 32,0/ 67,0 | tak | 2 razy w roku / 19.03. i 15.10. | 16.04.2021 15.10.2021 | 15.04.2022
Wentylator dachowy
1. | Wentylator Venture Industries DAExC 160/1400 | 4030 | Pom. 0.24 - dygestorium ZGiG | nie dotyczy
2. | Wentylator Venture Industries DAExC 160/900 | 4034 | Pom. 0.24 - Szafa chemiczna ZGiG | nie dotyczy
3. | Wentylator Venture Industries RF/4-355S | 43522120 0064 160624 | Pom. 0.6 - komory do zamrażania | nie dotyczy
4. | Wentylator Venture Industries RF/4-315S ZA | 43522070-03 0208 131216 | Pom. 0.7 -Sprężarkownia | nie dotyczy
5. | Wentylator Venture Industries DAExC 160/900 | 3994 | Pom. 0.14 -szafa chemiczna ZaiMMA | nie dotyczy
6. | Wentylator Venture Industries DAExC 160/1400 | 4029 | Pom. 0.24 - dygestorium ZK | nie dotyczy
7. | Wentylator Venture Industries DAExC 160/1400 | 4031 | Pom. 0.15 - dygestorium ZAiMMA | nie dotyczy
1. | ACP12CH35GEF | GE1413550894 | Laboratorium (serwerownia) | 3.5 | Vivax | Niesprawny, zamieniony na Fujitsu
Note on B40: Cidyło Łukasz: Dodatkowy wentylator zamontowany w roku 2018 w celu wetylacji spężarkowni

## Rejon Nowa Sól
Zestawienie urządzeń klimatyzacyjnych
Lokalizacja 4: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Zielona Góra Rejon Nowa Sól, 67-100 Nowa Sól, Rudno 1
Lp. | Typ urządzenia | Nr SERYJNY | Lokalizacja | Nominalna moc chłodnicza kW | Kontrola szczelności urządzeń
Jednostki wewnętrzne klimatyzacji w systemie VRF |  |  |  |  | ilość czynnika w urządzeniu kg/ TEqCO2 | podlega wpisowi do CRO tak/nie | jeśli podlega wpisowi do CRO: ile razy w roku / terminy | kontrole z 2021r: | kontrole z 2022r:
1 | M/MI-28Q4/DHN1-A3 | C704532930117A25400001 | 67-100 Nowa Sól, Rudno dz. nr 473, 474 | 3 | [5 empty] | 6 szt. OUD
2 | M/MI-28Q4/DHN1-A3 | C70625248138723400030 | 67-100 Nowa Sól, Rudno dz. nr 473, 474 | 3
3 | M/MI-28Q4/DHN1-A3 | C705243110418210400032 | 67-100 Nowa Sól, Rudno dz. nr 473, 474 | 3
4 | M/MI-28Q4/DHN1-A3 | C705243110418210400033 | 67-100 Nowa Sól, Rudno dz. nr 473, 474 | 3
5 | M/MI-36Q4/DHN1-A3 | C706252481387234000010 | 67-100 Nowa Sól, Rudno dz. nr 473, 474 | 3.5
6 | M/MI-36Q4/DHN1-A3 | C706252481387234000007 | 67-100 Nowa Sól, Rudno dz. nr 473, 474 | 3.5
7 | M/MI-28Q4/DHN1-A9 | C704532930117A25400007 | 67-100 Nowa Sól, Rudno dz. nr 473, 474 | 3
8 | M/MI-45Q4/DHN1-A3 | C706252481487234000021 | 67-100 Nowa Sól, Rudno dz. nr 473, 474 | 4.5
9 | M/MI-45Q4/DHN1-A3 | C706252481487234000023 | 67-100 Nowa Sól, Rudno dz. nr 473, 474 | 4.5
10 | M/MI-45Q4/DHN1-A3 | C706252481487234000025 | 67-100 Nowa Sól, Rudno dz. nr 473, 474 | 4.5
11 | M/MI-45Q4/DHN1-A3 | C706252481487234000027 | 67-100 Nowa Sól, Rudno dz. nr 473, 474 | 4.5
12 | M/MI-45Q4/DHN1-A3 | C706252481487234000050 | 67-100 Nowa Sól, Rudno dz. nr 473, 474 | 4.5
13 | M/MI-28Q4/DHN1-A3 | C706252481387234000007 | 67-100 Nowa Sól, Rudno dz. nr 473, 474 | 3
14 | M/MI-28Q4/DHN1-A3 | C706252481387234000009 | 67-100 Nowa Sól, Rudno dz. nr 473, 474 | 3
15 | M/MI-28Q4/DHN1-A3 | C706252481387234000010 | 67-100 Nowa Sól, Rudno dz. nr 473, 474 | 3
16 | M/MI-22Q4/DHN1-A3 | C706252481187234000007 | 67-100 Nowa Sól, Rudno dz. nr 473, 474 | 2.5
Jednostki zewnętrzne klimatyzacji w systemie VRF
1. | M/MV5-X560W/V2GN1 | C701423600416405400003 Midea | 67-100 Nowa Sól, Rudno dz. nr 473, 474 |  | 16,0 / 33,0 | tak | raz w roku / 20.03. | 20.04.2021 | 19.04.2022
Klimatyzatory w systemie Split
1. | MI/MB-24N8D0-I | 3415543550584080870099 | 67-100 Nowa Sól, Rudno dz. nr 473, 474 |  | 1,6 / 1,08 | nie
| MI/MB-24N8D0-OH | 3415543550684080870090
Centrale wentylacyjne VTS + wymiana filtrów
1. | VVS040 | VVS040-R-FRHVS/VVS040-L-SFRV_cd NR SER. 8110182V04000403 | 67-100 Nowa Sól, Rudno dz. nr 473, 474 | filtr 490x490x200 - 4 szt.
Rozdzielacz
1. | M/T-MBQ4-03B1 | T-MBQ4-03B1 szt. 1 | 67-100 Nowa Sól, Rudno dz. nr 473, 474 | nie dotyczy
Sterowniki ścienne
1. | M/KJR-29B1/BK-E | KJR-29B1/BK-E szt. 16 | 67-100 Nowa Sól, Rudno dz. nr 473, 474 | nie dotyczy

## Od Racula
Zestawienie urządzeń klimatyzacyjnych
Lokalizacja 5: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Zielona Góra OD Racula i Oddział, ul. Racula – Wierzbowa 6, 66 – 004 Zielona Góra
Lp. | Typ urządzenia | Nr fabryczny | Lokalizacja | Nominalna moc chłodnicza kW | Kontrola szczelności urządzeń
Klimatyzatory w systemie Split |  |  |  |  | ilość czynnika w urządzeniu kg/ TEqCO2 | podlega wpisowi do CRO tak/nie | jeśli podlega wpisowi do CRO: ile razy w roku / terminy
1. | ACP-09CH25AEN/I | D202052340113405100017 | pomieszczenie OD Racula -Wykonawca USO | 2.5
| ACP-09CH25AEN/O | D202052341213405120183 |  |  | 0.57 | nie
2. | ACP-09CH25AEN/I | D202052340113405100601 | pomieszczenie OD Racula -Wykonawca USO | 2.5
| ACP-09CH25AEN/O | D202052341213405120525 |  |  | 0.57 | nie
3. | ATXB25C2V1B | J025955 | OD Racula 66-004 Zielona Góra, ul. Racula-Wierzbowa 6 | 2.5
| ARXB25C2V1B | J013162 |  |  | 0.74 | nie
4. | FTXB50CV1B | K025722 | pomieszczenie KP-4 Racula | 7
| RXB50CV1B | K025562 |  |  | 1.45 | nie
5. | RSG12LM | E028064 | pomieszczenie serwerowni Racula | 3.5
| ROG12LM | E026472 |  |  | 0.85 | nie
6. | ATXB25C2V1B | J027819 | pomieszczenie 9 Racula | 2.5
| ARXB25C2V1B | J013131 |  |  | 0.74 | nie
7. | ATXB35C2V1B | J049661 | pomieszczenie 10 Racula | 3.5
| ARXB35C2V1B | J016882 |  |  | 1 | nie

## OUD Sulechów
Zestawienie urządzeń klimatyzacyjnych
Lokalizacja 6: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Zielona Góra OUD Sulechów Nowy Świat 20, 66-100 Sulechów
Lp. | Typ urządzenia | Nr fabryczny | Lokalizacja | Nominalna moc chłodnicza kW | Kontrola szczelności urządzeń
Klimatyzatory w systemie Split |  |  |  |  | ilość FGC tony ekwiwalentu CO2 | podlega wpisowi do CRO tak/nie | jeśli podlega wpisowi do CRO: ile razy w roku / terminy
1 | ATXB35C2V1B | J031366 | OUD Sulechów 66-100 Sulechów, Nowy Świat 20 | 3.5
| ARXB35C2V1B | J016700 |  |  | 1,0 / 2,5 | nie
2 | DCA2-18HRDN1 | C101363530211705130002 | OUD Sulechów 66-100 Sulechów, Nowy Świat 20 | 3.5
| DOU2-18HRDN |  |  |  | 1,0 / 2,5 | nie

## MOP Racula Ws
Zestawienie urządzeń klimatyzacyjnych
Lokalizacja 7: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Zielona Góra Droga ekspresowa S3 MOP Racula Wschód
Lp. | Typ urządzenia | Nr fabryczny | Lokalizacja | Nominalna moc chłodnicza kW | Kontrola szczelności urządzeń
Klimatyzatory w systemie Split |  |  |  |  | ilość czynnika w urządzeniu kg/ TEqCO2 | podlega wpisowi do CRO tak/nie | jeśli podlega wpisowi do CRO: ile razy w roku / terminy
1. | FTXC25BV1B | K015973 | serwerownia Daikin | 2,8 grz, 2,5 chł | R32 10,55 | nie
| RXC25BV1B | K006874

## Rejon Gorzów
Zestawienie urządzeń klimatyzacyjnych
Lokalizacja 8: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Zielona Góra Rejon Gorzów Wlkp., ul. Kostrzyńska 4a, 66-400 Gorzów
Lp. | Typ urządzenia | Nr fabryczny | Lokalizacja | Nominalna moc chłodnicza kW | Kontrola szczelności urządzeń
Klimatyzatory w systemie Split |  |  |  |  | ilość czynnika w urządzeniu kg/ TEqCO2 | podlega wpisowi do CRO tak/nie | jeśli podlega wpisowi do CRO: ile razy w roku / terminy
1. | RAS-077SKV-E |  | Rejon Gorzów Wlkp. ul. Kostrzyńska 4a, pokój nr 21 | 2
| RAS-077SAV-E |  | Rejon Gorzów Wlkp. ul. Kostrzyńska 4a |  | 0.63 | nie
2. | RAS-B10N3KV2-E |  | Rejon Gorzów Wlkp. ul. Kostrzyńska 4a, pokój nr 25 | 2.5
| RAS-10N3AV2-E |  | Rejon Gorzów Wlkp. ul. Kostrzyńska 4a |  | 0.8 | nie
3. | P12ENUA3 EMBGEEU | 702TAEJAN | Rejon Gorzów Wlkp. ul. Kostrzyńska 4a, serwerownia | 3.5
|  |  | Rejon Gorzów Wlkp. ul. Kostrzyńska 4a |  | 0.95 | nie
4. | ASYG12KMCC | E162434 | Rejon Gorzów Wlkp. ul. Kostrzyńska 4a, pokój nr 6 w KP-3 | 3.5
| AOYG12KMCC | E017271 | Rejon Gorzów Wlkp. ul. Kostrzyńska 4a |  | 0,7/(0,473 | nie
5. | ASYG12KMCC | E163258 | Rejon Gorzów Wlkp. ul. Kostrzyńska 4a, pokój nr 9 w KP-3 | 3.5
| AOYG12KMCC | E017310 | Rejon Gorzów Wlkp. ul. Kostrzyńska 4a |  | 0,7/(0,473) | nie
6. | AUX-12QC/I | B8104C193702N00153 | Rejon Gorzów Wlkp. ul. Kostrzyńska 4a, korytarz | 3.5
| AUX-12QC/O | A8514C193702W00167 | Rejon Gorzów Wlkp. ul. Kostrzyńska 4a |  | 0.56 | nie

## OUD Międzyrzecz
Zestawienie urządzeń klimatyzacyjnych
Lokalizacja 9: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Zielona Góra OUD Międzyrzecz ul. Kazimierza Wielkiego 71, 66-300 Międzyrzecz
Lp. | Typ urządzenia | Nr fabryczny | Lokalizacja | Nominalna moc chłodnicza kW | Kontrola szczelności urządzeń
Klimatyzatory w systemie Split |  |  |  |  | ilość czynnika w urządzeniu kg/ TEqCO2 | podlega wpisowi do CRO tak/nie | jeśli podlega wpisowi do CRO: ile razy w roku / terminy
1. | ARS24H5FSAWKLEU | 0B6ZPAJF400192H | OUD Międzyrzecz, ul. Kazimierza Wielkiego 71, pokój Kierownika | 8
| ARS24H5FSAWKLEU | 0B70PAEF400158E | OUD Międzyrzecz, ul. Kazimierza Wielkiego 71 |  | 1.5 | nie
2. | ARS24H5FSAWKLEU | OBGZPAJF400130Z | OUD Międzyrzecz, ul. Kazimierza Wielkiego 71, pokój Drogomistrzów | 8
| ARS24H5FSAWKLEU | OB70PAEF400218K | OUD Międzyrzecz, ul. Kazimierza Wielkiego 71 |  | 1.5 | nie
2 szt. Drogowe

## OUD Baczyna
Zestawienie urządzeń klimatyzacyjnych
Lokalizacja 10: GDDKiA Oddział w Zielonej Górze, OUD Baczyna, 66-400 Gorzów Wlkp, ul. Szczecińska 4
Lp. | Typ urządzenia | Nr fabryczny | Lokalizacja | Nominalna moc chłodnicza kW | Kontrola szczelności urządzeń
Klimatyzatory w systemie Split |  |  |  |  | ilość czynnika w urządzeniu kg/ TEqCO2 | podlega wpisowi do CRO tak/nie | jeśli podlega wpisowi do CRO: ile razy w roku / terminy | kontrole z 2021r: | kontrole z 2022r:
1. | Daikin FTXS35G2V1B | J232328 | OUD Baczyna, Adres: 66-400 Gorzów Wlkp, Szczecińska 4 - serwerownia | 3.5
| Daikin RKS35G2V1B | J010560 | OUD Baczyna, Adres: 66-400 Gorzów Wlkp, Szczecińska 4 |  | 1,0 / 2,5 | nie
Jednostki wewnętrzne klimatyzacji w systemie VRF
1. | Daikin FXFQ32P8VEB | 2906554 | OUD Baczyna, Adres: 66-400 Gorzów Wlkp, Szczecińska 4 - I piętro OUD | 3.6 |  |  | system
2. | Daikin FXFQ32P8VEB | 2906562 | OUD Baczyna, Adres: 66-400 Gorzów Wlkp, Szczecińska 4 - I piętro OUD | 3.6 |  |  | system
3. | Daikin FXFQ32P8VEB | 2906563 | OUD Baczyna, Adres: 66-400 Gorzów Wlkp, Szczecińska 4 - I piętro OUD | 3.6 |  |  | system
4. | Daikin FXFQ40P8VEB | 2906176 | OUD Baczyna, Adres: 66-400 Gorzów Wlkp, Szczecińska 4 - parter Wykonawca US | 4.5 |  |  | system
5. | Daikin FXFQ32P8VEB | 2906564 | OUD Baczyna, Adres: 66-400 Gorzów Wlkp, Szczecińska 4 - parter Wykonawca US | 3.6 |  |  | system
Jednostki zewnętrzne klimatyzacji w systemie VRF
1. | Daikin RXYSQ6PA7V1B | 2902630 | OUD Baczyna, Adres: 66-400 Gorzów Wlkp, Szczecińska 4 | 15.5 | 4,2 / 9 | tak | raz w roku / 20.03. | 16.04.2021 | 14.04.2022

## Rejon Żary
Zestawienie urządzeń klimatyzacyjnych
Lokalizacja 11: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Zielona Rejon Żary, ul. Wapienna 4, 68-200 Żary
Lp. | Typ urządzenia | Nr fabryczny | Lokalizacja | Nominalna moc chłodnicza kW | Kontrola szczelności urządzeń
Klimatyzatory w systemie Split |  |  |  |  | ilość czynnika w urządzeniu kg/ TEqCO2 | podlega wpisowi do CRO tak/nie | jeśli podlega wpisowi do CRO: ile razy w roku / terminy
1. | FTKS50EV1B | E003271 | Rejon Żary, ul. Wapienna 4, pokój kierownika | 3.5 | 1.5 | nie
| RKS50E3V1B | 6602379
2. | FTKS35CVMB | E000412 | Rejon Żary, ul. Wapienna 4, pokój 21 | 3.5 | 1 | nie
| RKH35CAVMB | E001360
3. | FTN35DAV3B | G000325 | Rejon Żary, ul. Wapienna 4, pokój z-cy kierownika | 3.5 | 1 | nie
| RN35DAV3B | G000299
4. | FTN35DAV3B | G000517 | Rejon Żary, ul. Wapienna 4, pokój 24 | 3.5 | 1 | nie
| RN35DAV3B | G000411
5. | FTN35DAV3B | G000511 | Rejon Żary, ul. Wapienna 4, pokój 25 | 3.5 | 1 | nie
| RN35DAV3B | G000478
6. | FTYN35D | F005755 | Rejon Żary, ul. Wapienna 4, pokój 22 | 3.5 | 1 | nie
| RYN35D | F006243
7. | FTYN35D | F005824 | Rejon Żary, ul. Wapienna 4, pokój 21 | 3.5 | 1 | nie
| RYN35D | F006478
Note on A3: Cidyło Łukasz: 7 szt wewn i 4 szt na zewn.

## OD Trzebiel
Zestawienie urządzeń klimatyzacyjnych
Lokalizacja 12: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Zielona Góra Rejon Żary, OD Trzebiel ul. Tuplicka 23, 68-212 Trzebiel
Lp. | Typ urządzenia | Nr fabryczny | Lokalizacja | Nominalna moc chłodnicza kW | Kontrola szczelności urządzeń
Jednostki wewnętrzne klimatyzacji w systemie VRF |  |  |  |  | ilość czynnika w urządzeniu kg/ TEqCO2 | podlega wpisowi do CRO tak/nie | jeśli podlega wpisowi do CRO: ile razy w roku / terminy
1. | LG Smart Inverter model DM07RP | SERIAL NO.906KCEA 12Z36 93504-90612Z36 - C90VX4 DM07RP NSJ | Pomieszczenie nr 2 | 2.1 |  |  | system
2. | LG Smart Inverter model DM07RP | SERIAL NO.906KCEA 12Z32 93504-90612Z32 - C90VX4 DM07RP NSJ | Pomieszczenie nr 3 | 2.1 |  |  | system
3. | LG Smart Inverter model DM07RP | SERIAL NO.906KCEA 12Z32 93504-90612Z32 - C90VX4 DM07RP NSJ | Pomieszczenie nr 4 | 2.1 |  |  | system
4. | LG Smart Inverter model DM07RP | SERIAL NO.906KCEA 12Z35 93504-90612Z35 - C90VX4 DM07RP NSJ | Pomieszczenie nr 8 | 2.1 |  |  | system
5. | LG Smart Inverter model DM07RP | SERIAL NO.906KCEA 12Z38 93504-90612Z38 - C90VX4 DM07RP NSJ | Pomieszczenie nr 17 | 2.1 |  |  | system
Jednostki zewnętrzne klimatyzacji w systemie VRF
1. | LG model MU2R15 UL0 | LG SERIAL NO. 905KCXM1DC42 16504-9051DC42-C90XVU 9F1M02HZ | Urządzenie dot. pomieszczeń nr 2, 3, 4 | 5 | R32 1,4 | nie
2. | LG model MU2R15 UL0 | LG SERIAL NO.904KCAS1UB24 16488-9041UB24-C90SE5 9E1M08HM | Urządzenie dot. pomieszczeń nr 8, 17 | 5 | R32 1,4 | nie
Centrale wentylacyjne + wymiana filtrów
1. | VENTUS VVS010S-RFPVW | 8-A10-19-2V010-00456 | Urządzenie dot. pomieszczeń nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | filtr 530x320x50 - 2 szt
2. | VENTUS VVS010S-RFPVH | 8-A10-19-2V010-00457 | Urządzenie dot. pomieszczeń nr 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | filtr 530x320x50 - 2 szt
Wentylator wywiewny sufitowy
1. | DS100S |  | Pomieszczenie nr 7
2. | DS100S |  | Pomieszczenie nr 9
3. | DS100S |  | Pomieszczenie nr 9
4. | DS100S |  | Pomieszczenie nr 16
5. | DS100S |  | Pomieszczenie nr 16
Kurtyna powietrzna
1. | Kurtyna powietrzna | FERONO3PK120L2 | Wejście od ul. Tuplickiej
2. | Kurtyna powietrzna | FERONO3PK120L2 | Wejście od placu

## Rejon Słubice
Zestawienie urządzeń klimatyzacyjnych
Lokalizacja 13: GDDKiA Oddział w Zielonej Górze, Rejon Słubice, ul. Krótka 7, 69-100 Słubice
Lp. | Typ urządzenia | Nr fabryczny | Lokalizacja | Nominalna moc chłodnicza kW | Kontrola szczelności urządzeń
Klimatyzatory w systemie Split |  |  |  |  | ilość czynnika w urządzeniu kg/ TEqCO2 | podlega wpisowi do CRO tak/nie | jeśli podlega wpisowi do CRO: ile razy w roku / terminy
1. | YJKB24FS-AAA | 5.01e+17 | Rejon Słubice, ul. Krótka 7, 69-100 Słubice pokój 1 / parter | 7.03 | 2.5 | nie |  | zamiana MDV | FR 24HRFN8-QRDO S/N: 54VN816610745060170021
| YJKK24FS-AAA | 501001225070700132 | [6 empty] | MOX 431-24HFN8-QRDON S/N: 54VP420580845030860037
2. | YJKB24FS-AAA | 5.01e+17 | Rejon Słubice, ul. Krótka 7, 69-100 Słubice pokój 22 / II piętro | 7.03 | 2.5 | nie |  |  |  | R 32 | 1,42kg
| YJKK24FS-AAA | 501001225070700154
3. | YJKB18FS-AAA | 5.008e+17 | Rejon Słubice, ul. Krótka 7, 69-100 Słubice pokój 3 / parter | 5.13 | 1.7 | nie
| YJKK18FS-AAA | 500801225070700234
4. | YJKB12FS-AAA | 5.006e+17 | Rejon Słubice, ul. Krótka 7, 69-100 Słubice pokój 13 / I piętro | 3.37 | 0.74 | nie |  | uszkodzone tryby mechanizmu żaluzji
| YJKK12FS-AAA | 500601225070700106
5. | YJKB18FS-AAA | 5.008e+17 | Rejon Słubice, ul. Krótka 7, 69-100 Słubice pokój 2 / parter | 5.13 | 1.7 | nie
| YJKK18FS-AAA | 500801225070700102
6. | YJKB18FS-AAA | 5.008e+17 | Rejon Słubice, ul. Krótka 7, 69-100 Słubice pokój 11 / I piętro | 5.13 | 1.7 | nie
| YJKK18FS-AAA | 500801225070700265
7. | YJKB18FS-AAA | 5.008e+17 | Rejon Słubice, ul. Krótka 7, 69-100 Słubice pokój 12 / I piętro | 5.13 | 1.7 | nie |  | klimatyzamor do wymiany B.Grochocińska
| YJKK18FS-AAA | 500801225070700260
8. | YJKB09FS-AAA | 5.004e+17 | Rejon Słubice, ul. Krótka 7, 69-100 Słubice pokój 14 / I piętro | 2.64 | 0.74 | nie
| YJKK09FS-AAA | 500401225070700187
9. | YJKB09FS-AAA | 5.004e+17 | Rejon Słubice, ul. Krótka 7, 69-100 Słubice pokój 24 / II piętro | 2.64 | 0.74 | nie
| YJKK09FS-AAA | 500401225070700155
10. | YJKB09FS-AAA | 5.004e+17 | Rejon Słubice, ul. Krótka 7, 69-100 Słubice pokój 4 / II piętro | 2.64 | 0.74 | nie
| YJKK09FS-AAA | 500401225070700154
11. | ASYG12KMCC | E032330 | Rejon Słubice, ul. Krótka 7, 69-100 Słubice pokój 21 / II piętro | 3.4 | 0.473 | nie
| AOYG12KMCC | E044681
12. | YJKB18FS-AAA | 5.008e+17 | Rejon Słubice, ul. Krótka 7, 69-100 Słubice pokój 1 / I piętro | 5.13 | 1.7 | nie
| YJKK18FS-AAA | 500801225070700204
13. | YJKB18FS-AAA | 5.008e+17 | Rejon Słubice, ul. Krótka 7, 69-100 Słubice pokój 1A / I piętro | 5.13 | 1.7 | nie
| YJKK18FS-AAA | 500801225070700289
14. | YJKB18FS-AAA | 5.008e+17 | Rejon Słubice, ul. Krótka 7, 69-100 Słubice pokój 1B / I piętro | 5.13 | 1.7 | nie
| YJKK18FS-AAA | 500801225070700277
Urządzenie nr 11 jest na gwarancji.