Na podstawie § 17 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.

W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać – co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego lub jego części, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza o  charakterze rozrywkowym, polegająca na organizowaniu gier lub zabaw, w trakcie których ich uczestnicy uwalniają się z zamkniętej przestrzeni lub w inny sposób ograniczona jest możliwość przemieszczania się tych uczestników, wskutek czego ograniczona jest możliwość ich ewakuacji, powinien przed rozpoczęciem takiej działalności oraz co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji ewakuacji ludzi w miejsce bezpieczne, na zewnątrz obiektu budowlanego lub do sąsiedniej strefy pożarowej, a także sprawdzenie spełniania wymagań ochrony przeciwpożarowej. Wymagania te stosuje się także w przypadku działalności gospodarczej o podobnym przedmiocie, bez względu na nazwę, jaką dany przedsiębiorca się posługuje.

Ponadto, na podstawie § 17 ust. 4 ww. rozporządzenia „właściciel lub zarządca obiektu objętego obowiązkiem przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji jest zobowiązany powiadomić właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej- w przypadku obszaru powiatu wrocławskiego-  Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu- o terminie próbnej ewakuacji, nie później niż na tydzień przed jej przeprowadzeniem.

Ponadto, w przypadku obiektu zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II (obiekty użyteczności publicznej przeznaczone przede wszystkim do użytku osób o ograniczonej zdolności poruszania się), takie jak: szpitale, domy pomocy społecznej, żłobki i przedszkola- zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji musi być uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.

Jednocześnie informuję, że podczas próby ewakuacyjnej niedopuszczalne jest uruchamianie alarmu II stopnia monitoringu pożarowego, który skutkuje transmisją sygnału do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej- dopuszczalne jest dostarczenie sygnału od „abonenta” do „centrum monitorowania operatora systemu (CMOS)”. Oznacza to, że w przypadku obiektów, których system monitoringu pożarowego sprzężony jest ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, zgodnie z ramowymi wymaganiami organizacyjno – technicznymi Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej- operator systemu zobowiązany jest zgłosić do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w formie pisemnej odwołania czasowego transmisji systemu alarmu pożarowego w Państwa obiekcie.