SPECYFIKACJA

zakresu prac budowlanych dla zadania

Rozbiórka budynku stodoły o numerze inwentarzowym 108-0078

zlokalizowanego pod adresem: Psary 25, 07-215 Obryte.

Zakres robót.

1/ Rozbiórka budynku stodoły o szerokości 7,00 m, długości 18,00 m (z przybudówką) i wysokości w kalenicy 5,40m.  Budynek parterowy. Ściany drewniane. Więźba dachowa drewniana. Dach pokryty papą. Posadzka wybetonowana na całej powierzchni.

2/ Wywiezienie i utylizacja wszystkich materiałów rozbiórkowych i śmieci.

Przed złożeniem oferty na realizację w/w robót wykonawca jest zobowiązany

do przeprowadzenia wizji lokalnej obiektu i terenu na którym będą prowadzone roboty.

Rozbiórka budynku inwentarskiego o numerze inwentarzowym 108-0135

zlokalizowanego pod adresem: Psary 25, 07-215 Obryte.

Zakres robót

1/ Rozbiórka budynku gospodarczego o szerokości 5,50 m, długości 15,00 m i wysokości w kalenicy 4,00 m.

Budynek parterowy. Ściany drewniane podmurowane. Więźba dachowa drewniana. Dach pokryty papą.

2/ Rozbiórka fundamentów znajdujących się pod ścianami budynku.

3/ Rozbiórka posadzek betonowych znajdujących się wewnątrz budynku.

4/ Rozbiórka betonowego fundamentu w części ogrodzenia pod bramami i furtką.

5/ Wywiezienie i utylizacja wszystkich materiałów rozbiórkowych i śmieci.

Przed złożeniem oferty na realizację w/w robót wykonawca jest zobowiązany

do przeprowadzenia wizji lokalnej obiektu i terenu na którym będą prowadzone roboty.