# Załącznik nr 2

# DOTYCZY: ZP.2721.5.2021

# SPECYFIKACJA TECHNICZNO-FUNKCJONALNA

| MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-FUNKCJONALE | PARAMETRY OFEROWANE | UWAGI |
| --- | --- | --- |
| Kalibrator przepływu przeznaczony do pomiaru przepływu powietrza w celu kalibracji aspiratorów do poboru prób powietrza |  |  |
| Pomiar przepływu powietrza metodą błonkową z celą mokrą |  |  |
| Zakres pomiarowy przepływu powietrza 20 - 6000 ml/min |  |  |
| Możliwość zastosowania dodatkowych czujników dla zakresu 1 – 250 ml/min i 2 – 30 l/min |  |  |
| Temperatura pracy od + 5 do + 35 oC |  |  |
| Brak spadku ciśnienia podczas wykonywania pomiaru przepływu |  |  |
| Automatyczny odczyt wyniku pomiaru na wyświetlaczu LCD |  |  |
| Dokładność pomiaru lepsza niż +/- 2% dla całego zakresu pomiarowego |  |  |
| Zasilanie poprzez doładowywane akumulatory oraz sieciowe poprzez zasilacz 230 VAC |  |  |
| Automatyczna kalkulacja średniej z wykonanej serii pomiarów |  |  |
| Możliwość stosowania w laboratorium oraz w terenie |  |  |
| Wbudowane łącze szeregowe do współpracy z komputerem i drukarką |  |  |
| Wzorcowanie w akredytowanym laboratorium w zakresie przepływu powietrza w 5 punktach. Wyniki wzorcowania w zakresie akredytacji laboratorium. |  |  |
| Walizka transportowa |  |  |
| Pojemnik kalibracyjny umożliwiający podłączenie standardowych głowic Fi 25 mm oraz Fi 37 mm do kalibratora podczas kalibracji aspiratora |  |  |
| INNE |  |  |
| Wykonanie zamówienia: Zawiadomienie o przygotowaniu zamówienia z trzydniowym wyprzedzeniem przed terminem dostawy. |  |  |
| Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
| Gwarancja: 24 m-ce |  |  |
| Symbol PKWIU |  |  |
| Płatność: 30 dni od daty otrzymania. |  |  |

PO WYPEŁNIENIU  PROSZĘ DOŁĄCZYĆ DO ROZEZNANIA CENOWEGO

………………………………..             	       ……………………………………………………………

(miejscowość, data)                                          (podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)