IK 11730260

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż 11 kompletów zapór przeciwpowodziowych 
w pomieszczeniach / w ciągach komunikacyjnych piwnicznych w budynku Ministerstwa Rozwoju i Technologii przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- wykonanie zapór przeciwpowodziowych jednoprzęsłowych w systemie profili aluminiowych,

- montaż zapór przeciwpowodziowych we skazanych miejscach (przy drzwiach wejściowych do pomieszczeń oraz przy drzwiach korytarzowych),

- wykonanie i montaż wieszaków ściennych do składowania paneli zapór przeciwpowodziowych,

- trwałe oznakowanie drzwi / zapór, informujące o zastosowaniu zapór (w celu zapobiegnięcia niepożądanych incydentów związanych z bezpieczeństwem użytkowania drzwi),

- szkolenie pracowników z obsługi zapór przeciwpowodziowych.

- Podstawowe wymagania techniczne – materiały, konstrukcja i wyposażenie

Dane techniczne zapór przeciwpowodziowych:

- elementy konstrukcyjne wykonane z systemowych profili aluminiowych,

- trwały montaż słupów zapór w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,

- belki zapór modułowe, umożliwiające szczelne ich mocowanie, o szerokości ok. 200 mm każda,

- wieszaki ścienne winny umożliwiać bezpieczne składowanie belek zapór, swobodne / szybkie zainstalowanie belek w sytuacji zagrożenia powodziowego,

- wysokość zapór - ok. 600 mm; szerokość zapór - z uwzględnieniem wymiarów drzwi lub otworów wnękowych oraz możliwości montażowych,

- poglądowe wymiary drzwi / otworów wnękowych, przy których mają zostać zamontowane zapory przeciwpowodziowe (szer. x wys.):

- drzwi nr 1: 	1400 x 2050 mm,

- drzwi nr 2: 	1150 x 2050 mm,

- drzwi nr 3: 	1400 x 2050 mm,

- drzwi nr 4: 	1000 x 2050 mm,

- drzwi nr 5: 	1000 x 2050 mm,

- drzwi nr 6: 	1950 x 2050 mm,

- drzwi nr 7: 	1400 x 2050 mm,

- drzwi nr 8: 	1400 x 2050 mm,

- drzwi nr 9: 	1100 x 2050 mm,

- drzwi nr 10: 	1000 x 2050 mm,

- drzwi nr 11: 	1400 x 2050 mm.

W załączeniu: dokumentacja fotograficzna

Dodatkowe informacje:

- przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest dokonać szczegółowych pomiarów oraz uzgodnień z Zamawiającym, umożliwiających złożenie kompletnej i rzetelnej oferty,

- w celu dokonania wizji lokalnej należy skontaktować się z pracownikami Zamawiającego:

- Sławomir Borowski, tel. + 48 502 078 361 (e-mail: slawomir.borowski@mrpit.gov.pl),

- Paweł Marczak, tel. + 48 509 822 611 (e-mail: pawel.marczak@mrpit.gov.pl).

- materiały dostarczone przez Wykonawcę przed zamontowaniem muszą być odpowiednio składowane i zabezpieczone

III. Istotne warunki w zakresie wykonywania prac

- Wykonawca zapewni wszystkie materiały niezbędne do realizacji zamówienia.

- Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Materiały te muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać dopuszczonym Normom lub Aprobatom Technicznym.

- Po wykonaniu zamówienia Zamawiający dokona odbioru technicznego wykonanych prac, nie później niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia zakończenia prac przez Wykonawcę.

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa budowlanego, BHP i ppoż. oraz zabezpieczenia terenu wykonywanych robót 
w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia, aż do zakończenia i odbioru robót.

- Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć pracowników realizujących zamówienie w jednakową odzież roboczą z umieszczonym w widocznym miejscu znakiem firmowym.

- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczania i utrzymywania w należytym stanie terenu wykonywania robót w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego.

- W czasie wykonywania robót miejsce prowadzenia prac należy tak zabezpieczyć, aby uniknąć wszelkich przypadkowych uszkodzeń ludzi i mienia.

- Prace należy wykonać ostrożnie, tak aby nie uszkodzić istniejących elementów instalacyjnych i wykończeniowych

- Prace muszą być wykonywane w sposób niezakłócający funkcjonowanie budynku Ministerstwa.

- Wymagany jest wysoki standard wykonania prac i terminowe ich wykonywanie.

- W trakcie wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku w miejscu wykonywania prac i wokół tego miejsca, a po zakończeniu realizacji – do sprzątnięcia obszaru, na którym wykonywana była praca (dotyczy również przywrócenia stanu instalacji i wyposażenia do pierwotnego), a także do naprawy uszkodzeń spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie wykonywania prac.

- Prace będą realizowane w czynnym budynku, w którym funkcjonuje urząd 
- z zastrzeżeniem potrzeby zorganizowania prac w taki sposób, że roboty głośne, generujące uciążliwe zapachy lub zapylenie będą prowadzone wyłącznie od godziny 17:00 do godziny 7:00 dnia następnego, oraz przez całą dobę w dni wolne od pracy urzędu – z uwzględnieniem sąsiedztwa pobliskich nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe i wymogów przestrzegania ciszy nocnej;

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wypadki związane 
z wykonywaniem prac (w tym również wynikłe z niewłaściwego zabezpieczenia terenu wykonania prac).

- Termin realizacji robót i okres gwarancji

### Do 60 dni kalendarzowych od chwili zawarcia umowy.

Okres gwarancji - min. 24 miesiące.