**POWIATOWY TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ**

**– SZKOŁY ŚREDNIE**

IMIĘ I NAZWISKO SZKOŁA

…………………………………………………. ………………………………………

|  |  |
| --- | --- |
|  | Projekt techniczny stanowiący element projektu budowlanego wymaga uzgodnienia z: |
| a | rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych |  |
| b | właściwym terenowo Komendantem Powiatowym / Miejskim PSP  |  |
| c | właściwym terenowo Komendantem Wojewódzkim PSP |  |
| d | Komendantem Głównym PSP |  |
|  | Najmniejsza dopuszczalna odległość umieszczenia butli z gazem (propan-butan) od urządzeń grzewczych (z wyłączeniem zestawów urządzeń gazowych) wynosi: |
| a | 0,5 m |  |
| b | 1,0 m |  |
| c | 1,5 m |  |
| d | nie stawia się wymagań |  |
|  | Gęstość obciążenia ogniowego wyraża się w jednostce: |
| a | kg/m2 |  |
| b | MJ/kg |  |
| c | W/m2 |  |
| d | MJ/m2 |  |
|  | Stopień nadbrygadiera nadaje: |
| a | Komendant Główny PSP |  |
| b | Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji |  |
| c | Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej |  |
| d | Premier Rzeczpospolitej Polskiej |  |
|  | Ciśnienie o wartości 25 atmosfer wyrażone w innych jednostkach pomiarowych to – zaznaczwłaściwe: |
| a | 0,025 MPa |  |
| b | 250 m H2O |  |
| c | 250 kPa |  |
| d | 2500 Pa |  |
|  | Najwyższym odznaczeniem nadawanym przez Zarząd Główny Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej jest |
| a | Złoty medal ochrony przeciwpożarowej |  |
| b | Złoty Znak Związku |  |
| c | Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej |  |
| d | Krzyż Zasługi za Dzielność |  |
| 7 | Jaki gaz o właściwościach wybuchowych wydziela się podczas ładowania akumulatorów kwasowo - ołowiowych? |
| a | metan |  |
| b | etan |  |
| c | acetylen |  |
| d | wodór |  |
| 8 | Produktem niecałkowitego spalania (brak właściwego dopływu świeżego powietrza) węgla jest: |
| a | CO2 |  |
| b | CO |  |
| c | NH3 |  |
| d | H |  |
| 9 | Jaka może być średnica nominalna przeciwpożarowych hydrantów zewnętrznych: |
| a | 75 mm |  |
| b | 80 mm |  |
| c | 85 mm |  |
| d | 90 mm |  |
| 10 | Okres służby przygotowawaczej funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej trwa: |
| a | 1 rok |  |
| b | 2 lata |  |
| c | 3 lata |  |
| d | 4 lata |  |
| 11 | Co jaki okres podlega badaniom stanu technicznego instalacja elektryczna w indywidualnych gospodarstwach rolnych: |
| a | raz na rok |  |
| b | raz na 2 lata |  |
| c | raz na 5 lat |  |
| d | raz na 8 lat |  |
| 12 | Wielorodzinne budynki mieszkalne zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi: |
| a | ZL I |  |
| b | ZL II |  |
| c | ZL III |  |
| d | ZL IV |  |
| 13 | Najwyższą władzą Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej jest: |
| a | Zarząd Główny |  |
| b | Główna Komisja Rewizyjna |  |
| c | Walne zebranie członków |  |
| d | Prezydium Zarządu Głównego |  |
| 14 | Która z wymienionych jednostek NIE jest jednostką organizacyjną PSP: |
| a | Centralne Muzeum Pożarnictwa |  |
| b | SGSP |  |
| c | Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej |  |
| d | Lotniskowa Straż Pożarna |  |
| 15 | Jakiego stopnia służbowego dotyczy dystynkcja umieszczona na ubraniu specjalnym funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej:  |
| a | starszy ogniomistrz |  |
| b | aspirant sztabowy |  |
| c | starszy kapitan |  |
| d | starszy brygadier |  |
| 16 | Pożar stopu magnezu z aluminium ugasisz gaśnicą przystosowaną do gaszenia pożarów z grupy: |
| a | A |  |
| b | B |  |
| c | C |  |
| d | D |  |
| 17 | Liczba spienienia piany lekkiej zawiera się w granicach: |
| a | 10 < Ls < 100 |  |
| b | 20 < Ls < 200 |  |
| c | 100 < Ls < 400 |  |
| d | 200 < Ls < 400 |  |
| 18 | Symbol SH-18 oznacza: |
| a | Samochód specjalny, holowniczy o uciągu 18 ton |  |
| b | Samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o udźwigu 18 ton |  |
| c | Samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysięgu 18 m |  |
| d | Samochód specjalny, holowniczy, z dźwigiem hydraulicznym o wysuwie do 18 m |  |
| 19 | Jaki typ drzewostanu jest najbardziej podatny na rozwój, rozprzestrzenianie się pożaru |
| a | iglasty |  |
| b | liściasty |  |
| c | mieszany |  |
| d | dębowo - bukowy |  |
| 20 | Związek Ochotniczych Straży Pożarnych został powołany w roku: |
| a | w 1946  |  |
| b | w 1948 |  |
| c | w 1956 |  |
| d | w 1958 |  |