Nasz znak:HŚ.9020.2.118.2025.AK					Skierniewice, dnia 11 lipca 2025 r.

Gmina Maków

ul. Akacjowa 2A

96-124 Maków

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), 
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

stwierdza

przydatność wody wodociągu Słomków do spożycia

UZASADNIENIE

Jednostka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu Słomków czyli Gmina Maków przedstawiła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Skierniewicach wyniki badania próbek wody uzdatnionej, pobranych w dniu:

- 21.05.2025r. z punktu na sieci w budynku Szkoły Podstawowej w Słomkowie, sprawozdanie z badań 
z dnia 30.05.2025 r., nr P/0/02/2025/614/FM/2,

- 26.06.2025r. z wyjścia na sieć w budynku stacji uzdatniania wody w Słomkowie, sprawozdanie z badań 
z dnia 04.07.2025 r., nr P/0/06/2025/271/FM/3,

- 09.07.2025r. z punktu na sieci w budynku Szkoły Podstawowej w Słomkowie, raport z badań fizyko-chemicznych wody z dnia 09.07.2025 r., nr 139W/2025 .

Badania zostały wykonane w zakresie parametrów grupy A i B w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej na podstawie harmonogramu uzgodnionego z PPIS w Skierniewicach.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki analiz parametrów z powyższych sprawozdań i raportu, 
a także wyniki innych wcześniejszych badań wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej 
jak i bieżącego nadzoru prowadzonego przez inspekcję sanitarną stwierdza się, że jakość wody wodociągu Słomków odpowiada wymaganym parametrom jakości określonym w/w rozporządzeniem i jest przydatna do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Skierniewicach

Justyna Łukasik

/podpisano elektronicznie/