Załącznik nr 3

Wykaz Budynków do zamówienia na:

„Przeglądy budowlane budynków w Rejonie w Częstochowie i na Obwodach Drogowych”

Charakterystyka budynku oraz dane techniczne

| Rejon Częstochowa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Charakterystyka budynku oraz dane techniczne |  |  |  |
| 1 | Rodzaj budynku/funkcja | BUDYNEK BIUROWY (145/0039/1) |  |
| 2 | Adres nieruchomości | 42-200 Częstochowa ul. R. Dmowskiego 3 |  |
| 3 | Rok budowy | lata 70-te |  |
| 4 | Zestawienie powierzchni i kubatur | powierzchnia zabudowy [m2] | 192 |
|  |  | powierzchnia użytkowa [m2] | 306 |
|  |  | kubatura [m3] | 1216 |
|  |  | ilość kondygnacji | 2 |
|  |  | podpiwniczenie | nie |
| 5 | Opis | dach | płyta żużlobetonowa, kryty blachą |
|  |  | elewacja | panele plastikowe |
| 6 | Wyposażony w instalacje | elektryczna | tak |
|  |  | odgromowa | tak |
|  |  | gazowa | tak |
|  |  | kotłownia CO gazowe | tak |
|  |  | wodno-kanalizacyjna | tak |
|  |  | klimatyzacja >12 kW | nie |
|  |  | wentylacja grawitacyjna | tak |
| Charakterystyka budynku oraz dane techniczne |  |  |  |
| 1 | Rodzaj budynku/funkcja | BUDYNEK PORTIERNI (195/0121/1) |  |
| 2 | Adres nieruchomości | 42-200 Częstochowa ul. R. Dmowskiego 3 |  |
| 3 | Rok budowy | 1971 |  |
| 4 | Zestawienie powierzchni i kubatur | powierzchnia zabudowy [m2] | 21.06 |
|  |  | powierzchnia użytkowa [m2] | 12.7 |
|  |  | kubatura [m3] | 58.96 |
|  |  | ilość kondygnacji | 1 |
|  |  | podpiwniczenie | nie |
| 5 | Opis | dach | płyta żużlobetonowa, kryty papą |
|  |  | elewacja | tynk |
| 6 | Wyposażony w instalacje | elektryczna | tak |
|  |  | odgromowa | tak |
|  |  | gazowa | nie |
|  |  | kotłownia CO gazowe | nie |
|  |  | wodno-kanalizacyjna | tak |
|  |  | klimatyzacja >12 kW | nie |
|  |  | wentylacja grawitacyjna | tak |
| Charakterystyka budynku oraz dane techniczne |  |  |  |
| 1 | Rodzaj budynku/funkcja | budynek dyspozytorni (195/0123/1) |  |
| 2 | Adres nieruchomości | ul. R. Dmowskiego 3 42-200 Częstochowa |  |
| 3 | Rok budowy | lata 85-te |  |
|  | Zestawienie powierzchni i kubatur | powierzchnia zabudowy (m2) | 52 |
|  |  | powierzchnia użytkowa (m2) | 38.3 |
|  |  | kubatura [m3] | 150.8 |
|  |  | ilość kondygnacji | 1 |
|  |  | podpiwniczenie | nie |
| 5 | Opis | dach | płyta żużlobetonowa, kryty papą |
|  |  | elewacja | tynk |
| 6 | Wyposażony w instalacje | elektryczna | tak |
|  |  | odgromowa | tak |
|  |  | kotłownia CO gazowe | nie |
|  |  | gazowa | nie |
|  |  | wodno-kanalizacyjna | nie |
|  |  | wentylacja grawitacyjna | tak |
|  |  | klimatyzacja > 12 kW | nie |
| Obwód Drogowy w Rząsawie |  |  |  |
| Charakterystyka budynku oraz dane techniczne |  |  |  |
| 1 | Rodzaj budynku/funkcja | budynek garaży (181/0093/1) |  |
| 2 | Adres nieruchomości | 42-209 Częstochowa Rząsawa ul. Meliorantów 1 |  |
| 3 | Rok budowy | lata 70-te |  |
|  | Zestawienie powierzchni i kubatur | powierzchnia zabudowy (m2) | 352.03 |
|  |  | powierzchnia użytkowa (m2) | 322.63 |
|  |  | kubatura [m3] | 1903.51 |
|  |  | ilość kondygnacji | 1 |
|  |  | podpiwniczenie | nie |
| 5 | Opis | dach | kryty blachą |
|  |  | elewacja | tynk |
| 6 | Wyposażony w instalacje | elektryczna | tak |
|  |  | odgromowa | tak |
|  |  | kotłownia CO gazowe | nie |
|  |  | gazowa | nie |
|  |  | wodno-kanalizacyjna | tak |
|  |  | wentylacja grawitacyjna | tak |
|  |  | klimatyzacja > 12 kW | nie |
| Charakterystyka budynku oraz dane techniczne |  |  |  |
| 1 | Rodzaj budynku/funkcja | magazyn soli (104/0085/1) |  |
| 2 | Adres nieruchomości | 42-209 Częstochowa Rząsawa ul. Meliorantów 1 |  |
| 3 | Rok budowy | 2000 r, |  |
|  | Zestawienie powierzchni i kubatur | powierzchnia zabudowy (m2) | 162 |
|  |  | powierzchnia użytkowa (m2) | 151 |
|  |  | kubatura [m3] | 1108 |
|  |  | ilość kondygnacji | 1 |
|  |  | podpiwniczenie | nie |
| 5 | Opis | dach | stalowy kryty blachą |
|  |  | elewacja | blacha |
| 6 | Wyposażony w instalacje | elektryczna | tak |
|  |  | odgromowa | tak |
|  |  | kotłownia CO gazowe | nie |
|  |  | gazowa | nie |
|  |  | wodno-kanalizacyjna | nie |
|  |  | wentylacja grawitacyjna | tak |
|  |  | klimatyzacja > 12 kW | nie |
| Charakterystyka budynku oraz dane techniczne |  |  |  |
| 1 | Rodzaj budynku/funkcja | budynek biurowy (149/0045/1) |  |
| 2 | Adres nieruchomości | 42-209 Częstochowa Rząsawa ul. Meliorantów 1 |  |
| 3 | Rok budowy | lata 70-te |  |
|  | Zestawienie powierzchni i kubatur | powierzchnia zabudowy (m2) | 396.75 |
|  |  | powierzchnia użytkowa (m2) | 285.15 |
|  |  | kubatura [m3] | 1190.25 |
|  |  | ilość kondygnacji | 1 |
|  |  | podpiwniczenie | nie |
| 5 | Opis | dach | stropodach płyta żużlobetonowa kryta blachą |
|  |  | elewacja | tynk |
| 6 | Wyposażony w instalacje | elektryczna | tak |
|  |  | odgromowa | tak |
|  |  | kotłownia CO gazowe | nie |
|  |  | gazowa | nie |
|  |  | wodno-kanalizacyjna | tak |
|  |  | wentylacja grawitacyjna | tak |
|  |  | klimatyzacja > 12 kW | nie |

| Charakterystyka budynku oraz dane techniczne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj budynku/funkcja | garaż (blaszak 102/0004/1) |  |
| 2 | Adres nieruchomości | 42-209 Częstochowa Rząsawa ul. Meliorantów 1 |  |
| 3 | Rok budowy | 2012 r, |  |
|  | Zestawienie powierzchni i kubatur | powierzchnia zabudowy (m2) | 192.8 |
|  |  | powierzchnia użytkowa (m2) | 189.6 |
|  |  | kubatura [m3] | 699.36 |
|  |  | ilość kondygnacji | 1 |
|  |  | podpiwniczenie | nie |
| 5 | Opis | dach | stalowy kryty blachą |
|  |  | elewacja | blacha |
| 6 | Wyposażony w instalacje | elektryczna | tak |
|  |  | odgromowa | tak |
|  |  | kotłownia CO gazowe | nie |
|  |  | gazowa | nie |
|  |  | wodno-kanalizacyjna | nie |
|  |  | wentylacja grawitacyjna | nie |
|  |  | klimatyzacja > 12 kW | nie |
| Charakterystyka budynku oraz dane techniczne |  |  |  |
| 1 | Rodzaj budynku/funkcja | magazyn stalowy (291/0001/1) |  |
| 2 | Adres nieruchomości | 42-209 Częstochowa Rząsawa ul. Meliorantów 1 |  |
| 3 | Rok budowy | - |  |
|  | Zestawienie powierzchni i kubatur | powierzchnia zabudowy (m2) | 170.11 |
|  |  | powierzchnia użytkowa (m2) | 165 |
|  |  | kubatura [m3] | 609 |
|  |  | ilość kondygnacji | 1 |
|  |  | podpiwniczenie | nie |
| 5 | Opis | dach | stalowy kryty blachą |
|  |  | elewacja | blacha |
| 6 | Wyposażony w instalacje | tak | tak |
|  |  | odgromowa | tak |
|  |  | kotłownia CO gazowe | nie |
|  |  | gazowa | nie |
|  |  | wodno-kanalizacyjna | nie |
|  |  | wentylacja grawitacyjna | nie |
|  |  | klimatyzacja > 12 kW | nie |

| Charakterystyka budynku oraz dane techniczne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj budynku/funkcja | portiernia (kontener 109/0015/1) |  |
| 2 | Adres nieruchomości | 42-209 Częstochowa Rząsawa ul. Meliorantów 1 |  |
| 3 | Rok budowy | - |  |
|  | Zestawienie powierzchni i kubatur | powierzchnia zabudowy (m2) | 5.9 |
|  |  | powierzchnia użytkowa (m2) | 4.79 |
|  |  | kubatura [m3] | 12.98 |
|  |  | ilość kondygnacji | 1 |
|  |  | podpiwniczenie | nie |
| 5 | Opis | dach | stalowy kryty blachą |
|  |  | elewacja | blacha |
| 6 | Wyposażony w instalacje | elektryczna | tak |
|  |  | odgromowa | tak |
|  |  | kotłownia CO gazowe | nie |
|  |  | gazowa | nie |
|  |  | wodno-kanalizacyjna | nie |
|  |  | wentylacja grawitacyjna | nie |
|  |  | klimatyzacja > 12 kW | nie |
| Obwód Drogowy w Koziegłowach |  |  |  |
| Charakterystyka budynku oraz dane techniczne |  |  |  |
| 1 | Rodzaj budynku/funkcja | wiata żelbetowa garaże (139/0028/1) |  |
| 2 | Adres nieruchomości | 42-350 Koziegłowy ul. Warszawska 26 |  |
| 3 | Rok budowy | lata 80-te |  |
|  | Zestawienie powierzchni i kubatur | powierzchnia zabudowy (m2) | 302.56 |
|  |  | powierzchnia użytkowa (m2) | 264.48 |
|  |  | kubatura [m3] | 1322.4 |
|  |  | ilość kondygnacji | 1 |
|  |  | podpiwniczenie | nie |
| 5 | Opis | dach | żelbetowy kryty blachą |
|  |  | elewacja | tynk |
| 6 | Wyposażony w instalacje | elektryczna | tak |
|  |  | odgromowa | tak |
|  |  | kotłownia CO gazowe | nie |
|  |  | gazowa | nie |
|  |  | wodno-kanalizacyjna | tak |
|  |  | wentylacja grawitacyjna | tak |
|  |  | klimatyzacja > 12 kW | nie |

| Charakterystyka budynku oraz dane techniczne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj budynku/funkcja | magazyn soli (139/0038/1) |  |
| 2 | Adres nieruchomości | 42-350 Koziegłowy ul. Warszawska 26 |  |
| 3 | Rok budowy | 1998 r. |  |
|  | Zestawienie powierzchni i kubatur | powierzchnia zabudowy (m2) | 505 |
|  |  | powierzchnia użytkowa (m2) | 434.88 |
|  |  | kubatura [m3] | 3687.8 |
|  |  | ilość kondygnacji | 1 |
|  |  | podpiwniczenie | nie |
| 5 | Opis | dach | stalowy kryty blachą |
|  |  | elewacja | blacha |
| 6 | Wyposażony w instalacje | elektryczna | tak |
|  |  | odgromowa | tak |
|  |  | kotłownia CO gazowe | nie |
|  |  | gazowa | nie |
|  |  | wodno-kanalizacyjna | nie |
|  |  | wentylacja grawitacyjna | tak |
|  |  | klimatyzacja > 12 kW | nie |
| Charakterystyka budynku oraz dane techniczne |  |  |  |
| 1 | Rodzaj budynku/funkcja | magazyn wiata (stalowy 181/0092/1) |  |
| 2 | Adres nieruchomości | 42-350 Koziegłowy ul. Warszawska 26 |  |
| 3 | Rok budowy | lata 80-te |  |
|  | Zestawienie powierzchni i kubatur | powierzchnia zabudowy (m2) | 504.54 |
|  |  | powierzchnia użytkowa (m2) | 51.48 |
|  |  | kubatura [m3] | 158.71 |
|  |  | ilość kondygnacji | 1 |
|  |  | podpiwniczenie | nie |
| 5 | Opis | dach | stalowy kryty blachą |
|  |  | elewacja | blacha |
| 6 | Wyposażony w instalacje | elektryczna | nie |
|  |  | odgromowa | nie |
|  |  | kotłownia CO gazowe | nie |
|  |  | gazowa | nie |
|  |  | wodno-kanalizacyjna | nie |
|  |  | wentylacja grawitacyjna | nie |
|  |  | klimatyzacja > 12 kW | nie |

| Charakterystyka budynku oraz dane techniczne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj budynku/funkcja | budynek biurowy (kontener 806/0014 do 0018/1) |  |
| 2 | Adres nieruchomości | 42-350 Koziegłowy ul. Warszawska 26 |  |
| 3 | Rok budowy | 2001 |  |
|  | Zestawienie powierzchni i kubatur | powierzchnia zabudowy (m2) | 73.8 |
|  |  | powierzchnia użytkowa (m2) | 65.73 |
|  |  | kubatura [m3] | 161.04 |
|  |  | ilość kondygnacji | 1 |
|  |  | podpiwniczenie | nie |
| 5 | Opis | dach | stalowy kryty blachą |
|  |  | elewacja | blacha |
| 6 | Wyposażony w instalacje | elektryczna | tak |
|  |  | odgromowa | tak |
|  |  | kotłownia CO gazowe | nie |
|  |  | gazowa | tak |
|  |  | wodno-kanalizacyjna | tak |
|  |  | wentylacja grawitacyjna | tak |
|  |  | klimatyzacja > 12 kW | nie |
| Charakterystyka budynku oraz dane techniczne |  |  |  |
| 1 | Rodzaj budynku/funkcja | budynek portierni (195/0122/1) |  |
| 2 | Adres nieruchomości | 42-350 Koziegłowy ul. Warszawska 26 |  |
| 3 | Rok budowy | lata 80-te |  |
|  | Zestawienie powierzchni i kubatur | powierzchnia zabudowy (m2) | 34.37 |
|  |  | powierzchnia użytkowa (m2) | 27.37 |
|  |  | kubatura [m3] | 89.63 |
|  |  | ilość kondygnacji | 1 |
|  |  | podpiwniczenie | nie |
| 5 | Opis | dach | płyta żużlobetonowa, kryty papą |
|  |  | elewacja | tynk |
| 6 | Wyposażony w instalacje | elektryczna | tak |
|  |  | odgromowa | tak |
|  |  | kotłownia CO gazowe | nie |
|  |  | gazowa | nie |
|  |  | wodno-kanalizacyjna | tak |
|  |  | wentylacja grawitacyjna | tak |
|  |  | klimatyzacja > 12 kW | nie |
| Obwód Utrzymania Autostrady Ożarowice |  |  |  |
| Charakterystyka budynku oraz dane techniczne |  |  |  |
| 1 | Rodzaj budynku/funkcja | budynek administracyjno-socjalny |  |
| 2 | Adres nieruchomości | 42-625 Ożarowice ul. Grzybowa 1 |  |
| 3 | Rok budowy | 2019 |  |
|  | Zestawienie powierzchni i kubatur | powierzchnia zabudowy (m2) | 485.83 |
|  |  | powierzchnia użytkowa (m2) | 756.49 |
|  |  | kubatura [m3] | 3639.29 |
|  |  | ilość kondygnacji | 2 |
|  |  | podpiwniczenie | nie |
| 5 | Opis | dach | płaski płyta żużlobetonowa, kryty papą |
|  |  | elewacja | tynk |
| 6 | Wyposażony w instalacje | elektryczna | tak |
|  |  | odgromowa | tak |
|  |  | kotłownia CO gazowe | tak |
|  |  | gazowa | tak |
|  |  | wodno-kanalizacyjna | tak |
|  |  | wentylacja grawitacyjna | nie |
|  |  | wentylacja mechaniczna | tak |
|  |  | klimatyzacja | tak |
| Charakterystyka budynku oraz dane techniczne |  |  |  |
| 1 | Rodzaj budynku/funkcja | Warsztatowo-garażowy |  |
| 2 | Adres nieruchomości | 42-625 Ożarowice ul. Grzybowa 1 |  |
| 3 | Rok budowy | 2019 |  |
|  | Zestawienie powierzchni i kubatur | powierzchnia zabudowy (m2) | 1264.04 |
|  |  | powierzchnia użytkowa (m2) | 1149.65 |
|  |  | kubatura [m3] | 7380.46 |
|  |  | ilość kondygnacji | 1 |
|  |  | podpiwniczenie | nie |
| 5 | Opis | dach | płaski płyta żużlobetonowa, kryty papą |
|  |  | elewacja | tynk |
| 6 | Wyposażony w instalacje | elektryczna | tak |
|  |  | odgromowa | tak |
|  |  | kotłownia CO gazowe | tak |
|  |  | gazowa | tak |
|  |  | wodno-kanalizacyjna | tak |
|  |  | wentylacja grawitacyjna | tak |
|  |  | klimatyzacja > 12 kW | nie |
| Charakterystyka budynku oraz dane techniczne |  |  |  |
| 1 | Rodzaj budynku/funkcja | wiata magazynowa |  |
| 2 | Adres nieruchomości | 42-625 Ożarowice ul. Grzybowa 1 |  |
| 3 | Rok budowy | 2019 |  |
|  | Zestawienie powierzchni i kubatur | powierzchnia zabudowy (m2) | 1661.87 |
|  |  | powierzchnia użytkowa (m2) | 1661.87 |
|  |  | kubatura [m3] | 319.59 |
|  |  | ilość kondygnacji | 1 |
|  |  | podpiwniczenie | nie |
| 5 | Opis | dach | płaski stalowy |
|  |  | elewacja | - |
| 6 | Wyposażony w instalacje | elektryczna | tak |
|  |  | odgromowa | tak |
|  |  | kotłownia CO gazowe | - |
|  |  | gazowa | - |
|  |  | wodno-kanalizacyjna | - |
|  |  | wentylacja grawitacyjna | - |
|  |  | klimatyzacja > 12 kW | - |

| Charakterystyka budynku oraz dane techniczne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj budynku/funkcja | magazyn soli |  |
| 2 | Adres nieruchomości | 42-625 Ożarowice ul. Grzybowa 1 |  |
| 3 | Rok budowy | 2019 |  |
|  | Zestawienie powierzchni i kubatur | powierzchnia zabudowy (m2) | 1183 |
|  |  | powierzchnia użytkowa (m2) | 1026.94 |
|  |  | kubatura [m3] | 10292.1 |
|  |  | ilość kondygnacji | 1 |
|  |  | podpiwniczenie | nie |
| 5 | Opis | dach | dwuspadowy |
|  |  | elewacja | drewniana |
| 6 | Wyposażony w instalacje | elektryczna | tak |
|  |  | odgromowa | tak |
|  |  | kotłownia CO gazowe | - |
|  |  | gazowa | - |
|  |  | wodno-kanalizacyjna | - |
|  |  | wentylacja grawitacyjna | tak |
|  |  | klimatyzacja > 12 kW | - |

Sporządził:						Zatwierdził:

Katarzyna Rak-Styrczewska				Krystyna Woźnica