[image: image1.jpg]Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ptonsku
4 www.govpliweb/psse-plonsk

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PLONSKU

® tel: 23662 4699 e sekretariat.psse.plonsk@sanepid.gov.pl e ul. Henryka Sienkiewicza 7A, 09-100 Ptorisk













       Płońsk, dnia 14 października 2025 roku

NOUP.9020.1.129.2025
OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO RACIĄŻ
Na podstawie:
•     art.1 pkt 1, art. 4 ust. l pkt l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r.  poz. 416),
•   art. 12 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
•   § 20 ust. 1 i 3 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8, § 21 ust. l pkt 1 i § 22 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294),
      po  rozpatrzeniu  danych  zawartych  w  sprawozdaniu z badań  próbek  wody pobranej 
w ramach nadzoru sanitarnego,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku
stwierdza przydatność  wody do spożycia z wodociągu publicznego Raciąż.

Przeprowadzone badania próbek wody pobranej w dniu 07.10.2025 r. w ramach nadzoru sanitarnego z punktów zgodności/monitoringowych ze strefy zaopatrzenia 
z wodociągu publicznego Raciąż, zgodnie ze sprawozdaniem z badań HKL.9051-1-474/1114,1115,1116/2025 z dnia 10.10.2025 r., wykazały, że woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część A tabela 1, część C tabela 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Biorąc pod uwagę wyniki badania wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom miasta Raciąż oraz 20 miejscowości gminy Raciąż: Cieciersk, Ćwiersk, Drozdowo, Folwark-Raciąż, Kaczorowy, Kiniki, Kossobudy, Kozolin, Krajkowo, Kraszewo-Sławęcin, Kruszenica, Łempinek, Łempino, Pęsy,  Sierakowo, Strożęcin, Witkowo, Zdunówek, Żukowo-Wawrzonki, Żychowo, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza przydatność wody z wodociągu publicznego Raciąż, której producentem jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Raciążu, Plac Adama Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż.
Otrzymuje:
1. Burmistrz Miasta Raciąż, Plac  Adama Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż

2.  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Raciążu, Plac Adama Mickiewicza 17, 
09-140 Raciąż
3. Wójt Gminy Raciąż, ul. Kilińskiego 2, 09-140 Raciąż
4.  a/a

