LUTY 2023r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz. 338), § 21 ust. 1  Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  z 2017r., poz. 2294), art. 12, ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U.  z 2020r. poz. 2028                 z późn.zm.) po zapoznaniu się z wynikami badań wody:

1. z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie:

- Rościęcino (woda uzdatniona)  po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 14/03/2023/NLW z dnia 06.03.2023r.  i 15/03/2023/NLW z dnia 03.03.2023r wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

- Bogucino (woda uzdatniona)  po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 10/03/2023/NLW z dnia 06.03.2023r. i 11/03/2023/NLW z dnia 03.03.2023r wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

- Kołobrzeg, ul. Św. Wojciecha 7 po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr Spr/PMW/126-Q/23 i Nr Spr/PCW/121-Q/23 z dnia 24.02.2023r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny  w Koszalinie  ul. Zwycięstwa 136,75-613 Koszalin oraz sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/724-Q/23 i Spr/ŚR/K/725-Q/23 z dnia 27.02.2023r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny                           w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7  70-632 Szczecin,

- Kołobrzeg, ul. Artyleryjska 3 po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 16/03/2023/NLW z dnia 06.03.2023r. i 18/03/2023/NLW z dnia 03.03.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

- Stacja Pomp Ząbrowo po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 23/03/2023/NLW z dnia 06.03.2023r. i 24/03/2023/NLW z dnia 03.03.2023r wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

- Stacja Pomp Gościno po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 21/03/2023/NLW z dnia 06.03.2023r. i 22/03/2023/NLW z dnia 03.03.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

- Stacja Pomp Trzynik po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 19/03/2023/NLW z dnia 06.03.2023r. i 20/03/2023/NLW z dnia 03.03.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

- Stacja Pomp Dębogard po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 25/03/2023/NLW z dnia 06.03.2023r. i 26/03/2023/NLW z dnia 03.03.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

2. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Gorawinie:

- Gorawino (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 60/03/2023/NLW z dnia 06.03.2023r. i 61/03/2023/NLW z dnia 03.03.2023r wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

- Gorawino 6 po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych        Nr 48/03/2023/NLW z dnia 06.03.2023r. i 49/03/2023/NLW z dnia 03.03.2023r wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

3. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Skoczowie:

- Skoczów (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu                                 z badań laboratoryjnych Nr 29/03/2023/NLW z dnia 06.03.2023r. i Nr 30/03/2023/NLW                      z dnia 03.03.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

4. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Bagiczu:

- Bagicz (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu                                 z badań laboratoryjnych Nr 44/03/2023/NLW z dnia 06.03.2023r. i Nr 45/03/2023/NLW                      z dnia 03.03.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

- Kołobrzeg, ul. Św. Lwowska 7 , dz. nr 4/10 obr. 8 po rozpatrzeniu danych zawartych                    w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr Spr/PMW/127-Q/23 i Nr Spr/PCW/122-Q/23               z dnia 24.02.2023r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny                         w Koszalinie  ul. Zwycięstwa 136,75-613 Koszalin oraz sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/726-Q/23 i Spr/ŚR/K/727-Q/23 z dnia 27.02.2023r. wykonanych przez WSSE                    w Szczecinie Oddział Laboratoryjny  w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7  70-632 Szczecin,

5. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Rusowie:

- Rusowo (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu                                 z badań laboratoryjnych Nr 42/03/2023/NLW z dnia 06.03.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

6. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem we Włościborzu:

- Włościbórz (woda surowa – woda przeznaczona do spożycia ze studni nr 1/65) po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 36/03/2023/NLW z dnia 06.03.2023r. i Nr 37/03/2023/NL z dnia 03.03.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

- Włościbórz (woda surowa – woda przeznaczona do spożycia ze studni nr 2/73) po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych  Nr 32/03/2023/NLW z dnia 06.03.2023r. i Nr 34/03/2023/NL z dnia 03.03.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

stwierdza

przydatność wody do spożycia w wodociągach: z ujęciem

w Bogucinie-Rościęcinie, Gorawinie, Skoczowie, Bagiczu,

Rusowie oraz we Włościborzu.