## Arkusz1
Wyniki badań jakości wód podziemnych przeprowadzonych w roku 2025 - RWMŚ w Poznaniu
Lp | Nr punktu | Nazwa punktu | RWMŚ | Nr próbki | Czas i data pobierania próbki [RRRR-MM-DD GG:MM] | Wskaźnik | Metoda (technika pomiarowa) | Metodyka | Wykonawca oznaczenia | Data wykonania oznaczenia [RRRR-MM-DD] | Wartość | Jednostka | Granica wykrywalności | Granica oznaczalności | Czy poniżej granicy oznaczalności | Niepewność pomiaru | Dokładność pomiaru [%] | Poziom ufności | Czy akredytowany | UWAGI
1 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40145 | 2025-03-06 09:40 | Temperatura wody (oC) | Bezpośrednia | PN-77/C-04584 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2025-03-06 | 9.3 | oC | 0 | 0 | NIE | 0,4 st. C | 96.2 | 95% | TAK
2 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40298 | 2025-05-08 10:10 | Temperatura wody (oC) | Bezpośrednia | PN-77/C-04584 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2025-05-08 | 10.2 | oC | 0 | 0 | NIE | 0,4 st. C | 96.2 | 95% | TAK
3 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40503 | 2025-08-13 10:30 | Temperatura wody (oC) | Bezpośrednia | PN-77/C-04584 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2025-08-13 | 11 | oC | 0 | 0 | NIE | 0,4 st. C | 96.2 | 95% | TAK
4 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40654 | 2025-10-14 09:30 | Temperatura wody (oC) | Bezpośrednia | PN-77/C-04584 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2025-10-14 | 11.2 | oC | 0 | 0 | NIE | 0,4 st. C | 96.2 | 95% | TAK
5 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40145 | 2025-03-06 09:40 | Tlen rozpuszczony (mg O2/l) | Elektrochemiczna | PN-EN ISO 5814:2013-04 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2025-03-06 | 6.2 | mg O2/l | 0.25 | 0.5 | NIE | 11% | 96.8 | 95% | TAK
6 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40298 | 2025-05-08 10:10 | Tlen rozpuszczony (mg O2/l) | Elektrochemiczna | PN-EN ISO 5814:2013-04 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2025-05-08 | 7.3 | mg O2/l | 0.25 | 0.5 | NIE | 11% | 96.8 | 95% | TAK
7 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40503 | 2025-08-13 10:30 | Tlen rozpuszczony (mg O2/l) | Elektrochemiczna | PN-EN ISO 5814:2013-04 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2025-08-13 | 8.3 | mg O2/l | 0.25 | 0.5 | NIE | 11% | 96.8 | 95% | TAK
8 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40654 | 2025-10-14 09:30 | Tlen rozpuszczony (mg O2/l) | Elektrochemiczna | PN-EN ISO 5814:2013-04 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2025-10-14 | 8.4 | mg O2/l | 0.25 | 0.5 | NIE | 11% | 96.8 | 95% | TAK
9 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40145 | 2025-03-06 09:40 | Przewodność w 20oC (uS/cm) | Konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2025-03-06 | 584 | µS/cm | 5 | 10 | NIE | 6.4% | 99.9 | 95% | TAK
10 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40298 | 2025-05-08 10:10 | Przewodność w 20oC (uS/cm) | Konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2025-05-08 | 587 | µS/cm | 5 | 10 | NIE | 6.4% | 99.9 | 95% | TAK
11 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40503 | 2025-08-13 10:30 | Przewodność w 20oC (uS/cm) | Konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2025-08-13 | 570 | µS/cm | 5 | 10 | NIE | 6.4% | 99.9 | 95% | TAK
12 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40654 | 2025-10-14 09:30 | Przewodność w 20oC (uS/cm) | Konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2025-10-14 | 550 | µS/cm | 5 | 10 | NIE | 6.4% | 99.9 | 95% | TAK
13 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40145 | 2025-03-06 09:40 | Odczyn pH | Potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2025-03-06 | 7.7 | pH | 1 | 2 | NIE | 0,1 jed. pH | 99.6 | 95% | TAK
14 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40298 | 2025-05-08 10:10 | Odczyn pH | Potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2025-05-08 | 7.8 | pH | 1 | 2 | NIE | 0,1 jed. pH | 99.6 | 95% | TAK
15 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40503 | 2025-08-13 10:30 | Odczyn pH | Potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2025-08-13 | 7.9 | pH | 1 | 2 | NIE | 0,1 jed. pH | 99.6 | 95% | TAK
16 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40654 | 2025-10-14 09:30 | Odczyn pH | Potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2025-10-14 | 7.8 | pH | 1 | 2 | NIE | 0,1 jed. pH | 99.6 | 95% | TAK
17 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40145 | 2025-03-06 09:40 | jon amonowy (mg NH4/l) | Spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1:2002 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2025-03-07 |  | mg NH4/l | 0.013 | 0.026 | TAK | 15% | 99.2 | 95% | TAK
18 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40298 | 2025-05-08 10:10 | jon amonowy (mg NH4/l) | Spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1:2002 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2025-05-09 |  | mg NH4/l | 0.013 | 0.026 | TAK | 15% | 99.2 | 95% | TAK
19 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40503 | 2025-08-13 10:30 | jon amonowy (mg NH4/l) | Spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1:2002 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2025-08-14 | 0.147 | mg NH4/l | 0.013 | 0.026 | NIE | 15% | 99.2 | 95% | TAK
20 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40654 | 2025-10-14 09:30 | jon amonowy (mg NH4/l) | Spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1:2002 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2025-10-15 |  | mg NH4/l | 0.013 | 0.026 | TAK | 15% | 99.2 | 95% | TAK
21 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40145 | 2025-03-06 09:40 | azotyny(mg NO2/l) | Spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2025-03-07 |  | mg NO2/l | 0.0028 | 0.0056 | TAK | 14% | 98.8 | 95% | TAK
22 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40298 | 2025-05-08 10:10 | azotyny(mg NO2/l) | Spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2025-05-09 |  | mg NO2/l | 0.0028 | 0.0056 | TAK | 14% | 98.8 | 95% | TAK
23 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40503 | 2025-08-13 10:30 | azotyny(mg NO2/l) | Spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2025-08-14 |  | mg NO2/l | 0.0028 | 0.0056 | TAK | 14% | 98.8 | 95% | TAK
24 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40654 | 2025-10-14 09:30 | azotyny(mg NO2/l) | Spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2025-10-15 |  | mg NO2/l | 0.0028 | 0.0056 | TAK | 14% | 98.8 | 95% | TAK
25 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40145 | 2025-03-06 09:40 | Azotany (mg NO3/l) | Spektrofotometryczna | PN-82/C-04576/08 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2025-03-07 | 91.93 | mg NO3/l | 0.15 | 0.31 | NIE | 15% | 99.3 | 95% | TAK
26 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40298 | 2025-05-08 10:10 | Azotany (mg NO3/l) | Spektrofotometryczna | PN-82/C-04576/08 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2025-05-09 | 94.27 | mg NO3/l | 0.15 | 0.31 | NIE | 15% | 99.3 | 95% | TAK
27 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40503 | 2025-08-13 10:30 | Azotany (mg NO3/l) | Spektrofotometryczna | PN-82/C-04576/08 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2025-08-14 | 89.61 | mg NO3/l | 0.15 | 0.31 | NIE | 15% | 99.3 | 95% | TAK
28 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40654 | 2025-10-14 09:30 | Azotany (mg NO3/l) | Spektrofotometryczna | PN-82/C-04576/08 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2025-10-15 | 78.06 | mg NO3/l | 0.15 | 0.31 | NIE | 15% | 99.3 | 95% | TAK
29 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 51455 | 2025-05-29 09:15 | Temperatura wody (oC) | Bezpośrednia | PN-77/C-04584 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2025-05-29 | 10.4 | oC | 0 | 0 | NIE | 0,4 st. C | 96.2 | 95% | TAK
30 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 51868 | 2025-08-20 09:20 | Temperatura wody (oC) | Bezpośrednia | PN-77/C-04584 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2025-08-20 | 10.7 | oC | 0 | 0 | NIE | 0,4 st. C | 96.2 | 95% | TAK
31 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 52130 | 2025-10-27 09:50 | Temperatura wody (oC) | Bezpośrednia | PN-77/C-04584 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2025-10-27 | 10.5 | oC | 0 | 0 | NIE | 0,4 st. C | 96.2 | 95% | TAK
32 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 52245 | 2025-11-27 11:20 | Temperatura wody (oC) | Bezpośrednia | PN-77/C-04584 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2025-11-27 | 10.6 | oC | 0 | 0 | NIE | 0,4 st. C | 96.2 | 95% | TAK
33 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 51455 | 2025-05-29 09:15 | Tlen rozpuszczony (mg O2/l) | Optyczna | ISO 17289:2014 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2025-05-29 | 5.2 | mg O2/l | 0.25 | 0.5 | NIE | 8% | 97.8 | 95% | TAK
34 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 51868 | 2025-08-20 09:20 | Tlen rozpuszczony (mg O2/l) | Elektrochemiczna | PN-EN ISO 5814:2013-04 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2025-08-20 | 3 | mg O2/l | 0.25 | 0.5 | NIE | 11% | 96.8 | 95% | TAK
35 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 52130 | 2025-10-27 09:50 | Tlen rozpuszczony (mg O2/l) | Optyczna | ISO 17289:2014 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2025-10-27 | 3.1 | mg O2/l | 0.25 | 0.5 | NIE | 8% | 97.8 | 95% | TAK
36 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 52245 | 2025-11-27 11:20 | Tlen rozpuszczony (mg O2/l) | Optyczna | ISO 17289:2014 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2025-11-27 | 3.2 | mg O2/l | 0.25 | 0.5 | NIE | 8% | 97.8 | 95% | TAK
37 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 51455 | 2025-05-29 09:15 | Przewodność w 20oC (uS/cm) | Konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2025-05-29 | 622 | µS/cm | 5 | 10 | NIE | 6.4% | 99.9 | 95% | TAK
38 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 51868 | 2025-08-20 09:20 | Przewodność w 20oC (uS/cm) | Konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2025-08-20 | 868 | µS/cm | 5 | 10 | NIE | 6.4% | 99.9 | 95% | TAK
39 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 52130 | 2025-10-27 09:50 | Przewodność w 20oC (uS/cm) | Konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2025-10-27 | 892 | µS/cm | 5 | 10 | NIE | 6.4% | 99.9 | 95% | TAK
40 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 52245 | 2025-11-27 11:20 | Przewodność w 20oC (uS/cm) | Konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2025-11-27 | 872 | µS/cm | 5 | 10 | NIE | 6.4% | 99.9 | 95% | TAK
41 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 51455 | 2025-05-29 09:15 | Odczyn pH | Potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2025-05-29 | 6.4 | pH | 1 | 2 | NIE | 0,1 jed. pH | 99.6 | 95% | TAK
42 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 51868 | 2025-08-20 09:20 | Odczyn pH | Potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2025-08-20 | 6.9 | pH | 1 | 2 | NIE | 0,1 jed. pH | 99.6 | 95% | TAK
43 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 52130 | 2025-10-27 09:50 | Odczyn pH | Potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2025-10-27 | 6.5 | pH | 1 | 2 | NIE | 0,1 jed. pH | 99.6 | 95% | TAK
44 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 52245 | 2025-11-27 11:20 | Odczyn pH | Potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2025-11-27 | 6.7 | pH | 1 | 2 | NIE | 0,1 jed. pH | 99.6 | 95% | TAK
45 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 51455 | 2025-05-29 09:15 | jon amonowy (mg NH4/l) | Spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1:2002 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2025-05-29 | 0.05 | mg NH4/l | 0.013 | 0.026 | NIE | 11 | 99.5 | 95% | TAK
46 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 51868 | 2025-08-20 09:20 | jon amonowy (mg NH4/l) | Spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1:2002 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2025-08-20 |  | mg NH4/l | 0.013 | 0.026 | TAK | 11 | 99.5 | 95% | TAK
47 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 52130 | 2025-10-27 09:50 | jon amonowy (mg NH4/l) | Spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1:2002 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2025-10-27 |  | mg NH4/l | 0.013 | 0.026 | TAK | 11 | 99.5 | 95% | TAK
48 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 52245 | 2025-11-27 11:20 | jon amonowy (mg NH4/l) | Spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1:2002 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2025-11-27 | 0.092 | mg NH4/l | 0.013 | 0.026 | NIE | 11 | 99.5 | 95% | TAK
49 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 51455 | 2025-05-29 09:15 | azotyny(mg NO2/l) | Spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2025-05-29 | 0.0179 | mg NO2/l | 0.0044 | 0.0056 | NIE | 11 | 99.4 | 95% | NIE
50 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 51868 | 2025-08-20 09:20 | azotyny(mg NO2/l) | Spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2025-08-20 | 0.0105 | mg NO2/l | 0.0044 | 0.0056 | NIE | 11 | 99.4 | 95% | NIE
51 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 52130 | 2025-10-27 09:50 | azotyny(mg NO2/l) | Spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2025-10-27 | 0.0109 | mg NO2/l | 0.0044 | 0.0056 | NIE | 11 | 99.4 | 95% | NIE
52 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 52245 | 2025-11-27 11:20 | azotyny(mg NO2/l) | Spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2025-11-27 | 0.0081 | mg NO2/l | 0.0044 | 0.0056 | NIE | 11 | 99.4 | 95% | NIE
53 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 51455 | 2025-05-29 09:15 | Azotany (mg NO3/l) | IC | PN-EN ISO 10304-1:2009 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2025-05-29 | 131.24 | mg NO3/l | 0.2 | 0.31 | NIE | 20 | 96.5 | 95% | NIE
54 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 51868 | 2025-08-20 09:20 | Azotany (mg NO3/l) | IC | PN-EN ISO 10304-1:2009 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2025-08-20 | 100.84 | mg NO3/l | 0.2 | 0.31 | NIE | 20 | 96.5 | 95% | NIE
55 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 52130 | 2025-10-27 09:50 | Azotany (mg NO3/l) | IC | PN-EN ISO 10304-1:2009 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2025-10-27 | 97.6 | mg NO3/l | 0.2 | 0.31 | NIE | 20 | 96.5 | 95% | NIE
56 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 52245 | 2025-11-27 11:20 | Azotany (mg NO3/l) | IC | PN-EN ISO 10304-1:2009 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2025-11-28 | 100.85 | mg NO3/l | 0.2 | 0.31 | NIE | 20 | 96.5 | 95% | NIE