Nasz znak:HŚ.9020.2.208.2025.AK 	  	 	Skierniewice, dnia 14 lutego 2025 r.

Gmina Skierniewice

ul. Reymonta 23

96-100 Skierniewice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając 
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 
z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2294).

stwierdza

przydatność wody wodociągu Dębowa Góra do spożycia

UZASADNIENIE

Jednostka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu Dębowa Góra czyli Gmina Skierniewice przedstawiła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu 
w Skierniewicach wyniki badania próbek wody uzdatnionej, pobranych w dniu:

- 28.01.2025 r. ze studni nr 1, z trzech punktów w stacji uzdatniania wody oraz z punktu na sieci w budynku Szkoły Podstawowej w Dębowej Górze, sprawozdania 
z badań z dnia 03.02.2025 r. nr 205/2025-W-1, nr 205/2025-W-2, nr 205/2025-W-3, 
nr 205/2025-W-4, nr 205/2025-W-5,

- 04.02.2025 r. ze studni nr 1 i nr 2, z wyjścia na sieć w stacji uzdatniania wody oraz z punktu na sieci w budynku Szkoły Podstawowej w Dębowej Górze, sprawozdania z badań z dnia 07.02.2025 r. nr 295/2025-W-1, nr 295/2025-W-2, nr 295/2025-W-3, nr 295/2025-W-4.

Badania zostały wykonane w zakresie parametrów mikrobiologicznych oraz parametru chloru w związku ze stwierdzoną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach warunkową przydatnością wody do spożycia z wodociągu Dębowa Góra, decyzja znak: HŚ.9020.2.208.2024.SK z dnia 06.11.2024 r., 12.12.2024 r., 
i 13.01.2025 r.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki analiz parametrów z powyższych sprawozdań, 
a także wyniki badań kontrolnych w zakresie parametrów mikrobiologicznych wykonanych przez inspekcję sanitarną prób wody pobranych w dniu 10.02.2025 r., raport z wyników badań nr PBŚiŚP.9051.505.50.2025 z dnia 13.02.2025 r. stwierdza się, że jakość wody wodociągu Dębowa Góra odpowiada wymaganym parametrom jakości określonym 
w/w rozporządzeniem i jest przydatna do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Skierniewicach

Justyna Łukasik

/podpisano elektronicznie/