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FORMULARZ OFERTY


Centrum Obsługi Administracji Rządowej
ul. Powsińska 69/71 
02-903 Warszawa

Nawiązując do ogłoszenia oraz treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji w oparciu o art. 275 pkt 1 na: Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa (nr postępowania WIP.261.66.2026.AA)
ja / my niżej podpisani:
___________________________________________________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę)

Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy: ____________________________________________________________
(wpisać: mikro, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo)
NIP: ____________________________________________________, 
REGON: ___________________________________________
KRS lub z CEIDG_______________________________________
(dostępny za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, pod poniższymi adresami internetowymi:
______________________________________________________________________________________________________________________

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.
2. OŚWIADCZAMY, że zgodnie z załączonym pełnomocnictwem Pełnomocnikiem do reprezentowania nas w postępowaniu lub reprezentowania nas w postępowaniu i zawarcia umowy jest:
________________________________________________________________________________________________________
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę lub Wykonawcy, którzy w powyższym zakresie ustanowili pełnomocnictwo)
3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 
4. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy wszelkie obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
5. OŚWIADCZAMY, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego
w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
6. OFERUJEMY wykonanie zamówienia spełniającym wymagania opisane w Załączniku nr 4 do SWZ. 
7. Oferujemy wykonanie zamówienia za CENĘ OFERTOWĄ* - (Wykonawca wypełnia odpowiednio dla części na którą składa ofertę. Pozostały zakres części można usunąć lub wykreślić) , obliczoną zgodnie z Formularzem asortymentowo - cenowym, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ tj.:
w zakresie części 1 za cenę _____________________ zł brutto, 
w zakresie części 2 za cenę _____________________ zł brutto
w zakresie części 3 za cenę _____________________ zł brutto, 
w zakresie części 4 za cenę _____________________ zł brutto,
w zakresie części 5 za cenę _____________________ zł brutto, 
w zakresie części 6 za cenę _____________________ zł brutto, 
w zakresie części 7 za cenę _____________________ zł brutto,
w zakresie części 8 za cenę _____________________ zł brutto,
8. OFERUJEMY Okres gwarancji: 
w zakresie części 1 ___________ (wpisać liczbę miesięcy, nie krócej niż 12 miesięcy)
w zakresie części 2 ___________ (wpisać liczbę miesięcy, nie krócej niż 12 miesięcy)
w zakresie części 3 ___________ (wpisać liczbę miesięcy, nie krócej niż 12 miesięcy)
w zakresie części 4 ___________ (wpisać liczbę miesięcy, nie krócej niż 12 miesięcy)
w zakresie części 5 ___________ (wpisać liczbę miesięcy, nie krócej niż 12 miesięcy)
w zakresie części 6 ___________ (wpisać liczbę miesięcy, nie krócej niż 12 miesięcy)
w zakresie części 7 ___________ (wpisać liczbę miesięcy, nie krócej niż 12 miesięcy)
w zakresie części 8 ___________ (wpisać liczbę miesięcy, nie krócej niż 12 miesięcy)
9. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Projektowanych postanowieniach umowy.
10. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY samodzielnie / przy udziale Podwykonawców* 
* niepotrzebne skreślić
Podwykonawcy zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:
_____________________________________________________________________________________
 (opis zamówienia zlecanego Podwykonawcy)
Podwykonawcą będzie: 
_____________________________________________________________________________________
 (wpisać nazwę i dane adresowe podmiotu, o ile są znane)
11. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Projektowanymi postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do: 
Imię i nazwisko: 
____________________________________________________________________
Adres: 		____________________________________________________________________
Telefon: 	   ________________________________
Adres e-mail:           ___________________________________________________________________
13. ZAŁĄCZAMY do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:
1) ________________________________
2) ________________________________
3) ________________________________
_______________________________
                                                                                                                                   			 elektroniczny podpis  osoby/ osób 
      uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy
Dokument należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF (poprzez funkcję „zapisz jako” lub „drukuj”) i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES. Zamawiający dopuszcza inne formaty plików i podpisów zgodnie z zapisami SWZ.
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Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą Załącznik nr 4 do SWZ- Formularz asortymentowo - cenowy, w zakresie części na którą składa ofertę. W przypadku, gdy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia, poprzez wpisanie nazwy oferowanego produktu w sposób umożliwiający jego identyfikację.  Załącznik nr 4 do SWZ- Formularz asortymentowo - cenowy podpisuje osoba uprawniona. 
Część 1 Szafa chłodnicza
	Lp.
	Nazwa
	Specyfikacja
	Ilość (jednostka)
	W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu
	Cena jedn. netto 
	VAT %
	Cena jedn. brutto 
	Wartość brutto 
Kol. 8 x 4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Szafa chłodnicza 
np. POL-EKO CHL 500 CM S SMART 
lub równoważna
	Obieg powietrza wymuszony, zakres temperatury 0…+15°C, wymiary zewnętrze: szerokość 640 mm, wysokość 1990 mm, głębokość 840 mm, całkowita pojemność komory 506 litrów, pojemność użytkowa komory 475 litrów 
protokół kontroli jakości (w +4°C), instrukcja obsługi oraz menu w języku polskim, zabezpieczenie klasy 1.0, sygnalizacja otwartych drzwi, port LAN 
i port USB, oświetlenie wewnętrzne LED, otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika (Ø30 mm) 
w lewej ścianie urządzenia, zamknięcie na klucz, półki druciane ze stali nierdzewnej (INOX), pełne drzwi zewnętrzne, obudowa ze stali nierdzewnej szlifowanej, funkcja automatycznego odszraniania
Dostawa z wniesieniem na docelowe miejsce.
	2 szt.
	
	
	
	
	

	ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO 
	



Uwagi: 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, iż oferowane produkty będą charakteryzowały się parametrami nie gorszymi niż wyspecyfikowane powyżej.
Gwarancja minimum 12 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.
Realizacja: w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy do CL Toruń RLF.






Część 2 Szafa mroźnicza dwudrzwiowa
	Lp.
	Nazwa
	Specyfikacja
	Ilość       (jednostka)
	W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu
	Cena jedn. netto 
	VAT %
	Cena jedn. brutto 
	Wartość brutto 
Kol. 4x8

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Szafa mroźnicza laboratoryjna dwudrzwiowa
np. Bolarus SLM 1400 
lub równoważna
	wym. 1480x870x1994 mm, 
poj. brutto 1260 L
zakres temp. -10 do -30°C
Korpus zewnętrzny lakierowany na kolor RAL 9016. Wnętrze wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 304.
Izolacja 70 mm. Ekologiczny czynnik chłodniczy. Drzwi pełne z wymienną uszczelką. Zamek mechaniczny drzwi. System automatycznego domykania drzwi. Elektroniczny sterownik temperatury z cyfrowym wyświetlaczem umożliwiający zmianę nastawy temperatury co 0.1K. Alarm dźwiękowy 
i wizualny przekroczenia, wysokiej i niskiej temp. Alarm otwartych drzwi. Alarm zabrudzonego skraplacza. Alarm uszkodzonego czujnika temperatury., Wyjście alarmu zewnętrznego - styk bezpotencjałowy. Automatyczne odtajanie i odparowanie kondensatu. Prowadnice półki / wsporniki poziome, 
8 półek powlekanych z drutu. Możliwość regulacji położenia półki. Otwór walidacyjny, 3 koła z hamulcem oraz 2 koła bez hamulca, 2 dodatkowe nogi do poziomowania. Uchwyty na plecach urządzenia ułatwiające transport.
Dostawa z wniesieniem na docelowe miejsce.
	1 szt.
	
	
	
	
	

	ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO
	


[bookmark: _Hlk61248085]Uwagi: 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, iż oferowane produkty będą charakteryzowały się parametrami nie gorszymi niż wyspecyfikowane powyżej.
Gwarancja minimum 12 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.
Realizacja: w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, do OCL w Warszawie-Wesołej.



Część 3 Szafa mroźnicza jednodrzwiowa
	Lp.
	Nazwa
	Specyfikacja
	Ilość       (jednostka)
	W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu
	Cena jedn. netto 

	VAT %
	Cena jedn. brutto 
	Wartość brutto 
Kol. 4x8

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Szafa mroźnicza laboratoryjna z szufladami
np. Libherr SFFsg 4001 wersja 740 z szufladami lub równoważna
	Pojemność netto 190L, wymiary zewnętrzne w mm (S/G/W) 597/654/1884, układ chłodzenia statyczny, odszranianie ręczne, zakres temp. -9°C do -30°C, materiał obudowy stal, kolor biały, materiał wnętrza tworzywo sztuczne w kolorze białym, alarm optyczny i dźwiękowy, wyświetlacz monochromatyczny 
z przyciskami dotykowymi, materiał półek: ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego, max. obciążenie półek 45 kg, 6 szuflad, antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierającym, przepust czujnika 1x Ø10mm, 
Dostawa z wniesieniem na docelowe miejsce.
	4 szt.
	
	
	
	
	

	ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO  
	



Uwagi: 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, iż oferowane produkty będą charakteryzowały się parametrami nie gorszymi niż wyspecyfikowane powyżej.
Gwarancja minimum 12 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.
Realizacja: w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z rozdzielnikiem.





















Część 4 Wirówka
	Lp.
	Nazwa
	Specyfikacja
	Ilość (jednostka)
	W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu
	Cena jedn. netto 

	VAT %
	Cena jedn. brutto 
	Wartość brutto 
Kol. 4x8

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Wirówka z chłodzeniem Thermo Scientific X2TR IVD-MD lub równoważna wraz z rotorem Fiberlite F13-14x50 oraz mikrolitrowy rotor kątowy o pojemności min. 48 x 2,0 ml i RCF min. 25.000 x g
	Wirówka stołowa, chłodzona 
z zastosowaną nowoczesną technologią chłodzenia „green”, która ma znikomy wpływ na środowisko. Wirówka musi posiadać naturalny czynnik chłodniczy np. R290 oraz posiadać współczynnik globalnego ocieplenia GWP max. 3
Obroty max = 15.200 rpm
Maksymalne RCF = 25.830 x g
Niskoprofilowy silnik bezszczotkowy,
Sterowanie mikroprocesorowe 
z wyświetlaczem dotykowym,
precyzyjne ustawienie parametrów
wirowania wg. obrotów lub RCF,
minimum 99 programów Użytkownika,
minimum 9 stopni rozpędzania i 10
hamowania, zakres regulacji czasu wirowanie nie gorszy niż do 99 godz. 59 minut lub praca ciągła, możliwość odliczania pozostałego czasu wirowania lub czasu trwania wirowania, funkcja chłodzenia wstępnego, możliwość automatycznego otwierania pokrywy po zakończeniu wirowania. System automatycznego rozpoznania zainstalowanego rotora i kontrola niewyważenia.
Zakres ustawiania temp. -20 do +40 oC,
System automatycznego rozpoznania zainstalowanego rotora i kontrola niewyważenia. System zatrzaskowy nie wymagający użycia narzędzi,
zabezpieczenie przed otwarciem komory
wirowniczej podczas wirowania,
możliwość awaryjnego otwarcia komory wirowniczej w przypadku braku zasilania. Opancerzona komora robocza odporna na korozję
Wymiary: 36.1 x 62.5 x 66
Waga: 108kg
Zasilanie: 230V

Wyposażenie: Rotor kątowy z włókna węglowego o pojemności 14 x 50 ml, RCF ok. 12.350 x g,
Mikrolitrowy rotor kątowy o pojemności min. 48 x 2,0 ml i RCF min. 25.000 x g

Dostawca posiada autoryzowany przez producenta, certyfikowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Serwis zapewnia naprawy gwarancyjne 
i pogwarancyjne oraz posiada dostęp do oryginalnych części zamiennych.

Wniesienie, instalacja i uruchomienie przez autoryzowany serwis oraz szkolenie w języku polskim na miejscu 
w każdym laboratorium wymienionym 
w rozdzielniku.
	5 szt.
	
	
	
	
	

	ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO
	



Uwagi: 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.
Gwarancja minimum 12 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.
Realizacja: w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z rozdzielnikiem.













Część 5 Cieplarka
	Lp.
	Nazwa
	Specyfikacja
	Ilość (jednostka)
	W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu
	Cena jedn. netto 

	VAT %
	Cena jedn. brutto 
	Wartość brutto 
Kol. 4x8

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Cieplarka laboratoryjna 56L, wymuszony obieg, obud. stal nierdz. Strukt
CLW 53 IG SMART PRO lub równoważna
	POL-EKO, nr kat. 090-CLW 53 IG SMART PRO lub równoważna
Obieg powietrza wymuszony,
Pojemność użytkowa komory 56L,
Zakres temperatury 5°C powyżej otoczenia do +100°C,
Regulacja co 0,1°C
Zabezpieczenie temperaturowe klasy 3.1 zg. z  DIN 12880,
półki druciane ze stali nierdzewnej,
otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika (Ø30 mm), materiał komory: kwasoodporna stal nierdzewna zg. z DIN 1.4301, materiał obudowy: stal nierdzewna strukturalna.
Sterownik mikroprocesorowy PID,
Panel dotykowy,
Wymiary zewn. [mm] 600:710:620,
Waga: 50 kg
Dostawa z wniesieniem na docelowe miejsce.
	1 szt.
	
	
	
	
	

	ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO
	



Uwagi: 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, iż oferowane produkty będą charakteryzowały się parametrami nie gorszymi niż wyspecyfikowane powyżej.
Gwarancja minimum 12 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.
Realizacja: w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, do CL Toruń RLF.
















Część 6 Zamrażarka niskotemperaturowa
	Lp.
	Nazwa
	Specyfikacja
	Ilość (jednostka)
	W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu
	Cena jedn. netto 

	VAT %
	Cena jedn. brutto 
	Wartość brutto 
Kol. 4x8

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Zamrażarka niskich
temperatur 
Memmert typ
ULT 500 lub równoważna razem z rezerwowym układem chłodzenia 
Back-up LN2
	Typ urządzenia: ultrazamrażarka - zamrażarka niskotemperaturowa, laboratoryjna o budowie pionowej, szufladowa, na kółkach z blokadą.
Obudowa i izolowane drzwi zewnętrzne ze stali nierdzewnej, niemalowane 
z klamką zatrzaskową i mechanicznym zamkiem. Wnętrze ze stali nierdzewnej.
Konfiguracja wnętrza z 4 przegrodami, składająca się z 2 wewnętrznych drzwi ze stali nierdzewnej i minimum 3 półki 
z regulacją wysokości.
Temperatura pracy: praca w zakresie minimum -50 do -86 st. C. Wymagana możliwość ustawienia dowolnej temperatury w tym zakresie za pomocą mikroprocesorowego sterownika elektronicznego z dokładnością do 0,1 st. C lub bardziej precyzyjnie.
Minimum 7-calowy ekran dotykowy wbudowany w drzwiczki zewnętrzne 
w ergonomicznej pozycji – górnej części.
Interfejsy: Ethernet LAN, USB
Otwór wlotowy / otwór nadciśnieniowy Ø 25 - 28 mm, boczny
Minimalne wymiary komory wewnętrznej:
szerokość 600 mm.
wysokość 1340 mm
głębokość 620 mm
Maksymalne wymiary zewnętrzne:
szerokość 850 mm
wysokość 2000 mm
głębokość 900 mm
Pojemność: nie mniej niż 500 litrów
Waga urządzenia: poniżej 350 kg
Wymagane parametry dodatkowe: alarm wizualny i akustyczny: niskich 
i wysokich temperatur, alarm awarii zasilania, alarm awarii sensora, czujnik otwarcia drzwi.
Zachowanie w przypadku awarii zasilania – wbudowany zasilacz UPS pozwalający na ciągłą pracę jednostki sterującej do 36 godzin.
Układ chłodzenia z dwoma sprężarkami połączonymi kaskadowo, zapewniający niezawodną wydajność w niskich temperaturach. Skraplacz chłodzony powietrzem.
Uszczelka drzwi głównych podgrzewana poprzez odzysk ciepła z kompresora, podgrzewany port wyrównujący ciśnienie
Rezerwowy układ chłodzenia LN2 zapewniający utrzymanie temperatury przechowywania w przypadku awarii zasilania, reduktor na butlę CO2 
w zestawie.
Maksymalne zużycie energii elektrycznej 14 kWh/dobę.
Zasilanie: wtyczka europejska 230V/50Hz.
Czynniki chłodnicze: pierwszy stopień R 455A / drugi stopień R 170.

Gwarancja: minimum 12 miesięcy na kompresor, 12 miesięcy na rezerwowy układ chłodzenia

Dostawa z wniesieniem na docelowe miejsce.
	1 szt.
	
	
	
	
	

	ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO
	


Uwagi: 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, iż oferowane produkty będą charakteryzowały się parametrami nie gorszymi niż wyspecyfikowane powyżej.
Realizacja: w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, do CL Toruń RLF.





Część 7 Wyposażenie do chromatografii
	Lp.
	Nazwa
	Specyfikacja
	Ilość (jednostka)
	W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu
	Cena jedn. netto 

	VAT %
	Cena jedn. brutto 
	Wartość brutto 
Kol. 4x8

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Detektor µECD
	Detektor µECD do chromatografu gazowego Agilent 7820A 
wraz z instalacją
(Micro Electron Capture Detector)
nr kat. Agilent G2397AE
	1 szt.
	
	
	
	
	

	2
	Fotopowielacz
	Fotopowielacz 
do GC-MS/MS Agilent 7000C 
wraz z instalacją
(Triple axis electron multiplier, 5975)
nr kat. Agilent G3170-80103
	1 szt.
	
	
	
	
	

	ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO
	



Uwagi:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych aby zagwarantować bezawaryjną pracę chromatografów i nie dopuścić do obniżenia jakości wykonywanych pomiarów, co może nastąpić w przypadku stosowania akcesoriów innych producentów, niekompatybilnych ze sprzętem firmy Agilent. Zaleceniem serwisu nadzorującego jest stosowanie oryginalnych części celem ograniczenia awaryjności urządzeń. Istotna jest także niezmienność parametrów oznaczeń chromatograficznych (akredytacja metod badawczych). 
Gwarancja minimum 12 miesiące od dnia instalacji. 
Realizacja: w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, do CL Toruń LBPŚOR.


























Część 8 Wyparka rotacyjna
	Lp.
	Nazwa
	Specyfikacja
	Ilość (jednostka)
	W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu
	Cena jedn. netto 

	VAT %
	Cena jedn. brutto 
	Wartość brutto 
Kol. 4x8

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Wyparka rotacyjna

	Laboratoryjna wyparka rotacyjna wraz 
z niezbednymi elementami zestawu:
- jednostka napędowa wyparki
- łaźnia wodna o poj. min. 3,5L 
z możliwością grzania do temperatury 180oC, wyposażona w cyfrowy wyświetlacz temperatury
- ręczny podnośnik 
- kontroler próżni i obrotów
- chłodnica pionowa lub diagonalna do użytku z bieżacą wodą
- odbieralnik o poj 1L pokryty folią chroniącą przed uszkodzeniem
- element zabezpieczający przed przedostaniem się cieczy/kondensatu do układu próżniowego (butla Woulffa lub rozwiązanie równoważne)
- pompa próżniowa wyposażona 
w regulator próżni
- akcesoria i przyłącza niezbędnę do instalacji wyparki oraz układu próżniowego
- instalacja w miejscu wskazanym przez zamawiającego 
nr kat. IKA 0010013946 lub równoważna
	1 szt. (zestaw)
	
	
	
	
	

	ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO
	



Uwagi: 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, iż oferowany produkt będzie charakteryzował się parametrami nie gorszymi niż wyspecyfikowane powyżej, przy czym na oferencie spoczywa obowiązek udowodnienia równoważności złożonej oferty, w tym dostarczenie stosownych dokumentów, zaświadczeń itp. Wszystkie elementy mające kontakt z odparowywanymi substancjami powinny być wykonane z materiałów odpornych na działanie typowych rozpuszczalników laboratoryjnych (np. aceton, dichlorometan). Do urządzenia musi być dołączona instrukcja w języku polskim. Gwarancja minimum 12 miesiące od dnia instalacji. 
Realizacja: w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, do CL Toruń LBPŚOR.


[bookmark: _Toc416760810][bookmark: _Toc459378262][bookmark: _Toc461746564][bookmark: _Toc45283998][bookmark: _Toc71881876]
Załącznik nr 5 do SWZ -
Grupa kapitałowa
Wykonawca:
_____________________________________
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
_____________________________________
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

[bookmark: _Hlk66265364]Oświadczenie o braku o przynależności lub o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z  dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji w oparciu o art. 275 pkt 1 na: Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa (nr postępowania WIP.261.66.2026.AA)

[bookmark: _Hlk66265170]Oświadczam, że nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ofertę częściową: 

TAK   / NIE  *
* niepotrzebne skreślić

W przypadku odpowiedzi przeczącej:
Składam listę podmiotów, razem z którymi przynależymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

	Lp.
	Nazwa podmiotu
	Adres podmiotu

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	


Jednocześnie przedkładam następujące dokumenty lub informacje, potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej:
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

_______________________________
                                                                                                                                   			 elektroniczny podpis  osoby/ osób 
      uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy

· Dokument należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF (poprzez funkcję „zapisz jako” lub „drukuj”) i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES. Zamawiający dopuszcza inne formaty plików i podpisów zgodnie z zapisami SWZ.

[bookmark: _Toc71881877]Załącznik nr 6 do SWZ -
Oświadczenie

Wykonawca/podwykonawca1: 
……………………………………………………………………………................. 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy / podmiotu udostępniającego zasoby / podwykonawcy*
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
ORAZ 
SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa (nr postępowania WIP.261.66.2026.AA) oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE 
Wykonawcy podmiotu udostępniającego zasoby/podwykonawcy*:

Spełnianie warunków udziału w postępowaniu
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu.

I. Przesłanek wykluczenia z postępowania
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1ustawy Pzp.

* niepotrzebne skreślić

___________________ (miejscowość), dnia ________________ r. 

								
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. _________ ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp podjąłem następujące środki:
__________________________________________________________________________________________________________

Wyjaśniam fakty i okoliczności o którym mowa w art. 110 ust. 2 pkt.  2 ustawy Pzp.:
__________________________________________________________________________________________________________
Podjąłem następujące kroki o których mowa w art. 110 ust. 2 pkt.  3 ustawy Pzp.:
__________________________________________________________________________________________________________

___________________ (miejscowość), dnia ________________ r. 
													
* niepotrzebne skreślić

___________________ (miejscowość), dnia ________________ r.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

___________________ (miejscowość), dnia ________________ r. 





__________________________________________
 (czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela)     



Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF. Zamawiający dopuszcza inne formaty plików i podpisów zgodnie z zapisami SWZ




















Załącznik nr 7 do SWZ -
Oświadczenie Wykonawcy

Wykonawca:
…………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

[bookmark: _Hlk66265905]Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z  dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  
Oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu złożonym na druku stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji w oparciu o art. 275 pkt 1 na: Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa (nr postępowania WIP.261.66.2026.AA)

są aktualne w zakresie określonym art. 108 ust. 1 pkt 3-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z  dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 




_______________________________
                                                                                                                                   			 elektroniczny podpis  osoby/ osób 
      uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy

							

· Dokument należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF (poprzez funkcję „zapisz jako” lub „drukuj”) i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES. Zamawiający dopuszcza inne formaty plików i podpisów zgodnie z zapisami SWZ.



Załącznik nr 8 do SWZ -
Oświadczenie Wykonawcy
Wykonawca:

_____________________________________
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

_____________________________________
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)


Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa (nr postępowania WIP.261.66.2026.AA)
niniejszym oświadczam / oświadczamy*, iż:
nie zachodzą wobec mnie / nas* podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.




_________________________________________________________________________________________________________
kwalifikowany podpis elektroniczny osoby/ osób 
uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy

							













Oświadczenie należy wypełnić elektronicznie. Zaleca się zapisanie dokumentu w formacie PDF (poprzez funkcję „zapisz jako” lub „drukuj”) i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES. Dopuszcza się inne formaty plików i podpisów zgodnie z zapisami SWZ.

