| Lp. | Podstawa wyceny | Opis robót | Jm | Ilość | cena jedn. | wartość netto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | II.I. BUDYNEK ADMINISTRACYJNY |  |  |  |  |  |
| 1 | kalkulacja indywidualna | Zabezpieczenie powierzchni przed malowaniem, wyniesienie zbędnych mebli, po zakończeniu robót ustawienie | kpl | 1,00 |  |  |  |
| 2 | kalkulacja indywidualna | Przygotowanie powierzchni do malowania , oczyszczenie i dwukrotne pomalowanie farbą akrylową paroprzepuszczalną | m2 | 557,11 |  |  |  |
|  |  | Naprawa bram garażowych |  |  |  |  |  |
| 3 | kalkulacja indywidualna | Wykonanie progów bram garażowych 5 szt o dł.3 m każdy. Obsadzenie w posadzce kształtownika stalowego wystającego ok.5 mm ponad powierzchnię posadzki bezpośrednio za bramą garażową w celu zatrzymania przedostającej się wody do wnętrza garażu, przy silnych opadach deszczu woda spływająca z bramy garażowej jest wdmuchiwana przez wiatr do wnętrza garażu | mb | 15,00 |  |  |  |
| 4 | kalkulacja indywidualna | Serwis bram garażowych wraz z niezbędnymi naprawamisprawdzenie stanu uszczelek bram, głównie tych uszczelniających bramę z podłożem, naoliwienie mechanizmów oraz naprawa mechanizmu blokady/zatrzymania się bramy w położeniu górnym po otwarciu, obecnie bramy nie blokują się niezależnie od czynników pogodowych, temperatur panujących na zewnątrz. | szt. | 5,00 |  |  |  |
|  |  | RAZEM: |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT 23 % |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem kwota brutto |  |  |  |  |  |  |  |