Załącznik nr 13 do IR-I/EPL-00.03 Zlecenie badania kontroli biologicznej autoklawu/sterylizatora 
Strona 1 z 2, data wydania: 2024-12-31

ZLECENIE Nr ZL ...................... /2025
Zleceniodawca: .………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
NIP ** …………………………………… Telefon ……………………………………… e-mail ………………………………………
Zleceniobiorca: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ciechanowie, 06-400 Ciechanów ul. Sienkiewicza 27

	Rodzaj badania
	Rodzaj wskaźnika
	Ilość wskaźników1
	Cena brutto
	Kwota brutto

	Kontrola biologiczna autoklawu przy użyciu sporalu A 
	Sporal A
	
	
	

	
	producent:: BIOMED
nr serii: .......................................................
data ważności: ...........................................
	
	
	


1 bez wskaźnika kontrolnego

Dane sterylizatora 
Nazwa sterylizatora / typ:   ………...............................................................................................................................................

Numer fabryczny / rok produkcji   ................................................................................................................................................

Lokalizacja sterylizatora: ............................................................................................................................................................
Dane dotyczące procesu sterylizacji  

Temperatura: ……………………..….……
Ciśnienie:  ….…………...……………
Czas: ………………………….........
Rozmieszczenie wskaźników w komorze urządzenia: 


góra,              środek,            dół, 
    inne ............................................. (właściwe zaznaczyć)
Data sterylizacji (pobrania próbek): ......................................... Godzina sterylizacji (pobrania próbek):....................................

Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej sterylizację: .............................................................................................................
1. Cel badania: ocena skuteczności sterylizacji 
2. Wyniki badań zostaną opracowane w postaci sprawozdania z badań niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 10 dni od daty rozpoczęcia badania próbek.

3. Sposób przekazania sprawozdania z badań i faktury: odbiór osobisty w siedzibie PSSE w Ciechanowie / pocztą na adres zleceniodawcy lub podany poniżej *
..........................................................................................................................................................................................................................................................
4. Ustalenia dotyczące podawania niepewności wyników badań: podawać / nie podawać / nie dotyczy. *
5. Badanie: płatne / bezpłatne *
6. Koszt wykonania badania określono na podstawie cennika zleceniobiorcy. Zleceniodawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów badania zgodnie z obowiązującym cennikiem badań.
7. Należność za badanie zostanie uregulowana: gotówką w kasie PSSE Ciechanów / przelewem w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.*
8. Faktura:  tak / nie * Faktura nr EPL ................ / 2025


Dane do wystawienia faktury: .........................................................................................................................................................................................................
Zleceniodawca upoważnia PSSE w Ciechanowie do wystawienia faktury bez podpisu Odbiorcy ***.
9. Klient ma prawo do złożenia skargi.

10. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie i transport próbki.

11. Laboratorium deklaruje zachowanie poufności i bezstronności.
Zleceniodawca oświadcza, że:
- wyraża zgodę na wykonywanie badań metodami badawczymi stosowanymi w Sekcji Laboratoryjnej Epidemiologii PSSE w Ciechanowie: pozycje wybrane z wykazu znajdującego się na następnej stronie zlecenia

- dostarczona próbka/próbki do badań zostały pobrane i transportowane zgodnie z wytycznymi pobierania, przechowywania i transportu próbek obowiązującymi w Sekcji Laboratoryjnej Epidemiologii PSSE w Ciechanowie: aktualne wydanie instrukcji IB-EPL-01 Pobieranie transport i przechowywanie próbek  (wytyczne dostępne na następnej stronie zlecenia, w Punkcie Przyjmowania Próbek zleceniobiorcy, na stronie internetowej www.gov.pl/web/psse-ciechanow)
 - zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.; zleceniodawca powierza a zleceniobiorca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień zlecenia           
                Przyjęto do realizacji
....................................................................
................................................................................

Zleceniodawca (data i podpis) 
                                                                                       data i podpis kierownika Sekcji Laboratoryjnej 
Potwierdzenie przyjęcia próbek do laboratorium
Data przyjęcia próbki do badania   ..................................................................
Identyfikator próbki: 1. AT ........................ /2025
2. AT ........................ /2025
Stan próbki: prawidłowy / nieprawidłowy * ...............................................................................................................................
Nr sprawy: EPL.9052.2. ...................... .2025
................................................
              





Podpis osoby przyjmującej próbki

Wykaz metod badawczych stosowanych w Sekcji Laboratoryjnej Epidemiologii PSSE w Ciechanowie

	*)
	Metoda badawcza
	Numer i data wydania 

procedury badawczej

	Badania akredytowane (certyfikat PCA Nr AB 560, zakres akredytacji dostępny na www.pca.gov.pl)

	
	Wykrywanie obecności i identyfikacja pałeczek Salmonella i Shigella u osób zdrowych
	PB-EPL-02 wydanie 4 z 20.09.2019 r.

	
	Wykrywanie obecności i identyfikacja pałeczek Salmonella i Shigella u ozdrowieńców, nosicieli, osób ze styczności i osób chorych
	PB-EPL-04 wydanie 5 z 20.09.2019 r.

	
	Identyfikacja serologiczna pałeczek Salmonella i Shigella
	PB-EPL-07 wydanie 3 z 20.09.2019 r.

	
	Identyfikacja biochemiczna i serologiczna pałeczek Salmonella
	PB-EPL-08 wydanie 4 z 20.09.2019 r.

	Badania nieakredytowane

	X
	Badanie skuteczności sterylizacji przy użyciu wskaźników biologicznych
	PB-EPL-01 wydanie 3 z 20.09.2019 r.

	
	Oznaczanie wrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki i chemioterapeutyki
	PB-EPL-03 wydanie 7 z 20.09.2019 r.


	
	Wykrywanie obecności i identyfikacja tlenowych pałeczek jelitowych u osób chorych
	PB-EPL-09 wydanie 4 z 20.09.2019 r.

	
	Wykrywanie obecności i identyfikacja pałeczek Escherichia coli O157
	PB-EPL-10 wydanie 3 z 20.09.2019 r.

	
	Wykrywanie obecności i identyfikacja Vibrio cholerae
	PB-EPL-11 wydanie 3 z 20.09.2019 r.

	
	Wykrywanie obecności i identyfikacja pałeczek Campylobacter u osób chorych
	PB-EPL-14 wydanie 3 z 20.09.2019 r.

	
	Wykrywanie obecności i identyfikacja Streptococcus agalactiae u kobiet w ciąży
	PB-EPL-15 wydanie 3 z 20.09.2019 r.

	
	Wykrywanie obecności grzybów z rodzaju Candida w kale
	PB-EPL-17 wydanie 2 z 20.09.2019 r.

	
	Badanie bakteriologiczne moczu
	PB-EPL-18 wydanie 3 z 20.09.2019 r.

	
	Wykrywanie obecności rotawirusów i adenowirusów
	PB-EPL-20 wydanie 1 z 23.04.2021 r.


*) proszę zaznaczyć wybraną metodę badawczą
Załącznik nr 2 IB-EPL-01 Wytyczne pobierania i transportu biologicznych wskaźników sterylizacji

Strona 1 z 1, data wydania: 2023-12-29
Wytyczne pobierania i transportu biologicznych wskaźników sterylizacji

Sporal S
Z opakowania foliowego wyjąć torebki papierowe z krążkami sporalu S i umieścić w co najmniej dwóch różnych miejscach komory sterylizatora. Przeprowadzić ustalony proces sterylizacji. Po zakończeniu sterylizacji, spadku temperatury w sterylizatorze co najmniej do 80 °C, należy wyjąć wskaźniki testowe z załadunku i w czasie do 24 h dostarczyć do laboratorium z zachowaniem warunków jałowości. Jeśli wskaźnika nie można poddać inkubacji we wskazanym czasie, można go przechowywać do dnia następnego w temperaturze pokojowej pod warunkiem zabezpieczenia przed zawilgoceniem. 
Sporal A , Spore Strips
Włożyć wskaźniki testowe do nie mniej niż dwóch największych pakietów reprezentatywnych dla danego załadunku i umieścić w miejscach najtrudniej dostępnych dla czynnika sterylizującego. Przeprowadzić ustalony program sterylizacji. Po zakończeniu procesu sterylizacji wyjąć wskaźniki testowe z załadunku. Wskaźnik należy dostarczyć do laboratorium w czasie 24 godzin (Spore Strips) lub 2 h (sporal A) od ekspozycji z zachowaniem warunków jałowości. Jeśli wskaźnika nie można poddać inkubacji we wskazanym czasie, można go przechowywać do dnia następnego, pod warunkiem zabezpieczenia przed zawilgoceniem, w temperaturze 2 – 8 °C (sporal A) lub w temperaturze pokojowej (Spore Strips).
Sekcja Laboratoryjna Epidemiologii przyjmuje próbki do badań od poniedziałku do piątku w godzinach: 730 – 1400.
W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z Sekcją Laboratoryjną Epidemiologii: tel. (23) 672-33-13, 672-41-63 wew. 41.
Źle pobrane, nieprawidłowo przechowywane i transportowane lub błędnie opisane próbki nie będą przyjmowane do badania.
Klauzula informacyjna  (RODO)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 27 w Ciechanowie, kod pocztowy 06-400, e-mail: sekretariat.psse.ciechanow@sanepid.gov.pl, telefon: (23) 672 33 13, (23) 672 41 63

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Mariusz Frątczak, ul. Sienkiewicza 27 w Ciechanowie, kod pocztowy 06-400, pokój nr 1, e-mail: zk.psse.ciechanow@sanepid.gov.pl, telefon: (23) 672 33 13, (23) 672 41 63 wew. 30

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania badań laboratoryjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.  

4. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wykonania badań laboratoryjnych.

6. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.

7. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb działalności PSSE w Ciechanowie. Zostałem poinformowany/a, że przysługuje mi prawo do wglądu i poprawiania treści swoich danych osobowych oraz wycofania zgody. (dotyczy osób fizycznych)
………………………………………

(Czytelny podpis i data)
* niepotrzebne skreślić

** wypełnia osoba prowadząca działalność gospodarczą

*** nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowców

