Garwolin, dnia 16.01.2025 r.

HK.9027.2.2.2025

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2024 r. poz. 416)

- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie

stwierdza, że woda z niecek basenowych należących do TALARIA RESORT &  SPA, Trojanów 158, 08-455 Trojanów jest przydatna do kąpieli

U Z A S A D N I E N I E

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie wydaje ww. ocenę jakości wody w oparciu o wyniki badań wody pobrane w ramach nadzoru przez pracownika PSSE
 w Garwolinie  oraz przekazane przez właściciela obiektu sprawozdania z badań próbek wody w pływalni TALARIA RESORT & SPA, Trojanów 158, 08-455 Trojanów; nr sprawozdań:

niecka basenu pływackiego oraz niecka basenu rekreacyjnego:

- 2805/24; próbki wody pobrane w dniu 03.07.2024 r.

- 3065/24; próbki wody pobrane w dniu 19.07.2024 r.

- 3288/24; próbki wody pobrane w dniu 05.08.2024 r.

- 3585/24; próbki wody pobrane w dniu 22.08.2024 r.

- 3804/24; próbki wody pobrane w dniu 03.09.2024 r.

- 4059/24; próbki wody pobrane w dniu 17.09.2024 r.

- OL-LBW.9051.1.944/n- 948/n.2.2024; próbki wody pobrane w dniu 24.09.2024 r.

- 4294/24; próbki wody pobrane w dniu 01.10.2024 r.

- 4320/24; próbki wody pobrane w dniu 03.10.2024 r.

- 4595/24; próbki wody pobrane w dniu 17.10.2024 r.

- 4906/24; próbki wody pobrane w dniu 08.11.2024 r.

- 5149/24; próbki wody pobrane w dniu 21.11.2024 r.

- 540424; próbki wody pobrane w dniu 05.12.2024 r.

- 5563/24; próbki wody pobrane w dniu 18.12.2024 r.

Wyniki wskazują, że woda w nieckach basenowych należących do TALARIA RESORT & SPA Trojanów 158, 08-455 Trojanów w zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Otrzymują:

- TALARIA RESORT &SPA Trojanów 158, 08-455 Trojanów

2.    Aa.