## Arkusz1
KOSZTORYS OFERTOWY
Autoryzowany przegląd i konserwacja klimatyzacji w GDDKiA Oddział Olsztyn Rejon Ełk ul. Kolonia 1, 19-300 Ełk.
Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. | Ilość | Cena jedn. w PLN | Wartość | Ilość przeglądów | Oplata roczna za usługę PLN netto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Czyszczenie jednostki wewnętrznej klimatyzatora | szt. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0
2. | Czyszczenie jednostki zewnętrznej klimatyzatora | szt. | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
3. | Odgrzybianie jednostki wewnętrznej klimatyzatora | szt. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0
4. | Sprawdzenie automatyki i podzespołów elektrycznych | szt. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0
5. | Sprawdzenie instalacji odpływu skroplin | sz. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0
6. | Sprawdzenie parametrów pracy klimatyzatora | szt. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0
Autoryzowany przegląd i konserwacja klimatyzacji w Obwodzie Utrzymania Dróg w Nowej Wsi Ełckiej ul. Kościuszki 41,19-321 Nowa Wieś Ełcka
Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. | Ilość | Cena jedn. w PLN | Wartość | Ilość przeglądów | Oplata roczna za usługę PLN netto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Czyszczenie jednostki wewnętrznej klimatyzatora | szt. | 8 | 0 | 0 | 2 | 0
2. | Czyszczenie jednostki zewnętrznej klimatyzatora | szt. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
3. | Odgrzybianie jednostki wewnętrznej klimatyzatora | szt. | 8 | 0 | 0 | 2 | 0
4. | Sprawdzenie automatyki i podzespołów elektrycznych | szt. | 8 | 0 | 0 | 2 | 0
5. | Sprawdzenie instalacji odpływu skroplin | sz. | 8 | 0 | 0 | 2 | 0
6. | Sprawdzenie parametrów pracy klimatyzatora | szt. | 8 | 0 | 0 | 2 | 0
Autoryzowany przegląd i konserwacja central wentylacyjnych w Obwodzie Utrzymania Dróg w Nowej Wsi Ełckiej, ul. Kościuszki 41, 19-321 Nowa Wieś Ełcka
Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. | Ilość | Cena jedn. w PLN | Wartość | Ilość przeglądów | Oplata roczna za usługę PLN netto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1.1 | Wymiana filtrów w centralach wentylacyjnych | szt. | 6 | 0 | 0 | 2 | 0
1.2 | Sprawdzenie instalacji odpływu skroplin | szt. | 3 | 0 | 0 | 2 | 0
1.3 | Sprawdzenie automatyki i podzespołów elektrycznych | szt. | 3 | 0 | 0 | 2 | 0
1.4 | Sprawdzenie parametrów pracy | szt. | 3 | 0 | 0 | 2 | 0
Przegląd i konserwacja klimatyzacji w Obwodzie Utrzymania Dróg w Sedrankach Sedranki 4c, 19-400 Olecko.
Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. | Ilość | Cena jedn. w PLN | Wartość | Ilość przeglądów | Oplata roczna za usługę PLN netto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Czyszczenie jednostki wewnętrznej klimatyzatora | szt. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0
2. | Czyszczenie jednostki zewnętrznej klimatyzatora | szt. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0
3. | Odgrzybianie jednostki wewnętrznej klimatyzatora | szt. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0
4. | Sprawdzenie automatyki i podzespołów elektrycznych | szt. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0
5. | Sprawdzenie instalacji odpływu skroplin | sz. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0
6. | Sprawdzenie parametrów pracy klimatyzatora | szt. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0
Przegląd i konserwacja central wentylacyjnych w Obwodzie Utrzymania Drogi w Sedrankach, Sedranki 4C, 19-400 Olecko
Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. | Ilość | Cena jedn. w PLN | Wartość | ilość przeglądów | Oplata roczna za usługę PLN netto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1.1 | Wymiana filtrów w centralach wentylacyjnych | szt. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
1.2 | Sprawdzenie instalacji odpływu skroplin | szt. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1.3 | Sprawdzenie automatyki i podzespołów elektrycznych | szt. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1.4 | Sprawdzenie parametrów pracy | szt. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | razem netto |  | 0
[5 empty] | podatek VAT | 23% | 0
[5 empty] | razem brutto: |  | 0
SŁOWNIE:
Podpis osoby upoważnionej