Radom, dn. 05.04.2018r.

HKN.6030/OW/171/18/S

.

# Ocena do sprawozdania  z badań próbki wody

Na podstawie sprawozdania z badań próbki wody nr analizy 120425/18/SOK                         z 04.04.2018r. pobranej w Pływalni „Orka” w Radomiu ul. Młynarska 17 (basen sportowy, woda wprowadzona do niecki basenowej, zawór w podbaseniu na przewodzie doprowadzającym uzdatnioną wodę obiegową basenu, zlokalizowany jak najdalej od punktu wprowadzania do obiegu środka dezynfekcyjnego, gdzie poziom chloru jest stabilny) w dniu 20.03.2018r. w ramach prowadzonej przez zarządzającego obiektem kontroli wewnętrznej jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza

zgodność

w zakresie zbadanych parametrów z wymaganiami  Rozporządzenia Ministra Zdrowia                   z dn. 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach  (Dz. U. z 2015r. poz. 2016).

Otrzymują:

- Pływalnia Orka

ul. Młynarska 17, 26-600 Radom

- a/a