HKN.6031– 19/18							Radom, dnia 15.02.2018r.

# Ocena zgodności parametrów zbadanych w próbkach wody 
z Pływalni Orka przy ul. Młynarskiej 17 w Radomiu

do sprawozdań  Nr: 29465/18/SOK i 29466/18/SOK/Z1 z dnia 05.02.2018r. i 06.02.2018r.

Na podstawie uzyskanych wyników z badań próbek wody pobranych
w dniu 23.01.2018r. :

- sprawozdanie z badań nr: 29465/18/SOK dot. wody z niecki basenowej

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność |  | Najwyższa dopuszczalna wartość |  | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - |  | 0 |  | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - |  | 0 |  | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - |  | 100 |  | zgodność |
| Azotany | mg/l | 4,6 |  | - |  | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 1,0 | - |  | 4 |  | zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,027 |  | ± 0,008 |  | 0,03 | zgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,028 |  | - |  | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - |  | 0,5 |  | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,57 | ±0,11 |  | 0,3 – 0,6 |  | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,24 | ±0,05 |  | 0,3 |  | zgodność |
| pH | - | 7,14 | ± 0,3 |  | 6,5 – 7,6 |  | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 774 | 77 |  | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 |  | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 29466/18/SOK/Z1 dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka |  | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml |  | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml |  | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml |  | nie wykryto | - | 20 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 5,3 |  | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 1,2 |  | - | - | - |
| Chloroform | mg/l | 0,021 |  | - | 0,03 | zgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,022 |  | - | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 |  | - | 0,3 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l |  | 0,57 | ± 0,11 | - | - |
| Chlor związany | mg/l |  | 0,17 | ± 0,03 | 0,2 | zgodność |
| pH | - |  | 7,14 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV |  | 774 | ± 77 | - | - |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza zgodność 
w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016).

Otrzymują:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o. o.

ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom

- Pływalnia Orka

ul. Młynarska 17, 26-600 Radom

- a/a