Radom, dn. 19.05.2018r.

HKN.6030/OW/297/18/S

.

# Ocena do sprawozdania  z badań próbki wody

Na podstawie sprawozdania z badań próbki wody nr analizy 196093/18/SOK/1                         z 15.05.2018r. pobranej w Pływalni „Orka” w Radomiu ul. Młynarska 17 (basen sportowy, woda w niecce basenowej) w dniu 08.05.2018r. w ramach prowadzonej przez zarządzającego obiektem kontroli wewnętrznej jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza

niezgodność

z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016)             w zakresie zbadanego parametru liczba mikroorganizmów Pseudomonas aeruginosa                    tj. > 100 j.t.k./100 ml wody – najwyższa dopuszczalna wartość wynosi  0 j.t.k./100 ml wody

Otrzymują:

- Pływalnia Orka

ul. Młynarska 17, 26-600 Radom

- a/a