HKN.6030/OW/95/18/S                                                                  Radom, dnia 09.03.2018r.

# Ocena do sprawozdania  z badań próbki wody

Na podstawie sprawozdania z badań próbki wody nr analizy 75062/18/SOK                           z 05.03.2018r. pobranej w Pływalni „Orka” w Radomiu ul. Młynarska 17 (woda wodociągowa, doprowadzona na pływalnię) w dniu 20.02.2018r. w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza

zgodność

w zakresie zbadanych parametrów z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia                                z dnia 7 grudnia 2017r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi           (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Otrzymują:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o. o.

ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom

- Pływalnia Orka

ul. Młynarska 17, 26-600 Radom

- a/a