Radom, dn. 03.04.2018r.

HKN.6030/OW/152/18/S

.

# Ocena do sprawozdania  z badań próbki wody

Na podstawie sprawozdania z badań próbki wody nr analizy 96850/18/SOK                         z 21.03.2018r. pobranej w Pływalni „Orka” w Radomiu ul. Młynarska 17 (niecka sportowa, woda podpowierzchniowa w niecce basenowej) w dniu 06.03.2018r. w ramach prowadzonej przez zarządzającego obiektem kontroli wewnętrznej jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza

niezgodność

z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016)             w zakresie zbadanych parametrów liczba mikroorganizmów Pseudomonas aeruginosa                    tj. 30 j.t.k./100 ml wody – najwyższa dopuszczalna wartość wynosi  0 j.t.k./100 ml wody oraz chlor wolny tj. 0,75 mg/l  – najwyższa dopuszczalna wartość wynosi  0,3 – 0,6 mg/l.

Otrzymują:

- Pływalnia Orka

ul. Młynarska 17, 26-600 Radom

- a/a