Gdańsk, 2022-11-07.



UNP: GD-22-50495

GD-POR-A.213.21.2022.3

**Zapytanie ofertowe**

**I. Zamawiający:**

**1)** nazwa: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku

**2)** adres: ul. Okopowa 7, 80-819 Gdańsk

**3)** centrala tel. (058) 520-18-22 i 23,

**4)** fax (058) 520-18-24

**II.** **Opis przedmiotu zamówienia.** Przedmiotem zamówienia jest remont po zalaniu pomieszczeń wodą w budynku Oddziału Gdynia, ul. Witomińska 19. Celem prac remontowych przywrócenie stanu pomieszczeń do stanu sprzed zalania wodą.

Na remont składać się będą następujące prace:

**1. Prace demontażowe** polegające na usunięciu uszkodzonych wodą paneli podłogowych, usunięciu tych warstw podłogi znajdujących się pod panelami, które mogły ulec uszkodzeniu pod wpływem wody - jeżeli taka wymiana warstw podłogi po zdemontowaniu paneli okaże się niezbędna (opcjonalnie – osuszenie warstw podłogi znajdujących się pod panelami – w przypadku gdy taka metoda będzie wystarczająca dla prawidłowej realizacji robót). Warstwy podłogowe składają się z kolejno następujących materiałów:

* panel podłogowy o grubości 8 mm,

·         folia budowlana o grubości 0,3 mm,

·         gąbka budowlana o grubości 2-3 mm,

           ·    wylewka betonowa ok. 50 mm

·         folia budowlana o grubości 0,3 mm,

·         styropian o grubości ok. 60 mm,

·         filia budowlana o grubości 0,3 mm.

Pod wszystkimi ww. warstwami znajduje wylewka betonowa / strop. Podłoga wykonana jest w systemie podłogi pływającej.

**2. Prace montażowe** Na montaż składa się odtworzenie kolejnych zdemontowanych warstw podłogi (o ile będzie konieczność ich wcześniejszego demontażu), montaż paneli podłogowych

Materiały, z których odbudowana będzie podłoga mają być nieszkodliwe dla ludzi   
i atestowane. Panele podłogowe drewnopodobne warstwa nośna HDF, laminowane, gr. 8 mm, klasa ścieralności AC4, dopasowane kolorystyką i rozmiarem do paneli podłogowych Krono Oryginal 5338 zainstalowanych na I piętrze. Podkład grubość 5,5 mm. Materiał - włókno drewniane.

Wykonawca dla realizacji robót wymienionych w pkt II 1. I II 2., w remontowanych pomieszczeniach dokona (o ile będzie taka konieczność) demontażu, a po wykonaniu robót - montażu listew przypodłogowych.

**3. Malowanie farbami klejowymi** tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów (zacieków).

**4. Malowanie (dwukrotne) farbami emulsyjnymi** tynków wewnętrznych sufitów i ścian.

Zestawienie i opis robót budowlanych planowanych do wykonania zawiera **przedmiar robót stanowiący załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.**

**5. Mycie ręczne posadzki** strych 50% (zacieki).

**6. Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego** – pomiar pierwszy i pomiar następny.

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania robót nie ujętych w opisie przedmiotu zamówienia niniejszego zapytania ofertowego w przypadku, gdyby podczas realizacji robót okazały się one konieczne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonanie robót, o których mowa w zdaniu poprzednim wymagać będzie akceptacji Zamawiającego oraz w takim przypadku może wystąpić konieczność podpisania przez strony stosownego aneksu do umowy.

**III. Termin wykonania zamówienia: do 21 grudnia 2022 r.**

**IV. Termin związania z ofertą** do dnia 02.12.2022 r.

**V. Istotne zasady realizacji zamówienia.**

1. Wykonawca celem sporządzenia rzetelnej wyceny, przed złożeniem oferty będzie miał możliwość dokonania w lokalizacji, o której mowa w pkt. II oględzin i niezbędnych pomiarów w pomieszczeniach, w którym przewidziany jest remont (po uprzednim uzgodnieniu terminu z zamawiającym - nr tel. 501-778-991, 58 34-00-931 ). Wszelkie niezbędne pomiary i oględziny, prowadzone przez Wykonawcę w miejscu wykonania usługi, Wykonawca prowadzić będzie za pomocą posiadanych w swojej dyspozycji środków i urządzeń oraz na własny koszt. Pomiary i ustalenia dokonane podczas wizji lokalnej nie mogą spowodować zmiany przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą zostanie wezwany w wyznaczonym terminie do dokonania **obligatoryjnej** wizji lokalnej w lokalizacji, w celu doprecyzowania (w porozumieniu   
z osobą z ramienia Zamawiającego) realizacji przedmiotu zamówienia. Pomiary   
i ustalenia dokonane podczas wizji lokalnej nie mogą spowodować zmiany przedmiotu zamówienia, a tym samym zmiany złożonej oferty.

Dopuszczalne jest odstąpienie od dokonania powtórnej wizji lokalnej jedynie   
w przypadku, gdy Wykonawca dokonał wizji lokalnej przed złożeniem oferty – co należy zaznaczyć w pkt 5 formularza oferty - i wykonane oględziny, pomiary oraz ustalenia w zakresie koloru i wymiarów paneli podłogowych oraz koloru farb ściennych i sufitowych są dla Wykonawcy wystarczające dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca przy realizacji zamówienia musi dysponować materiałami, sprzętem, narzędziami oraz środkami transportu niezbędnymi do realizacji zamówienia.

4. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15 po uprzednim uzgodnieniu terminu   
z zamawiającym. W trakcie realizacji robót w budynku, w tym w pomieszczeniach sąsiadujących z pomieszczeniami, w których będą realizowane prace odbywać się będzie praca biurowa.

5. Wykonawca dla realizacji przedmiotu zamówienia dokona również:

6. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami sztuki budowlanej   
i wiedzy technicznej oraz obowiązującymi normami, z materiałów własnych odpowiadających co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu   
i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane i przy użyciu posiadanego w dyspozycji sprzętu: oprzyrządowania, urządzeń i narzędzi oraz środków transportu. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,

7. Wykonawca zabezpieczy meble, wyposażenie, urządzenia biurowe, podłogi przed zabrudzeniem ochronną folią, w pomieszczeniach remontowanych przeniesie meble, wyposażenie i urządzenia biurowe.

8. Po zakończeniu robót Wykonawca na własny koszt - uporządkuje teren robót, wywiezie wszystkie odpady, zdemontowane warstwy podłogi, folie, opakowania po materiałach użytych do realizacji przedmiotu zamówienia i przekaże je do utylizacji, a następnie przekaże Zamawiającemu karty przekazania odpadów wraz z kserokopiami faktur za przyjęcie odpadów na składowisko,

9. Prace remontowe Wykonawca będzie prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska,

10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 24 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru robót.

Osoba do kontaktu z ramienia zamawiającego:

* Małgorzata Dobrowolska tel. (58) 34 00 931, 501-778-991

e-mail: [malgorzata.dobrowolska@gdansk.pip.gov.pl](mailto:malgorzata.dobrowolska@gdansk.pip.gov.pl)

11. Faktura dostarczona będzie zamawiającemu w dniu wykonania przedmiotu zamówienia i podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru robót.

12. Należność za wykonanie zamówienia płatna będzie przelewem przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wskazany przez Wykonawcę i wpisany do umowy, **w terminie do dnia 30.12.2022 r.** Rachunek podany w umowie jest rachunkiem rozliczeniowym i służy do mechanizmu podzielonej płatności.

**VI. Zasady uzupełniania ofert i poprawiania omyłek w ofertach.** Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.Zamawiający poprawia w ofercie:

1. Oczywiste omyłki pisarskie,
2. Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,.
3. Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z przedmiotem zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona

**VII. Zasady odrzucania ofert.** Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1. Jej treść nie odpowiada opisanemu w zapytaniu ofertowym przedmiotowi zamówienia,
2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. VI 3.

**VIII. Termin i sposób złożenia ofert** Ofertę należy sporządzić **w języku polskim**   
w formie pisemnej poprzez wypełnienie formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1. Cena oferty ma obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. Oferta ma być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.   
W ofercie należy przedstawić:

* szczegółowy kosztorys ofertowy (w formie załącznika do formularza oferty),
* łączną cenę wykonania zamówienia w złotych polskich (zł) bez podatku VAT   
  i cenę obejmującą podatek VAT, a także stawkę podatku VAT. Cena taka ma dotyczyć całego przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym. Cena oferty ma obejmować wszystkie koszty, jakie Zamawiający zobowiązany będzie ponieść w związku z realizacją przedmiotu zamówienia oraz ma być zgodna z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik do formularza oferty.
* Okres gwarancji.
* OŚWIADCZENIE WYKONAWCY dotyczące przesłanki wykluczenia   
  z postępowania (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego)

Ofertę należy złożyć do dnia **15.12.2022 r. do godz. 12.00** na adres: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku, ul. Okopowa 7, 80-819 Gdańsk. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty pocztą mailową w formie zeskanowanego dokumentu na adres: kancelaria@gdansk.pip.gov.pl. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.12.2022 r. o godzinie 12.45.

Wszelkie pytania do treści zapytania ofertowego prosimy kierować na adres-mail: kancelaria@gdansk.pip.gov.pl

**IX. Kryterium oceny ofert**

**Cena – 100%** - w postępowaniu wybrany zostanie Wykonawca, który złoży ofertę   
o najniższej cenie, spełniającą wymagania zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym. Zamawiający poinformuje faksem lub e- mailem Wykonawców, którzy złożyli oferty   
o wyborze najkorzystniejszej oferty.

**Zamawiający może odwołać postępowanie o udzielenie zamówienia w każdym czasie bez podania przyczyn, a wykonawcy nie przysługują wobec zamawiającego w takim przypadku żadne roszczenia.**

Załącznik numer 1 do zapytania ofertowego

.....................................................

(miejscowość i data)

Nazwa wykonawcy ......................................

Dokładny adres ............................................

REGON .......................................................

NIP ..............................................................

NR rachunku bankowego ………………………………………………………………………

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktu z Zamawiającym ......................................

Numer telefonu ...........................................

Adres e-mail …………………………………….

**FORMULARZ OFERTY**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu po zalaniu pomieszczeń wodą w budynku Oddziału Gdynia, ul. Witomińska 19.

Oświadczamy, że oferujemy realizację zamówienia na zasadach określonych w zapytaniu ofertowym, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, oraz zawarcie umowy   
z Zamawiającym, jeżeli oferta nasza zostanie uznana za najkorzystniejszą.

1. Oświadczamy, że udzielamy gwarancję na zrealizowany przedmiot zamówienia na okres ………….. miesięcy (nie krótszy niż 24 miesiące) od daty podpisania odbioru końcowego robót.
2. W załączeniu do niniejszego formularza oferty przekazujemy szczegółowy kosztorys ofertowy.
3. **4. Łączna cena naszej oferty wynosi:**
4. **bez podatku VAT............................... zł**

**słownie: ................................................................................................................................;**

**b) z podatkiem VAT wynosi ........................... zł**

**słownie .................................................................................................................................;**

**c) podatek VAT wynosi ................................zł ;**

**słownie ...............................................................................................przy zastosowaniu stawki ……...%.**

4.Oświadczamy, że akceptujemy wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym.

5. Oświadczamy, że wizja lokalna o której mowa w pkt V 1 zapytania ofertowego:

\* została przeprowadzona dnia ……………………….

\* nie została przeprowadzona

\*(niewłaściwe skreślić)

6. Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, umowę będzie podpisywał Pan/Pani …………………………………………………… – stanowisko …………………………………………..

7. Oświadczamy, że akceptujemy istotne postanowienia umowy (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego - Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych.

**Załączniki:**

......................................................

…………………………………………………

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

**Istotne postanowienia umowy**

**UMOWA Nr………**

zawarta w dniu ……………………… zwana dalej „**Umową**” pomiędzy:Państwową Inspekcją Pracy Okręgowym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Okopowej 7, NIP: 583-20-94-706, REGON: 000870356, zwanym w dalszej części umowy „**Zamawiającym”**

reprezentowanym przez:

……………………………………………….. - ………………………………………………..

a ………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej **„Wykonawcą”**

reprezentowanym przez:

……………………………………………….. - ………………………………………..

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego i wybraniu oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej,

o następującej treści:

§1

1. Przedmiotem zamówienia jest remont po zalaniu pomieszczeń wodą w budynku Oddziału Gdynia, ul. Witomińska 19. Celem prac remontowych przywrócenie stanu pomieszczeń do stanu sprzed zalania wodą.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót zawarty jest   
   w Zapytaniu ofertowym oraz przedmiarze robót stanowiącym integralną część niniejszej umowy - załącznik nr 1 do umowy.

§2

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy przy pomocy własnych materiałów, narzędzi i urządzeń oraz środków transportu.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać określone umową prace z zachowaniem staranności i rzetelności zawodowej.
3. Usługę wykonywana będzie w godzinach urzędowych (od poniedziałku do piątku) **od 8.00 do 15.00** po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych   
   w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
5. Wykonawca oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania   
   w tajemnicy danych poufnych, w przypadku ich pozyskania przez Wykonawcę, nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Zamawiającego w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów p. poż.   
   i bhp.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Pracownikom świadczącym Usługi odzieży ochronnej, odzieży roboczej i środków ochrony osobistej zgodnie   
   z przepisami i zasadami BHP.
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub mieniu powstałe w wyniku niewykonywania bądź nienależytego wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy. Wykonawca ponosi też odpowiedzialność za inne działania lub zaniechania Pracowników świadczących Usługi i osób trzecich, którymi będzie posługiwał się w celu wykonania Umowy.
9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące Pracowników świadczących Usługi i osób trzecich, wynikające bezpośrednio z wykonywanych Usług, spowodowane z winy Wykonawcy.
10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie Pracowników świadczących Usługi oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy.
11. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innemu podmiotowi gospodarczemu /podwykonawcy/ bez zgody Zamawiającego.
12. Wykonawca zobowiązany jest do wyrównania Zamawiającemu w pełnym zakresie wszelkich ewentualnych szkód spowodowanych niewykonaniem lub nienależnym wykonaniem niniejszej umowy oraz powstałych przy jej wykonaniu.
13. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych mu nieprawidłowości   
    w wykonaniu przedmiotu Umowy lub zmiany sposobu świadczenia Usług   
    w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym   
    w szczególności rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości, czas, w którym mogą zostać usunięte oraz uzasadnione potrzeby Zamawiającego.
14. Oceny prawidłowości wykonania przedmiotu Umowy dokonuje Zamawiający.

§ 3

1. Zakończenie robót i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego nastąpi **do dnia 21.12.2022 r.**
2. Termin zakończenia robót, o jakim mowa w ust. 1 uważać się będzie za zachowany, jeżeli w tym terminie Wykonawca zgłosi roboty do odbioru Zamawiającemu i w wyniku tego zgłoszenia zostanie dokonany odbiór i podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru robót.
3. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy warunki udzielonej przez siebie gwarancji w formie zgodnej ze wzorem (załącznik nr 2 do niniejszej umowy).
4. Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne (ograniczające wartość lub użyteczność) na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
5. Okres gwarancji ustala się na **……. miesięcy**, liczonych od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego robót.

§ 4

1. Strony ustalają wartość przedmiotu umowy na kwotę netto …………………….. zł plus podatek VAT, co stanowi kwotę brutto **……………..** zł (słownie złotych: ……………………………………).
2. Faktura wystawiona będzie po zakończeniu robót i po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru robót.
3. Należność, o której mowa w pkt. 1, płatna będzie przelewem przez Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę nr**: ……………………………………………………** w terminie do dnia 30.12.2022 r. Rachunek podany w umowie jest rachunkiem rozliczeniowym i służy do mechanizmu podzielonej płatności.
4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za opóźnienie wykonania przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 3ust. 1 - w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rękojmi   
i gwarancji - w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego do usunięcia wad,

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4.

1. Zamawiający będzie informował Wykonawcę pisemnie lub e-mail na adres: ……………………………………….., o zaistniałych podstawach do naliczenia kary umownej.   
   W przypadku niezakwestionowania przez Wykonawcę, pisemnie lub za pośrednictwem e-mail podstaw faktycznych do naliczenia kary umownej w terminie 14 dni od otrzymania ww. informacji, przyjęte zostanie, że Wykonawca nie kwestionuje podstaw do naliczenia kary umownej. W przypadku zakwestionowania przez Wykonawcę podstaw faktycznych do naliczenia kary umownej Wykonawca zobowiązany jest wskazać przyczyny powyższego. Naliczenie kar umownych przez Zamawiającego może nastąpić wyłączenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, potwierdzającego winę Wykonawcy i w takim przypadku Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.
2. W przypadku, gdy potrącenie kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.
3. Strony Umowy wzajemnie zwolnione są od ponoszenia odpowiedzialności z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania swoich zobowiązań wynikających   
   z Umowy, spowodowanych działaniem siły wyższej. Strona powołująca się na działanie siły wyższej jest obowiązana do bezzwłocznego pisemnego poinformowania drugiej Strony o wystąpieniu siły wyższej w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia tego zdarzenia, pod rygorem utraty uprawnienia do powoływania się na tę okoliczność. Na Stronie umowy powołującej się na siłę wyższą spoczywa tym samym konieczność wykazania wystąpienia owego stanu siły wyższej poprzez przedstawienie drugiej Stronie odpowiednich dokumentów i oświadczeń.
4. Za siłę wyższą uważane będą wszystkie zdarzenia, jakich nie dało się przewidzieć   
   w chwili zawarcia Umowy, ani im zapobiec i na które żadna ze stron nie ma wpływu,   
   w szczególności: powódź, pożar, trzęsienie ziemi i inne klęski żywiołowe, epidemie, pandemie, itp., które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy.

§ 6

Przelew wierzytelności wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody obu stron oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9

Wszelkie ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze negocjacji, z ostrożności ustalają jako organ rozstrzygający – sąd powszechny miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

§ 10

Niniejsza umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,   
z których jeden otrzymuje Wykonawca a dwa Zamawiający.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

Załącznik nr 2 do umowy nr……….. z dnia …………

**Warunki Gwarancji**

Wykonawca:

Firma…………………………………………………………………………………………….

ADRES ........................................................................................................................................,

Telefon....................................., e- mail ...............................................

udziela na okres ............... miesięcy gwarancji,

*(którego początek liczony od dnia ............................................... końcowego odbioru),*

na wykonane roboty remontowe pomieszczeniach budynku Oddziału Gdynia, ul. Witomińska 19..

zgodnie z umową zawartą z Zamawiającym Państwową Inspekcją Pracy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Gdańsku nr ……………............................, z dnia …………………………., zwaną dalej Umową.

1. Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty remontowe oraz użyte materiały. Okres gwarancji wynosi …… miesiące od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru.

2. Wykonawca oświadcza że wykonane roboty, użyte materiały posiadają dopuszczenia do obrotu w myśl prawa budowlanego.

3. W przypadku ujawnienia się wady w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją Zamawiający dokona zgłoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystąpienia. Zgłoszenie dokonane zostanie telefoniczne, mailem lub pisemnie – zgodnie z danymi wskazanym przez Wykonawcę w nagłówku niniejszego pisma. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt zgłoszoną wadę w terminie wynikającym z pkt. 4 i pkt 5.

4. W przypadku zgłoszenia wady powodującej zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, wada zostanie usunięta niezwłocznie – nie później niż 3 dni od daty zawiadomienia.

5. Pozostałe wady nie skutkujące zagrożeniem jak w punkcie 4, Wykonawca usunie   
w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.

a) w uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może udzielić innych niż w punkcie 4 i 5 terminów usunięcia wad.

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiający po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady, w terminie 14 dni będzie miał prawo usunąć wadę we własnym zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy.

7. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia wszystkich zgłoszonych wad, o których został powiadomiony przez Zamawiającego.

8. Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie przez Wykonawcę i Zamawiającego.

9. Jeśli na zainstalowane w ramach robót wykonanych zgodnie z Umową użyte materiały, instalacje, producent/dostawca udziela gwarancji dłuższej niż okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, to Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty dotyczące tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji.

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ podpis wykonawcy

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

**Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowy Inspektor Pracy   
  w Gdańsku, z siedzibą przy ul. Okopowej 7, 80-819 Gdańsk*;*
* adres e-mail inspektora ochrony danych osobowych w Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku: [iod@gdansk.pip.gov.pl](mailto:iod@gdansk.pip.gov.pl).
* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – na wykonanie remontu po zalaniu pomieszczeń wodą w budynku Oddziału Gdynia,   
  ul. Witomińska 19 -prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
* dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom uprawnionym, którym będzie udostępniona dokumentacja postępowania, wykonawcom oraz osobom zainteresowanym w oparciu o przepisy prawa (np. dostęp do informacji publicznej), a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów powiązanych z przedmiotem niniejszego postępowania; administrator działając w granicach przepisów prawa zapewni poszanowanie prywatności osób, których dane zostały zawarte w ofercie;
* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących związany jest z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane   
  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania   
  o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

(pełna nazwa/firma)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(adres)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(NIP/PESEL)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(KRS/CEIDG)

**reprezentowany przez:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(imię i nazwisko)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Przystępując do udziału w postępowaniu na wykonanie remontu po zalaniu pomieszczeń wodą w budynku Oddziału Gdynia, ul. Witomińska 19, składam następujące oświadczenie:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835),

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia   
z postępowania na podstawie art. …………………… ustawy ……………. *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia wymienioną w art. 7 ust. 1 ustawy   
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego).*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………………….. ………………………………………

(miejscowość i data) podpis osoby/osób uprawnionych/upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy