Żuromin, dnia 27.08.2025 r.

HK.903.7.32.2025

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2024 r. poz. 416)

- art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757)

- § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.5.17.2025 z poboru próbki wody, dokonanego w dniu 25.08.2025 r., z wodociągu publicznego Raczyny: w sieci u konsumenta – mieszkanie prywatne – Będzymin ul. Główna 8, 09-300 Żuromin i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie Nr HKL.9051-1-388/919/2025 z dnia 27.08.2025 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie

stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego Raczyny o produkcji 100 m3/d – 1000 m3/d

zarządzanego przez Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.

Woda do celów konsumpcyjnych, tj. do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli noworodków powinna być używana po przegotowaniu.

Woda może być wykorzystywana do innych celów socjalno – bytowych, higienicznych i domowych, a także do urządzeń sanitarnych (WC).

Uzasadnienie

Na podstawie Sprawozdania z badań próbek wody z wodociągu publicznego Raczyny stwierdzono, że woda w zakresie przebadanych parametrów nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W próbkach stwierdzono pojedyncze bakterie grupy coli przy jednoczesnym braku obecności bakterii Escherichia coli oraz enterokoków i po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia konsumentów, uwzględniając warunki lokalne oraz brak możliwości zapewnienia zastępczego źródła wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie stwierdził jak wyżej.

Otrzymują:

- Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o., ul. Szpitalna 125, 09-300 Żuromin

- Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin, Pl. Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin

- Wójt Gminy Lutocin, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin

- a/a.

Do wiadomości:

- Starostwo Powiatowe w Żurominie, Pl. Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin

- Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żurominie, ul. Olszewska 7, 09-300 Żuromin

- Referat Zarządzania Kryzysowego w Żurominie, Pl. Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin