Sochaczew, dnia 10 kwietnia 2025 r.

HK.903.38.2025

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

w Teresinie, Aleja XX-lecia 13, 96-515 Teresin

/dot. Stacji Uzdatniania Wody Seroki/

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 22 ust.1 
i ust.4 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody pobranych do badań w dniu 02.04.2025 r. w ramach prowadzonej kontroli inspekcyjnej nad jakością wody z punktu poboru tj.:

- Stacja Uzdatniania Wody w Serokach, 96-515 Teresin – (kran w hydroforni – woda uzdatniona)-

sprawozdania z badań Nr: HKL 02166/2025 oraz HKL 02167/2025 z dnia 07.04.2025 r.;

- Agropion System, Lisice 8, 96-515 Teresin - (kran przy wodomierzu głównym – woda uzdatniona) – sprawozdania z badań Nr: HKL 02171/2025 oraz HKL 02170/2025 z dnia 07.04.2025 r.;

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie stwierdza, że jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego SUW Seroki, gm. Teresin na podstawie ww. sprawozdań 
z badań wody, spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Z poważaniem

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Sochaczewie

Beata Fergińska

/dokument podpisany elektronicznie/