Załącznik nr 1 do Ogłoszenia   3036-7.262.40.2025

UWAGA! WYPEŁNIĆ W CZĘŚCI, KTÓREJ DOTYCZY OFERTA

Załącznik nr 1 – zestawienie urządzeń objętych przedmiotem zamówienia wraz z kalkulacja cenową

| L.P. | Rodzaj zainstalowanych urządzeń - instalacji | Ilość urządzeń - instalacji do obsługi | Liczba przeglądów okresowych w roku | Cena jednostkowa przeglądu netto(zł)* | Cena łączna brutto (ko.3×kol.4×kol.5×VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Część I | Przeglądy okresowe urządzeń klimatyzacji w Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 45d judynku Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie przy tmańskiej 45d |  |  |  |  |
| Układ nr 1- urządzenia Fujitsu | Jednostka zewnętrzna ASJYA72LALH | 1 | 1 |  |  |
|  | Jednostka zewnętrzna ASYA90LALH | 1 | 1 |  |  |
|  | Jednostka wewnętrzna ASYA07LATH | 29 | 1 |  |  |
|  | Jednostka wewnętrzna ASYA12LATH | 1 | 1 |  |  |
| Układ nr 2- urządzenia Fujitsu | Jednostka zewnętrzna ASYA90LALH | 1 | 1 |  |  |
|  | Jednostka zewnętrzna ASYA72LATH | 1 | 1 |  |  |
|  | Jednostka wewnętrzna ASYA07LATH | 21 | 1 |  |  |
|  | Jednostka wewnętrzna ASYA12LATH | 5 | 1 |  |  |
| Układ nr 3- urządzenia Fujitsu | Jednostka zewnętrzna ASY 108LALH | 1 | 1 |  |  |
|  | Jednostka zewnętrzna ASYA72LALH | 1 | 1 |  |  |

|  | Jednostka Wewnętrzna typ ścienny ASYA07LATH |  | 24 |  | 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jednostka Wewnętrzna typ ścienny ASYA09LATH |  | 7 |  | 1 |  |  |  |  |
| Układ nr 4- urządzenia Fujitsu | Jednostka zewnętrzna ASY108LALH |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Jednostka zewnętrzna ASYA72LALH |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Jednostka wewnętrzna typ ścienny ASYA07LALH ‘ |  | 26 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Jednostka wewnętrzna typ ścienny ASYA09LALH |  | 5 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Jednostka wewnętrzna typ ścienny ASYA12LALH |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| Układ nr 5-węzeł kierownictwa urządzenia Fujitsu | AJYA126LALF |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | ASYA12LACH |  | 6 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | ASYA14LACH |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | ASYA18LATH |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |
| Układ nr 6-sale konferencyjne małe -urządzenia Fujitsu | AJYA72LALF |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | ASYA30LATH |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | ASYA24LATH |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| Układy w systemie split (serwerownie) urządzenia Fujitsu | ARY36U |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | AOY36U2 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | ARY60UU |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | AOY60UU |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | ASYA14LC |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | AOYR14LC |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| Układy w systemie split CHIGO | KFR – 70GW/X1c |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |
| Układy w systemie split HAIER | AS50TBBHRA |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |
| Część I | Przeglądy okresowe urządzeń klimatyzacji w Prokuraturze Rejonowej w Rzeszowie i Prokuraturze Rejonowej dla Miasta Rzeszów przy ul. Lisa Kuli 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Układ nr 1 - urządzenia Fujitsu | Jednostka zewnętrzna AJY144LALH |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Jednostka wewnętrzna ARXD12GALH |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Jednostka wewnętrzna ARXD18GALH |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Jednostka wewnętrzna ASYA09GACH |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Jednostka wewnętrzna ASYA07GACH |  | 14 |  | 1 |  |  |  |  |
| Układ nr 2 - urządzenia Fujitsu | Jednostka zewnętrzna AJY144LALH |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Jednostka wewnętrzna ASYA09GACH |  | 10 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Jednostka wewnętrzna ASYA07GACH |  | 10 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Jednostka wewnętrzna ASYA12GACH |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |
| Układ nr 3 – Urządzenia Fujitsu | Jednostka zewnętrzna AJY144LALH |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Jednostka zewnętrzna AJY108LALH |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Jednostka wewnętrzna ASYA07GACH |  | 17 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Jednostka wewnętrzna ASYA007GTAH |  | 8 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Jednostka wewnętrzna ASYA18GBCH |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| Układ w systemie split - serwerownia Fujitsu | Jednostka zewnętrzna AOYG54LATT |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Jednostka wewnętrzna ABYG54LRTA |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |
| Część I - przeglądy | RAZEM |  | ----------- |  | ------------ | -------------- |  |  |  |
| Część II | Przeglądy okresowe, konserwacja i serwisowanie urządzeń wentylacji mechanicznej w jednostkach organizacyjnych Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przegląd okresowy urządzeń wentylacji mechanicznej w budynku Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 45d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wentylator dachowy - JUWENT | WD-20-TD 900/1400 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |
| Centrale wentylacyjne KLIMOR | Nawiewno-wywiewne |  | 5 |  | 1 |  |  |  |  |
| Przeglądy okresowe urządzeń wentylacji mechanicznej w Prokuraturze Rejonowej w Rzeszowie i Prokuraturze Rejonowej dla Miasta Rzeszów przy ul. Lisa Kuli 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centrala nawiewna z nagrzewnicą wodną VTS VENTUS | VS-10-R-H/S-T |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| Wentylator dachowy | TH - 800 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| Centrala nawiewna elektryczna TERMEX | CN300EL-3,6-1-T |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  |
| Centrala nawiewna elektryczna TERMEX | CN450EL-9,0-3-T |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| Wentylator dachowy | RFV/2-125 ZN |  | 5 |  | 1 |  |  |  |  |
| Przeglądy okresowe urządzeń wentylacji mechanicznej w Prokuraturze Rejonowej w Dębicy przy ul. 3 Maja 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centrala wentylacyjna VTS |  | 8-A10-18-1V055-00410 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| Agregat skraplający centrali wentylacyjnej Aermec |  | MVAS 2802T (7,6 kg; czynnik R410A) | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| Część II – przeglądy | RAZEM |  | ------------- |  | -------------- | --------------- |  |  |  |
| Część III | Przeglądy okresowe i serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych w jednostkach organizacyjnych Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urządzenia klimatyzacyjne | Klimatyzatory typu Split różnych firm (lata produkcji 1998-2012) |  | 6 |  | 1 |  |  |  |  |
| Urządzenia klimatyzacyjne KAISAI | KFV – 09 |  | 7 |  | 1 |  |  |  |  |
| Urządzenia klimatyzacyjne KAISAI | KFV – 12 |  | 5 |  | 1 |  |  |  |  |
| Urządzenie klimatyzacyjne Fujitsu | ASYG09LMCE |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| Część III – przeglądy | RAZEM |  | ------------- |  | -------------- | --------------- |  |  |  |

* W cenie przeglądu należy uwzględnić koszty wszelkich niezbędnych materiałów eksploatacyjnych oraz koszty dojazdu

……………………………………………………

Data i podpis wykonawcy