BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY W GRUDZIEŃ 2023 R.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach na podstawie wyników badań próbek wody pobranych z punktów stałych do poboru wody w ramach kontroli urzędowej 
i wewnętrznej z wodociągów powiatu gryfickiego tj.:

- Płoty/Płoty, ul. Wojska Polskiego 14,

- Łowiska/Czarne 37 – studzienka wodomierzowa,

- Wicimice/Wicimice 12 a - studzienka wodomierzowa,

- Pniewo/Pniewo 18 - studzienka wodomierzowa,

- Dąbie/Dąbie 1 - studzienka wodomierzowa,

- Cieszyce/Brojce, Oczyszczalnia,

- Grąd/Grąd 5,

- Smokęcino/Smokęcino, budynek nr 4,

- Kiełpino/Kiełpino 5,

- Ościęcin/Ościęcin, sklep,

- Grębocin/Waniorowo 4,

- Bądkowo/Bądkowo – studzienka wodomierzowa,

- Natolewice/Wyszobór – studzienka wodomierzowa,

- Kusin/Kusin, Stacja Uzdatniania Wody,

- Wołczyno/Świeszewo, budynek nr 24,

- Górzyca/Górzyca, szkoła,

- Gołańcz Pomorska/Gołańcz Pomorska – Hydro Terminal,

- Barkowo/Barkowo – studzienka wodomierzowa przy świetlicy wiejskiej,

- Modlimowo/Modlimowo 14,

- Węgorzyn/Czaplin Mały 6,

- Gryfice/Rzęsin – studzienka wodomierzowa,

- Przybiernówko/Grądy 5 – studzienka wodomierzowa,

- Kołomąć/Kołomąć 3 – studzienka wodomierzowa,

- Mrzeżyno/Mrzeżyno, ul. Klubowa 75,

- Nowielice/Trzebusz, Osiedle 62/B,

- Trzebiatów/Włodarka 33 – Hydro Terminal

stwierdza przydatność wody do spożycia na ww. wodociągach.