Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa i montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku Prokuratury Okręgowej 
w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 56A - etap II.

- Zakres rzeczowy zmówienia obejmuje w szczególności:

dostawę i montaż nowych elementów systemu  ppoż. wraz z okablowaniem,

konfigurację systemu ppoż.,

wykonanie niezbędnych prac towarzyszących (roboty budowlane związane 
z prowadzeniem okablowania, doprowadzenie ścian, sufitów, elewacji do stanu pierwotnego),

przeszkolenie przedstawicieli Zamawiającego oraz pracowników ochrony,

demontaż i utylizację wyeksploatowanych elementów systemu ppoż.

- Roboty instalacyjne należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną i odbioru robót budowlanych oraz wg obowiązujących Polskich Norm pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia.

- Po wykonaniu robót instalacyjnych należy wykonać uzupełnienie ubytków tynkowanie/szpachlowanie bruzd i uszkodzeń ścian oraz powierzchni powstałych w wyniku prac instalacyjnych. Powierzchnie ścian, na których były prowadzone roboty należy przygotować pod nałożenie farby i pomalować farbami ściennymi 
o zwiększonej odporności na szorowanie w kolorystyce ścian istniejących – tj. na kolor wskazany przez Zamawiającego oraz sufitów na kolor biały farbami 
o odporności na szorowanie minimum klasy 2. Inne elementy, które zostaną zdemontowane lub uszkodzone w trakcie prac muszą zostać odtworzone do stanu pierwotnego.

- Plan rozmieszczenia urządzeń znajduje się w projekcie wykonawczym. Plan dostępny jest dla potencjalnych Wykonawców na pisemny wniosek.

- Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej w miejscach realizacji zamówienia, przed złożeniem oferty, celem uzyskania wszystkich niezbędnych informacji 
w zakresie warunków i okoliczności możliwych do wystąpienia podczas realizacji zamówienia. Wizję lokalną można przeprowadzić od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 -15:00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu tel. 18 41 41 046.

- Warunkiem otrzymania planu rozmieszczenia urządzeń oraz przystąpieniem do wizji lokalnej przez Wykonawcę jest przedłożenie Zamawiającemu Oświadczenia 
o zachowaniu poufności i nieujawnianiu informacji.

- Jeżeli w dokumentacji użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – Zamawiający dopuszcza składanie ofert 
z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją projektową.

- Wszystkie ewentualne odstępstwa od dokumentacji i specyfikacji muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym.

- Aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty zostaną dostarczone  Zamawiającemu w formie segregatora najpóźniej w trakcie odbioru końcowego robót.

- Wymagany okres gwarancji – minimalnie 60 miesięcy.

- Termin wykonania zamówienia do 3 tygodnie od dnia podpisania umowy.