Załącznik nr 1 
do umowy
nr ……………….
Zakres usług konserwacyjnych 

w budynkach przy Al. Ujazdowskich 11 i przy ul. Koszykowej 6 w Warszawie
dotyczący posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury
1. Zestawienie czynności konserwacyjno – serwisowych Systemu KD System firmy AC Project:
1) sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia oraz urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej;
2) sprawdzenie zgodności z wymogami wszystkich połączeń giętkich;
3) sprawdzenie połączeń: pomiędzy kontrolerami, pomiędzy kontrolerem a czytnikami, kontraktonem, przyciskiem ewakuacyjnym, przyciskiem wyjścia, ryglem/zworą elektromagnetyczną, przełącznikami sieciowymi;
4) sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujników, czytników, zwór i rygli;
5) sprawdzenie zasilaczy głównych i rezerwowych pod względem sprawności i poprawnej  pracy;
6) sprawdzenie funkcji i poprawności pracy centrali kontroli dostępu, zgodnie z procedurami  przewidzianymi przez producenta;
7) sprawdzenie poprawności działania każdego sygnalizatora akustycznego i optycznego;
8) sprawdzenie poprawności działania transmisji danych w systemie KD System do i od komputera nadzorującego;
9) sprawdzenie rejestru osób i zgodności ze stanem faktycznym;
10) ustalenie przyczyn zużycia (wyeliminowania) kart;
11) sprawdzenie rejestrowania i eliminowania danych osób;
12) testy zasilania i podtrzymania awaryjnego;
13) usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco (w tym czyszczenie, smarowanie, regulacja rygli/zwór elektromagnetycznych);
14) poprawienie wszystkich połączeń. 

Wyposażenie systemu typ KD System firmy AC Project

	Lp.
	Opis pozycji
	Jedn. miary
	Liczba jedn.

	1. 
	Kontroler
	szt.
	30


2.   Zestawienie czynności konserwacyjno – serwisowych bramek, tripodów, depozytorów:
2.1  BRAMKA kołowrót - szt. 4
1) kontrola zakotwienia urządzeń w podłożu;
2) kontrola i konserwacja ułożyskowania elementów nośnych skrzydeł bramki;
3) kontrola elementów mocujących skrzydła bramki;
4) kontrola wypionowania i wypoziomowania urządzenia;
5) kontrola i konserwacja styków wyłączników krańcowych urządzenia;
6) kontrola i konserwacja fotokomórek zabezpieczających;
7) kontrola mocowań końcówek okablowania urządzenia;
8) kontrola poprawności działania sterowania elektr.;
9) kontrola powłoki antykorozyjnej elementów stalowych;
10) czyszczenie fotoelementów i osłon czujek podczerwieni - w odstępach miesięcznych;
11) usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.

2.2 TRIPOD - szt. 2
1) kontrola zakotwienia urządzenia w podłożu;
2) kontrola i konserwacja ułożyskowania elementów ruchomych tripoda;
3) kontrola elementów mocujących ramiona tripoda;
4) kontrola wypionowania i wypoziomowania urządzenia;
5) kontrola i konserwacja styków wyłączników krańcowych urządzenia;
6) kontrola mocowań komórek okablowania urządzenia;
7) kontrola przegród metalowych;
8) kontrola poprawności działania sterowania elektrycznego;
9) kontrola powłoki antykorozyjnej elementów stalowych;
10) usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.

2.3 BRAMKA uchylna - szt. 1
1) kontrola zakotwienia urządzenia w podłożu;
2) kontrola i konserwacja ułożyskowania elementów nośnych skrzydła bramki;
3) kontrola elementów mocujących skrzydło bramki;
4) kontrola wypionowania i wypoziomowania urządzenia;
5) kontrola i konserwacja styków wyłączników krańcowych urządzenia;
6) kontrola i konserwacja fotokomórek zabezpieczających;
7) kontrola mocowań końcówek okablowania urządzenia;
8) kontrola poprawności działania sterowania elektr.;
9) kontrola powłoki antykorozyjnej elementów stalowych;
10) czyszczenie fotoelementów i osłon czujek podczerwieni - w odstępach miesięcznych;
11) usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.
2.4 PRZESŁONA uchylna - szt. 2
1) czyszczenie podzespołów;
2) regulacja podzespołów;
3) sprawdzenie napędów;
4) smarowanie podzespołów w miarę potrzeb.
2.5 BRAMKA ALUMINIOWA – szt. 1
1) czyszczenie podzespołów;
2) regulacja podzespołów;
3) sprawdzenie napędów;
4) smarowanie podzespołów w miarę potrzeb.

2.6. DEPOZYTOR KLUCZY SAIK – szt. 8
 2.7 System wideofonowy 

1) sprawdzenie stanu i funkcjonowania wideofonu typu COMMAX (3 kpl.);
2) sprawdzenie stanu i funkcjonowania wideofonu typu URMET (3 kpl.);

3) usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.

3. Zestawienie czynności konserwacyjno – serwisowych szlabany – szt. 2:
1) test mocowania szlabanu;
2) pełna regulacja układów mechanicznych;
3) dozór funkcji autozamykania oraz fotokomórek bezpieczeństwa;
4) ocena zużycia części zamiennych;
5) smarowanie poszczególnych elementów napędu;
6) pełna kontrola stanu silnika oraz akcesoriów szlabanu.
Przeprowadzenie czynności konserwacyjno-serwisowych powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami 
i wymaganiami producenta.

15
5

