| lokalizacja | maksymalna zawartość mg/l CaCO3 | stopnie niemieckie (˚DH) | skala twardości |
| --- | --- | --- | --- |
| gm. Wałbrzych |  |  |  |
| Biały Kamień, Gaj, Nowe Miasto, Piaskowa Góra, Podgórze, Podzamcze, Sobięcin, Stary Zdrój, Szczawienko, Śródmieście | 174 | 9.8 | woda miękka |
| Poniatów | 247 | 13.9 | woda o średniej twardości |
| Rusinowa | 271 | 16.0 | woda o znacznej twardości |
| gm. Boguszów-Gorce |  |  |  |
|  | 169 | 9.5 | woda miękka |
| gm. Czarny Bór |  |  |  |
| Grzędy Górne | 29 | 1.6 | woda bardzo miękka |
| Borówno, Czarny Bór, Grzędy, Jaczków, Witków | 178 | 10.0 | woda miękka |
| gm. Głuszyca |  |  |  |
|  | 71 | 4.0 | woda bardzo miękka |
| gm. Jedlina-Zdrój |  |  |  |
| ul. Pokrzywianka, ul. Krótka | 74 | 4.2 | woda bardzo miękka |
| pozostałe ulice | 304 | 17.1 | woda o znacznej twardości |
| gm. Mieroszów |  |  |  |
| Nowe Siodło, Sokołowsko | 54 | 3.0 | woda bardzo miękka |
| Rybnica Leśna | 176 | 9.9 | woda miękka |
| Łączna | 265 | 14.9 | woda o średniej twardości |
| Mieroszów, Golińsk | 277 | 15.6 | woda o znacznej twardości |
| gm. Stare Bogaczowice |  |  |  |
|  | 133 | 7.5 | woda miękka |
| gm. Szczawno-Zdrój |  |  |  |
|  | 153 | 8.6 | woda miękka |
| gm. Walim |  |  |  |
| Walim, Zagórze Śląskie | 74 | 4.2 | woda bardzo miękka |
| Dziećmorowice | 307 | 17.2 | woda o znacznej twardości |

Skala twardości wody na terenie gminy Wałbrzych i powiatu wałbrzyskiego

Zawartość fluorków w wodzie na terenie gminy Wałbrzych i powiatu wałbrzyskiego

| lokalizacja | maksymalna zawartość mg/l | norma |
| --- | --- | --- |
| gm. Wałbrzych |  |  |
| Biały Kamień, Gaj, Nowe Miasto, Sobięcin, Stary Zdrój, Śródmieście | < 0,20 | 1,5 mg/l (poziom wykrywalności: 0,20 mg/l) |
| Piaskowa Góra, Podzamcze, Podgórze, Poniatów, Rusinowa, Szczawienko | 0,21 - 0,40 |  |
| powiat wałbrzyski |  |  |
| Gmina: Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Głuszyca, Jedlina-Zdrój (ul. Pokrzywianka) Mieroszów, Stare Bogaczowice, Walim | < 0,20 | 1,5 mg/l (poziom wykrywalności: 0,20 mg/l) |
| Gmina: Jedlina-Zdrój, Szczawno-Zdrój, Walim (Dziećmorowice) | 0,22 -0,66 |  |

Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych w 2025 r.