Łobez, dnia 16.07.2026 r.

Komunikat nr 25/2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie informuje, że w badaniach jakości wody pobranej z wodociągu Łobez – odcinek sieci wodociągowej - Bonin studnia wodomierzowa, gm. Łobez w dniu 14.07.2026 r. stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną dotyczącą obecności bakterii grupy coli w liczbie 3 jtk/100 ml, określoną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2026 r. poz. 748)

Wodociąg Łobez na odcinku sieci wodociągowej w miejscowościach Bonin i Budziszcze, gm. Łobez zaopatruje 143 mieszkańców.

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w związku z wystąpieniem niezgodności z wartościami parametrycznymi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie informuje, że:

- Woda z kranu może być spożywana i używana do mycia zębów, przygotowania posiłków, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń po uprzednim przegotowaniu;

- Uwaga: wodę należy gotować minimum 2 minuty, następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia;

- Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych i spłukiwania toalety.

Zarządcą wodociągu oraz dostawcą wody jest łobeskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Wojska polskiego 17, 73-150 Łobez.

Z upoważnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie

Joanna Sibera

Kierownik sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

/pismo zostało wydane w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/