Sochaczew, dnia 19.09.2023  r.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

w Sochaczewie

ul. Romualda Traugutta 18, 96-500 Sochaczew

Załącznik nr 3 do Zasad udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.	Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sochaczewie
ul. Romualda Traugutta 18, 96-500 Sochaczew zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

dostarczenie wraz usługą montażu drzwi o podwyższonej odporności na włamanie, akustyczne, wykonane w wersji z odpornością ogniową nie mniejszą niż EI 30
w pomieszczeniu archiwum zakładowego nieruchomości Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sochaczewie przy ul. Romualda Traugutta 18, 96-500 Sochaczew.

2.	Przedmiot zamówienia: dostarczenie drzwi o podwyższonej odporności na włamanie, przeciwpożarowe do pomieszczenia archiwum zakładowego wraz usługą montażu.

Opis zamówienia:

a) drzwi jedno skrzydłowe lewe otwierane na zewnątrz;

b) szerokość skrzydła: 90

c) drzwi wzmocnione o podwyższonej odporności na włamanie,

d) elektrozaczep awersyjny PPOŻ,

e) akustyczne,

f) wykonane w wersji z odpornością ogniową nie mniejszą niż EI 30,

g) profil ramy: ościeżnica wzmocniona,

h) profil progu: próg aluminiowy,

i) minimum dwa zamki w tym jeden o skomplikowanym systemie otwierania,

j) osadzenie drzwi na atestowanej piance przeciwpożarowej odpornej na wysoką temperaturę,

k) kolor ustalony przez Zamawiającego.

W celu prawidłowej wyceny usługi Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną dokonując własnych pomiarów w pomieszczeniu archiwum zakładowego budynku PSSE w Sochaczewie. Wizję należy przeprowadzić w dniu 25.09.2023 r. w godz. 8.00-14.00.
W związku z powyższym wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Koszt związane z przeprowadzoną wizją lokalną ponosi Wykonawca.

3.	Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.11.2023 r.

4.	Okres gwarancji: 24 miesiące.

5.	Miejsce i termin złożenia oferty: należy złożyć w języku polskim w wybraną jedną
z poniższych form:

a) osobiście w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy tj. od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:05 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sochaczewie, ul. Romualda Traugutta 18, 96-500 Sochaczew, sekretariat;

b) za pomocą operatora pocztowego na adres Zamawiającego: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sochaczewie, ul. Romualda Traugutta 18, 96-500 Sochaczew - oferty składane osobiście w siedzibie Zamawiającego lub za pomocą operatora pocztowego należy złożyć w zaklejonej kopercie i z napisem: „Oferta – Drzwi antywłamaniowe do archiwum w PSSE w Sochaczewie”;

c) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna), należy kierować na adres poczty elektronicznej: sekretariat.psse.sochaczew@sanepid.gov.pl lub za pośrednictwem ePUAP.

Załącznik nr 3a - Oferta cenowa wraz ze szczegółową specyfikacją Wykonawcy należy złożyć do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sochaczewie w terminie do dnia 04.10.2023 r. do godz. 12:00

W każdym przypadku opisanym powyżej decyduje data i godzina wpływu do siedziby

Zamawiającego lub na pocztę elektroniczną.

6. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:

1) cena 100% – kryterium oceny najkorzystniejszej oferty, należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najniższą cenę.

7.	Termin otwarcia ofert 05.10.2023 r.

8.    Warunki płatności: wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w umowie będzie wypłacone po realizacji zamówienia przelewem na wskazany w fakturze rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni, po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury.

9.	Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Wójcicka Katarzyna tel. kontaktowy 46 862 22 66 wew. 235.

10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu, tj. 7.30 - 15.05.

11.	Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej/elektronicznej w języku polskim/ ofertę można złożyć w formie pisemnej na adres 96-500 Sochaczew, Romualda Traugutta 18 / ofertę można złożyć jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej: sekretariat.psse.sochaczew@sanepid.gov.pl /ofertę można złożyć jako korespondencję mailową na adres: sekretariat.psse.sochaczew@sanepid.gov.pl lub za pośrednictwem ePUAP.

12. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

13.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania bez podania przyczyny.

14. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów ofert.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - Oferta cenowa (Załącznik nr 3a)

- Załącznik nr 2 - Projekt Umowy

- Załącznik nr 3 - Klauzula_informacyjna_RODO