### Załącznik nr 2 do SWZ -

### Formularz asortymentowo–cenowy

Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą Załącznik nr 2 do SWZ- Formularz asortymentowo - cenowy, w zakresie części na którą składa ofertę.

W przypadku, gdy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia, poprzez wpisanie w kolumnie 5 nazwy oferowanego produktu w sposób umożliwiający jego identyfikację.

Część 1 Panel z podświetleniem

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Panel z podświetleniem | Tagarno Trend BACK LIGHT KIT | 6 szt. | Zamawiający nie dopuszcza ofert równoważnych |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza ofert równoważnych z uwagi na fakt, że w laboratoriach posiadamy sprzęt firmy TAGARNO i powyższe panele stanowią uzupełnienie posiadanych zestawów.

Do dostawy należy dołączyć:

- Certyfikat lub świadectwo kontroli jakości (jeżeli takie istnieją).

- Kartę charakterystyki produktu w języku polskim (jeżeli taka istnieje).

- Instrukcję obsługi w języku polskim (jeżeli taka istnieje).

Realizacja: w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.

Dostawa: po 2 szt. do Gdańska, Łodzi i Wrocławia.

Część 2 Wzorce masy

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Wzorzec masy F1 200g ze świadectwem wzorcowania PCA | Kern 327-08 lub równoważny | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Wzorzec masy F1 500g ze świadectwem wzorcowania PCA | Kern 327-09 lub równoważny | 1 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Wzorzec masy F1 1 kg ze świadectwem wzorcowania PCA | Kern 327-11 lub równoważny | 1 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Wzorzec masy F1 2 kg ze świadectwem wzorcowania PCA | Kern 327-12 lub równoważny | 1 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza oferty równoważne.

Do dostawy należy dołączyć:

- świadectwo wzorcowania PCA

- gwarancja minimum 12 miesięcy

Realizacja: w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy. Dostawa do Łodzi.

Część 3 Odciągi stanowiskowe

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Przenośna jednostka filtrująca, wyposażona w filtr cząstek stałych/gazu; Zestaw zawiera: wentylator FF 100/230 , filtr FHC 50; 1x ssawka MES 300-75; 1xRamię odciągowe stołowe MEB 1300-75; 1 x elastyczny wspornik MBF ; 3 m wąż Ø100 mm, SL-100LF, z opaskami zaciskowymi | Fumex LFK 175/230 lub równoważny | 2 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Ssawka kopułowa do ramienia 50 mm STD | Fumex MEK 350-75 lub równoważny | 2 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Elastyczna ssawka do ramienia 50 mm STD | Fumex MEFS 600-75ES lub równoważny | 1 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza oferty równoważne.

Do dostawy należy dołączyć:

- Certyfikat lub świadectwo kontroli jakości (jeżeli takie istnieją).

- Kartę charakterystyki produktu w języku polskim (jeżeli taka istnieje).

- Instrukcję obsługi w języku polskim (jeżeli taka istnieje).

Realizacja: w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy. Dostawa do Łodzi.

Część 4 Akcesoria do elektroforezy

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Grzebień 20-dołkowy | Stała wysokość, grubość 1,5 mm, np. Biorad nr kat. 1704448 | 2 szt. | Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych |  |  |  |
| 2 | Przezroczysta tacka żelowa Sub-Cell GT | Przezroczysta tacka żelowa Sub-Cell GT, 15 x 15 cm, np. Biorad 1704417 | 1 szt. | Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych |  |  |  |
| 3 | Przezroczysta tacka żelowa Sub-Cell GT | Przezroczysta tacka żelowa Sub-Cell GT, 15 x 25 cm, np. Biorad 1704419 | 2 szt. | Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych |  |  |  |
| 4 | Sub-Cell GT Żelowy Caster | Pełnowymiarowe urządzenie do poziomej elektroforezy w żelu agarozowym, do użytku z systemami Sub-Cell GT, np. Biorad 1704412 | 1 szt. | Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych ze względu na kompatybilność akcesoriów ze sprzętem używanym w laboratorium.

Realizacja: w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 5 Biologiczne i chemiczne testy do sterylizacji

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Biologiczne testy ampułkowe szybkiego odczytu Smart-Read EZTest | op. 100szt.; do kontroli sterylizacji parą wodną o szybkim odczycie, zawiera zarodniki Geobacillus stearothermophilus w ilości 3,0*105; MesaLabs 877.746.8883; InformerMed, nr kat. SEZS/5 | 3 op. |  |  |  |  |
| 2 | Biologiczne testy ampułkowe 24h Spor View STEAM BI | op. 100 szt.; do kontroli sterylizacji parą wodną, na teście etykieta ze wskaźnikiem typu 1 sterylizacji parowej na ampułce, zawiera spory Geobacillus stearothermopilus; Producent Crosstex/ SPS Medical, InformerMed, nr kat. SCS-100 lub równoważne | 7 op. |  |  |  |  |
| 3 | Bowie & Dick pakiet testowy do kontroli sterylizacji parą STERIM | op. 100 szt.; wskaźnik typu 2, metoda sterylizacji para wodna, weryfikowane parametry procesu: skuteczność tworzenia próżni, szczelność, zdolność penetracji parą wodną; IndormerMed nr kat. BDST lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
| 4 | Testy chemiczne do sterylizacji parą typ 4 | op.500 szt.; pasek z perforacją, metoda sterylizacji para wodna 121-134°C, weryfikowane parametry procesu: temperatura, czas, producent SPS Medical; nr kat. SIL-250 lub równoważny | 8 op. |  |  |  |  |
| 5 | Torebki do sterylizacji papierowo-foliowe | op. 200 szt.; torebki z samoprzylepnym zamknięciem, do sterylizacji parą wodną, rozm. około: 130 x 250mm; IndormerMed, nr kat. SSP1325 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
| 6 | Torebki do sterylizacji papierowo-foliowe | op. 200 szt.; torebki z samoprzylepnym zamknięciem, do sterylizacji parą wodną, rozm. około: 300 x 450mm; IndormerMed, nr kat. SSP3045 lub równoważny | 4 op. |  |  |  |  |
| 7 | Torebki do sterylizacji papierowo-foliowe | op. 200 szt.; torebki z samoprzylepnym zamknięciem, do sterylizacji parą wodną, rozm. około: 200x330mm; IndormerMed, nr kat. SSP2033 lub równoważny | 4 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych dla poz. 1, ponieważ zamawiane akcesoria muszą być kompatybilne z inkubatorem Getinge, który znajduje się na wyposażeniu GIORiN CL.

Data ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy.

Realizacja w ciągu 14 dni od podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem

Część 6 Wskaźniki sterylizacji

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | DRIamp, biologiczny wskaźnik suchej sterylizacji | DRIamp, biologiczny wskaźnik suchej sterylizacji termicznej (B. atrophaeus ref # 9372, fiolka ze sporami + pożywka); (op. 50 szt.); np. Sterbios DH-50 lub równoważne | 2 op. |  |  |  |  |
| 2 | ProChem SSW Steam Sterilization Integrator | ProChem SSW Steam Sterilization Integrator; op. (250) szt. np. Sterbios Cl-SSW lub równoważne | 3 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Data ważności min. 18 miesięcy od daty dostawy.

Realizacja w ciągu 14 dni od podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem

Część 7 Wymazówki

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Calibration Control Kit | Hygiena nr kat. PCD4000 | 1 op. | Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych |  |  |  |
| 2 | Wymazówka Ultrasnap™ | Hygiena nr kat. US2020 | 3 op. | Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych |  |  |  |
| 3 | Wymazówka Aquasnap™ | Hygiena nr kat. AQ-100X | 3 op. | Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych, ponieważ zamawiane akcesoria muszą być kompatybilne z urządzeniem Sure Plus, które posiada na wyposażeniu GIORiN CL. Data ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy.

Realizacja w ciągu 14 dni od podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 8 Szalki Petriego

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Szalki Petriego | op. 600 szt.; jałowe, średnica 90 mm, z polistyrenu, 3 żebra wentylacyjne, pakowane po 25szt.; odpowiednie do automatycznej rozlewarki podłoży Distriwel 440; Noex nr kat. BP903S25SQ | 6 op. | Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych, ponieważ zamawiane akcesoria muszą być kompatybilne z rozlewarką podłoży firmy Alliance BioExpertise (Distriwel 440), którą posiada na wyposażeniu GIORiN CL.

Data ważności min. 18 miesięcy od daty podpisania umowy.

Realizacja w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy. Dostawa do CL Toruń.

Część 9 Kulki do homogenizacji

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Kulki do homogenizacji | średnica 13,49 mm AISI 316-L G100 | 1 100 szt. | Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych, gdyż podane parametry produktu są niezbędne do prawidłowej homogenizacji materiału oraz stosowanej w laboratoriach dezynfekcji.

Realizacja: w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 10 Akcesoria różne

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Tipsy LQR-200 F LIQUIDATOR 96 | końcówki z filtrem, 5-200 ul 1 op. = 10 stojaków (960 końcówek) Mettler Toledo nr kat. 17010646 | 85 op. | Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych, gdyż podane produkty muszą być kompatybilne z urządzeniami będącymi na wyposażeniu laboratorium.

Realizacja: w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy, dostawa do Koszalina.

Część 11 Zmywarka gastronomiczna z dozownikiem płynu myjącego i cyfrowym wyświetlaczem temperatury

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zmywarka gastronomiczna z dozownikiem płynu myjącego i cyfrowym wyświetlaczem temperatury do naczyń stołowych ZK.08.5EP/D-Lozamet | - wymiary 600x600x850mm - cykle mycia 60,120,140,180 s - moc znamionowa ok 4,75 kW - zasilanie wodą: ciepła 55 - 60°C - programator elektroniczny - wyświetlacz cyfrowy temperatury wody mycia i płukania - funkcja wyparzania 90°C - dozownik płynu myjącego - dozownik płynu płuczącego - pompa spustowa wody - kosze 500x500 mm - podstawa pod zmywarkę - zabezpieczenie instalacji 16 A - zużycie wody 2,35 – 3,4 l/cykl - przewód zasilający z wtyczką Gwarancja: minimum 12 miesięcy od daty dostawy | 2 szt. | Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych, ponieważ zamawiany sprzęt musi być kompatybilny z posiadanym już w laboratoriach we Wrocławiu i Bydgoszczy.

Realizacja: w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Dostawa po 1 szt. do Wrocławia i Bydgoszczy.

Część 12 Zamrażarka

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zamrażarka Liebherr SFFsg 4001 Performance z półkami | - Wymiary zewnętrzne: wysokość / szerokość / głębokość: 188,4 / 59,7 / 65,4 cm - Regulowany zakres temperatury -9 °C do -30 °C - Zużycie energii w ciągu roku 385 kWh/a -Pojemność brutto zamrażania 316 l - 6 półek -Materiał bocznych ścian -Stal - Kolor –biała -SmartFrost -drzwi pełne -alarm temperatury - przepust dla czujników zewnętrznych - samoczynne zamykanie drzwi przy kącie otwarcia < 90° - z wzorcowaniem PCA w 9 punktach w temp. -20C | 1 szt. |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

Realizacja: w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Dostawa do Bydgoszczy.

Część 13 Szafa na odczynniki

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Szafa bezpieczeństwa na kwasy i zasady APC32+, nr kat. 94036000 lub równoważna | Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.): 630 x 635 x 603 mm Pojemność: 40 l Liczba przedziałów: 2 Liczba szuflad (przedział główny): 2 Liczba szuflad (przedział dodatkowy): 2 Nośność szuflad: 20 kg Waga: 30 kg Drzwi: uchylne | 1 szt. |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

Realizacja: w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Dostawa do Bydgoszczy.

Część 14 Szafa na odczynniki

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Szafa na odczynniki chemiczne | - spełnienie normy PN EN 16121+A1:2017-11 - materiał: płyta laminowana o zagęszczonej strukturze grubości 18 mm, z doklejką PVC o grubości 2 mm - wyłożenie szafy wewnątrz w całości chemoodpornym anwidurem - wymiary: (szer.x głęb.x wys) 600x600x1900 mm - osobno otwierane 2 części, niezależny system drzwi - wyposażenie: w dolnej części dwie wysuwane szuflady w formie kuwet z PCV, w górnej dwie półki z wyjmowanymi kuwetami z PCV - otwory wentylacyjne i króciec w górnej części szafy, umożliwiający podłączenie do wymuszonej mechanicznej wentylacji zewnętrznej ALCHEM nr.kat. STOR-190 LAM 4K Gwarancja: minimum 24 miesiące od daty dostawy. Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. | 1 szt. | Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych, ponieważ zamawiana szafa musi być kompatybilna ze sprzętem, który posiada już na wyposażeniu GIORiN OCL w Katowicach.

Realizacja: w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Dostawa do Katowic.

Część 15 Wyposażenie mikroskopu do fluorescencji ZEISS Axioskop 40 i kondensor do mikroskopu ZEISS AXIO SCOPE A1

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zestaw filtrów do mikroskopu ZEISS Axioskop 40 | zestaw filtrów fluorescencyjnych nr 9 do mikroskopu ZEISS Axioskop 40 bez przesunięcia w module reflektora P&C, zakresie wzbudzenia (EX BP) 450-490 nm, z dzielnikiem wiązki (BS FT) 510 nm, zakresie emisji typu long-pass (EM LP) powyżej 515 nm, nr kat. 488009-9901-400 | 1 szt. | Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych |  |  |  |
| 2 | Adapter kamery do mikroskopu ZEISS Axioskop 40 | adapter fotograficzny do kamer ze złączem C-Mount lub CS-Mount i do mikroskopów z fototubusem 60 mm (adapter kamery 60 C 1/2” 0,5x) nr kat. 000000-1069-415 | 1 szt. | Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych |  |  |  |
| 3 | Kamera mikroskopowa do mikroskopu ZEISS Axioskop 40 | kamera 8,3 MPix Ultra HD (4K), praca kamery z komputerem (łączność USB, Wi-Fi lub Ethernet RJ45) oraz darmowym oprogramowaniem pomiarowym dla systemów Windows, iOS oraz Android; lub w trybie stand-alone (złącze HDMI), bez komputera, poprzez zintegrowane oprogramowanie do pracy z monitorem, Zeiss Axiocam 208 color nr kat. 426570-9001-000 | 1 szt. | Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych |  |  |  |
| 4 | Kondensor do mikroskopu ZEISS AXIO SCOPE A1 | kondensor do mikroskopu ZEISS AXIO SCOPE A1, achromatyczno-aplanatyczny 0.9 H D Ph DIC, nr kat. 424225-9070-000 | 1 szt. | Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych, ponieważ zamawiane urządzenia muszą być kompatybilne ze sprzętem, który posiada już na wyposażeniu laboratorium.

Wymagana gwarancja 12 miesięcy od daty dostarczenia urządzenia.

Realizacja: w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Dostawa do Pruszcza Gd.

Część 16 Obieraczka uniwersalna

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Obieraczka uniwersalna | ostrze wykonane ze stali nierdzewnej, bardzo ostre, jednostronnie gładkie; rączka z syntetycznego materiału PP, ergonomiczna, dobrze wyprofilowana; wymiary: 160 x 17 x 12 mm kolor rączki – czarny np. Victorinox 5.0103 | 40 szt. |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.

Realizacja: w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy. Dostawa do Pruszcza Gd.

Część 17 Drobny sprzęt laboratoryjny do PRC

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Rotor kątowy na probówki 1,5 ml typu Eppendorf | Rotor kątowy, metalowy, z pokrywą uszczelnianą hermetycznie na min. 48 stanowisk probówek 1,5 ml/ 2,0 ml typu Eppendorf, Rotor kompatybilny z wirówką MPW 380R | 1 szt. | Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych dla poz. 1 |  |  |  |
| 2 | Blok grzewczy z pokrywą w zestawie | Zestaw powinien zawierać: - Blok grzewczy z pokrywą - Liczba miejsc na wkłady: 2, - Maksymalna liczba próbek: zależna od nałożonego wymiennego bloku (probówki: 0,5 ml, 1,5 ml, 2,0 ml), - Zakres temperatury grzania: temp. otoczenia +5oC do +100oC, Dokładność nastawienia temperatury: 0,1oC, - Czas nagrzewania do 100oC: ≤30 min, - Zegar od 1s do 160 h - np. Ohaus HB2DGHL - lub równoważny - Bloki grzejne wymienne, kompatybilne z blokiem wymienionym w punkcie 1: - na 30 probówek o pojemności 0,5 ml, - na 20 probówek o pojemności 1,5 ml, - na 20 probówek o pojemności 2,0 ml. | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 szt |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych dla poz. 1, ze względu na to, że ww. urządzenia laboratoryjne muszą być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego wyposażeniem pomiarowym i pomocniczym już stosowanym w laboratorium akredytowanym zgodnie z normą PN-EN 17025.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych dla poz. 2, pod warunkiem, że oferowane produkty będą charakteryzowały się parametrami nie gorszymi niż wyspecyfikowane powyżej.

Gwarancja minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia.

Realizacja: w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Dostawa do OCL Poznań.

Część 18 Mastermix do LAMP

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Isothermal Mastermix, Gsp SSD polymerase, fluorescent dye | Isothermal Mastermix, Gsp SSD polymerase, fluorescent dye (400 rxn), nr kat. ISO-001 | 3 op. (400 rxn) | Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych ze względu na to, że zastąpienie odczynników stosowanych dotychczas innymi spowodowałoby konieczność ponownej walidacji metod badawczych w Centralnym Laboratorium, co naraziłoby GIORiN na znaczne i niepotrzebne koszty, nie gwarantując jednocześnie właściwego działania metod badawczych.

Do produktu należy dołączyć: certyfikat analizy/ świadectwa kontroli jakości oraz kartę charakterystyki w języku polskim.

Termin ważności odczynników: min. 12 miesięcy od daty dostarczenia.

Realizacja: w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Dostawa do Torunia.

Część 19 Odczynniki mikrobiologiczne

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Sodu chlorek 0,85% | API NaCl 0.85% MED 3 ml, op. 100 szt.; Biomerieux, nr kat. 20040 | 2 op. | Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych dla poz. 1 |  |  |  |
| 2 | Color Gram 2 kit | op. (4 x 240 ml); Biomerieux, nr kat. 55542 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych dla poz. 1, roztwór musi być kompatybilny z densytometrem Densimat znajdującym się na wyposażeniu Laboratorium.

Do dostawy należy dołączyć:

1. Certyfikat lub świadectwo kontroli jakości.

2. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu.

3. Kartę charakterystyki produktu.

Termin ważności co najmniej 1 rok od daty dostawy.

Realizacja w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 20 Odczynniki mikrobiologiczne

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Mc Farland Standard | 5 roztworów wzorcowych do wizualnego określania gęstości zawiesiny bakteryjnej; np. Biomaxima nr kat.: SD2350 lub równoważny; | 6 op. |  |  |  |  |
| 2 | Pożywka King B LAB-AGAR | op. 6 x 100ml; Biomaxima nr kat. BT5110.01 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
| 3 | Sabouraud Dextrose IRR. LAB-AGAR™ | op. 2 x 10 szt.; Biomaxima, nr kat. PPR 1230 lub równoważny | 12 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Do dostawy należy dołączyć:

1. Certyfikat lub świadectwo kontroli jakości.

2. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu.

3. Kartę charakterystyki produktu.

Termin ważności co najmniej 9 miesięcy od daty dostawy.

Realizacja w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 21 Płytki do mikrobiologicznego monitoringu powierzchni

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Płytki odciskowe | 1 op.(20 szt.); Płytki odciskowe Tryptone Soya Agar + Neutralizatory (LTHTh) Sterbios nr kat. CH103561, Biomaxima – BRD 14 lub równoważny | 19 op. |  |  |  |  |
| 2 | Płytki sedymentacyjne | 1 op.(20 szt.); Płytki sedymentacyjne Tryptone Soya Agar + Neutralizatory (LTHTh) Sterbios nr kat. CH104836, Biomaxima – PPR 0135 lub równoważny | 21 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, iż oferowane produkty będą równoważne pod względem klasy czystości oraz właściwości fizykochemicznych produktom o numerach katalogowych podanych w OPZ.

Do dostawy należy dołączyć:

- Certyfikat lub świadectwo kontroli jakości

- Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu.

Data ważności co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy.

Realizacja w ciągu 14 dni od podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 22 Odczynniki chemiczne

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ACES CAS: 7365-82-4 | op. 25g, Merck, nr kat. A9758 | 1 op. | Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych |  |  |  |
| 2 | Bacitracin CAS: 1405-87-4 | op. 250 KU; Merck, nr kat. B0125-250KU | 1 op. | Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych |  |  |  |
| 3 | Crystal Violet CAS:548-62-9 | op. 25g; Merck, nr kat. C0775-25G | 3 op. | Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych |  |  |  |
| 4 | Cephalexin hydrate CAS: 1820673-23-1 | op. 5 g; Merck, nr kat. C4895-5G | 1 op. | Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych |  |  |  |
| 5 | DMSO CAS: 67-68-5 | op. 500 ml; Merck, nr kat. 472301 | 1 op. | Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych |  |  |  |
| 6 | Diethanolamine CAS: 111-42-2 | op. 100 g; Merck, nr kat. D8885-100G | 1 op. | Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych |  |  |  |
| 7 | Purified Agar CAS: 9002-18-0 | op. 100 g; Merck, nr kat. 05040-100G | 1 op. | Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych |  |  |  |
| 8 | 5-Fluorouracil CAS: 51-21-8 | op. 1 g; Merck, nr kat. F6627-1G | 1 op. | Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych |  |  |  |
| 9 | L-Glutamine CAS: 14431-43-7 | op. 100 g; Merck, nr kat. G3126-100G | 1 op. | Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych |  |  |  |
| 10 | L-histidine CAS: 71-00-1 | op. 25 g; Merck, nr kat. H8000-25G | 1 op. | Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych |  |  |  |
| 11 | Mucasol | op. 5 l; Merck, nr kat. 44005 | 5 op. | Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych |  |  |  |
| 12 | Magnesium sulfate anhydrous CAS: 7487-88-9 | op. 500 g; Merck, nr kat. M7506-500G | 1 op. | Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych |  |  |  |
| 13 | Magnesium chloride hexahydrate CAS: 7791-18-6 | op. 100 g; Merck, nr kat. M2670-100G | 1 op. | Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych |  |  |  |
| 14 | Nicotinic acid CAS: 59-67-6 | op. 100 g; Merck, nr kat. 72309-100G | 1 op. | Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych |  |  |  |
| 15 | Neomycin trisulfate salt hydrate CAS: 1405-10-3 | op. 25 g; Merck, nr kat. N1876-25G | 1 op. | Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych |  |  |  |
| 16 | Nystatin CAS: 1400-61-9 | op. 25 MU; Merck, nr kat. N6261-25MU | 2 op. | Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych |  |  |  |
| 17 | Nalidixic acid CAS: 389-08-2 | op. 5 g; Merck, nr kat. N8878-5G | 3 op. | Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych |  |  |  |
| 18 | Penicilin G sodium salt CAS: 69-57-8 | op. 25 MU; Merck, nr kat. P3032-25MU | 1 op. | Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych |  |  |  |
| 19 | Propiconazole CAS: 60207-90-1 | op. 250 mg; Merck, nr kat. 45642-250MG | 1 op. | Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych |  |  |  |
| 20 | Polimyxin B sulfate CAS: 1405-20-5 | op. 50 MU; Merck, nr kat. P1004-50MU | 4 op. | Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych |  |  |  |
| 21 | Rifampicin CAS: 13292-46-1 | op. 250 mg; Merck, nr kat. R3501-250MG | 1 op. | Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych |  |  |  |
| 22 | Starch from potato CAS: 9005-25-8 | op. 500 g; Merck, nr kat. S2004-500G | 1 op. | Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych |  |  |  |
| 23 | Sodium sulphite CAS: 7757-83-7 | op. 100 g; Merck, nr kat. S4672-100G | 1 op. | Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych |  |  |  |
| 24 | Silicone Antifoam | op. 100 ml; Merck, nr kat. 85390 | 1 op. | Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych |  |  |  |
| 25 | Tobramycin CAS: 32986-56-4 | op. 100 mg; Merck nr. kat. T4014-100MG | 1 op. | Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych |  |  |  |
| 26 | Tobramycin sulfate salt | op. 100mg; Merck nr kat. T1783-100MG | 1 op. | Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych |  |  |  |
| 27 | 2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride CAS:298-96-4 | op. 10 g; Merck, nr kat. T8877-10G | 1 op. | Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych |  |  |  |
| 28 | Trimethoprim CAS: 738-70-5 | op. 5 g; Merck, nr kat. T7883-5G | 6 op. | Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych |  |  |  |
| 29 | L-tyrozyna CAS: 60-18-4 | op. 25 g; Merck, nr kat. T8566-25G | 1 op. | Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych |  |  |  |
| 30 | Tris-Base CAS: 77-86-1 | op. 1 kg; Merck, nr kat. 10708976001 | 1 op. | Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych |  |  |  |
| 31 | Tris hydrochloride CAS: 1185-53-1 | op. 500g; Merck, nr kat. T3253-500G | 1 op. | Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych |  |  |  |
| 32 | 2-propanol CAS:67-63-0 | op. 500 ml; Merck, nr kat. 190764-500ML | 1 op. | Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych |  |  |  |
| 33 | Trehalose dihydrate CAS: 6138-23-4 | op. 25 g; Merck, nr kat. T9531-25G | 1 op. | Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych |  |  |  |
| 34 | 2-Thiobarbituric acid CAS: 504-17-6 | op. 25 g; Merck, nr kat. T5500-25G | 1 op. | Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych |  |  |  |
| 35 | Amphotericin B CAS: 1397-89-3 | op. 100 mg; Merck, nr kat. A9528- 100 MG | 3 op. | Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych |  |  |  |
| 36 | Amphotericin B CAS: 1397-89-3 | op. 500 mg; Merck, nr kat. A9528- 500 MG | 1 op. | Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych |  |  |  |
| 37 | D-(+)-Glucose monohydrate CAS: 14431-43-7 | op. 1 kg; Milipore, nr kat.: 49159 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
| 38 | MgSO4x7H2O (Magnesium sulfate heptahydrate) CAS: 10034-99-8 | op. 250 g; Merck, nr kat. 63138-250G lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
| 39 | D-mannitol CAS: 69-65-8 | op. 100 g; Merck, nr kat. M4125-100G | 11 op. | Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych |  |  |  |
| 40 | kwas nalidyksowy (Nalidixic acid sodium salt) CAS: 3374-05-8 | op. 5 g; Merck, nr kat. N4382-5g | 3 op. | Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych |  |  |  |
| 41 | Extract-N-Amp Plant Dilution Solution | op. 12 ml; Merck, nr kat. D5688-12ML | 1 op. | Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych |  |  |  |
| 42 | HY-RISE test kontroli czystości powierzchni | op. 50 szt; Merck, nr kat. 1312000001 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
| 43 | 2- Propanol CAS:67-63-0 | BioReagent, for molecular biology, ≥99.5%, op. 1000 ml; Merck nr kat. I9516-1L lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
| 44 | KCl nasycony do uzupełniania elektrody | op. 250 ml; Sigma nr kat: MT51350074 lub równoważny | 3 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych dla pozycji 1-36 i 39-41, gdyż metody stosowane w laboratorium zostały zwalidowane przy użyciu odczynników, których numery katalogowe podano powyżej. Dopuszczenie innych odczynników naraziłoby GIORiN na dodatkowe koszty związane z rewalidacją metody.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych dla pozostałych pozycji pod warunkiem, iż oferowane produkty będą równoważne pod względem klasy czystości oraz właściwości fizykochemicznych produktom o numerach katalogowych podanych w OPZ.

Do dostawy należy dołączyć:

1. Certyfikat lub świadectwo kontroli jakości.

2. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu.

3. Kartę charakterystyki produktu.

Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy.

Realizacja w ciągu 14 dni od podpisania, umowy zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 23 Wzorce pH i konduktometryczne

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | pehametryczny materiał odniesienia do kalibracji pehametru, pH 4,01 | op. 500 ml; Wzorzec, w pojemniku dozującym; (Wyprodukowany zgodnie z normą ISO 17034); np. LabStand, nr kat. BLS 099 040 lub równoważny | 5 op. |  |  |  |  |
| 2 | pehametryczny materiał odniesienia do kalibracji pehametru, pH 6,86 | op. 500 ml; Wzorzec, w pojemniku dozującym; (Wyprodukowany zgodnie z normą ISO 17034); np. LabStand, nr kat. BLS 099 060 lub równoważny | 6 op. |  |  |  |  |
| 3 | pehametryczny materiał odniesienia do kalibracji pehametru, pH 7,00; | op. 250 ml; Wzorzec pH 7,00; (Wyprodukowany zgodnie z normą ISO 17034) Lab Stand nr kat. BLS 099.070 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
| 4 | pehametryczny materiał odniesienia do kalibracji pehametru, pH 9,18 | op. 500 ml; Wzorzec, w pojemniku dozującym; (Wyprodukowany zgodnie z normą ISO 17034); np. LabStand, nr BLS nr kat. 099 090 lub równoważny | 7 op. |  |  |  |  |
| 5 | pehametryczny materiał odniesienia do kalibracji pehametru, pH 10,01; | op. 250 ml; Wzorzec pH 10,01; (Wyprodukowany zgodnie z normą ISO 17034); np. LabStand, nr kat. BLS 099.100 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
| 6 | wzorzec, konduktometryczny, 15 µS | op. 50 ml; materiał odniesienia 15 µS; (Wyprodukowany zgodnie z normą ISO 17034); np. LabStand, nr BLS 009K.00015 lub równoważny | 3 op. |  |  |  |  |
| 7 | wzorzec, konduktometryczny, 5 µS | op 50 ml; materiał odniesienia, 5 µS; (Wyprodukowany zgodnie z normą ISO 17034); np. LabStand, nr BLS 009K.00005 lub równoważny | 2 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Do dostawy należy dołączyć:

1. Certyfikat lub świadectwo kontroli jakości zawierający potwierdzenie zgodności z normą ISO 17034

2. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu.

3. Kartę charakterystyki produktu

Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy.

Realizacja w ciągu 14 dni od podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 24 Wzorce kalibracyjne

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Calibration Standards Kit for Microbiological Identyfication System | op. 4 ampułki; Agilent nr kat.: 19298-60500 | 2 op. | Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych, aby zagwarantować bezawaryjną pracę chromatografów i nie dopuścić do obniżenia jakości wykonywanych pomiarów, co może nastąpić w przypadku stosowania akcesoriów innych producentów, niekompatybilnych ze sprzętem firmy Altium.

Do dostawy należy dołączyć:

1. Certyfikat lub świadectwo kontroli jakości

2. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu.

3. Kartę charakterystyki produktu

Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy.

Realizacja w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Dostawa do Torunia.

Część 25 Wzorce

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Wzorzec bufor ftalanowy pH 4,01 | np. LabStand 099040 lub równoważny | 10 x 100 ml |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 1 x 250 ml |  |  |  |  |
| 3 | Wzorzec bufor fosforanowy pH 7,00 | 1 op. = 100 ml np. LabStand 099070 lub równoważny | 13 op. |  |  |  |  |
| 4 | Wzorzec bufor boraksowy pH 9,18 | np. LabStand 099090 lub równoważny | 10 x 100 ml |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 1 x 250 ml |  |  |  |  |
| 6 | Wzorzec bufor węglanowy pH 10,01 | 1 op. = 100 ml np. LabStand 099100 lub równoważny | 10 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych pod warunkiem, iż oferowany wzorzec będzie również certyfikowanym materiałem odniesienia (CRM) i będzie równoważny pod względem właściwości fizykochemicznych produktu o numerach katalogowych podanych w OPZ.

Dla poz. 1-3 data ważności 12 miesięcy od daty dostarczenia, natomiast dla poz. 4-6 data ważności minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia.

Do każdej pozycji należy obligatoryjnie dołączyć: certyfikat lub świadectwo kontroli jakości potwierdzający zgodność z normą 17034, warunki przechowywania oraz datę ważności produktu.

Realizacja dostaw w ciągu 21 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Załącznik nr 3 do SWZ -

Adresy dostaw

Wykaz na potrzeby postępowania na zakup i dostarczenie akcesoriów oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego

dla jednostek Centralnego Laboratorium

| Lp. | Jednostka organizacyjna |  |
| --- | --- | --- |
|  | PŁATNIK za wszystko: Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa NIP 526-26-05-468 |  |
|  | ADRESY LABORATORIÓW: | Adres e-mail i nr tel.: |
| 1 | GIORiN Centralne Laboratorium w Toruniu ul. Żwirki i Wigury 73, 87-100 Toruń | slab-tor@piorin.gov.pl 56 639 11 10; 56 639 11 11 |
| 2 | GIORiN Centralne Laboratorium Oddział w Białymstoku ul. Myśliwska 9A, 15-569 Białystok | ocl-bialystok@piorin.gov.pl 734 116 087 |
| 3 | GIORiN Centralne Laboratorium Oddział w Bydgoszczy ul. Fordońska 80-94, 85-719 Bydgoszcz | ocl-bydgoszcz@piorin.gov.pl 734 116 090 |
| 4 | GIORiN Centralne Laboratorium Oddział w Pruszczu Gdańskim ul. Zygmunta Wróblewskiego 5, 83-000 Pruszcz Gdański | ocl-pruszcz-gdanski@piorin.gov.pl 734 116 167 |
| 5 | GIORiN Centralne Laboratorium Pracownia Zamiejscowa w Gdańsku ul. Na Stoku 48, 80-874 Gdańsk | ocl-gdansk@piorin.gov.pl 734 116 120 |
| 6 | GIORiN Centralne Laboratorium Oddział w Katowicach ul. Grabowa 1 A, 40-172 Katowice | ocl-katowice@piorin.gov.pl 734 116 128 |
| 7 | GIORiN Centralne Laboratorium Oddział w Kielcach ul. Wapiennikowa 21 a, 25-112 Kielce | ocl-kielce@piorin.gov.pl 734 116 070 |
| 8 | GIORiN Centralne Laboratorium Oddział w Krakowie ul. Kołowa 3, 30-134 Kraków | ocl-krakow@piorin.gov.pl 734 116 124 |
| 9 | GIORiN Centralne Laboratorium Oddział w Koszalinie ul. Przemysłowa 4, 75-216 Koszalin | ocl-koszalin@piorin.gov.pl 734 116 095 |
| 10 | GIORiN Centralne Laboratorium Oddział w Radzyniu Podlaskim ul. Międzyrzecka 87, 21-300 Radzyń Podlaski | ocl-radzyn-podlaski@piorin.gov.pl 734 116 117 |
| 11 | GIORiN Centralne Laboratorium Pracownia Zamiejscowa w Lublinie ul. Diamentowa 6, 20-447 Lublin | ocl-lublin@piorin.gov.pl 734 116 100; 734 116 083 |
| 12 | GIORiN Centralne Laboratorium Oddział w Łodzi ul. Siewna 13A, 94-250 Łódź | ocl-lodz@piorin.gov.pl 734 116 161 |
| 13 | GIORiN Centralne Laboratorium Pracownia Zamiejscowa w Sieradzu ul. P.O.W. 29, 98-200 Sieradz | ocl-sieradz@piorin.gov.pl 734 116 159 |
| 14 | GIORiN Centralne Laboratorium Oddział w Olsztynie ul. Kołobrzeska 11, 10-444 Olsztyn | ocl-olsztyn@piorin.gov.pl 734 116 152 |
| 15 | GIORiN Centralne Laboratorium Pracownia Zamiejscowa w Elblągu ul. Żuławska 2e, 82-300 Elbląg | ocl-elblag@piorin.gov.pl 734 116 113 |
| 16 | GIORiN Centralne Laboratorium Oddział w Poznaniu ul. Grunwaldzka 250B, 60-166 Poznań | ocl-poznan@piorin.gov.pl 607 112 222; 788 624 865 |
| 17 | GIORiN Centralne Laboratorium Referencyjne Laboratorium Nasienne w Poznaniu ul. Grunwaldzka 250B, 60-166 Poznań | rln@piorin.gov.pl 538 621 093 |
| 18 | GIORiN Centralne Laboratorium Oddział w Rzeszowie ul. Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów | ocl-rzeszow@piorin.gov.pl 734 116 143 |
| 19 | GIORiN Centralne Laboratorium Oddział w Warszawie ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa-Wesoła | ocl-warszawa@piorin.gov.pl 734 116 155 |
| 20 | GIORiN Centralne Laboratorium Oddział we Wrocławiu ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław | ocl-wroclaw@piorin.gov.pl 882 790 682; 734 116 093 |

Załącznik nr 4 do SWZ -

Grupa kapitałowa

Wykonawca:

_____________________________________

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

_____________________________________

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie o braku o przynależności lub o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z  dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa akcesoriów laboratoryjnych, drobnego specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego oraz odczynników chemicznych na potrzeby Centralnego Laboratorium

Oświadczam, że nie przynależę* / przynależę * do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ofertę częściową:

* niepotrzebne skreślić

W przypadku odpowiedzi twierdzącej:

Składam listę podmiotów, razem z którymi przynależymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

Jednocześnie przedkładam następujące dokumenty lub informacje, potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej:

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

kwalifikowany podpis elektroniczny osoby/ osób 
uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy

Dokument należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF (poprzez funkcję „zapisz jako” lub „drukuj”) i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES. Zamawiający dopuszcza inne formaty plików i podpisów zgodnie z zapisami SWZ.

Załącznik nr 5 do SWZ -

Oświadczenie Wykonawcy

Wykonawca:

_____________________________________

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

_____________________________________

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z  dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu złożonym na druku formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  Dostawa akcesoriów laboratoryjnych, drobnego specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego oraz odczynników chemicznych na potrzeby Centralnego Laboratorium

są aktualne w zakresie określonym art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy z  dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

____________________________________________________________________________________

kwalifikowany podpis elektroniczny osoby/ osób 
uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy

Dokument należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF (poprzez funkcję „zapisz jako” lub „drukuj”) i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES. Zamawiający dopuszcza inne formaty plików i podpisów zgodnie z zapisami SWZ.

Załącznik nr 6 do SWZ -

Oświadczenie Wykonawcy

Wykonawca:

_____________________________________

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

_____________________________________

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa akcesoriów laboratoryjnych, drobnego specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego oraz odczynników chemicznych na potrzeby Centralnego Laboratorium

niniejszym oświadczam* / oświadczamy*, iż:

nie zachodzą wobec mnie / nas* podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 129).

____________________________________________________________________________________

kwalifikowany podpis elektroniczny osoby/ osób 
uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Dokument należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF (poprzez funkcję „zapisz jako” lub „drukuj”) i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES. Zamawiający dopuszcza inne formaty plików i podpisów zgodnie z zapisami SWZ.

Załącznik nr 7 do SWZ -

Formularz oferty

FORMULARZ OFERTY

Centrum Obsługi Administracji Rządowej

ul. Powsińska 69/71

02-903 Warszawa

Nawiązując do ogłoszenia oraz treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa akcesoriów laboratoryjnych, drobnego specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego oraz odczynników chemicznych na potrzeby Centralnego Laboratorium

ja / my niżej podpisani:

___________________________________________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz:

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę)

Województwo:__________________________________________

Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy: ____________________________________________________________

(wpisać: mikro, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo)

Adres strony internetowej wykonawcy: __________________________________________________

Nr KRS: __________________________________________________

NIP: __________________________________________________

REGON: ______________________________________________

Adres internetowy pod którym dostępny jest KRS lub CEIDG:

______________________________________________________________________________________________________________________

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

- OŚWIADCZAMY, że zgodnie z załączonym pełnomocnictwem Pełnomocnikiem do reprezentowania nas w postępowaniu lub reprezentowania nas w postępowaniu i zawarcia umowy jest:

________________________________________________________________________________________________________

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę lub Wykonawcy, którzy w powyższym zakresie ustanowili pełnomocnictwo)

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy wszelkie obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- OŚWIADCZAMY, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- OFERUJEMY wykonanie zamówienia spełniającym wymagania opisane w Załączniku nr 2 do SWZ.

- OFERUJEMY wykonanie zamówienia za CENĘ OFERTOWĄ* - (Wykonawca wypełnia odpowiednio dla części na którą składa ofertę, Pozostały zakres części można usunąć lub wykreślić) obliczoną zgodnie z Formularzem asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, tj.:

w zakresie części 1 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 2 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 3 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 4 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 5 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 6 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 7 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 8 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 9 za cenę ______________________ zł brutto,

w zakresie części 10 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 11 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 12 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 13 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 14 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 15 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 16 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 17 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 18 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 19 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 20 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 21 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 22 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 23 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 24 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 25 za cenę _____________________ zł brutto,

- OFERUJEMY termin dostawy zamówienia, liczony od dnia zawarcia umowy * (Wykonawca wypełnia odpowiednio dla części na którą składa ofertę. Pozostały zakres części można usunąć lub wykreślić):

w zakresie części 1 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych)

w zakresie części 2 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych)

w zakresie części 3 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych)

w zakresie części 4_____________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych)

w zakresie części 5 ____________(wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych)

w zakresie części 6 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych)

w zakresie części 7 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych)

w zakresie części 8 _____________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych)

w zakresie części 9 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych)

w zakresie części 10 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych)

w zakresie części 11 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych)

w zakresie części 12 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych)

w zakresie części 13 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych)

w zakresie części 14 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych)

w zakresie części 15 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych)

w zakresie części 16 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych)

w zakresie części 17 ___________(wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych)

w zakresie części 18 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych)

w zakresie części 19 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych)

w zakresie części 20 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych)

w zakresie części 21 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych)

w zakresie części 22 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych)

w zakresie części 23 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych)

w zakresie części 24 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych)

w zakresie części 25 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych)

Oferowany termin dostawy nie może być dłuższy niż wskazany w Załaczniku nr 2 do SWZ dla danej części. W przypadku wskazania w formularzu oferty „Terminu dostawy” dłuższego niż wskazany w Załaczniku nr 2 do SWZ dla danej części, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Wykonawcy mają obowiązek podania oferowanego terminu dostawy w dniach kalendarzowych. W przypadku wskazania w formularzu oferty terminu dostawy w innej jednostce czasu (np. miesiąc), Zamawiający przy wyliczaniu punktów dla kryterium „Terminu dostawy” przyjmie, iż Wykonawca oferuje maksymalny termin dostawy (14 dni kalendarzowych) i przyzna 10 punktów w tym kryterium i poprawi treść oferty na podstawie art. 223 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp.

W przypadku braku wskazania w formularzu oferty Terminu dostawy, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje maksymalny termin dostawy i przyzna 10 punktów dla kryterium „Termin dostawy”.

Zastosowanie przez wykonawców innych części dnia niż pełne dni (np. 12,5 dnia) zostanie zaokrąglone przez Zamawiającego w dół do pełnych dni (dla np. 12,5  będzie to 12 dni).

- AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Projektowanych postanowieniach umowy.

- ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY samodzielnie */ przy udziale Podwykonawców*

- * niepotrzebne skreślić

- Podwykonawcy zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

_____________________________________________________________________________________

(opis zamówienia zlecanego Podwykonawcy)

Podwykonawcą będzie:

_____________________________________________________________________________________

(wpisać nazwę i dane adresowe podmiotu, o ile są znane)

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Projektowanymi postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- OŚWIADCZAM* / oświadczamy*, iż nie zachodzą wobec mnie* / nas* podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 129).

* niepotrzebne skreślić

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

Imię i nazwisko: ____________________________________________________________________

Adres: 		____________________________________________________________________

Telefon: 	   ________________________________

Adres e-mail:           ___________________________________________________________________

- ZAŁĄCZAMY do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:

  - ________________________________

____________________________________________________________________________________

kwalifikowany podpis elektroniczny osoby/ osób 
uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy

Dokument należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF (poprzez funkcję „zapisz jako” lub „drukuj”) i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES. Zamawiający dopuszcza inne formaty plików i podpisów zgodnie z zapisami SWZ.