Kielce, dnia 27 sierpnia 2025 r.

code

UNP: 2601-25-048504

|  |  |
| --- | --- |
| Znak sprawy: | 2601-ILN.261.44.2025 |

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty określonej

w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.)

na:

**Prowadzenie bieżącej obsługi, serwisu oraz okresowych kontroli stanu technicznego kotłowni gazowych i olejowych w budynkach Izby Administracji Skarbowej w Kielcach na terenie województwa świętokrzyskiego w sezonach grzewczych 2025/2026 oraz 2026/2027.**

Kod CPV:

CPV: 71356100-9 – usługi kontroli technicznej

|  |
| --- |
| **I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO** |

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach

ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce

tel. 41 364 26 13 fax 41 364 26 15

e-mail: ias.kielce@mf.gov.pl

adres strony internetowej: www.gov.pl/web/ias-kielce

|  |
| --- |
| **II. INFORMACJA O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU I STOSOWANIU PRZEPISÓW.** |

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00 zł netto. Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) – zwanej w dalszej treści ustawą Pzp, w niniejszym zamówieniu nie stosuje się przepisów ustawy Pzp.

|  |
| --- |
| **III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** |

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług polegających na prowadzeniu bieżącej obsługi, serwisu oraz okresowej kontroli stanu technicznego kotłowni *gazowych  
   i olejowych¹* w budynkach Izby Administracji Skarbowej w Kielcach na terenie województwa świętokrzyskiego w sezonach grzewczych 2025/2026 oraz 2026/2027. Wykaz obiektów, ich adresów, okres wykonywania usługi dla każdego obiektu oraz opis kotłowni stanowi   
   **Załącznik nr 1** do niniejszego zapytania.
2. Niniejsze zamówienie jest podzielone na 8 części. Wykaz kotłowni objętych przedmiotem zamówienia, z podziałem na części zamówienia stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszego zapytania.
3. Usługi, o których mowa w punkcie 1 niniejszego rozdziału obejmują:
4. wykonywanie okresowej kompleksowej kontroli stanu technicznego kotłowni oraz przeglądów serwisowych zamontowanych tam urządzeń zgodnie z wytycznymi producentów oraz obowiązującymi przepisami;
5. regulację automatyk kotłowni oraz sprawdzenie stanu napełnienia instalacji c.o.   
   i ustawień termostatów kotłów c.o.;
6. bieżący nadzór nad pracą kotłowni:
7. dla części I, II, III, IV, VI, VII, VIII zamówienia: nadzór nad pracą kotłowni, prowadzenie bieżącej obsługi kotłowni w zakresie gwarantującym poprawną jej pracę, w tym kontrolę pracy urządzeń minimum jeden raz w tygodniu;
8. dla części V zamówienia: zdalny nadzór nad pracą kotłowni za pomocą Systemu Monitoringu Odległych Kotłowni (tzw. „SMOK”) oraz kontrolę pracy urządzeń na miejscu w budynku urzędu, minimum jeden raz w miesiącu;

**UWAGA!** Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i we własnym zakresie zapewnić sobie dostęp do Systemu Monitoringu Odległych Kotłowni „SMOK”, niezbędny   
do właściwej realizacji zamówienia;

1. obsługę serwisową kotłowni polegającą na 24 godzinnym przyjmowaniu zgłoszeń   
   o awarii i podjęciu czynności naprawczych w ciągu max. 8 godzin od momentu jej zgłoszenia; Gotowość serwisowa całodobowa przez 7 dni w tygodniu;
2. przygotowanie urządzeń ciśnieniowych¹ do badań technicznych w zakresie umożliwiającym ich przeprowadzenie oraz zapewnienie obsługi technicznej do ich wykonania, a także udział w czynnościach kontrolnych urządzeń kotłowni prowadzonych przez jednostki zewnętrzne (Urząd Dozoru Technicznego);
3. konserwację oraz przeprowadzanie okresowej kontroli detektorów gazu zgodnie   
   z zaleceniami producenta;
4. wykonywanie zgodnie z zaleceniami producentów oraz obowiązującymi przepisami kalibracji czujników gazu w kotłowniach gazowych i przekazanie Zamawiającemu protokołów z tych kalibracji;
5. bieżące informowanie Zamawiającego o stanie technicznym kotłowni i urządzeń oraz potrzebach wymiany zużytych części i materiałów eksploatacyjnych, jeśli zachodzi taka konieczność.
6. Szczegółowe warunki i zakres przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym **Załącznik nr 3** do zapytania ofertowego.
7. Zamawiający przewiduje możliwość rezygnacji z wykonania części zamówienia przewidzianego w zapytaniu ofertowym. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.
8. Zamawiający zastrzega możliwość:
9. zmniejszenia lub zwiększenia liczby obiektów objętych przedmiotem zamówienia,   
   w sytuacjach m.in.:
10. wymiany pieca grzewczego w okresie trwania umowy. W takim przypadku, z uwagi   
    na okoliczności dotrzymania warunków gwarancji producenta dopuszcza się możliwość rezygnacji ze świadczenia usług objętych niniejszym zamówieniem w tym zakresie;
11. wyłączenia obiektu z eksploatacji bądź użytku Zamawiającego;
12. włączenia nowego obiektu do eksploatacji bądź użytku Zamawiającego;
13. wcześniejszego/późniejszego niż terminy określone w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego uruchomienia kotłów – decyzja o rozpoczęciu sezonu grzewczego uzależniona będzie od panujących warunków atmosferycznych;
14. wcześniejszego/późniejszego niż terminy określone w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego wyłączenia kotłów – decyzja o zakończeniu sezonu grzewczego uzależniona będzie od panujących warunków atmosferycznych;
15. W przypadku ograniczenia/rozszerzenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia,   
    o którym mowa w ust. 6 pkt. 1-3, wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy ulega zmniejszeniu/zwiększeniu o wartość zakresu usług podlegających wyłączeniu/włączeniu   
    do niniejszego zamówienia. Wartość tych usług ustalona zostanie w oparciu o składniki cenowe wynikające z formularza ofertowego Wykonawcy, wyliczone jako iloczyn ilości dni trwania usługi i ceny jednostkowej za 1 dzień (iloraz wynagrodzenia miesięcznego na dany obiekt do ilości dni przypadających w miesiącu w którym ograniczono/rozszerzono zakres usług).
16. W przypadku rozszerzenia zakresu umowy o dodatkowy obiekt, warunki finansowe zostaną uzgodnione przez Strony, na podstawie przedstawionych przez Zamawiającego szczegółowych danych dotyczących obiektu, kotłowni i urządzeń.
17. Zmiany o których mowa w ust. 5-8 mogą być wprowadzone poprzez stosowny aneks   
    do umowy.
18. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty, w celu rzetelnego jej przygotowania, samodzielnie dokonał wizji lokalnej kotłowni, które są objęte przedmiotem zamówienia. Powyższe zalecenia nie są obowiązkowe, ale za **skutki wynikające z ich niezastosowania odpowiedzialność ponosi Wykonawca.** Termin przeprowadzenia wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie z przedstawicielem Zamawiającego – Panią Dorotą Walczyńską, tel. 516 195 206, e-mail: dorota.walczynska[@mf.gov.pl](mailto:erwin.gulinski@mf.gov.pl). Kontakt możliwy w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00.
19. Wykonawca realizujący bieżące prace konserwacyjne zabezpiecza sprzęt, narzędzia i podstawowe niezbędne materiały pomocnicze do konserwacji oraz usunięcia awarii.
20. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, nie dopuszcza możliwości powierzenia wykonania części zamówienia dalszym podwykonawcom.

|  |
| --- |
| **IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA** |

1. Umowa będzie zawarta na okres od 1.10.2025 r. do 30.09.2027 r., w tym na sezony grzewcze 2025/2026 r. i 2026/2027 r.¹
2. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany będzie do realizowania zamówienia od dnia podpisania umowy, w terminach określonych dla poszczególnych części zamówienia w **Załączniku nr 1**do zapytania ofertowego.
3. Zamawiający zastrzega, że dokładny termin rozpoczęcia i zakończenia sezonu grzewczego uzależniony będzie od warunków atmosferycznych, o czym mowa w rozdz. III ust. 6 pkt 2 i 3 zapytania ofertowego.

|  |
| --- |
| **V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU** |

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ust. 2 i nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w ust. 3.

Warunki udziału w postępowaniu - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. posiadają doświadczenie potwierdzone zrealizowaniem w ciągu ostatnich 3 lat minimum jednego zamówienia o charakterze i złożoności zbliżonej do przedmiotu zamówienia,   
   tj. przeglądów instalacji i kotłów gazowych i olejowych oraz obsługi bieżącej kotłowni;
2. nie zalegają z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne   
   i społeczne;
3. dysponują zasobami, które umożliwiają wykonanie zamówienia i personelem posiadającym niezbędne kwalifikacje, uprawniające do wykonywania usług objętych niniejszym zamówieniem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1392). Stosowne dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych prawem kwalifikacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przed podpisaniem umowy.
4. dla części II, IV i V z uwagi na trwające gwarancje kotłów, posiadają autoryzację producenta kotłów. Stosowne dokumenty potwierdzające status autoryzowanego serwisanta producenta kotłów, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przed podpisaniem umowy.

Podstawa Wykluczenia:

1. na podstawie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 514) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę:
2. wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3. którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych   
   w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana   
   na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
4. którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619,1685 i 1863) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
5. wykluczenie, o którym mowa w niniejszym ustępie następuje na okres trwania   
   ww. okoliczności;
6. w przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie przesłanek określonych w niniejszym ustępie Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu   
z postępowania, Wykonawcy składają oświadczenie na formularzu ofertowym stanowiącym **Załącznik nr 2** do zapytania ofertowego.

|  |
| --- |
| **VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻNIA OFERTY. WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ** |

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą cześć zamówienia. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty na poszczególną część zamówienia spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę na daną część zamówienia.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – **Załącznik nr 2** do zapytania ofertowego.
5. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentach rejestrowych Wykonawcy lub przez osobę/osoby posiadające odpowiednie pełnomocnictwo. Podpisy należy składać w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego np. z imienną pieczątką lub z podaniem imienia i nazwiska.
6. Oferta oraz wszystkie dokumenty składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji które Wykonawca, składając ofertę zastrzeże na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), jako tajemnicę przedsiębiorstwa.
7. Ofertę należy złożyć:
8. poprzez przesłanie podpisanych skanów wymaganych dokumentów na adres e-mail [ias.kielce@mf.gov.pl](mailto:ias.kielce@mf.gov.pl)

lub

1. w formie elektronicznej, tj. poprzez podpisanie wymaganych dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesłanie na adres e-mail [ias.kielce@mf.gov.pl](mailto:ias.kielce@mf.gov.pl)

Wykonawca, może podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym każdy dokument oddzielnie lub utworzyć tzw. „paczkę” dokumentów elektronicznych (skompresowanie pliku) – zaleca się stosowanie formatu „zip”- a następnie podpisać ją kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub

1. w formie papierowej w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Kielcach, przy ul. Sandomierskiej 105, pokój nr 3 (kancelaria).

|  |
| --- |
| **VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT** |

1. Ofertę należy złożyć w terminie **do 5 września 2025 r.**
2. Termin zostanie dotrzymany, jeśli oferta dotrze do siedziby Zamawiającego przed jego upływem.
3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

|  |
| --- |
| **VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY** |

1. Wykonawca oblicza cenę ofertową według własnej kalkulacji.
2. Na cenę ofertową składa się całość kosztów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia   
   w sposób kompletny i w pełnym zakresie wynikającym z zapytania ofertowego, w tym warunków określonych we wzorze umowy, jak również innych kosztów nie ujętych w tych dokumentach, ale koniecznych do prawidłowego, zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca w cenie ofertowej zobowiązany jest ująć wszelkie obciążenia o charakterze publicznoprawnym związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności podatek   
   od towarów i usług w wysokości wynikającej z właściwych przepisów.
4. Obliczoną zgodnie z powyższymi wymaganiami cenę należy wpisać liczbowo i słownie w formularzu ofertowym we właściwym miejscu dla części zamówienia, w której Wykonawca składa ofertę, zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 2** do zapytania ofertowego.
5. Podana cena musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc   
   po przecinku.
6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywać się w walucie polskiej   
   w złotych (PLN).

|  |
| --- |
| **IX. KRYTERIA WYBORU OFERTY** |

Jako kryterium wyboru najkorzystniej oferty w niniejszym postępowaniu przyjmuje się kryterium ceny z wagą 100 %, przy spełnionych warunkach wynikających z niniejszego zapytania ofertowego.

|  |
| --- |
| **X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY** |

1. Zamawiający dokona badania ofert pod względem formalnym co do zgodności z warunkami Zapytania ofertowego.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
3. Złożone oferty mogą podlegać dalszym negocjacjom lub Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, w szczególności gdy:
4. cena najkorzystniejszej oferty będzie wyższa od kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia,
5. jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej   
   ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
6. zaistnieje prawdopodobieństwo uzyskania w wyniku negocjacji korzystniejszej oferty,

- zasady przeprowadzenia negocjacji oraz składania ofert dodatkowych ustali Zamawiający uwzględniając zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

1. Zamawiający wybierze Wykonawcę, który spełnia warunki wynikających z niniejszego zapytania oraz zaoferował najniższą cenę za realizację przedmiotu zamówienia.
2. Oferta niezgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym zostanie odrzucona. Zamawiający odrzuci też ofertę Wykonawcy, który nie spełni warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. V ust. 2 lub podlega wykluczeniu na podstawie rozdz. V ust. 3.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego:
4. w przypadku gdy cena złożonej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
5. w przypadku zmiany okoliczności, które powodują że kontynuacja prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie leży w interesie publicznym lub   
   w inny sposób koliduje z zasadą oszczędnego i celowego gospodarowania środkami publicznymi.
6. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
7. Informacja o wynikach i wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zmieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana drogą elektroniczną do Wykonawców, którzy złożyli oferty na daną część zamówienia.
8. Umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta na warunkach jakie wynikają ze złożonej oferty i załączonego wzoru umowy – **Załącznik nr 3** do zapytania ofertowego.

|  |
| --- |
| **XI. PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO UPOWAŻNIENI DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI** |

Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami jest Pani Dorota Walczyńska tel. 516 195 206, e-mail: dorota.walczynska[@mf.gov.pl](mailto:erwin.gulinski@mf.gov.pl). Kontakt możliwy w dni robocze w godzinach 8:00-15:00.

|  |
| --- |
| **XII. INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOYCH** |

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), dalej „RODO”, Zamawiający informuje:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Kielcach, z którym można się skontaktować:

a) pod adresem 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105;

b) poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP: **/v4x09vaj06/SkrytkaESP**;

c) poprzez elektroniczną skrzynkę pocztową: [ias.kielce@mf.gov.pl](mailto:ias.kielce@mf.gov.pl).

2) W sprawach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania przez Panią/Pana z praw związanych z przetwarzaniem danych można też kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:

a) elektronicznie na adres e-mail: [iod.kielce@mf.gov.pl](mailto:iod.kielce@mf.gov.pl);

b) listownie na adres: Izba Administracji Skarbowej w Kielcach, ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na prowadzenie bieżącej obsługi, serwisu oraz okresowych kontroli stanu technicznego kotłowni gazowych i olejowych w budynkach Izby Administracji Skarbowej w Kielcach na terenie województwa świętokrzyskiego w sezonach grzewczych 2025/2026 oraz 2026/2027 i realizacji tego zamówienia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i lit b RODO;

b) archiwizacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który wynika z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U.   
z 2020 r. poz. 164).

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa; odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane, stanowią podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora, w szczególności te, z którymi zawarliśmy umowy na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych przez nas systemów informatycznych.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, o których mowa w pkt 3), a także przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym przepisów o archiwizacji.

6) Posiada Pani/Pan:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO;

b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO;

c) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania   
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi   
na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: [kancelaria@uodo.gov.pl](mailto:kancelaria@uodo.gov.pl) lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Ochrony Danych Osobowych: /UODO/SkrytkaESP w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

7) Nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz w realizacji zamówienia; konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości uczestniczenia w ww. postępowaniu.

9) Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym ich profilowaniu, dostosowanie do art. 22 RODO.

10) Administrator nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych odbiorcami spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli do państw trzecich ani organizacjom międzynarodowym.

|  |
| --- |
| **XIII. ZAŁĄCZNIKI** |

1. Załącznik nr 1 – Wykaz obiektów objętych przedmiotem zamówienia;
2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy;
3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy.

**Z up. DYREKTORA**

**IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ**

**w Kielcach**

**Jolanta Kumor**

**ZASTĘPCA DYREKTORA**

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/