## wykaz obiektów
Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego znak: 2601-ILN.261.44.2025
WYKAZ OBIEKTÓW OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA
„Prowadzenie bieżącej obsługi, serwisu oraz okresowej kontroli stanu technicznego kotłowni gazowych i olejowych w budynkach Izby Administracji Skarbowej w Kielcach na terenie województwa świętokrzyskiego w sezonach grzewczych 2025/2026 oraz 2026/2027”
Część zamówienia |  | OBIEKT | ADRES | ELEMENTY INSTALACJI KOTŁOWNI | MOC kW/POJ L | ROK INST. | ŻRÓDŁO ENERGII | FUNKCJA KOTŁOWNI | OKRES WYKONYWANIA ZAMAWIANEJ USŁUGI |  |  | Uwagi
| KOD JEDN. | [7 empty] | OD | DO | ILOŚĆ (MIESIĄCE)
I | 2601 | Izba Administracji Skarbowej w Kielcach | ul. Witosa 78B, 25-561 Kielce | Kocioł cieczowy RIELLO, Typ Condexa PRO 90 | 88 | 2020 | gaz | ogrzewanie pomieszczeń | 01.10.2025 r. 01.10.2026 r. | 15.05.2026 r. 15.05.2027 r. | 15, w tym: 14 i 2x1/2
|  |  |  | Kocioł cieczowy RIELLO, Typ Condexa PRO 90 | 88 | 2020
|  |  |  | Stały zbiornik ciśnieniowy REFLEX Winklemann JCM -200L, poj 0,2000 m3 | 200 L | 2018
|  | Świętokrzyski Urząd Celno-Skarbowy w Kielcach | ul. Wesoła 56, 25-363 Kielce | Kocioł cieczowy typ WGB 90E; model BROTJE | 90 | 2014 | gaz | ogrzewanie pomieszczeń/ ogrzewanie wody | 01.10.2025 r. | 30.09.2027 r. | 24
|  |  |  | Kocioł cieczowy typ WGB 90E; model BROTJE | 90 | 2014
|  |  |  | Stały zbiornik ciśnieniowy Winklemann JCN -400L, | 400L | 2001
|  | Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach | ul. Wróbla 17, 25-661 Kielce | Kocioł wodny kondensacyjny TRIGON XL 250KW ELCO BV HAMSTRAAT 76,6465 KERKADE (NL) | 250 | 2018 | gaz | ogrzewanie pomieszczeń/ ogrzewanie wody | 01.10.2025 r. | 30.09.2027 r. | 24
|  | Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach, Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach | ul. Częstochowska 20, 25-647 Kielce | Kocioł wodny niskotemperaturowy Vitoplex- Prod. Vissmann, Vitolpex 300Tx3A , palnik Weishaupt WG2ON/1-C ZM-L, 595818810 nr. 2 prawy | 140 | 2011 | gaz | ogrzewanie pomieszczeń | 01.10.2025 r. 01.10.2026 r. | 15.05.2026 r. 15.05.2027 r. | 15, w tym: 14 i 2x1/2
|  |  |  | Kocioł wodny niskotemperaturowy Vitoplex- Prod. Vissmann, Vitolpex 300Tx3A, palnik Weishaupt-WG2ON/1-C ZM-L, 595818720 nr. 1 lewy | 140 | 2011
|  |  |  | Stały zbiornik ciśnieniowy TEX 500L Reflex | 500L | 2011
|  |  |  | Stały zbiornik ciśnieniowy TEX 400L Reflex | 400L | 2010
II |  | Świętokrzyski Urzad Celno-Skarbowy w Kielcach, Oddział Celny w Kielcach | ul. Ściegiennego 264D, 25-116 Kielce | Kocioł wodny AMC PRO 55 Evodens firmy De Dietrich | 55 | 2025 | gaz | ogrzewanie pomieszczeń | 01.11.2025 r. 01.10.2026 r. | 15.05.2026 r. 15.05.2027 r. | 14, w tym: 13 i 2x1/2 | Kotłownia hybrydowa - kotły działające w kaskadzie, pompa ciepła i PV. Gwarancja na kotły wraz z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową do października 2033 r. W ramach gwarancji, w okresie jej trwania: przeglądy gwarancyjne, serwis i konserwacja. W ramach niniejszego zamówienia: bieżąca obsługa kotłowni, włączenie i wyłączenie pieca tylko przez autoryzowanego serwisanta kotła.
|  |  |  | Kocioł wodny AMC PRO 55 Evodens firmy De Dietrich | 55 | 2025 | gaz | ogrzewanie pomieszczeń | 01.11.2025 r. 01.10.2026 r. | 15.05.2026 r. 15.05.2027 r.
III | 2602 | Urząd Skarbowy w Busku-Zdroju | ul. Parkowa 17, 28-200 Busko Zdrój | Kocioł wodny marki Buderus Logano G124 | 32 | 2003 | gaz | ogrzewanie pomieszczeń/ ogrzewanie wody | 01.10.2025 r. | 30.09.2027 r. | 24
|  |  |  | Kocioł wodny marki Wolf typ FNG-57 z palnikem gazowym atmosferycznym sterowanym pogodowo | 57 | 2006
IV |  | Urząd Skarbowy w Końskich | ul. Piłsudskiego 156B, 26-200 Końskie | Kocioł kondensacyjny BROTJE WGB 70H | 70 | 2017 | gaz | ogrzewanie pomieszczeń | 01.10.2025 r. 01.10.2026 r. | 15.05.2026 r. 15.05.2027 r. | 15, w tym: 14 i 2x1/2
|  |  |  | Kocioł kondensacyjny DeDietrich Evodens Pro AMC 55 | 70 | 2024 | gaz | ogrzewanie pomieszczeń/ ogrzewanie wody | 01.10.2025 r. | 30.09.2027 r. | 24 | Gwarancja na kocioł i niektóre elementy kotłowni do listopada 2029 r. W ramach gwarancji, w okresie jej trwania przeglądy gwarancyjne. W ramach niniejszego zamówienia: bieżąca obsługa kotłowni,włączenie i wyłaczenie pieca tylko przez autoryzowanego serwisanta kotła.
V | 2607 | Urząd Skarbowy w Opatowie | ul. Kilińskiego 9, 27-500 Opatów | De Dietrich AMC PRO 45 | 45 | 2023 | gaz | ogrzewanie pomieszczeń | 01.10.2025 r. 01.10.2026 r. | 15.05.2026 r. 15.05.2027 r. | 15, w tym: 14 i 2x1/2 | Kotły gazowe są objęte serwisem gwarancyjnym do 2028 r. na wypadek awarii oraz przeglądami gwarancyjnymi, które odbywają się tylko 2 razy do roku. Ponadto kotłownia objęta jest zdalnym monitoringiem za pomocą Systemu Monitorigu Odległych Kotłowni (tzw. "SMOK"), który pozwala na zdalny dostęp do parametrów kotłowni. W ramach niniejszego zamówienia: bieżąca obsługa kotłowni, włączenie i wyłączenie pieca tylko przez autoryzowanego serwisanta kotła, który posiada dostęp do systemu "SMOK". Częstotliwość obsługi kotłowni na miejscu - 1 raz w miesiącu.
|  |  |  | De Dietrich AMC PRO 45 | 45 | 2023
VI | 2611 | Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kamiennej | ul. 1 Maja 56, 26-110 Skarżysko-Kamienna | Kocioł wodny De Dietrich TYP/model: C140-65 ELIDENS | 64 | 2020 | gaz | ogrzewanie pomieszczeń | 01.10.2025 r. 01.10.2026 r. | 15.05.2026 r. 15.05.2027 r. | 15, w tym: 14 i 2x1/2 | system detekcyjno-odcinający gazu firmy GAZEX
|  | Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kamiennej (budynek przeznaczony do adaptacji) | ul. 1 Maja 105, 26-110 Skarżysko-Kamienna | Kocioł wodny BUDERUS, TYP/model: G215 | 50 | 1997 | gaz | ogrzewanie pomieszczeń | 01.10.2025 r. 01.10.2026 r. | 15.05.2026 r. 15.05.2027 r. | 15, w tym: 14 i 2x1/2 | system detekcyjno-odcinający gazu firmy Alter
|  |  |  | Kocioł wodny BUDERUS, TYP/model: G215 | 50 | 1997
VII | 2612 | Urząd Skarbowy w Starachowicach | ul. Składowa 33, 27-200 Starachowice | Kocioł wodny De Dietrich GT 339 | 280 | 2011 | olej opałowy | ogrzewanie pomieszczeń/ ogrzewanie wody | 01.10.2025 r. | 30.09.2027 r. | 24
|  |  |  | Stały zbiornik ciśnieniowy Reflex WINKELM WYV 515L | 500L | 1999
VIII | 2613 | Urząd Skarbowy w Staszowie | ul. Oględowska 12, 28-200 Staszów | Kocioł wodny De Dietrich MCA 65 | 65 | 2018 | gaz | ogrzewanie pomieszczeń | 01.10.2025 r. 01.10.2026 r. | 15.05.2026 r. 15.05.2027 r. | 15, w tym: 14 i 2x1/2