	WSSE w Szczecinie; OLS; Zał. nr 1 wyd. VII z dnia 23.03.2023 r. do Rozdziału I KJ                                       strona /stron: 1/7



WYKAZ METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH 
W ODDZIALE LABORATORYJNYM W SZCZECINIE 

WSSE W SZCZECINIE 
1. Laboratorium Badań Środowiskowych i Radiacyjnych 
· Obszar Higieny Komunalnej

Metody akredytowane •
	Lp.
	Przedmiot badań/wyrób
	Badane cechy
	Dokumenty odniesienia

A, N*
	Metoda

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 

	1. 
	Woda, woda do spożycia przez ludzi


	Barwa
	PN-EN ISO 7887:2012 p.6A 
	spektrofotometryczna

	2. 
	
	Przewodność właściwa
	PN-EN 27888:1999A 
	konduktometryczna

	3. 
	
	Twardość ogólna
	PN-ISO 6059:1999A 
	miareczkowa

	4. 
	
	Amonowy jon
	PN-C-04576-04:1994A 
	spektrofotometryczna

	5. 
	
	Azotyny
	PN-EN ISO 10304-1:2009A 
	chromatografii jonowej (IC)

	6. 
	
	Mangan
	PB/ŚR/K/02 wyd. II z dnia 28.04.2014 r. A 
	płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS))

	7. 
	
	Fluorki
	PN-EN ISO 10304-1:2009A 
	chromatografii jonowej (IC)

	8. 
	
	Chlorki
	PN-EN ISO 10304-1:2009A 
	chromatografii jonowej (IC)

	9. 
	
	
	
	

	10. 
	
	Chloryny
	PN-EN ISO 10304-4:2002 A 2)
	

	11. 
	
	Chlorany
	
	

	12. 
	
	Bromiany
	PN ISO 15061:2003A 
	

	13. 
	
	Benzo(a)piren i ΣWWA
	PB/ŚR/K/04 wyd. II z dnia 28.04.2014 r. A
	wysokosprawnej chromatografii cieczowej 
z detekcją fluorescencyjną (HPLC- FLD)

	14. 
	
	
	
	

	15. 
	
	Benzen
	PN-EN ISO 15680:2008 A
	chromatografii gazowej 
z techniką wyłapywania
i wypłukiwania (Purge&Trap) i detekcją spektrometrii mas
(GC-MS P&T)

	16. 
	
	Chloroform
	
	

	17. 
	
	Bromodichlorometan
	
	

	18. 
	
	Dibromochlorometan
	
	

	19. 
	
	Bromoform
	
	

	20. 
	
	∑THM
	
	

	21. 
	
	1,2-dichloroetan
	
	

	22. 
	
	Trichloroeten
	
	

	23. 
	
	Tetrachloroeten
	
	

	24. 
	
	Tetrachlorometan
	
	

	25. 
	Woda, woda do spożycia przez ludzi, woda na pływalni 


	Bromodichlorometan
	
	

	26. 
	
	Dibromochlorometan
	
	

	27. 
	
	Bromoform
	
	

	28. 
	
	∑THM
	
	

	29. 
	
	Indeks nadmanganianowy (utlenialność)
	PN-EN ISO 8467:2001A 
	miareczkowa

	30. 
	
	Azotany
	PN-EN ISO 10304-1:2009A 
	chromatografii jonowej (IC)

	31. 
	
	Glin
	PN-C-04605-02:1992A 1)
	spektrofotometryczna

	32. 
	
	pH
	PN-EN ISO 10523:2012A
	potencjometryczna

	33. 
	
	Mętność
	PN-EN ISO 7027-1:2016A
	nefelometryczna

	34. 
	
	Żelazo
	PB/ŚR/K/02
Wyd. II z dnia 28.04.2014 r. A
	płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

	35. 
	
	Metale: żelazo, mangan, glin, miedź, ołów, kadm, nikiel, chrom, arsen, selen, antymon, srebro, wapń, magnez, rtęć, sód, potas, bor, uran.
	PN-EN ISO 17294-2:2016-11A
	spektrometrii mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS)


1) norma wycofana bez zastąpienia; 2) norma wycofana
Metody nieakredytowane spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
	Lp.
	Przedmiot badań/wyrób
	Badane cechy
	Dokumenty odniesienia

A, N*
	Metoda 

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 

	1. 
	Woda, woda do spożycia
przez ludzi


	Wszystkie metody badań wymienione jako akredytowane, których wynik badania podano poza zakresem akredytacji.

	2. 
	
	Zapach 
	PN-EN 1622:2006 N
	organoleptyczna

	3. 
	
	Smak 
	
	

	4. 
	
	Wapń 
	PN-ISO 6058:1999 N
	miareczkowa

	5. 
	
	
	PB/ŚR/K/22 wyd. II 
z dnia 28.04.2014 r. N 
	płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

	6. 
	
	Magnez 
	
	

	7. 
	
	
	PN-C-04554-04:1999 N
	miareczkowa

	8. 
	
	Zasadowość 
	PN-EN ISO 9963-1:
2001+Ap1:2004 N
	

	9. 
	
	Chlorki 
	PN ISO 9297:1994 N
	

	10. 
	
	Fosforany 
	PN-EN ISO 10304-1:
2009 N
	chromatografii jonowej (IC)

	11. 
	
	Bor 
	PB/ŚR/K /06 wyd. II 
z dnia 28.04.2014 r. N
	spektrofotometryczna

	12. 
	
	Sód
	PN-ISO 9964 – 3:1994

PN-ISO 9964 – 3:1997 /AkN  
	płomieniowej emisyjnej spektrometrii atomowej (FAES)

	13. 
	
	Potas
	
	

	14. 
	
	Cynk
	PN-ISO 8288:2002N 
	płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

	15. 
	
	Miedź
	
	

	16. 
	
	Ołów
	PB/ŚR/K/02 wyd. II z dnia 28.04.2014 r.N
	

	17. 
	
	Kadm
	
	

	18. 
	
	Nikiel
	
	

	19. 
	
	Rtęć
	PN-EN 1483:2007 N 2)
	absorpcyjna spektrometria atomowa z generacją zimnych par (CV AAS)


1)norma wycofana bez zastąpienia; 2) norma wycofana
Pozostałe metody

	Lp.
	Przedmiot badań/wyrób
	Badane cechy
	Dokumenty odniesienia
	Metoda

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1. 
	Woda, woda do spożycia
przez ludzi


	Zapach 
	PB/ŚR/K/11 

wyd. II z dnia 28.04.2014 r. 
	organoleptyczna

	2. 
	
	Chlor wolny, 

chlor związany
	PB/ŚR/K/08 

wyd. II z dnia 28.04.2014 r. 
	kolorymetryczna

	3. 
	
	Cyjanki
	PB/ŚR/K/13 

wyd. II z dnia 28.04.2014 r. 
	testów kuwetowych

	4. 
	
	Pestycydy
	PB/ŚR/K/12 

wyd. II z dnia 28.04.2014 r. 
	chromatografii gazowej (GC-ECD)

	5. 
	
	Ozon
	PB/ŚRK/17 

wyd. II z dnia 28.04.2014 r. 
	testów ACCUVAC

	6. 
	
	Chlor wolny, chlor ogólny

chlor związany
	PB/ŚR/K/23 

wyd. I z dnia 03.03.2017 r.

na podstawie testu 
HACH LCK 310
	spektrofotometryczna


	


· Obszar Środowiska Pracy

Metody akredytowane •
	Lp.
	Przedmiot badań/wyrób
	Badane cechy
	Dokumenty odniesienia
	Metoda 

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1. 
	Środowisko pracy
	Benzen
	PB/ŚR/P/05 

wyd. III z dnia 10.12.2015 r. 
	chromatografia gazowa 
z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)

	2. 
	
	Nafta
	PB/ŚR/P/07 

wyd. II z dnia 28.04.2014 r.  
	

	3. 
	
	Aceton
	PB/ŚR/P/03

wyd. III z dnia 10.12.2015 r. 
	

	4. 
	
	Butan-1-ol
	
	

	5. 
	
	2-butoksyetanol
	
	

	6. 
	
	Etanol
	
	

	7. 
	
	2-etoksyetanol
	
	

	8. 
	
	Etylobenzen
	
	

	9. 
	
	m-ksylen, o-ksylen
	
	

	10. 
	
	2-metylopropan-1-ol
	
	

	11. 
	
	Octan 2-butoksyetylu
	
	

	12. 
	
	Octan n-butylu
	
	

	13. 
	
	Octan 2-etoksyetylu
	
	

	14. 
	
	Octan etylu
	
	

	15. 
	
	Toluen
	
	

	16. 
	
	Trimetylobenzen- mieszanina izomerów (1,2,3-, 1,2,4- i 1,3,5-)
	
	

	17. 
	
	Styren
	PN-86/Z-04152/02 1)
	

	18. 
	
	Toluen
	PN-78/Z-04115/01 1)
	

	19. 
	
	Stężenie lotnych substancji organicznych:

pentan

heksan

2-metylopentan

3-metylopentan

propan-2-ol

trichloroeten

tetrachloroeten

benzyna ekstrakcyjna
	PB/ŚR/P/06

wyd. III z dnia 28.04.2014 r. 
	

	20. 
	
	Mangan
- frakcja wdychalna

- frakcja respirabilna
	PN-Z-04472:2015-10+Ap 1:2015
	absorpcyjna spektrometria atomowa z atomizacją

w płomieniu (FAAS)

	21. 
	
	Tlenki żelaza

- frakcja wdychalna

- frakcja respirabilna
	PN-Z-04469:2015-10
	

	22. 
	
	Tlenek azotu
	PB/ŚR/P/04

wyd. II z dnia 28.04.2014 r. 


	elektrochemia

	23. 
	
	Ditlenek azotu
	
	

	24. 
	
	Tlenek węgla
	
	

	25. 
	
	Ditlenek węgla
	
	spektrometria

w podczerwieni

	26. 
	
	Stężenie pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia – frakcja wdychalna

- Cement portlandzki

- Pyły drewna

- Pyły mąki

- Pyły niesklasyfikowane ze względu na toksyczność

- Pyły organiczne pochodzenia

zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąki

- Węgiel (kamienny, brunatny)
	PN-Z-04507:2022-05

PN-Z-04507-2022-05/Ap1:2022-08
	metoda grawimetryczna

	27. 
	
	Stężenie pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia – frakcja respirabilna

- Cement portlandzki

- Pyły organiczne pochodzenia

zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąki

- Spaliny silnika Diesla

- Węgiel (kamienny, brunatny)
	PN-Z-04508:2022-05

PN-Z-04508:2022-05/Ap1:2022-08
	

	28. 
	
	Hałas słyszalny
	PN-N-01307:1994

PN-EN ISO 9612:2011 
bez pkt. 10 i 11 
	bezpośrednia

	29. 
	
	Drgania mechaniczne ogólne
	PN-EN 14253:2008+A1:2011 
	bezpośrednia

	30. 
	
	Drgania mechaniczne miejscowe
	PN EN ISO 5349-1:2004

PN EN ISO 5349-2:2004 
	bezpośrednia

	31. 
	
	Mikroklimat umiarkowany
	PN-EN ISO 7730:2006
PN-EN ISO 7730:2006/Ap2:2016-04
	bezpośrednia

	32. 
	
	Oświetlenie elektryczne
	PN-83/E-04040/03 1)
	bezpośrednia

	33. 
	
	Pobieranie próbek powietrza na pyły i czynniki chemiczne

- frakcja wdychalna

- frakcja respirabilna
	PN-Z-04008-7:2002 
PN-Z-04008-7:2002/Az1:2004
	dozymetrii indywidualnej


1) – norma wycofana z katalogu Polskich Norm bez zastąpienia. 1a) – norma wycofana.

 Laboratorium posiada argumenty techniczne i merytoryczne uzasadniające stosowanie norm wycofanych. 

2) – metoda inna niż wymaga rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy z dnia 02.02.2011 r. (Dz. U.11.33.166), metoda spełnia kryterium określone w w/w rozporządzeniu dotyczące dopuszczenia stosowania innych metod.

Metody nieakredytowane spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

	Lp.
	Przedmiot badań/wyrób
	Badane cechy
	Dokumenty odniesienia
	Metoda

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1. 
	Środowisko pracy
	Mikroklimat zimny
	PN-EN ISO 11079:2008 
	bezpośrednia

	2. 
	
	Mikroklimat gorący
	PN-EN 27243:2005
	bezpośrednia

	3. 
	
	Sprawność wentylacji mechanicznej
	PN-EN 12599:2002/AC:2004 
	bezpośrednia

	4. 
	
	Hałas w pasmach oktawowych w celu doboru ochronników słuchu
	PN-EN 458:2016  

PN-EN ISO 4869-2:2002/AC:2007 
	bezpośrednia

	5. 
	
	Hałas infradźwiękowy
	PN-Z-01338:2010 
	bezpośrednia

	6. 
	
	Hałas w budynkach
	PN-87/B-02156  
	bezpośrednia


· Obszar Badań Radiacyjnych

Metody akredytowane •
	Lp.
	Przedmiot badań/

wyrób
	Badane cechy
	Dokumenty odniesienia

A, N*
	Metoda

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1. 
	Środowisko pracy - pole elektromagnetyczne pochodzące od systemów elektroenergetycznych i elektrycznych instalacji zasilających prądu przemiennego w energetyce
	Natężenia pola elektrycznego w zakresie częstotliwości 50 Hz, zakres:

1,0 V/m – 50,0 kV/m

Metoda pomiarowa bezpośrednia

Natężenie pola magnetycznego w zakresie częstotliwości 50 Hz,

zakres:

0,8 A/m – 8,0 kA/m

Metoda pomiarowa bezpośrednia
	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2016, nr 4 (90), s. 91 – 150 
	pomiar bezpośredni



	2. 
	Środowisko pracy - pole elektromagnetyczne 
w przestrzeni pracy pochodzące od urządzeń 
do magnetoterapii
	Natężenie pola elektrycznego w zakresie częstotliwości
10 Hz - 1000 Hz,

zakres:

1,0 V/m – 50,0 kV/m

Metoda pomiarowa bezpośrednia

Natężenie pola magnetycznego w zakresie częstotliwości:
10 Hz – 1000 Hz

zakres:

0,8 A/m – 8,0 kA/m

Metoda pomiarowa bezpośrednia
	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2016, nr 4 (90), s. 151 – 180 
	pomiar bezpośredni

	3. 
	Pole elektromagnetyczne
	Natężenie pola elektrycznego E

w zakresie częstotliwości:

- 10 Hz – 50 GHz

zakres:

0,5 V/m – 50,0 kV/m

Metoda pomiarowa bezpośrednia

Natężenie pola magnetycznego H

w zakresie częstotliwości:

- 10 Hz – 1 GHz

zakres:

0,01 A/m – 8,0 kA/m

Metoda pomiarowa bezpośrednia

- 1 GHz – 50 GHz

z obliczeń
	PN-T-06580-3:2002 „Ochrona pracy w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz - Część 3: Metody pomiaru i oceny pola na stanowisku pracy”,

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
29 czerwca 2016 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne 
(t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 331) 
	pomiar bezpośredni

	4. 
	Środowisko – pole elektromagnetyczne 
w otoczeniu instalacji elektroenergetycznych
	Natężenie pola elektrycznego w zakresie częstotliwości 50 Hz Zakres:

1,11 V/m – 51,73 kV/m

Metoda pomiarowa bezpośrednia

Natężenie pola magnetycznego w zakresie częstotliwości 50 Hz Zakres:

0,81 A/m – 7,2 kA/m

Metoda pomiarowa bezpośrednia
	Rozporządzenie Ministra Klimatu 
z dnia 17 lutego 2020 roku 
w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych 
w środowisku 

(t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 2630) 


	pomiar bezpośredni

	5. 
	Środowisko – pole elektromagnetyczne 
w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnych: pomiary szerokopasmowe
	Natężenie pola elektrycznego w zakresie częstotliwości:

100 kHz – 3 MHz

Zakres:

0,28 V/m – 981 V/m

3 MHz – 18 GHz

Zakres:

0,42 V/m – 996 V/m

18 GHz – 50 GHz

Zakres:

10,48 - 641 V/m

Metoda pomiarowa bezpośrednia

Natężenie pola magnetycznego w zakresie częstotliwości:

100 kHz – 10 MHz

Zakres:

0,0097 A/m – 162 A/m

Metoda pomiarowa bezpośrednia

10 MHz – 50 GHz

z obliczeń
	
	

	6. 
	Żywność, produkty rolne, woda, pasze dla zwierząt
	Stężenie aktywności radionuklidu 137Cs 

Zakres: 1,6 Bq/kg – 10 kBq/kg

Metoda spektrometrii promieniowania

gamma
	PB/ŚR/R/01 wyd. IV         
z dnia 10.01.2020 roku
	pomiar bezpośredni

	7. 
	Urządzenia

stosowane

w stomatologii 
- aparaty zdjęć

wewnątrzustnych


	Wysokie napięcie
	Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 roku
w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych 
i urządzeń pomocniczych
(Dz. U. 2022 poz. 2759)

PB/ŚR/R/02 wyd. V         
z dnia 02.01.2023 roku
	pomiar bezpośredni

	8. 
	
	Dokładność ustawienia wysokiego napięcia
	
	z obliczeń

	9. 
	
	Powtarzalność wartości wysokiego napięcia
	
	

	10. 
	
	Wartość wysokiego napięcia przy zmianie natężenia prądu
	
	

	11. 
	
	Czas ekspozycji
	
	pomiar bezpośredni

	12. 
	
	Dokładność ustawienia czasu ekspozycji
	
	z obliczeń

	13. 
	
	Powtarzalność wartości czasu ekspozycji
	
	

	14. 
	
	Dawka promieniowania
	
	pomiar bezpośredni

	15. 
	
	Warstwa półchłonna (HVL)
	
	z obliczeń

	16. 
	
	Wydajność lampy rentgenowskiej
	
	

	17. 
	
	Powtarzalność wydajności lampy rentgenowskiej
	
	

	18. 
	
	Wydajność lampy rentgenowskiej przy zmianie natężenia prądu
	
	

	19. 
	
	Wartość wydajności lampy rentgenowskiej przy zmianie obciążenia prądowo-czasowego
	
	

	20. 
	Monitory stosowane 
do prezentacji

obrazów medycznych
	Pomiar luminancji
	Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 roku
w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych 
i urządzeń pomocniczych
(Dz. U. 2022 poz. 2759)

PB/ŚR/R/04 wyd. III         
z dnia 02.01.2023 roku
	pomiar bezpośredni – metoda fotometryczna

	21. 
	
	Jednorodność monitora
	
	z obliczeń

	22. 
	
	Zgodność maksymalnej luminancji między monitorami
	
	

	23. 
	
	Kontrast 
	
	

	24. 
	
	Krzywa skali szarości
	
	

	25. 
	Urządzenia

stosowane 
w radiografii

ogólnej

analogowej
	Wysokie napięcie
	Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 roku
w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych 
i urządzeń pomocniczych
(Dz. U. 2022 poz. 2759)

PB/ŚR/R/06 wyd. IV        
z dnia 02.01.2023 roku
	pomiar bezpośredni

	26. 
	
	Dokładność ustawienia wysokiego napięcia
	
	z obliczeń

	27. 
	
	Powtarzalność wartości wysokiego napięcia
	
	

	28. 
	
	Wartość wysokiego napięcia przy zmianie natężenia prądu
	
	

	29. 
	
	Czas ekspozycji
	
	pomiar bezpośredni

	30. 
	
	Dokładność ustawienia czasu ekspozycji
	
	z obliczeń

	31. 
	
	Dawka promieniowania
	
	pomiar bezpośredni

	32. 
	
	Warstwa półchłonna (HVL)
	
	z obliczeń

	33. 
	
	Wydajność lampy rentgenowskiej
	
	

	34. 
	
	Powtarzalność wydajności lampy rentgenowskiej
	
	

	35. 
	
	Wydajność lampy rentgenowskiej  przy zmianie natężenia prądu
	
	

	36. 
	
	Wartość wydajności lampy rentgenowskiej przy zmianie obciążenia prądowo – czasowego
	
	

	37. 
	
	Wielkość ogniska lampy rentgenowskiej
	
	z obliczeń

	38. 
	
	Prostopadłość osi wiązki promieniowania

rentgenowskiego
	
	z obliczeń - pomiar odległości między elementami obrazu rentgenowskiego

	39. 
	
	Zgodność środka pola rentgenowskiego ze środkiem rejestratora obrazu
	
	

	40. 
	
	Zgodność środka pola ze środkiem krzyża pola świetlnego
	
	

	41. 
	
	Zgodność środka krzyża pola świetlnego ze środkiem rejestratora obrazu w szufladzie
	
	

	42. 
	
	Zgodność pola promieniowania rentgenowskiego z polem rejestratora obrazu dla kolimatorów z automatycznym ustawieniem pola
	
	

	43. 
	
	Zgodność pola promieniowania rentgenowskiego z polem świetlnym dla kolimatorów z ręcznym ustawieniem pola
	
	

	44. 
	
	Natężenie oświetlenia pola świetlnego symulującego pole promieniowania rentgenowskiego
	
	pomiar bezpośredni

	45. 
	
	Gęstość optyczna
	
	pomiar bezpośredni

	46. 
	
	Różnica gęstości optycznej 
przy zmianie natężenia prądu
	
	z obliczeń



	47. 
	
	Różnica gęstości optycznej 
przy zmianie wysokiego napięcia
	
	

	48. 
	
	Różnica gęstości optycznej 
przy zmianie grubości fantomu
	
	

	49. 
	
	Różnica gęstości optycznej – czułość komór AEC
	
	

	50. 
	
	Odchylenie gęstości optycznej 
dla kasety kontrolnej
	
	

	51. 
	
	Gęstość minimalna w procesie wywoływania
	
	

	52. 
	
	Wskaźnik światłoczułości 
w procesie wywoływania
	
	

	53. 
	
	Wskaźnik kontrastowości 
w procesie wywoływania
	
	

	54. 
	
	Luminancja negatoskopu
	
	pomiar bezpośredni

	55. 
	
	Jednorodność luminacji powierzchni negatoskopu
	
	z obliczeń

	56. 
	
	Natężenie oświetlenia zewnętrznego na powierzchni negatoskopu
	
	pomiar bezpośredni

	57. 
	Urządzenia

stosowane 
w radiografii

ogólnej

cyfrowej
	Wysokie napięcie
	Załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 roku
w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych 
i urządzeń pomocniczych
(Dz. U. 2022 poz. 2759)

PB/ŚR/R/02 wyd. V        
z dnia 02.01.2023 roku
	pomiar bezpośredni

	58. 
	
	Dokładność ustawienia wysokiego napięcia
	
	z obliczeń

	59. 
	
	Powtarzalność wartości wysokiego napięcia
	
	

	60. 
	
	Wartość wysokiego napięcia przy zmianie natężenia prądu
	
	

	61. 
	
	Czas ekspozycji
	
	pomiar bezpośredni

	62. 
	
	Dokładność ustawienia czasu ekspozycji
	
	z obliczeń

	63. 
	
	Dawka promieniowania
	
	pomiar bezpośredni

	64. 
	
	Warstwa półchłonna (HVL)
	
	z obliczeń



	65. 
	
	Wydajność lampy rentgenowskiej
	
	

	66. 
	
	Powtarzalność wydajności lampy rentgenowskiej
	
	

	67. 
	
	Wydajność lampy rentgenowskiej przy zmianie natężenia prądu
	
	

	68. 
	
	Wartość wydajności lampy rentgenowskiej przy zmianie obciążenia prądowo-czasowego
	
	

	69. 
	
	Powtarzalność systemu AEC
	
	

	70. 
	
	Ocena systemu AEC przy zmianie grubości fantomu
	
	

	71. 
	
	Czułość płyt obrazowych (CR)
	
	

	72. 
	
	Wielkość ogniska lampy rentgenowskiej
	
	z obliczeń

	73. 
	
	Prostopadłość osi wiązki promieniowania

rentgenowskiego
	
	pomiar odległości między elementami obrazu rentgenowskiego

	74. 
	
	Zgodność środka pola rentgenowskiego ze środkiem uzyskanego obrazu
	
	

	75. 
	
	Zgodność środka pola rentgenowskiego ze środkiem krzyża pola świetlnego
	
	

	76. 
	
	Zgodność środka krzyża pola świetlnego ze środkiem uzyskanego obrazu
	
	

	77. 
	
	Zgodność pola promieniowania rentgenowskiego z polem uzyskanego obrazu dla kolimatorów z automatycznym ustawieniem pola
	
	

	78. 
	
	Zgodność pola promieniowania rentgenowskiego z polem świetlnym dla kolimatorów z ręcznym ustawieniem pola
	
	

	79. 
	
	Natężenie oświetlenia pola świetlnego symulującego pole promieniowania rentgenowskiego
	
	pomiar bezpośredni


Metody nieakredytowane spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
	
	Przedmiot badań/

wyrób
	Badane cechy
	Dokumenty odniesienia

A, N*
	Metoda

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1. 
	Urządzenia

stosowane do fluoroskopii i angiografii
	Dawka promieniowania
	Załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 roku
w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych 
i urządzeń pomocniczych
(Dz. U. 2022 poz. 2759)

PB/ŚR/R/10 wyd. III

z dnia 02.01.2023 roku
	pomiar bezpośredni

	
	
	Moc dawki na powierzchni wejściowej fantomu
	
	z obliczeń

	
	
	Dawka wejściowa na jeden obraz na powierzchni wejściowej fantomu
	
	z obliczeń

	
	
	Progowy kontrast obrazu
	
	pomiar bezpośredni

	
	
	Rozdzielczość wysokokontrastowa toru wizyjnego
	
	pomiar bezpośredni

	
	
	Zgodność pola promieniowania rentgenowskiego z polem widzenia rejestratora obrazu
	
	z obliczeń - pomiar odległości między elementami obrazu rentgenowskiego

	2. 
	Urządzenia

stosowane

w stomatologii 
- aparaty zdjęć

wewnątrzustnych


	Wysokie napięcie
	Załącznik nr 1, 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dz. U. 2022 poz. 2759)

PB/ŚR/R/02 wyd. VI         
z dnia 20.03.2023 roku
	pomiar bezpośredni

	1. 
	
	Dokładność ustawienia wysokiego napięcia
	
	z obliczeń

	2. 
	
	Powtarzalność wartości wysokiego napięcia
	
	

	3. 
	
	Wartość wysokiego napięcia przy zmianie natężenia prądu
	
	

	4. 
	
	Czas ekspozycji
	
	pomiar bezpośredni

	5. 
	
	Dokładność ustawienia czasu ekspozycji
	
	z obliczeń

	6. 
	
	Powtarzalność wartości czasu ekspozycji
	
	

	7. 
	
	Dawka promieniowania
	
	pomiar bezpośredni

	8. 
	
	Warstwa półchłonna (HVL)
	
	z obliczeń

	9. 
	
	Wydajność lampy rentgenowskiej
	
	

	10. 
	
	Powtarzalność wydajności lampy rentgenowskiej
	
	

	11. 
	
	Wartość wydajności lampy rentgenowskiej  przy zmianie natężenia prądu
	
	

	12. 
	
	Wartość wydajności lampy rentgenowskiej przy zmianie obciążenia prądowo-czasowego
	
	

	3. 
	Monitory stosowane 
do prezentacji

obrazów medycznych
	Pomiar luminancji
	Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dz. U. 2022 poz. 2759)

PB/ŚR/R/04 wyd. IV         
z dnia 20.03.2023 roku


	pomiar bezpośredni – metoda fotometryczna

	13. 
	
	Jednorodność monitora
	
	z obliczeń

	14. 
	
	Zgodność maksymalnej luminancji między monitorami
	
	

	15. 
	
	Kontrast
	
	

	16. 
	
	Krzywa skali szarości
	
	

	4. 
	Urządzenia

stosowane 
w radiografii

ogólnej cyfrowej
	Wysokie napięcie
	Załącznik nr 1, 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dz. U. 2022 poz. 2759)

PB/ŚR/R/02 wyd. VI        
z dnia 20.03.2023 roku
	pomiar bezpośredni

	17. 
	
	Dokładność ustawienia wysokiego napięcia
	
	z obliczeń

	18. 
	
	Powtarzalność wartości wysokiego napięcia
	
	

	19. 
	
	Wartość wysokiego napięcia przy zmianie natężenia prądu
	
	

	20. 
	
	Czas ekspozycji
	
	pomiar bezpośredni

	21. 
	
	Dokładność ustawienia czasu ekspozycji
	
	z obliczeń

	22. 
	
	Dawka promieniowania
	
	pomiar bezpośredni

	23. 
	
	Warstwa półchłonna (HVL)
	
	z obliczeń



	24. 
	
	Wydajność lampy rentgenowskiej
	
	

	25. 
	
	Powtarzalność wydajności lampy rentgenowskiej
	
	

	26. 
	
	Wydajność lampy rentgenowskiej przy zmianie natężenia prądu
	
	

	27. 
	
	Wartość wydajności lampy rentgenowskiej przy zmianie obciążenia prądowo-czasowego
	
	

	28. 
	
	Powtarzalność systemu AEC
	
	

	29. 
	
	Ocena systemu AEC przy zmianie grubości fantomu
	
	

	30. 
	
	Czułość płyt obrazowych (CR)
	
	

	31. 
	
	Wielkość ogniska
	
	z obliczeń

	32. 
	
	Odchylenie pomiędzy osią wiązki a płaszczyzną rejestratora obrazu od kąta prostego
	
	pomiar odległości między elementami obrazu rentgenowskiego

	33. 
	
	Odległość pomiędzy środkiem pola rentgenowskiego a środkiem uzyskanego obrazu
	
	

	34. 
	
	Odległość pomiędzy środkiem pola rentgenowskiego a środkiem krzyża pola świetlnego
	
	

	35. 
	
	Odległość pomiędzy środkiem krzyża pola świetlnego a środkiem uzyskanego obrazu
	
	

	36. 
	
	Odległość pomiędzy polem promieniowania rentgenowskiego a polem świetlnym dla kolimatorów z ręcznym ustawieniem pola
	
	

	37. 
	
	Odległość pomiędzy polem promieniowania rentgenowskiego a polem uzyskanego obrazu dla kolimatorów z automatycznym ustawieniem pola
	
	

	38. 
	
	Natężenie oświetlenia pola świetlnego symulującego pole promieniowania rentgenowskiego
	
	pomiar bezpośredni


Pozostałe metody 
	Lp.
	Przedmiot badań/

wyrób
	Badane cechy
	Dokumenty odniesienia

A, N*
	Metoda

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1. 
	Środowisko pracy
	Moc dawki promieniowania jonizującego (X, ()
	PB/ŚR/R/07 wyd. II              
z dnia 22.11.2019 roku
	pomiar bezpośredni

	2. 
	Środowisko,

Środowisko komunalne
	Moc dawki promieniowania jonizującego (X, ()
	PB/ŚR/R/07 wyd. II              
z dnia 22.11.2019 roku
	pomiar bezpośredni

	3. 
	
	Pomiar skażeń powierzchni substancjami promieniotwórczymi alfa i beta
	
	pomiar bezpośredni

	2.
	Urządzenia stosowane 
w stomatologii 
– aparaty do zdjęć

pantomograficznych 
i cefalometrycznych
	Wysokie napięcie
	Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 roku
w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych 
i urządzeń pomocniczych
(Dz. U. 2022 poz. 2759)

PB/ŚR/R/11 wyd. III              
z dnia 20.03.2023 roku
	pomiar bezpośredni

	1. 
	
	Dokładność ustawienia wysokiego napięcia
	
	z obliczeń

	2. 
	
	Powtarzalność wartości wysokiego napięcia
	
	

	3. 
	
	Wartość wysokiego napięcia przy zmianie natężenia prądu
	
	

	4. 
	
	Czas ekspozycji
	
	pomiar bezpośredni

	5. 
	
	Dokładność ustawienia czasu ekspozycji
	
	z obliczeń

	6. 
	
	Powtarzalność wartości czasu ekspozycji
	
	

	7. 
	
	Dawka promieniowania
	
	pomiar bezpośredni

	8. 
	
	Warstwa półchłonna (HVL)
	
	z obliczeń

	9. 
	
	Wydajność lampy rentgenowskiej
	
	

	10. 
	
	Powtarzalność wydajności lampy rentgenowskiej
	
	

	11. 
	
	Wydajność lampy rentgenowskiej przy zmianie natężenia prądu
	
	

	12. 
	
	Wartość wydajności lampy rentgenowskiej przy zmianie obciążenia prądowo-czasowego
	
	


2. Laboratorium Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

Metody akredytowane •
	Lp.
	Przedmiot badań/wyrób
	Badane cechy
	Dokumenty odniesienia
	Metoda

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1. 
	Mleko i produkty mleczne, napoje bezalkoholowe i alkoholowe, owoce i warzywa, przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno- mięsne, ryby i przetwory rybne, słodycze i wyroby cukiernicze, tłuszcze zwierzęce i roślinne, zboża i przetwory zbożowe, wyroby garmażeryjne, majonezy, sosy, suplementy diety, koncentraty
	Zawartość kwasu benzoesowego i sorbowego
	PB/HŻ/BC/06 

wyd. II/17.04.2014 
	metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej

(HPLC-DAD)

	2. 
	Napoje bezalkoholowe, dżemy, marmolada 
	Zawartość kwasu benzoesowego i sorbowego

Zawartość substancji słodzących: acesulfan- K, sacharyna, aspartam 
	PN-EN 12856:2002 
	metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej

(HPLC-DAD)

	3. 
	Suplementy diety
	Zawartość substancji słodzących: acesulfan- K, sacharyna, aspartam
	PN-EN 12856:2002 
	wysokosprawna chromatografia cieczowa

(HPLC-DAD)

	4. 
	Napoje bezalkoholowe, suplementy diety
	Zawartość kofeiny
	PN-EN 12856:2002 
	wysokosprawna chromatografia cieczowa

(HPLC-DAD)

	5. 
	Herbata, owoce suszone, surowce i przetwory zielarskie, przyprawy, zboża i przetwory zbożowe, pasze, orzechy
	Zawartość sumy aflatoksyn B1, B2, G1, G2
	PB/HŻ/BC/01

wyd. IV/17.12.2018
	metoda immunoenzymatyczna (ELISA)

	6. 
	Herbata, owoce suszone, surowce i przetwory zielarskie, przyprawy, zboża i przetwory zbożowe, pasze, orzechy
	Zawartość aflatoksyny B1 
	PB/HŻ/BC/03 

wyd. V/17.12.2018 
	metoda immunoenzymatyczna (ELISA)

	7. 
	Zboża i przetwory zbożowe, 
	Zawartość  deoksyniwalenolu 
	Instrukcja producenta: 

R-Biopharm Immunoenzymatyczna metoda do ilościowego oznaczania deoksyniwalenolu (DON) Instrukcja producenta 
wydanie z dnia 22.06.2009 
	metoda immunoenzymatyczna (ELISA)

	8. 
	Kawa i herbata, mięso i produkty mięsne, mleko i produkty mleczne, napoje bezalkoholowe i alkoholowe, owoce i warzywa, przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno- mięsne, ryby i przetwory rybne, surowce i przetwory zielarskie, przyprawy, zboża i przetwory zbożowe
	Zawartość miedzi i cynku 
	PB/HŻ/C/02

wyd. III/23.04.2014
	płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa

Bezpośrednia (FAAS)

	9. 
	Kawa i herbata, mięso i produkty mięsne, mleko i produkty mleczne, napoje bezalkoholowe i alkoholowe, owoce i warzywa, przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno- mięsne, ryby i przetwory rybne, słodycze i wyroby cukiernicze, surowce i przetwory zielarskie, przyprawy, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, zboża i przetwory zbożowe, grzyby, 
	Zawartość rtęci 
	PB/HŻ/C/04

wyd. IV/18.04.2014


	bezpłomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (metoda „zimnych par”)

(CVAAS)

	10. 
	Kawa i herbata, mięso i produkty mięsne, mleko i produkty mleczne, napoje bezalkoholowe i alkoholowe, owoce i warzywa, przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno- mięsne, ryby i przetwory rybne, słodycze i wyroby cukiernicze, surowce i przetwory zielarskie, przyprawy, zboża i przetwory zbożowe, grzyby
	Zawartość arsenu 
	PB/HŻ/C/03

wyd. III/18.04.2014 


	płomieniowa absorpcyjna spektrometria

atomowa z wykorzystaniem generacji wodorków

(HGAAS)

	11. 
	Kawa i herbata, mięso i produkty mięsne, mleko i produkty mleczne, napoje bezalkoholowe i alkoholowe, owoce i warzywa, przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno- mięsne, ryby i przetwory rybne, 
	Zawartość cyny 
	PB/HŻ/C/08

wyd. V/24.04.2020
	płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa

Bezpośrednia

(FAAS)

	12. 
	Kawa i herbata, koncentraty spożywcze, mleko i produkty mleczne, słodycze i wyroby cukiernicze, zboża i przetwory zbożowe 
	Zawartość żelaza i magnezu 
	PB/HŻ/C/10

wyd. II/18.04.2014
	płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa

Bezpośrednia

(FAAS)

	13. 
	Zboża
	Zawartość przetrwalników buławinki czerwonej (sporysz)
	PN-R-74015:1994**
	metoda wagowa

	14. 
	Mleko, mleko zagęszczone, mleko w proszku w tym przeznaczone dla niemowląt i małych dzieci
	Zawartość aflatoksyny M1
	PN-EN ISO 14501: 2009 
	metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej 

(HPLC-FLD)

	15. 
	Środki spożywcze naturalnie wolne od glutenu, żywność bezglutenowa i żywność o niskiej zawartości glutenu
	Zawartość glutenu 
	PB/HŻ/BC/08

wyd. II/30.04.2014
	metoda immunoenzymatyczna (ELISA)

	16. 
	Kawa i herbata, mięso i produkty mięsne, mleko i produkty mleczne, napoje bezalkoholowe i alkoholowe, owoce i warzywa, przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno- mięsne, ryby i przetwory rybne, surowce i przetwory zielarskie, przyprawy, zboża i przetwory zbożowe, grzyby, suplementy diety
	Zawartość ołowiu i kadmu 
	PB/HŻ/C/01 

wyd. V/25.04.2019
	płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa

Ekstrakcyjna (FAAS)

	17. 
	Napoje bezalkoholowe, galaretki, dżemy, koncentraty napojów, cukierki twarde, przyprawy
	Zawartość syntetycznych barwników: tartrazyna, żółcień chinolinowa, żółcień pomarańczowa, czerwień koszenilowa, czerwień Allura 
	PB/HŻ/C/14

wyd. II/17.04.2014
	wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC-DAD)

	18. 
	Kawa i herbata, owoce i warzywa i ich przetwory,  słodycze i wyroby cukiernicze, badania sanitarne
	Obecność szkodników 
i ich pozostałości
	PB/HŻ/BC/05

wyd. II/17.04.2014
	metoda wizualna

	19. 
	Surowce zielarskie, przyprawy
	Obecność szkodników 
i ich pozostałości
	PN-R-87027:1996** 
	metoda wizualna

	20. 
	Ziarno zbóż
	Obecność szkodników
i ich pozostałości
	PN-R-74016:1969

z wyłączeniem pkt.2.5, 2.6** 
	metoda wizualna

	21. 
	Przetwory zbożowe
	Obecność szkodników 
i ich pozostałości
	PN-A- 74016:1974 

z wyłączeniem 
pkt. 2.1.3, 2.5, 2.6** 
	metoda wizualna

	22. 
	Koncentraty spożywcze
	Obecność szkodników 
i ich pozostałości
	PN-A-79011-2:1998 

z wyłączeniem 
pkt. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5.1 
	metoda wizualna

	23. 
	Makaron
	Obecność szkodników 
i ich pozostałości
	PN-A-74130:1993 

z wyłączeniem pkt. 3.8.2** 
	metoda wizualna

	24. 
	Mięso i produkty mięsne, mleko i produkty mleczne, słodycze i wyroby cukiernicze, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, oleje, tłuszcze, zwierzęce i roślinne, zboża i przetwory zbożowe, warzywa i przetwory warzywne, posiłki
	Zawartość tłuszczu 
	PB/HŻ/C/11 

wyd. IV/17.02.2016
	metoda wagowa

	25. 
	Mięso i produkty mięsne, mleko i produkty mleczne zboża i przetwory zbożowe, wyroby garmażeryjne, posiłki
	Zawartość azotu w przeliczaniu na białko
	PN-75/A-04018 **
	metoda Kjeldahla

	26. 
	Tłuszcze roślinne i zwierzęce
	Liczba kwasowa 
i kwasowość
	PN-EN ISO 660:2021-3

 z wyłączeniem pkt.9.2, 9.3
	metoda miareczkowa

	27. 
	Produkty mięsne
	Zawartość azotanów 
i azotynów 
	PN-EN 12014-3: 2006/Ap1:2008
	metoda spektrofotometryczna

	28. 
	Owoce, warzywa i ich przetwory
	Zawartość azotanów 
i azotynów
	PN-A-75112 :1992 z wyłączeniem pkt.2.1, 2.5, 2.6 **
	metoda spektrofotometryczna

	29. 
	Mleko i przetwory mleczne
	Zawartość azotanów 
i azotynów
	PN-EN ISO 

14673-1:2004/Ap1:2007
	metoda spektrofotometryczna

	30. 
	Środki spożywcze uzupełniające dla dzieci i niemowląt
	Zawartość azotanów
i azotynów
	PB/HŻ/C/18 

wyd. I/19.01.2016 
	metoda spektrofotometryczna

	31. 
	Spirytus, napoje spirytusowe
	Zawartość alkoholu metylowego 
	PB/HŻ/C/17

wyd. II/30.04.2014 
	metoda chromatografii gazowej

	32. 
	Sól przeznaczona do spożycia przez ludzi
	Zawartość jodku potasu.

Jod, jodan potasu 

(z obliczeń)
	PN-80/C-84081.35 **
	metoda spektrofotometryczna

	33. 
	Oleje, tłuszcze roślinne i zwierzęce, preparaty do początkowego i dalszego żywienia niemowląt, środki spożywcze uzupełniające dla dzieci i niemowląt, wyroby cukiernicze i ciastkarskie, przetwory warzywne, suplementy diety
	Udział procentowy/ zawartość kwasów tłuszczowych: 
C6:0 kapronowy, C8:0 kaprylowy, C10:0 kaprynowy, C11:0 undekanowy,C12:0 laurynowy, C13:0 tridekanowy, C14:0 mirystynowy, C14:1 mirystoleinowy, C15:0 pentadekanowy, C15:1 c10-pentadekenowy, C16:0 palmitynowy, C16:1 palmitoleinowy, C17:0 heptadekanowy, C17:1 c10-heptadekenowy, C18:0 stearynowy, C18:1n7 c-wakcenowy, C18:1 n9t elaidynowy, C18:1 n9c oleinowy, C18:2 n6c linolowy(LA), C18:2 n6t linolelaidynowy, C18:2 n 9c,12t-linolowy, C18:2 n 9t,12c-linolowy, C18:3 n3 α−linolenowy (ALA), C18:3 n3t-linolenowy, C18:3 n6 γ−linolenowy (GLA), C18:4 n3 stearydonowy (SDA), C20:0 arachidowy, C20:1 n9 c-11-eikozenowy, C20:2 n6 c-11,14-eikozadienowy, C 20:3 n3 cis-11,14,17-eikozatrienowy C 20:3 n6 c-8,11,14- eikozatrienowy, C20:4 n3 eikozatetraenowy (ETA), C20:4 n6 arachidonowy (AA), C20:5 n3 c-5,8,11,14,17-eikozapentaenowy (EPA), C21:0 heneikozanowy, C22:0 behenowy, C22:1 n9 erukowy, C22:2 c-13,16-dokozadienowy, C22:5 n3 c-7,10,13,16,19 dokozapentaenowy (DPA), 

C22:6 n3 c-4,7,10,13,16,19-dokozaheksaenowy (DHA), C23:0 trikozanowy, C24:0 lignocerynowy, C24:1 n9 nerwonowy


	PN-EN ISO 12966-1:2014 
	metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną

(GC-FID)

	34. 
	
	zakres: (0,08-100,0)

Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną 

(GC-FID)

Zawartość/Suma: kwasów tłuszczowych nasyconych, nienasyconych, jednoniesyconych, wieloniesyconych, izomery trans; omega 3;  omega 6; omega 9;  CLA (z obliczeń)
	
	

	35. 
	 Kosmetyki  
	Zawartość  formaldehydu


	Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2020 r.
(Dz.U. 2020r., poz.931) 

	metoda spektrofotometryczna 

	36. 
	Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi 
	Migracja globalna z tworzyw sztucznych w kontakcie z produktami spożywczymi tłuszczowymi przy użyciu izooktanu i etanolu 95%

	PN-EN 1186-14:2005 
	metoda wagowa

	37. 
	Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi 
	Migracja globalna do wodnych płynów modelowych przy zastosowaniu torebki

	PN-EN 1186-7:2006 
	metoda wagowa

	38. 
	Wyroby z melaminy
	Zawartość ekstrahowalnego formaldehydu

	PN-EN ISO 4614:2005 pkt.8

PN-EN 13130-1:2006 
	metoda spektrofotometryczna 

	39. 
	Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi 
	Migracja globalna do wodnych płynów modelowych przez napełnienie wyrobu

	PN-EN 1186-9:2006
	metoda wagowa

	40. 
	Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi 
	Migracja globalna do wodnych płynów modelowych przy zastosowaniu komory pomiarowej

	PN-EN 1186-5:2005
	metoda wagowa

	41. 
	Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi 
	Migracja globalna do wodnych płynów modelowych przez całkowite zanurzenie

	PN-EN 1186-3:2005


	metoda wagowa

	42. 
	Wyroby ceramiczne. Wyroby krzemianowe inne niż ceramiczne 
	Zawartość  ołowiu i kadmu uwalnianego z wyrobów ceramicznych
	PN-EN 1388-1:2000 
	metoda techniką płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

	43. 
	Wyroby ceramiczne. Wyroby krzemianowe inne niż ceramiczne
	Zawartość ołowiu i kadmu uwalnianego z powierzchni krzemianowych wyrobów innych niż wyroby ceramiczne

	PN-EN 1388-2:2000
	metoda techniką płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej


** norma wycofana

Metody nieakredytowane spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
	Lp.
	Przedmiot badań/wyrób
	Badane cechy
	Dokumenty odniesienia
	Metoda

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1.
	Środki spożywcze, materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi, kosmetyki
	Wszystkie metody badań wymienione jako akredytowane, których wynik badania podano dla pozostałych matryc oraz poza zakresem akredytacji. 

	2.
	Środki spożywcze 
	Zawartość arsenu  nieorganicznego
	Materiały szkoleniowe NIZP-PZH PB/HŻ/C/03
wyd. III z dnia 18.04.2014 
	metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej 
z generowaniem wodorków (HGAAS)

	3.
	Środki spożywcze
	Zawartość wapnia
	PB/HŻ/C/15

wyd. I z dnia 03.07.2013

w oparciu o Zeszyt metodyczny -  Prace IŻŻ 83: „Wybrane metody analityczne oceny wartości odżywczej żywności” Warszawa 1997
	metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

	4.
	Środki spożywcze
	Zawartość witaminy C
	PN-EN 14130:2004 **
	metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją matrycą diodową (HPLC- DAD)

	5.
	Środki spożywcze

	Zawartość fosforu dodanego wyrażona jako P2O5
	PN-ISO 2294:1999**
PN-A-82060:1999 ** 

PN-ISO 936:2000
	metoda wagowa

	6.
	Zboża i przetwory zbożowe, pasze, piwo
	Zawartość zearalenonu 
	R-Biopharm RIDASCREEN nr R 1401
	metoda immunoenzymatyczna (ELISA)

	7.
	Zboża i przetwory zbożowe 
	Zawartość fumonizyny 
	R-Biopharm RIDASCREEN nr R 3401 
	metoda immunoenzymatyczna (ELISA)

	8.
	Środki spożywcze
	Oznaczanie wartości energetycznej
	PN-A-79011 - 6:1998 /Az1:2008
	metoda obliczeniowa

	9.
	Tłuszcze roślinne i zwierzęce
	Liczba  nadtlenkowa
	PN- EN ISO 3960:2012**
	metoda miareczkowa

	10.
	Środki spożywcze 
	Zawartość suchej masy/ wilgotności
	PN-96/A-74108

PN-86/A-74011**
PN-85/A-82100**
	metoda wagowa

	11.
	Środki spożywcze
	Zawartość popiołu
	PN-ISO 2171:1994**
PN-A-74014:1994**
PN-A-88022:1959**
	metoda wagowa

	12.
	Ocet, przetwory owocowe i warzywne
	Zawartość dwutlenku siarki
	PN-90/A-79120/23**
	metoda miareczkowa

	13.
	Pszenica


	Oznaczanie zanieczyszczeń
	PN-R-74015:1994**
	metoda wizualna 
i wagowa

	14.
	Zboża 
	Zawartość zanieczyszczeń
	PN-R-74016:1969 **
	metoda wizualna 
i  wagowa

	15.
	Przetwory zbożowe
	Zawartość zanieczyszczeń
	PN-A-74016:1974**
	metoda wizualna 
i wagowa

	16.
	Koncentraty spożywcze
	Oznaczanie zanieczyszczeń
	PN-A-79011-2:1998
PN-A-79011-2:1998/Az1:2000

PN-A-79011-2:1998/Az2:2008 
	metoda wizualna 
i wagowa

	44. 17.
	Preparaty do trwałej ondulacji na zimno
	Zawartość kwasu tioglikolowego

Zawartości nadtlenku wodoru w utrwalaczu
	PN-C-77064:1997 **
	metoda  jodometryczna

	45. 18.
	 Kosmetyki  
	Zawartość  formaldehydu


	Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 19 marca 2020 r. 
(Dz.U. 2020r., poz.931)
	metoda spektrofotometryczna 


** norma wycofana
Pozostałe metody


	Lp.
	Przedmiot badań/wyrób
	Badane cechy
	Dokumenty odniesienia
	Metoda

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1. 
	Środki spożywcze
	Badanie organoleptyczne
	Ustawa z dnia 25.08.2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
Polskie Normy przedmiotowe
	ocena bezpośrednia 
ocena punktowa

	2. 
	Materiały opakowaniowe 
i opakowania
	Oznaczanie przekazywania zapachu i smaku przy bezpośrednim kontakcie
	DIN 10955:2004
	metoda trójkątowa

	3. 
	Środki spożywcze, materiały 
i wyroby do kontaktu z żywnością, kosmetyki
	Znakowanie
	Przepisy prawa w zakresie znakowania - Ustawy 
i Rozporządzenia Polskie 
i Unii Europejskiej 
	opisowa 

	4. 
	Masło
	Kwasowość tłuszczu
	PN-80/A-86207**

PN-A-86155:1995**
	metoda miareczkowa

	5.
	Soki owocowe i warzywne
	Kwasowość
	PN-EN 12147:2000 
	metoda miareczkowa

	6.
	Soki owocowe i warzywne
	pH
	PN-EN 1132:1999 
	metoda potencjometryczna

	7.
	Napoje bezalkoholowe
	Zawartość ekstraktu

Zawartość kwasów

Zawartość chlorku sodu
	PN-85/A-79033** 
	metoda refraktometryczna

metoda miareczkowa

metoda Prange- Walthera

	8.
	Wina i miody pitne
	Zawartość dwutlenku siarki
	PN-96/A-79733**
PN-90/A-79120/10**
	metoda miareczkowa

	9.
	Piwo
	Kwasowość ogólna
	PN-A-79093-3:2000/Ap1:2002** 
	metoda miareczkowa

	10.
	Piwo
	pH
	PN-A-79093-4:2000/ Ap1:2002** 
	metoda potencjometryczna

	11.
	Cukier
	Zawartość wilgoci jako straty wskutek suszenia
	PN-A-74855-4:1996**
	metoda wagowa

	12.
	Cukier
	Zawartość popiołu
	PN-A-74855-8:1998** 
	metoda wagowa

	13.
	Wyroby cukiernicze trwałe
	Kwasowość
	PN-79/A-88024**
	metoda miareczkowa

	14.
	Wyroby i półprodukty ciastkarskie
	Wilgotność, kwasowość
	PN-A-74252:1998
	metoda miareczkowa 



	15.
	Ziarno kakaowe
	Pobierania próbek i metody badań
	PN-A-76101:1998** 
	różne metody analityczne

	16.
	Kawa zielona
	Oznaczanie ilości ziaren uszkodzonych przez szkodniki
	PN-ISO 6667:1998
	metoda wizualna

	17.
	Pieczywo
	Kwasowość
	PN-A-74108:1996 
	metoda wagowa, 
metoda miareczkowa 

	18.
	Koncentraty spożywcze
	Zawartość wody
	PN-A-79011-3:1998 
	metoda wagowa

	19.
	Koncentraty spożywcze
	Zawartość chlorku sodu
	PN-A-79011-7:1998 
	metoda miareczkowa

	20.
	Koncentraty spożywcze
	Zawartość popiołu ogólnego i popiołu nierozpuszczalnego w 10 % roztworze HCl
	PN-A-79011-8:1998 
	metoda wagowa

	21.
	Koncentraty spożywcze
	Kwasowość ogólna
	PN-A-79011-9:1998 
	metoda miareczkowa

	22.
	Zioła i przyprawy
	Zawartość popiołu ogólnego
	PN-ISO 928:1999 
	metoda wagowa

	23.
	Zioła i przyprawy
	Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w kwasie
	PN-ISO 930:1999 
	metoda wagowa

	24.
	Szampony w płynie do włosów i płyny do kąpieli
	Odczyn pH


	PN-C-04963:1989 **
	metoda potencjometryczna

	25.
	Pasta do zębów  
	Oznaczanie całkowitego fluoru  
	Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 19 marca 2020 r.
(Dz.U. z 2020r., poz. 931)
	metoda chromatografii gazowej (GC-FID)

	26.
	Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością
	Analiza sensoryczna: 
Zapach
	PN-EN 1230-1:2009 Część 1
	metoda trójkątowa

	27.
	Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością
	Analiza sensoryczna: 
Obcy smak (skaza)
	PN-EN 1230-2:2009 Część 2
	metoda trójkątowa

	28.
	Papier i tektura
	Oznaczenie gramatury
	PN-EN ISO 536:2012**
	metoda wagowa

	29.
	Papier i tektura
	Zawartość wilgoci
	PN-EN ISO 287:2011**
	metoda suszarki komorowej

	30.
	Papier i tektura
	Zawartość formaldehydu 
w wyciągu wodnym
	PN-EN 1541:2003
	metoda spektrofotometryczna 

	31.
	Środki spożywcze naturalne i przetworzone wolne od soi/białka soi
	Zawartość soi


	Instrukcja producenta: R-Biopharm Immunoenzymatyczna metoda do ilościowego oznaczania białka soi. Instrukcja producenta wydanie z dnia  16.07.2018r
	metoda immunoenzymatyczna (ELISA)

	32.
	Zboża i przetwory zbożowe
	Zawartość ochratoksyny A
	PN-EN 14132:2010
	metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej 

(HPLC-FLD)


**-norma wycofana
3. Laboratorium Epidemiologii
Metody akredytowane •
	Lp.
	Przedmiot badań/wyrób
	Badane cechy
	Dokumenty odniesienia
	Metoda

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1. 1
	Biologiczne wskaźniki kontroli procesu sterylizacji
	Obecność drobnoustroju wskaźnikowego Geobacillus stearothermophilus 
	PB/EP/PMO/01

wyd. VII z dnia 09.09.2022
	metoda hodowlana  

w oparciu o instrukcję producenta testów

	2. 
	Kał, wymaz z odbytu
 
	Obecność pałeczek 

Salmonella spp. i Shigella spp.


	PB/EP/PSJ/01

wyd. VII z dnia 09.09.2022

Szczep bakteryjny Salmonella, Shigella w przypadku braku możliwości oznaczenia przekazywany jest do laboratorium referencyjnego – koszt pokrywa zleceniodawca
	metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi 
i serologicznymi 

w oparciu o wydawnictwa metodyczne 

	3. 
	Surowica 
	Obecność przeciwciał IgG 
w kierunku Toxocara canis   


	PB/EP/PPR/03

wyd. VIII z dnia 09.09.2022
	metoda immunoenzymatyczna (ELISA) w oparciu o instrukcję producenta testów

	4. 
	Wymaz z okolicy odbytu
	Obecność Enterobius vermicularis 


	PB/EP/PPR/01

wyd. VII z dnia 09.09.2022
	metoda mikroskopowa 

w oparciu o wydawnictwa metodyczne

	5. 
	Kał 
	Obecność cyst pierwotniaków, jaj, larw i postaci dorosłych helmintów 


	PB/EP/PPR/02

wyd. VII z dnia 09.09.2022
	metoda koproskopowa

w oparciu o wydawnictwa metodyczne

	6. 
	Kał,  wymaz z odbytu 
	Obecność patogenów  schorzeń jelitowych: Salmonella sp., Shigella sp., Yersinia sp., enteropatogenne Escherichia coli (EPEC), enterokrwotoczne Escherichia coli (E.coli 0157), bakterii z rodziny Enterobacteriaceae


	PB/EP/PSJ/02

wyd. V z dnia 09.09.2022

W przypadku uzyskania dodatniego wyniku w kierunku EPEC, E.coli O157, Yersinia test potwierdzenia lub oznaczenia typu, biotypu

i cech chorobotwórczości szczepu po uzyskaniu akceptacji zleceniodawcy zostanie wykonany

w Laboratorium referencyjnym, opłata zgodnie z cennikiem tego Laboratorium (wysyłkę i opłatę za badanie pokrywa zleceniodawca)
	metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi 
i serologicznymi 

w oparciu o wydawnictwa metodyczne 

	7. 
	Surowica 
	Obecność przeciwciał klasy IgG i IgM w kierunku Yersinia enterocolitica i Yersinia pseudotuberculosis


	PB/EP/PS/05

wyd. IV z dnia 09.09.2022
	metoda immunoenzymatyczna (ELISA) w oparciu 
o instrukcję producenta testów

	8. 
	Szczep bakteryjny 
	Identyfikacja pałeczek 
z rodzaju Salmonella, Shigella, Yersinia


	PB/EP/PSJ/03

wyd. III z dnia 09.09.2022
	metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi 
i  serologicznymi 

w oparciu o wydawnictwa metodyczne 

	9. 
	Kał 
	Obecność antygenu Giardia intestinalis


	PB/EP/PPR/04

wyd. III z dnia 09.09.2022
	metoda immunoenzymatyczna (ELISA) w oparciu 
o instrukcję producenta testów


Pozostałe metody

	Lp.
	Przedmiot badań/wyrób
	Badane cechy
	Dokumenty odniesienia
	Metoda

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1. 
	Surowica 
	Borrelia w klasie IgG, IgM
	IB/E.P./PS,PPR,PW/01
wyd. III z dnia 04.07.2011
	metoda immunoenzymatyczna (ELISA)

	2. 2
	Surowica 
	Herpes simplex w klasie IgM, IgG
	IB/E.P./PS,PPR,PW/01
wyd. III z dnia 04.07.2011
	metoda immunoenzymatyczna (ELISA)

	3. 3
	Surowica 
	Varicella zoster w klasie IgG, IgM
	IB/E.P./PS,PPR,PW/01
wyd. III z dnia 04.07.2011
	metoda immunoenzymatyczna (ELISA)

	4. 4
	Surowica 
	Enterowirusy w klasie IgG, IgM 
	IB/E.P./PS,PPR,PW/01
wyd. III z dnia 04.07.2011
	metoda immunoenzymatyczna (ELISA)

	5. 5
	Surowica 
	Krztusiec w klasie IgG, IgA, IgM 
	IB/E.P./PS,PPR,PW/01
wyd. III z dnia 04.07.2011
	metoda immunoenzymatyczna (ELISA)

	6. 6
	Kał 
	Rotawirusy, Adenowirusy 
	IB/E.P./PS,PPR,PW/01

wyd. III z dnia 04.07.2011
	metoda immuno-chromatograficzna 

	7. 
	Sterylizator na suche ciepłe powietrze  
	Kontrola skuteczności procesu sterylizacji / dezynfekcji przy użyciu wskaźnika biologicznego 
	PB/E.P./PMO/03
wyd. II z dnia 09.11.2010
	metoda hodowlana 

	8. 8
	Wymazy środowiskowe 
	Mikrobiologiczne badanie czystości środowiska   
	PB/E.P./PMO/05
wyd. II z dnia 22.11.2011
	metoda hodowlana 
na podłożach płynnych 
i stałych 

	9. 9
	Szczep 
	Oznaczanie lekowrażliwości szczepów bakteryjnych metodą dyfuzyjno-krążkową 
	PB/E.P./PMO/04

wyd. II z dnia 30.03.2011
	metoda dyfuzyjno-krążkowa

	10. 
	Badania środowiskowe 
	Badanie bakteriologiczne czystości środowiska przy użyciu płytek odciskowych 
	IR/E.P./01 
wyd. I z dnia 02.04.2007
	metoda hodowlana  

	11. 1
	Surowica 
	Borelioza metodą Western blot  
w klasie IgM, IgG 
	IB/E.P./PS,PPR,PW/01
wyd. III z dnia 04.07.2011
	metoda Western blot/Immunoblot

	12. 
	Surowica  
	Echinococcus granulosus 

w klasie IgG 

Echinococcus multilocularis 

w klasie IgG 
	IB/E.P./PS,PPR,PW/01
wyd. III z dnia 04.07.2011
	metoda immunoenzymatyczna (ELISA)

	13. 
	Surowica 
	Echinococcus  metodą Western blot w klasie IgG 
	IB/E.P./PS,PPR,PW/01
wyd. III z dnia 04.07.2011
	metoda Western blot 

	14. 
	Kał 
	Norowirusy w kale 
	IB/E.P./PS,PPR,PW/01 
wyd. III z dnia 04.07.2011
	metoda  immunochromatogra-ficzna

	15. 
	Wymaz z nosa i gardła 
	Obecność wirusa grypy A, B
	Według instrukcji producenta testu
	real time RT-PCR 

	16. 
	Kał 
	Campylobacter w kale 
	IR/EP/PSJ/PO-11/04
wyd. I z dnia 17.03.2014
	metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi  

	17. 
	Surowica  
	Odra IgG 
	IB/E.P./PS,PPR,PW/01 
wyd. III z dnia 04.07.2011
	metoda immunoenzymatyczna (ELISA)

	18. 
	Wymaz z nosa i gardła, nosogardzieli
	Obecność wirusa SARS Cov-2
	Według instrukcji producenta testu
	real time RT-PCR 


4. Laboratorium Badań Mikrobiologicznych

Metody akredytowane •
	Lp.
	Przedmiot badań/wyrób
	Badane cechy
	Dokumenty odniesienia
	Metoda 

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1. 
	Mięso i produkty mięsne

Mleko i produkty mleczne

Wyroby garmażeryjne
Wyroby cukiernicze i ciastkarskie

Środki  specjalnego przeznaczenia żywieniowego

Owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne

Żywność mrożona

Dodatki do żywności

Kawa i herbata

Koncentraty spożywcze

Ryby i przetwory rybne

Zioła i przyprawy

Zboża i przetwory zbożowe

Produkty jajeczne

Suplementy diety
	Obecność Salmonella spp. 
w 25 g/ml oraz w 10 g
	PN-EN ISO 6579-1:2017-04

PN-EN ISO 6579-1:2017-04

/A1:2020-09

	Metoda hodowlana 

z potwierdzeniem biochemicznym 

i serologicznym

	2. 
	Mięso i produkty mięsne 


	Obecność Campylobacter spp. w 10 g
	PN-EN ISO 10272-1:2017-08 
	Metoda hodowlana 

z potwierdzeniem biochemicznym 

i mikroskopowym

	3. 
	Preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe oraz preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne  
	Obecność Cronobacter spp. 
w 10 g/ml


	PN-EN ISO 22964:2017-06 
	Metoda hodowlana 

z potwierdzeniem biochemicznym

	4. 
	Mięso i produkty mięsne

Mleko i produkty mleczne

Wyroby garmażeryjne
Wyroby cukiernicze i ciastkarskie

Ryby i przetwory rybne

Środki  specjalnego przeznaczenia żywieniowego

Koncentraty spożywcze

Owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne

Zioła i przyprawy
	Obecność Listeria monocytogenes 
w 25 g/ml
	PN-EN ISO 11290-1:2017-07 
	Metoda hodowlana 

z potwierdzeniem biochemicznym

	5. 
	Mięso i produkty mięsne

Mleko i produkty mleczne

Wyroby garmażeryjne
Wyroby cukiernicze i ciastkarskie

Owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne

Ryby i przetwory rybne

Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego

Suplementy diety 

Zioła i przyprawy

Zboża i przetwory zbożowe 
	Liczba Listeria monocytogenes


	PN-EN ISO 11290-2:2017-07 
	Metoda płytkowa 

(posiew powierzchniowy)

	6. 
	Mięso i produkty mięsne

Mleko i produkty mleczne

Wyroby garmażeryjne
Wyroby cukiernicze i ciastkarskie

Owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne

Ryby i przetwory rybne

Zioła i przyprawy

Produkty jajeczne

Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
	Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i inne gatunki)
	PN-EN ISO 6888-1:2022-03
	Metoda płytkowa

(posiew powierzchniowy)

	7. 
	Mleko i produkty mleczne

Wyroby cukiernicze i ciastkarskie

Zboża i przetwory zbożowe

Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

Wyroby garmażeryjne
	Liczba przypuszczalnych Bacillus cereus
	PN-EN ISO 7932:2005
PN-EN ISO 7932:2005

/A1:2020-09 z wyłączeniem punktu 9.5
 
	Metoda płytkowa 

(posiew powierzchniowy)

	8. 
	Mięso i produkty mięsne

Mleko i produkty mleczne

Wyroby garmażeryjne
Warzywa i przetwory warzywne oraz warzywno-mięsne

Zioła i przyprawy

Owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne
	Liczba β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli


	PN ISO 16649-2:2004
	Metoda płytkowa

(posiew wgłębny)

	9. 
	Mięso i produkty mięsne

Mleko i produkty mleczne

Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego

Koncentraty spożywcze

Ryby i przetwory rybne
	Liczba Enterobacteriaceae


	PN-EN ISO 21528-2:2017-08 
	Metoda płytkowa 

(posiew wgłębny)

	10. 
	Mięso i produkty mięsne

Mleko i produkty mleczne

Wyroby garmażeryjne

Napoje bezalkoholowe (gazowane, niegazowane, soki, syropy, itp.)

Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego

Dodatki do żywności 

Wyroby cukiernicze i ciastkarskie

Zioła i przyprawy
	Liczba drobnoustrojów
	PN-EN ISO 4833-1:2013-12 
	Metoda płytkowa 

(posiew wgłębny)

	11. 
	Próbki środowiskowe z obszarów produkcji  żywności  i obrotu żywnością:

- wymaz z powierzchni ograniczonej szablonem

- wymaz z powierzchni nieograniczonej szablonem, w tym z rąk
	Obecność Salmonella spp. 
	PN-EN ISO 6579-1:2017-04 

PN-EN ISO 6579-1:2017-04

/A1:2020-09

	Metoda hodowlana 

z potwierdzeniem biochemicznym

i serologicznym

	12. 
	Próbki środowiskowe z obszarów

produkcji żywności i obrotu żywnością:

- wymaz z powierzchni ograniczonej szablonem

- wymaz z powierzchni nieograniczonej szablonem, w tym z rąk
	Obecność Listeria monocytogenes
	PN-EN ISO 11290-1:2017-07 

	Metoda hodowlana 

z potwierdzeniem biochemicznym 

	13. 
	Próbki środowiskowe z obszarów produkcji  żywności  i obrotu żywnością:

- wymaz z powierzchni ograniczonej szablonem

- wymaz z powierzchni nieograniczonej szablonem, w tym z rąk
	Obecność gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i inne gatunki)
	PN-EN ISO 6888-3:2004

PN-EN ISO 6888-3:2004/
AC:2005 


	Metoda hodowlana 

z potwierdzeniem biochemicznym

	14. 
	Próbki środowiskowe z obszarów produkcji żywności  i obrotu żywnością:

- wymaz z powierzchni ograniczonej szablonem 

- wymaz z powierzchni nieograniczonej szablonem, w tym z rąk
	Liczba Enterobacteriaceae
	PN-EN ISO 21528-2:2017-08 
	Metoda płytkowa 

(posiew wgłębny)

	15. 
	Próbki środowiskowe z obszarów produkcji  żywności  i obrotu żywnością:

- wymaz z powierzchni ograniczonej szablonem

- wymaz z powierzchni nieograniczonej szablonem, w tym z rąk
	Liczba drobnoustrojów 
	PN-EN ISO 4833-1:2013-12 
	Metoda płytkowa 

(posiew wgłębny)

	16. 
	Woda

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
	Ogólna liczba mikroorganizmów 22ºC
	PN-EN ISO 6222:2004 
	Metoda płytkowa 

(posiew wgłębny)

	17. 
	
	Ogólna liczba mikroorganizmów 36ºC
	PN-EN ISO 6222:2004 
	Metoda płytkowa 

(posiew wgłębny)

	18. 
	
	Liczba enterokoków kałowych
	PN-EN ISO 7899-2:2004 
	Metoda filtracji membranowej 

	19. 
	
	Liczba bakterii Clostridium perfringens łącznie 
z przetrwalnikami
	PN-EN ISO 14189:2016-10 
	Metoda filtracji membranowej 

	20. 
	
	Liczba Pseudomonas aeruginosa
	PN-EN ISO 16266:2009 
	Metoda filtracji membranowej 

	21. 
	
	Liczba bakterii grupy coli 
	PN-EN ISO 9308-1:2014-12

PN-EN ISO 9308-1:2014-12/
A1:2017-04 
	Metoda filtracji membranowej

	22. 
	
	Liczba Escherichia coli
	PN-EN ISO 9308-1:2014-12

PN-EN ISO 9308-1:2014-12/
A1:2017-04
	Metoda filtracji membranowej

	23. 
	
	Liczba bakterii z rodzaju Legionella
	PN-EN ISO 11731:2017-08
PN-EN ISO 11731:2017-08/

Ap1:2019-12 
 
	Metoda filtracji membranowej 

Matryca B: Procedura 7 (pożywka C – GVPC)

Zakres: 
od 1jtk/100ml lub od 1jtk/1000ml

	24. 
	Woda źródlana, mineralna
	Ogólna liczba mikroorganizmów w 220C
	PN-EN ISO 6222:2004


	Metoda płytkowa 

(posiew wgłębny)

	25. 
	
	Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±20C 
	PN-EN ISO 6222:2004


	Metoda płytkowa

(posiew wgłębny)

	26. 
	
	Liczba enterokoków kałowych 
	PN-EN ISO 7899-2:2004


	Metoda filtracji membranowej

	27. 
	
	Liczba przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny (clostridia)
	PN-EN 26461-2:2001


	Metoda filtracji membranowej

	28. 
	
	Liczba Pseudomonas aeruginosa
	PN-EN ISO 16266:2009


	Metoda filtracji membranowej

	29. 
	
	Liczba bakterii grupy coli 


	PN-EN ISO 9308-1:2014-12

PN-EN ISO 9308-1:2014-12/
A1:2017-04 
	Metoda filtracji membranowej

	30. 
	
	Liczba Escherichia coli


	PN-EN ISO 9308-1:2014-12

PN-EN ISO 9308-1:2014-12/
A1:2017-04 
	Metoda filtracji membranowej

	31. 
	  Woda na pływalniach
	Ogólna liczba mikroorganizmów w 360C 
	PN-EN ISO 6222:2004


	Metoda płytkowa 

(posiew wgłębny)

	32. 
	
	Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich
	Metodyka NIZP-PZH ZHK:2007
	Metoda filtracji membranowej

	33. 
	
	Liczba Pseudomonas aeruginosa
	PN-EN ISO 16266:2009


	Metoda filtracji membranowej

	34. 
	
	Liczba Escherichia coli


	PN-EN ISO 9308-1:2014-12

PN-EN ISO 9308-1:2014-12/
A1:2017-04
	Metoda filtracji membranowej

	35. 
	
	Liczba bakterii z rodzaju Legionella


	PN-EN ISO 11731:2017-08 
PN-EN ISO 11731:2017-08/
Ap1:2019-12 

	Metoda filtracji membranowej

Matryca B: Procedura 7 (pożywka C – GVPC)

Zakres: od 1jtk/100ml

	36. 
	Woda w kąpieliskach

  Woda powierzchniowa
	Najbardziej prawdopodobna liczba Escherichia coli
	PN-EN ISO 9308-3:2002
	Metoda zminiaturyzowana (NPL)

	37. 
	
	Liczba enterokoków kałowych 
	PN-EN ISO 7899-2:2004


	Metoda filtracji membranowej

	38. 
	  Woda powierzchniowa
	Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli 
	Instrukcja producenta COLILERT 

firmy IDEXX wyd. 06-12999
	Metoda NPL

	39. 
	
	Najbardziej prawdopodobna liczba Escherichia coli
	Instrukcja producenta COLILERT 

firmy IDEXX wyd. 06-12999
	Metoda NPL

	40. 
	
	Najbardziej prawdopodobna liczba enterokoków kałowych 
	Instrukcja producenta  ENTEROLERT-E 

firmy IDEXX wyd. 06-04626
	Metoda NPL


Metody nieakredytowane spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
	Lp.
	Przedmiot badań/wyrób
	Badane cechy
	Dokumenty odniesienia
	Metoda

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1. 1
	Jaja 


	Obecność Salmonella spp. 
w 25 g/ml oraz w 10 g
	PN-EN ISO 6579-1:2017-04

PN-EN ISO 6579-1:2017-04

/A1:2020-09

	Metoda hodowlana 

z potwierdzeniem biochemicznym 

i serologicznym

	2. 
	Żywność mrożona


	Liczba Listeria monocytogenes
	PN-EN ISO 11290-2:2017-07 
	Metoda płytkowa 

(posiew powierzchniowy)

	3. 
	Mięso i produkty mięsne

Mleko i produkty mleczne

Wyroby garmażeryjne

Napoje bezalkoholowe (gazowane, niegazowane, soki, syropy, itp.)

Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego

Dodatki do żywności

Wyroby cukiernicze i ciastkarskie

Zioła i przyprawy


	Liczba drobnoustrojów 


	PN-EN ISO 4833-1:2013-12
/A1:2022-06
	Metoda płytkowa 
(posiew wgłębny)

	4. 
	Próbki środowiskowe z obszarów produkcji  żywności  i obrotu żywnością:

- wymaz z powierzchni ograniczonej szablonem

- wymaz z powierzchni nieograniczonej szablonem, w tym z rąk
	Liczba drobnoustrojów 
	PN-EN ISO 4833-1:2013-12
/A1:2022-06
	Metoda płytkowa 
(posiew wgłębny)


Pozostałe metody
	Lp.
	Przedmiot badań/wyrób
	Badane cechy
	Dokumenty odniesienia
	Metoda 

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1. 
	Żywność

	Badanie organoleptyczne
	Ustawa z dnia 25.08.2006 r. 
o bezpieczeństwie żywności
i żywienia;

Polskie Normy przedmiotowe 
	Ocena bezpośrednia 



	2. 
	Żywność

	Znakowanie
	Przepisy prawa w zakresie znakowania - Ustawy i Rozporządzenia Polskie i Unii Europejskiej
	Opisowa


• Metody akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 515, wydanie nr 26 z dnia 30 stycznia 2023 r.
                                                                                                                                  23.03.2023 r.       Anna Ratko
                                                                                                                                      ………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                                     Data i podpis kierownika Oddziału Laboratoryjnego w Szczecinie
