Opis przedmiotu zamówienia

Obsługa serwisowa kotłowni gazowej

w Oddziale Centralnego Laboratorium w Koszalinie

przy ul. Przemysłowej 4

- Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa kotłowni gazowej z dwoma kotłami wodnymi firmy VIESSMANN, palnikami GIERSCH typu RG oraz WEISHAUPT typu WG, pracującej na potrzeby centralnego ogrzewania, układu wentylacji 
i przygotowania ciepłej wody w obiekcie OCL Koszalin.

- Zakres prac obejmuje:

  - regularne przeglądy urządzeń (kotłów, palników, automatyki, pomp, filtrów),

  - bieżącą regulację urządzeń i pomiary parametrów eksploatacyjnych,

  - regulację automatyki sterującej i dostosowanie temperatury czynnika grzewczego wychodzącego z kotłowni do wymogów laboratorium,

  - informowanie laboratorium o stanie technicznym urządzeń i zgłaszanie konieczności wykonania ewentualnych ich napraw,

  - prowadzenie książki kotłowni.

- Dodatkowe ustalenia:

  - częstotliwość pobytu w kotłowni: minimum 1 raz w miesiącu,

  - podjęcie czynności serwisowych w przypadku awarii do 12 godz. od zgłoszenia.

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania bieżących napraw i usuwania nieprzewidzianych awarii serwisowanych urządzeń i automatyki. W oparciu 
o odrębne zlecenie, ustalane będą ze Zleceniodawcą każdorazowo terminy oraz kwoty za wymagające wymiany części, podzespoły lub całe urządzenia.