**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

**(OPZ)**

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych** do ośrodka dla cudzoziemców w Lininie :

1. **ŁÓŻKO DLA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ**
* Długość: min. 200 cm - max. 210 cm, szerokość: min. 100 cm - max. 110 cm;
* Regulacja wysokości leża;
* Funkcje łóżka sterowane elektrycznie przy pomocy pilota;
* Cztery kółka jezdne z możliwością blokady hamulcem;
* Komplet poręczy bocznych;
* Wysięgnik wraz z uchwytem;
* Maksymalna waga użytkownika - 160 kg.
* **Ilość: 1 sztuka**
* **Wykonawca przedstawi w formularzu ofertowym (zał. 2 punkt A2) w ramach jednej propozycji cenowej minimum dwa modele łóżka do opieki długoterminowej do wyboru przez Zamawiającego.**
1. **ROWER REHABILITACYJNY/TRENINGOWY**
* Regulowane siedzenie ergonomiczne z oparciem i podłokietnikami;
* Stacjonarny;
* Sterowany elektronicznie z kołem zamachowym o masie min. 7 kg;
* Regulacja obciążenia za pomocą pokrętła;
* Kierownica w kształcie litery U;
* Z wolną przestrzenią pośrodku;
* Wyświetlacz LED pokazujący m.in.: czas, prędkość, tętno, kalorie;
* Maksymalna waga użytkownika do 110 kg.

**Ilość: 1 sztuka**

* **Wykonawca przedstawi w formularzu ofertowym (zał. 2 punkt A2) w ramach jednej propozycji cenowej minimum dwa modele roweru rehabilitacyjnego/treningowego do wyboru przez Zamawiającego.**
1. **PIŁKA do ćwiczeń z pompką**
* Wymiary: 65 cm;
* System zabezpieczający anti-burst charakteryzujący się powolnym schodzeniem powietrza z piłki;
* Zastosowanie piłki gimnastycznej: fitness, trening ogólnorozwojowy, ćwiczenia wzmacniające;
* Wyposażenie: pompka z systemem pull&push;
* Obciążenie: do max. 300 kg.

**Ilość: 3 sztuki**

1. **PIŁKA do ćwiczeń z pompką**
* Wymiary: 45 cm;
* System zabezpieczający anti-burst charakteryzujący się powolnym schodzeniem powietrza z piłki;
* Zastosowanie piłki gimnastycznej: fitness, trening ogólnorozwojowy, ćwiczenia wzmacniające;
* Wyposażenie: pompka z systemem pull&push;
* Obciążenie: do max. 300 kg.

**Ilość: 3 sztuki**

1. **MATERAC szpitalny**
* Wymiary: 90x200x10cm;
* Wykonanie: pianka poliuretanowa;
* O średniej twardości;
* Minimalna grubość materaca: 8 cm;
* Maksymalne obciążenie: do 100 kg;
* Wyposażenie: pokrowiec paroprzepuszczalny.

**Ilość: 1 sztuka**

1. **MATERAC szpitalny**
* Wymiary: 90x200x10cm;
* Wykonanie: pianka poliuretanowa;
* O średniej twardości;
* Minimalna grubość materaca: 8 cm;
* Maksymalne obciążenie: do 100 kg;
* Wyposażenie: pokrowiec z tkaniny zmywalnej.

**Ilość: 2 sztuki**

1. **PODUSZKA ORTOPEDYCZNA pod głowę**
* Minimalne Wymiary: 10x33x50 cm;
* Profilowana;
* Wykonanie: pianka termoplastyczna;
* Dopasowująca się do głowy, szyi i ramion pod naciskiem;
* z możliwością prania;

**Ilość: 3 sztuki**

1. **TERMOMETR BEZDOTYKOWY**
* Waga bez baterii: do 200 g;
* Bezdotykowy pomiar, w odległości min. 3-5 cm od czoła;
* Elektroniczny;
* Sygnał dźwiękowy;
* Z możliwością wyboru pokazywania temperatury w stopniach Celsjusza albo Fahrenheita;
* Automatyczne wyłączanie;
* Wyposażenie: etui, baterie, instrukcja obsługi w j. polskim;
* Z certyfikatem medycznym CE;
* z wyświetlaczem LCD.

**Ilość: 4 sztuki**

1. **CIŚNIENIOMIERZ AUTOMATYCZNY**
* Waga: do 0,500 kg;
* Naramienny przeznaczony do pomiaru ciśnienia krwi;
* Zasilany bateryjnie i dołączonego do zestawu akumulatora;
* Gniazdo mikro USB umożliwiające ładowanie;
* Z wbudowaną pamięcią, zapisujący pomiar, z datą i godziną;
* Wyposażenie ciśnieniomierza: mankiet, zasilacz, baterie, etui, instrukcja obsługi oraz książeczka do pomiaru ciśnienia.

**Ilość: 2 sztuki**

1. **PRZENOŚNY ZESTAW PIERWSZEJ POMOCY**
* Waga: do 4 kg;
* Materiał: wodoodporny, duża wytrzymałość mechaniczna;
* Wyposażenie: opaska elastyczna 10 cm x 4 m, opaska elastyczna 12 cm x 4 m, bandaż dziany 4 cm x 5 m, kompres gazowy 1 m2, kompres gazowy 1/2 m2, kompres gazowy 1/4 m2, plaster z gazą 6 cm x 1 m, plaster na szpuli 1,25 cm x 5 m, plaster 5 cm x 5 m, paski do zamykania ran 6 x 75, chusta trójkątna włókninowa min. 1 szt., siatka opatrunkowa, koc ratunkowy 160x210, rękawiczki ambulatoryjne (min. 5 par, nożyczki ratownicze ze stopką, maseczka do sztucznego oddychania, kołnierz ortopedyczny składany, szyna
stabilizująca typu sam splint długa, szyna kramera 50x8cm, suchy lód ice mix, zimny kompres, opaska elastyczna 5cmx4,6m – samoprzylepna, opaska elastyczna 7,5cmx4,6m – samoprzylepna, woda utleniona 3%, torba z uchwytem;
* Wszystkie produkty w apteczce powinny posiadać certyfikat CE i być zgodne z normami UE;
* Data ważności produktów sterylnych w wyposażeniu powinna być określona na min. 4 lat.

**Ilość: 2 sztuki**

1. **BALKONIK / CHODZIK CZTEROKOŁOWY ALUMINIOWY**
* Waga: do max.10 kg;
* Szerokość całkowita max. 65 cm;
* Wykonanie: rama aluminiowa, składana;
* Czterokołowy;
* Ułatwiający poruszanie się osobom dotkniętym schorzeniami kończyn dolnych;
* Wyposażenie: siedzisko z tworzywa, wyjmowane oparcie pod plecy, koszyk w zestawie, hamulec postojowy, wysokość rączek regulowana;
* Maksymalne obciążenie do 120kg.

**Ilość: 2 sztuki**

* **Wykonawca przedstawi w formularzu ofertowym (zał. 2 punkt A2) w ramach jednej propozycji cenowej minimum dwa modele balkoniku/chodzika czterokołowego aluminiowego do wyboru przez Zamawiającego.**
1. **ZESTAW FANTOMÓW**
* Realistyczne odwzorowanie anatomii i fizjonomii człowieka;
* Widoczne unoszenie i opadanie klatki piersiowej;
* Sygnał świetlny;
* Sygnał dźwiękowy;
* Wyposażenie: 3 fantomy ze wskaźnikiem LED: osoby dorosłej, dziecka, niemowlęcia, defibrylator szkoleniowy, 10 dróg oddechowych do fantomu osoby dorosłej, 10 dróg oddechowych do fantomu dziecka, 10 dróg oddechowych do fantomu niemowlęcia, ze wskaźnikiem diodowym - LED, nylonowa torba transportowa.

**Ilość: 1 sztuka**

* **Wykonawca przedstawi w formularzu ofertowym (zał. 2 punkt A2) w ramach jednej propozycji cenowej minimum dwa modele zestawów fantomów do wyboru przez Zamawiającego.**
1. **KRZESŁO/SIEDZISKO pod prysznic**
* ułatwiające użytkownikowi wykonywanie czynności higienicznych pod prysznicem;
* Składane, montowane do ściany;
* Wyprofilowane siedzisko;
* Nasadki antypoślizgowe;
* Nóżki z regulacją wysokości;
* Odporne na wilgoć;
* Maksymalne obciążenie: 160 kg.

**Ilość: 1 sztuka**

* **Wykonawca przedstawi w formularzu ofertowym (zał. 2 punkt A2) w ramach jednej propozycji cenowej minimum dwa modele krzesełka/siedziska pod prysznic do wyboru przez Zamawiającego.**
1. **WÓZEK PRYSZNICOWY**
* Rama aluminiowa odporna na korozje;
* Oparcie i siedzisko PCV, siedzisko z wycięciem U i otworami do odprowadzania wody, uchylne podłokietniki, składane podparcie pod nogi, czterokołowy z kołami przednimi obrotowymi z blokadą;
* Maksymalne obciążenie: 100 kg.

**Ilość: 1 sztuka**

* **Wykonawca przedstawi w formularzu ofertowym (zał. 2 punkt A2) w ramach jednej propozycji cenowej minimum dwa modele wózka prysznicowego do wyboru przez Zamawiającego.**
1. **PULSOKSYMETR**
* Napalcowy;
* Przeznaczony do pomiaru pulsu oraz saturacji krwi zarówno u dorosłych jak i u dzieci;
* Czytelny wyświetlacz OLED;
* Wyposażenie: bateria.

**Ilość: 2 sztuki**

1. **MYDŁO w płynie**

Dostosowane do dozownika łokciowego do rąk w punkcie 17;

* Antyalergiczne z właściwym ph dla skóry, przebadane dermatologicznie;
* W pojemniku o minimalnej pojemności 500 ml.

**Ilość: 10 sztuk**

* **Wykonawca przedstawi w formularzu ofertowym (zał. 2 punkt A2) w ramach jednej propozycji cenowej minimum dwa modele mydła w płynie do wyboru przez Zamawiającego.**
1. **DOZOWNIK ŁOKCIOWY DO RĄK**
* Przeważający materiał: plastic;
* Uniwersalny dozownik do mydła w płynie lub środków do dezynfekcji rąk;
* Przeznaczony do pojemników o minimalnej pojemności 500 ml;
* z możliwością ustawienia dozy;
* Wyposażenie: uchwyt montażowy.

**Ilość: 2 sztuki**

1. Przedmioty zamówienia wskazywane w ofercie przez Wykonawcę, muszą być zgodne z kryteriami wskazanymi w opisie.
2. Wszystkie dostarczone przedmioty muszą być pełnowartościowe i fabrycznie nowe.
3. Wszystkie dostarczone przedmioty muszą spełniać wymagania wynikające
z obowiązujących przepisów i norm, dotyczących tego rodzaju przedmiotów. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania (na żądanie Zamawiającego) dokumentacji **potwierdzającej posiadanie wymaganych certyfikatów** przez zamawiane przedmioty.
4. Zgodnie z wymaganiem wskazanym w opisie poszczególnych elementów zamówienia Wykonawca zobligowany jest przedstawić w ofercie (w formularzu ofertowym – zał. 2) **min. dwie propozycje modeli do punktu 1, 2, 11, 12, 13, 14 i 16**. O wyborze konkretnego przedmiotu/modelu Zamawiający zdecyduje po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty.
5. Wykonawca wskaże w ofercie łączną cenę przedmiotu zamówienia, stanowiącą sumę cen jednostkowych elementów zamówienia, o których mowa w punktach 1-17, przy czym cena jednostkowa propozycji modeli dla poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, wskazanych w punktach 1, 2, 11, 12, 13, 14 i 16, będzie taka sama, niezależnie od zaproponowanego modelu danego produktu.
6. Gwarancja na wyposażenie i sprzęt musi obejmować okres **co najmniej 12 miesięcy, w tym dla punktu nr 1 i 2 okres ten obejmuje co najmniej 24 miesiące**. Nie dotyczy to punktów nr: 3, 4, 10, 16 i 17 wymienionych w OPZ, które nie muszą być objęte gwarancją ze względu na eksploatacyjny charakter przedmiotów.
7. Wykonawca zobowiązany jest dokonać montażu przedmiotów z punktu nr 1 i 2, zgodnie z wymaganiami producenta odnośnie tego sprzętu.
8. Zamówienie zostanie dostarczone, rozładowane i/lub zmontowane w ośrodku własnym Urzędu do Spraw Cudzoziemców z siedzibą w: Lininie 05-530 Góra Kalwaria, zgodnie z zapisami OPZ.

**Termin dostawy 14 dni od daty podpisania umowy (jednak nie później niż do 15 grudnia 2021 r.).**

Wykonawca powiadomi Zamawiającego z co najmniej **2-dniowym** wyprzedzeniem
o dokładnym terminie dostawy – telefonicznie do ośrodka dla cudzoziemców oraz mailowo na adres Departamentu Pomocy Socjalnej - dps@udsc.gov.pl.

Zaproponowane ceny muszą zawierać wszystkie koszty związane z realizacją całości przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszelkich opłat, podatków, proponowanych rabatów i innych kosztów niezbędnych dla kompleksowej realizacji niniejszego zamówienia.

Cena musi zawierać koszt transportu do **Ośrodka dla Cudzoziemców** **w** **Lininie** (Linin, 05-530 Góra Kalwaria), tel.: (22) 73-616-14 w godzinach od 08:00 do 15:00, prowadzonego przez Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Należność za wykonanie zamówienia zostanie opłacona przelewem w terminie **30 dni** od podpisania przez obie strony protokołu odbioru zamówienia i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.