Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Opis Przedmiotu Zamówienia

(OPZ)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych do ośrodka dla cudzoziemców w Lininie :

- ŁÓŻKO DLA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

- Długość: min. 200 cm - max. 210 cm, szerokość: min. 100 cm - max. 110 cm;

- Regulacja wysokości leża;

- Funkcje łóżka sterowane elektrycznie przy pomocy pilota;

- Cztery kółka jezdne z możliwością blokady hamulcem;

- Komplet poręczy bocznych;

- Wysięgnik wraz z uchwytem;

- Maksymalna waga użytkownika - 160 kg.

- Ilość: 1 sztuka

- Wykonawca przedstawi w formularzu ofertowym (zał. 2 punkt A2) w ramach jednej propozycji cenowej minimum dwa modele łóżka do opieki długoterminowej do wyboru przez Zamawiającego.

- ROWER REHABILITACYJNY/TRENINGOWY

- Regulowane siedzenie ergonomiczne z oparciem i podłokietnikami;

- Stacjonarny;

- Sterowany elektronicznie z kołem zamachowym o masie min. 7 kg;

- Regulacja obciążenia za pomocą pokrętła;

- Kierownica w kształcie litery U;

- Z wolną przestrzenią pośrodku;

- Wyświetlacz LED pokazujący m.in.: czas, prędkość, tętno, kalorie;

- Maksymalna waga użytkownika do 110 kg.

Ilość: 1 sztuka

- Wykonawca przedstawi w formularzu ofertowym (zał. 2 punkt A2) w ramach jednej propozycji cenowej minimum dwa modele roweru rehabilitacyjnego/treningowego do wyboru przez Zamawiającego.

- PIŁKA do ćwiczeń z pompką

- Wymiary: 65 cm;

- System zabezpieczający anti-burst charakteryzujący się powolnym schodzeniem powietrza z piłki;

- Zastosowanie piłki gimnastycznej: fitness, trening ogólnorozwojowy, ćwiczenia wzmacniające;

- Wyposażenie: pompka z systemem pull&push;

- Obciążenie: do max. 300 kg.

Ilość: 3 sztuki

- PIŁKA do ćwiczeń z pompką

- Wymiary: 45 cm;

- System zabezpieczający anti-burst charakteryzujący się powolnym schodzeniem powietrza z piłki;

- Zastosowanie piłki gimnastycznej: fitness, trening ogólnorozwojowy, ćwiczenia wzmacniające;

- Wyposażenie: pompka z systemem pull&push;

- Obciążenie: do max. 300 kg.

Ilość: 3 sztuki

- MATERAC szpitalny

- Wymiary: 90x200x10cm;

- Wykonanie: pianka poliuretanowa;

- O średniej twardości;

- Minimalna grubość materaca: 8 cm;

- Maksymalne obciążenie: do 100 kg;

- Wyposażenie: pokrowiec paroprzepuszczalny.

Ilość: 1 sztuka

- MATERAC szpitalny

- Wymiary: 90x200x10cm;

- Wykonanie: pianka poliuretanowa;

- O średniej twardości;

- Minimalna grubość materaca: 8 cm;

- Maksymalne obciążenie: do 100 kg;

- Wyposażenie: pokrowiec z tkaniny zmywalnej.

Ilość: 2 sztuki

- PODUSZKA ORTOPEDYCZNA  pod głowę

- Minimalne Wymiary: 10x33x50 cm;

- Profilowana;

- Wykonanie: pianka termoplastyczna;

- Dopasowująca się do głowy, szyi i ramion pod naciskiem;

- z możliwością prania;

Ilość: 3 sztuki

- TERMOMETR BEZDOTYKOWY

- Waga bez baterii: do 200 g;

- Bezdotykowy pomiar, w odległości min. 3-5 cm od czoła;

- Elektroniczny;

- Sygnał dźwiękowy;

- Z możliwością wyboru pokazywania temperatury w stopniach Celsjusza albo Fahrenheita;

- Automatyczne wyłączanie;

- Wyposażenie: etui, baterie, instrukcja obsługi w j. polskim;

- Z certyfikatem medycznym CE;

- z wyświetlaczem LCD.

Ilość: 4 sztuki

- CIŚNIENIOMIERZ AUTOMATYCZNY

- Waga: do 0,500 kg;

- Naramienny przeznaczony do pomiaru ciśnienia krwi;

- Zasilany bateryjnie i dołączonego do zestawu akumulatora;

- Gniazdo mikro USB umożliwiające ładowanie;

- Z wbudowaną pamięcią, zapisujący pomiar, z datą i godziną;

- Wyposażenie ciśnieniomierza: mankiet, zasilacz, baterie, etui, instrukcja obsługi oraz książeczka do pomiaru ciśnienia.

Ilość: 2 sztuki

- PRZENOŚNY ZESTAW PIERWSZEJ POMOCY

- Waga: do 4 kg;

- Materiał: wodoodporny, duża wytrzymałość mechaniczna;

- Wyposażenie: opaska elastyczna 10 cm x 4 m, opaska elastyczna 12 cm x 4 m, bandaż dziany 4 cm x 5 m, kompres gazowy 1 m2, kompres gazowy 1/2 m2, kompres gazowy 1/4 m2, plaster z gazą 6 cm x 1 m, plaster na szpuli 1,25 cm x 5 m, plaster 5 cm x 5 m, paski do zamykania ran 6 x 75, chusta trójkątna włókninowa min. 1 szt., siatka opatrunkowa, koc ratunkowy 160x210, rękawiczki ambulatoryjne (min. 5 par, nożyczki ratownicze ze stopką, maseczka do sztucznego oddychania, kołnierz ortopedyczny składany, szyna 
stabilizująca typu sam splint długa, szyna kramera 50x8cm, suchy lód ice mix, zimny kompres, opaska elastyczna 5cmx4,6m – samoprzylepna, opaska elastyczna 7,5cmx4,6m – samoprzylepna, woda utleniona 3%, torba z uchwytem;

- Wszystkie produkty w apteczce powinny posiadać certyfikat CE i być zgodne z normami UE;

- Data ważności produktów sterylnych w wyposażeniu powinna być określona na min. 4 lat.

Ilość: 2 sztuki

- BALKONIK / CHODZIK CZTEROKOŁOWY ALUMINIOWY

- Waga: do max.10 kg;

- Szerokość całkowita max. 65 cm;

- Wykonanie: rama aluminiowa, składana;

- Czterokołowy;

- Ułatwiający poruszanie się osobom dotkniętym schorzeniami kończyn dolnych;

- Wyposażenie: siedzisko z tworzywa, wyjmowane oparcie pod plecy, koszyk w zestawie, hamulec postojowy, wysokość rączek regulowana;

- Maksymalne obciążenie do 120kg.

Ilość: 2 sztuki

- Wykonawca przedstawi w formularzu ofertowym (zał. 2 punkt A2) w ramach jednej propozycji cenowej minimum dwa modele balkoniku/chodzika czterokołowego aluminiowego do wyboru przez Zamawiającego.

- ZESTAW FANTOMÓW

- Realistyczne odwzorowanie anatomii i fizjonomii człowieka;

- Widoczne unoszenie i opadanie klatki piersiowej;

- Sygnał świetlny;

- Sygnał dźwiękowy;

- Wyposażenie: 3 fantomy ze wskaźnikiem LED: osoby dorosłej, dziecka, niemowlęcia, defibrylator szkoleniowy, 10 dróg oddechowych do fantomu osoby dorosłej, 10 dróg oddechowych do fantomu dziecka, 10 dróg oddechowych do fantomu niemowlęcia, ze wskaźnikiem diodowym - LED, nylonowa torba transportowa.

Ilość: 1 sztuka

- Wykonawca przedstawi w formularzu ofertowym (zał. 2 punkt A2) w ramach jednej propozycji cenowej minimum dwa modele zestawów fantomów do wyboru przez Zamawiającego.

- KRZESŁO/SIEDZISKO pod prysznic

- ułatwiające użytkownikowi wykonywanie czynności higienicznych pod prysznicem;

- Składane, montowane do ściany;

- Wyprofilowane siedzisko;

- Nasadki antypoślizgowe;

- Nóżki z regulacją wysokości;

- Odporne na wilgoć;

- Maksymalne obciążenie: 160 kg.

Ilość: 1 sztuka

- Wykonawca przedstawi w formularzu ofertowym (zał. 2 punkt A2) w ramach jednej propozycji cenowej minimum dwa modele krzesełka/siedziska pod prysznic do wyboru przez Zamawiającego.

- WÓZEK PRYSZNICOWY

- Rama aluminiowa odporna na korozje;

- Oparcie i siedzisko PCV, siedzisko z wycięciem U i otworami do odprowadzania wody, uchylne podłokietniki, składane podparcie pod nogi, czterokołowy z kołami przednimi obrotowymi z blokadą;

- Maksymalne obciążenie: 100 kg.

Ilość: 1 sztuka

- Wykonawca przedstawi w formularzu ofertowym (zał. 2 punkt A2) w ramach jednej propozycji cenowej minimum dwa modele wózka prysznicowego do wyboru przez Zamawiającego.

- PULSOKSYMETR

- Napalcowy;

- Przeznaczony do pomiaru pulsu oraz saturacji krwi zarówno u dorosłych jak i u dzieci;

- Czytelny wyświetlacz OLED;

- Wyposażenie: bateria.

Ilość: 2 sztuki

- MYDŁO w płynie

Dostosowane do dozownika łokciowego do rąk w punkcie 17;

- Antyalergiczne z właściwym ph dla skóry, przebadane dermatologicznie;

- W pojemniku o minimalnej pojemności 500 ml.

Ilość: 10 sztuk

- Wykonawca przedstawi w formularzu ofertowym (zał. 2 punkt A2) w ramach jednej propozycji cenowej minimum dwa modele mydła w płynie do wyboru przez Zamawiającego.

- DOZOWNIK ŁOKCIOWY DO RĄK

- Przeważający materiał: plastic;

- Uniwersalny dozownik do mydła w płynie lub środków do dezynfekcji rąk;

- Przeznaczony do pojemników o minimalnej pojemności 500 ml;

- z możliwością ustawienia dozy;

- Wyposażenie: uchwyt montażowy.

Ilość: 2 sztuki

- Przedmioty zamówienia wskazywane w ofercie przez Wykonawcę, muszą być zgodne z kryteriami wskazanymi w opisie.

- Wszystkie dostarczone przedmioty muszą być pełnowartościowe i fabrycznie nowe.

- Wszystkie dostarczone przedmioty muszą spełniać wymagania wynikające 
z obowiązujących przepisów i norm, dotyczących tego rodzaju przedmiotów. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania (na żądanie Zamawiającego) dokumentacji potwierdzającej posiadanie wymaganych certyfikatów przez zamawiane przedmioty.

- Zgodnie z wymaganiem wskazanym w opisie poszczególnych elementów zamówienia Wykonawca zobligowany jest przedstawić w ofercie (w formularzu ofertowym – zał. 2) min. dwie propozycje modeli do punktu 1, 2, 11, 12, 13, 14 i 16. O wyborze konkretnego  przedmiotu/modelu Zamawiający zdecyduje po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty.

- Wykonawca wskaże w ofercie  łączną cenę przedmiotu zamówienia, stanowiącą sumę cen  jednostkowych elementów zamówienia, o których mowa w punktach 1-17, przy czym cena jednostkowa propozycji modeli dla poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, wskazanych w punktach 1, 2, 11, 12, 13, 14 i 16, będzie taka sama, niezależnie od zaproponowanego modelu danego produktu.

- Gwarancja na wyposażenie i sprzęt musi obejmować okres co najmniej 12 miesięcy, w tym dla punktu nr 1 i 2 okres ten obejmuje co najmniej 24 miesiące. Nie dotyczy to punktów nr: 3, 4, 10, 16 i 17 wymienionych w OPZ, które nie muszą być objęte gwarancją ze względu na eksploatacyjny charakter przedmiotów.

- Wykonawca zobowiązany jest dokonać montażu przedmiotów z punktu nr 1 i 2, zgodnie z wymaganiami  producenta odnośnie tego sprzętu.

- Zamówienie zostanie dostarczone, rozładowane i/lub zmontowane w ośrodku własnym Urzędu do Spraw Cudzoziemców z siedzibą w: Lininie 05-530 Góra Kalwaria, zgodnie z zapisami OPZ.

Termin dostawy 14 dni od daty podpisania umowy (jednak nie później niż do 15 grudnia 2021 r.).

Wykonawca powiadomi Zamawiającego z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem 
o dokładnym terminie dostawy – telefonicznie do ośrodka dla cudzoziemców oraz mailowo na adres Departamentu Pomocy Socjalnej - dps@udsc.gov.pl.

Zaproponowane ceny muszą zawierać wszystkie koszty związane z realizacją całości przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszelkich opłat, podatków, proponowanych rabatów i innych kosztów niezbędnych dla kompleksowej realizacji niniejszego zamówienia.

Cena musi zawierać koszt transportu do Ośrodka dla Cudzoziemców w Lininie (Linin, 05-530 Góra Kalwaria), tel.: (22) 73-616-14 w godzinach od 08:00 do 15:00, prowadzonego przez Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Należność za wykonanie zamówienia zostanie opłacona przelewem w terminie 30 dni od podpisania przez obie strony protokołu odbioru zamówienia i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.