## N-HK.1330.4.2025

KOMUNIKAT Nr 4/2025

dot. Komunikatu Nr 2/2025

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sławnie z dnia  9 czerwca 2025r. w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu Dąbrowa, w miejscowości Grabowo gm. Malechowo, pow. sławieński zaopatrującego w wodę 100 mieszkańców miejscowości Grabowo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie po zapoznaniu się
z wynikami badań próbek wody pobranych w dniu 6 czerwca 2025 r. stwierdził, że woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

W związku z powyższym:

- Woda z kranu może być spożywana i używana do przygotowania posiłków.

- Woda może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych 
i prania.

- Woda nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.

- Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC.